## osobonákladní výtah OVA
Příloha č. 2 Výzvy
CENOVÁ TABULKA - Obnova výtahu TOV 800 v budově ČNB Ostrava
Položka | Popis činnosti | Počet | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
1 | Vypracování realizační projektové dokumentace pro obnovu osobonákladního výtahu "DPS". | 1 | kpl |  | 0
2 | Demontáž stávajícího trakčního osobonákladního výtahu včetně šachetních dveří a všech součástí instalovaných v šachtě a strojovně výtahu včetně pomocných konstrukcí. Demontáž technologie pohonu výtahu včetně el. rozvaděče, veškeré stávající elektroinstalace v šachtě výtahu a zajištění ekologické likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin. | 1 | kpl |  | 0
3 | Demontáž prvků zabezpečení (bezpečnostní klíč) a opětovná montáž do nové kabiny výtahu vč. přípravy na instalaci nové čtečky ID karet a instalace nutné datové vlečné kabeláže do šachty pro propojení s bezp. systémy ČNB. | 1 | kpl |  | 0
4 | Zajištění otvorů po vybouraných dveřích proti pádu osob do šachty a proti pronikání prachu ze šachty do prostoru schodiště a navazujících prostor. | 1 | kpl |  | 0
5 | Lešení v šachtě nebo použití lanového navijáku apod. - dodání, montáž a po dokončení stavebních prací demontáž a likvidace. | 1 | kpl |  | 0
6 | Drobné stavební opravy šachty a strojovny, odstranění poškozených omítek a stěrky, vyčištění šachty a strojovny, výměna poškozeného skla v okně strojovny, výměna bezpečnostního skla opláštění šachty v 1.PP včetně opětovného klempířského zakrytí odhalené ocelovcé konstrukce šachty, provedení vodotěsného bezprašného nátěru dna šachty a soklu do výšky 150 mm (max. 5,5 m2), vymalování zděných částí šachty výtahu (max. 80 m2). | 1 | kpl |  | 0
7 | Začištění všech prostor po demontážích, stavební příprava pro montáž nového osobonákladního výtahu (dozdění ostění podle nových dveří v 1.PP, vystěrkování, začištění apod.). Doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začištění a vymalování ostění šachetních dveří v 1.PP bílou otěru odolnou a omyvatelnou malbou. | 1 | kpl |  | 0
8 | Dodávka a montáž nového osobonákladního trakčního výtahu včetně dveří s hnacím ústrojím ve strojovně výtahu, včetně ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků, splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. osvětlení šachty a všech ostaních dodávek nutných pro uvedení do provozu a pro provedení úspěšné inspekční prohlídky TI a nastavení všech provozních parametrů. | 1 | kpl |  | 0
9 | Průběžný a závěrečný úklid, doprava a transport v místě instalace včetně zajištění BOZP na staveništi a ochrana stávajících konstrukcí proti poškození. | 1 | kpl |  | 0
10 | Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI). | 1 | kpl |  | 0
11 | Dokumentace pro předání díla a dokumentace skutečného provedení "DSP". | 1 | kpl |  | 0
12 | Vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy pro účely provádění díla včetně podání žádosti o vydání souhlasného stanoviska s provedením stavby včetně veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s těmito úkony. | 1 | kpl |  | 0
13 | Zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli. | 1 | kpl |  | 0
14 | Ostatní náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla. | 1 | kpl |  | 0
15 | Zaškolení k obsluze výtahu v rozsahu dozorce výtahu (zejména na případné vyproštění osob) max. 5 osob. | 1 | kpl |  | 0
| Cena díla celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| Prohlídky a zkoušky výtahu po dobu záruky (60 měsíců) | Počet | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
16 | Profylaktická prohlídka se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál, maziva apod., vč. nákladů na výjezd zhotovitele*. | 15 | prohlídka |  | 0
17 | Odborná prohlídka dle platné legislativy (ČSN 274002 - 1x za 4 měsíce) vč. nákladů na výjezd zhotovitele. | 15 | prohlídka |  | 0
18 | Odborná zkouška výtahu dle platné legislativy (ČSN 274007 - 1x za 3 roky) vč. nákladů na výjezd zhotovitele. | 1 | zkouška |  | 0
| Cena celkem za prohlídky a zkoušky výtahu po dobu záruky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| Mimozáruční opravy a výjezdy (vyproštění) | Předpokládaný počet** | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
19 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 24 | hod. |  | 0
20 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne, a dnech pracovního volna (po celý den). | 24 | hod. |  | 0
21 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 6 | výjezd |  | 0
22 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne, a ve dnech pracovního volna (po celý den). | 6 | výjezd |  | 0
23 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) k vyproštění (včetně vyproštění), tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 6 | výjezd |  | 0
24 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) k vyproštění (včetně vyproštění), tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 6:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den). | 1 | výjezd |  | 0
| Cena celkem za mimozáruční opravy a výjezdy (vyproštění) v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
*) Jedná se o předpokládaný počet profylaktických prohlídek pro účely porovnání nabídek, prohlídky budou prováděny v četnosti stanoveném výrobcem výtahu (blíže viz příloha č. 2 návrhu smlouvy).
**) Předpokládaný počet hodin mimozáručních oprav a výjezdů zhotovitele je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z objednatelem předpokládaného čerpání počtu hodin mimozáručních oprav a výjezdů zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých skutečných potřeb, tj. toto množství nedočerpat, přečerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
Dodavatel vyplní veškerá žlutě podbarvená pole, a to v Kč bez DPH. Pokud některé nevyplní, může být dodavatel vyloučen pro nesplnění zadávací podmínky. Ceny uvádí dodavatel s přesností na dvě desetinná místa.
Pokud cena u některé z položek činí 0 Kč, resp. dodavatel má cenu za danou položku v plné výši zahrnutou v jiné položce, je dodavatel oprávněn u takové položky vyplnit 0 Kč bez DPH.