| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| 9.8.2018 0:00 | 427 | 9.8.2018 12:00 | 1109 |
| 9.8.2018 0:15 | 434 | 9.8.2018 12:15 | 1138 |
| 9.8.2018 0:30 | 434 | 9.8.2018 12:30 | 1194 |
| 9.8.2018 0:45 | 447 | 9.8.2018 12:45 | 1374 |
| 9.8.2018 1:00 | 462 | 9.8.2018 13:00 | 1338 |
| 9.8.2018 1:15 | 465 | 9.8.2018 13:15 | 1267 |
| 9.8.2018 1:30 | 457 | 9.8.2018 13:30 | 1320 |
| 9.8.2018 1:45 | 480 | 9.8.2018 13:45 | 1314 |
| 9.8.2018 2:00 | 466 | 9.8.2018 14:00 | 1275 |
| 9.8.2018 2:15 | 464 | 9.8.2018 14:15 | 1221 |
| 9.8.2018 2:30 | 453 | 9.8.2018 14:30 | 1186 |
| 9.8.2018 2:45 | 456 | 9.8.2018 14:45 | 1121 |
| 9.8.2018 3:00 | 477 | 9.8.2018 15:00 | 1105 |
| 9.8.2018 3:15 | 473 | 9.8.2018 15:15 | 977 |
| 9.8.2018 3:30 | 490 | 9.8.2018 15:30 | 1032 |
| 9.8.2018 3:45 | 469 | 9.8.2018 15:45 | 1060 |
| 9.8.2018 4:00 | 491 | 9.8.2018 16:00 | 1008 |
| 9.8.2018 4:15 | 527 | 9.8.2018 16:15 | 965 |
| 9.8.2018 4:30 | 522 | 9.8.2018 16:30 | 916 |
| 9.8.2018 4:45 | 516 | 9.8.2018 16:45 | 932 |
| 9.8.2018 5:00 | 558 | 9.8.2018 17:00 | 911 |
| 9.8.2018 5:15 | 622 | 9.8.2018 17:15 | 865 |
| 9.8.2018 5:30 | 635 | 9.8.2018 17:30 | 821 |
| 9.8.2018 5:45 | 724 | 9.8.2018 17:45 | 857 |
| 9.8.2018 6:00 | 867 | 9.8.2018 18:00 | 719 |
| 9.8.2018 6:15 | 956 | 9.8.2018 18:15 | 686 |
| 9.8.2018 6:30 | 1034 | 9.8.2018 18:30 | 658 |
| 9.8.2018 6:45 | 1007 | 9.8.2018 18:45 | 577 |
| 9.8.2018 7:00 | 1000 | 9.8.2018 19:00 | 619 |
| 9.8.2018 7:15 | 1009 | 9.8.2018 19:15 | 568 |
| 9.8.2018 7:30 | 1046 | 9.8.2018 19:30 | 595 |
| 9.8.2018 7:45 | 1081 | 9.8.2018 19:45 | 599 |
| 9.8.2018 8:00 | 1054 | 9.8.2018 20:00 | 591 |
| 9.8.2018 8:15 | 1098 | 9.8.2018 20:15 | 587 |
| 9.8.2018 8:30 | 1121 | 9.8.2018 20:30 | 582 |
| 9.8.2018 8:45 | 1097 | 9.8.2018 20:45 | 599 |
| 9.8.2018 9:00 | 1084 | 9.8.2018 21:00 | 572 |
| 9.8.2018 9:15 | 1158 | 9.8.2018 21:15 | 572 |
| 9.8.2018 9:30 | 1084 | 9.8.2018 21:30 | 559 |
| 9.8.2018 9:45 | 1027 | 9.8.2018 21:45 | 527 |
| 9.8.2018 10:00 | 946 | 9.8.2018 22:00 | 454 |
| 9.8.2018 10:15 | 1011 | 9.8.2018 22:15 | 426 |
| 9.8.2018 10:30 | 1125 | 9.8.2018 22:30 | 424 |
| 9.8.2018 10:45 | 1127 | 9.8.2018 22:45 | 422 |
| 9.8.2018 11:00 | 1127 | 9.8.2018 23:00 | 424 |
| 9.8.2018 11:15 | 1199 | 9.8.2018 23:15 | 414 |
| 9.8.2018 11:30 | 1212 | 9.8.2018 23:30 | 400 |
| 9.8.2018 11:45 | 1222 | 9.8.2018 23:45 | 401 |