# Náležitosti technického projektu „Obnova přístupové vrstvy LAN ČNB“

Technický projekt je dokument typu „Low Level Design“.

Tento dokument bude sloužit jako výchozí dokumentace a bude během plnění díla zhotovitelem průběžně aktualizován.

Dokument musí povinně obsahovat minimálně následující:

#### Schéma zapojení všech dodaných jednotlivých zařízení ve všech sítích (včetně vazby na stávající jádro sítě).

#### a) Osazení jednotlivých technických místností (TM) zařízeními (zpracované formou přehledné tabulky).

#### b) Přehled SW (FW)a verzí podle jednotlivých TM a zařízení 
(zpracované formou přehledné tabulky).

#### Počty osazených uživatelských portů v jednotlivých TM.

#### Popis vrstvy L1

Tento popis je včetně celkové schéma zapojení všech dodaných komponent s vyznačením vazby na stávající systém až do úrovně identifikace použitých portů, údajích o použitých typech kabelů a vlnové délce a typech použitých modulů (SFP+, X2, XFP apod.). Tento požadavek se netýká popisu propojení na jednotlivé uživatele – metalická kabeláž. V případě že dodavatel použije out-band management i propojení použitá pro tento účel.

#### Popis vrstvy L2

Popis vrstvy včetně popisů VLANů  SPANNIG-TREE a způsobu agregace linek, charakteristiky uplinků.

#### Popis vrstvy L3

Přehledná tabulka všech použitých zařízení s jejich IP adresou, jménem, typem zařízení a umístěním.

Přehledná tabulka všech použitých zařízení s jejich SNMP komunitou (komunitami), IP adresou a umístěním.

Popis routingu a použitých směrovacích protokolů.

Popis subnetingu.

#### Typické kompletní konfigurace zařízení.

Tyto konfigurace však nemusí obsahovat výčet a nastavení všech uživatelských portů postačí vždy jeden pro každý využitý VLAN.

#### Řešení bezpečnosti a odolnosti proti jednotlivým typům útoku. (portaccess security)

#### Popis WiFi subsystemu bude obsahovat minimálně:

Počty jednotlivých WiFi AP v členění na jednotlivé místnosti.

Popis použitých typů antén se zdůvodněním jejich použití.

Schéma WiFi  s uvedeným zapojením kontrolérů.

Detailní popis správy uživatelů WiFi části sítě zejména s důrazem na popis postupu vydávání a odvolávání klientských certifikátů.

#### Vyplněná tabulka A z přílohy č. 1 smlouvy

#### Harmonogram postupného přechodu z původní přístupové vrstvy na novou. 
V podrobnostech po jednotlivých měsících, včetně časového přiřazení požadavků uvedených v detailním soupisu na poskytnutí spolupráce ze strany ČNB dle bodu 12. Harmonogram musí vycházet z bodu č. 7 přílohy č. 4 smlouvy.

#### Detailní soupis požadavků na spolupráci  ze strany ČNB z hlediska:

#### systémových služeb,

#### ostatních požadavků

Činnosti neuvedené v tomto soupisu nelze dodatečně nárokovat.

#### Dokumentace nahrazované přístupové vrstvy.

Pro potřeby případného přechodu zpět na původní přístupovou vrstvu zhotovitel zdokumentuje konfiguraci a propojení stávající přístupové vrstvy. Konfigurační soubory jednotlivých zařízení uloží do samostatných textových soborů označených stejně jako původní (nahrazovaný) prvek. V případě požadované konfigurační změny na centrálním switchi (který není předmětem obnovy) zdokumentuje stejným způsobem i jeho konfiguraci. Tyto konfigurační soubory jsou nedílnou přílohou tohoto technického projektu