Povinný minimální obsah ideového projektu

Ideový projekt je dokument typu „High Level Design“, jehož hlavním účelem je posoudit, zda účastník správně pochopil zadávací podmínky a zda je schopen po odborné stránce tyto podmínky splnit.

Číslování a názvy kapitol ideového projektu musí odpovídat dále uvedenému seznamu.

V případě potřeby lze kapitoly dále členit nebo i přidat. Kapitolu, kterou z logických důvodů není vhodné zařadit na konec dokumentu, lze přidat mezi stávající (předepsané) kapitoly a označí se např. 6.1.

Veškeré informace, které účastník uvede v tomto dokumentu, jsou pro účastníka závazné.

Dokument musí obsahovat minimálně následující kapitoly:

1.	Popis principu řešení.	2

2.	Schéma zapojení.	2

3.	Schéma vazby na stávající (případně doplněný) bezpečnostní management. Popis routování mezi jednotlivými segmenty jak uvnitř SDN, tak vně SDN po dobu migrace.	2

4.	Popis routování mezi jednotlivými segmenty jak uvnitř SDN, tak vně SDN po ukončení migrace.	2

5.	Osazení zařízení v jednotlivých lokalitách.	2

6.	Přehled SW verzí podle jednotlivých zařízení.	2

7.	Počty a typy osazených portů (klientských i případně použitých pro interní propojení) podle jednotlivých lokalit.	2

8.	Posloupnost činnosti při postupném přechodu z původního stavu na cílový stav.	2

9.	Soupis požadavků na spolupráci při instalaci a základním zprovozněním ze strany ČNB z hlediska:	2

Ideový projekt

- Popis principu řešení.

V této kapitole musí být vysvětleno, jakými mechanizmy budou splněny požadavky zadavatele uvedené v dokumentu „Funkční a technické požadavky objednatele“, který tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy (návrh smlouvy je přílohou č. 1 zadávací dokumentace).

- Schéma zapojení.

V této kapitole budou uvedeny minimálně:

- Schéma zapojení všech jednotlivých zařízení včetně popisu interface na klientská zařízení v konečné fázi (po ukončení migrace) včetně vazby na stávající prostředí.

- Schéma zapojení všech jednotlivých zařízení včetně popisu interface na klientská zařízení ve fázi migrace včetně vazby na stávající prostředí.

- Schéma zapojení stávajícího managementu resp. vazby nového managementu na stávající.

- Schéma vazby na stávající (případně doplněný) bezpečnostní management. Popis routování mezi jednotlivými segmenty jak uvnitř SDN, tak vně SDN po dobu migrace.

- Popis routování mezi jednotlivými segmenty jak uvnitř SDN, tak vně SDN po ukončení migrace.

- Osazení zařízení v jednotlivých lokalitách.

- Přehled SW verzí podle jednotlivých zařízení.

- Počty a typy osazených portů (klientských i případně použitých pro interní propojení) podle jednotlivých lokalit.

- Posloupnost činnosti při postupném přechodu z původního stavu na cílový stav.

V souladu s bodem „F - Strategie nasazení“ přílohy č. 1 návrhu smlouvy.

- Soupis požadavků na spolupráci při instalaci a základním zprovozněním ze strany ČNB z hlediska:

- systémových služeb,

Činnosti neuvedené v tomto soupisu nelze dodatečně nárokovat.

- ostatních požadavků.

Činnosti neuvedené v tomto soupisu nelze dodatečně nárokovat.