Specifikace jednotlivých prvků je vidět na fotkách.

16x DI (2x JCI XP-9105)

1x přepěťová ochrana SALTEK DA-275 DF10

2x Snímač hladiny LOVATO LV2D

2x datová přepěťová JC-SPL012

1x jistič 16A spec. C 10kA

TRAFO 160VA

5x pojistková svorka

5x pojistka –ceny jsou +/- stejné do 2A