## CENOVÁ TABULKA
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Obnova patrových vzduchotechnik
Cenová tabulka
dodavatel
Ozn. řádku | popis činností "Dodávka a Montáž" |  |  | jednotka | cena v Kč bez DPH
| DÍLČÍ PLNĚNÍ 1 |  |  |  | 62740
1 | Projektová dokumentace |  |  |  | 8000
2 | projektová dokumentace pro provedení stavby - první dílčí plnění |  |  | kpl |  | 0
3 | projektová dokumentace skutečné provedení - první dílčí plnění |  |  | kpl |  | 0
4 | projektová dokumentace skutečné provedení ISŘ - první dílčí plnění |  |  | kpl | 8000
5 | VZT pozice 1 |  |  |  | 0
6 | demontáž stávajících VZT 44.5, 44.4, 44.3, 44.1 a 44.M |  |  | kpl |  | 0
7 | dodávka a montáž VZT pozice č.1 |  |  | kpl |  | 0
8 | dodávka a montáž nových trubních rozvodů a propojů včetně potřebných izolací podle platných norem pro pozici č.1 |  |  | kpl |  | 0
9 | dodávka a montáž mechanických regulátorů průtoku pro pozici č.1 |  |  | kpl |  | 0
10 | Stavební úpravy pro dílčí plnění 1 |  |  |  | 0
11 | příprava transportních tras |  |  | kpl |  | 0
12 | stavební úpravy - podhledy, vstupy do strojoven, přístup do šachet |  |  | kpl |  | 0
13 | úprava pro montáž regulátorů průtoku |  |  | kpl |  | 0
14 | stavební přípomoce pro profese |  |  | kpl |  | 0
15 | realizace protipožárních opatření dle PBŘ (požární uspávky, izolace) |  |  | kpl |  | 0
16 | Zdravotechnické instalace pro dílčí plnění 1 |  |  |  | 0
17 | demontáž stávajících odvodů kondenzátu, zaslepení |  |  | kpl |  | 0
18 | napojení odvodu kondenzátu od nově instalovaných jednotek |  |  | kpl |  | 0
19 | Topení, chlazení pro dílčí plnění 1 |  |  |  | 0
20 | demontáž rozvodů nad podhledy WC |  |  | kpl |  | 0
21 | napojení nové jednotky ve strojovně 5P na stávající stupací vedení topné a chlazené vody |  |  | kpl |  | 0
22 | Elektroinstalace pro dílčí plnění 1 |  |  |  | 0
23 | demontáž silového připojení demontovaných zařízení |  |  | kpl |  | 0
24 | napojení nové jednotky ve strojovně 5P do stávajícího rozvaděče Rvzt5.9, úprava jištění |  |  | kpl |  | 0
25 | MaR pro dílčí plnění 1 |  |  |  | 54740
26 | osazení nově instalované VZT jednotky akčními prvky, ventily, čidly a snímači na ISŘ (polní instrumentace), kabeláž od všech těchto prvků nad rozvaděč CA5 s 3 metrovou rezervou včetně doplnění kabelových tras |  |  | kpl |  | 0
27 | úprava SW podstranic v rozvaděči CA5, zapojení kabeláže od nové VZT - provedeno určeným subdodavatelem JCBS |  |  | kpl | 36740
28 | spolupráce při napojení do rozvaděče, zkoušce MaR 1:1 a oživení systému MaR |  |  | kpl |  | 0
29 | Úprava SW síťových komunikačních jednotek ISŘ |  |  | kpl | 18000
30 | Ostatní náklady dílčího plnění 1 |  |  |  | 0
31 | Ekologická likvidace veškerého odpadu |  |  | kpl |  | 0
32 | Náklady na koordinaci se servisními firmamami JCBS, ENGIE Facility, Zenova services |  |  | kpl |  | 0
33 | Ostatní jinde neuvedené náklady |  |  | kpl |  | 0
34 | Zaškolení obsluhy |  |  | kpl |  | 0
| DÍLČÍ PLNĚNÍ 2 |  |  |  | 74336
35 | Projektová dokumentace |  |  |  | 9300
36 | projektová dokumentace pro provedení stavby - druhé dílčí plnění |  |  | kpl |  | 0
37 | projektová dokumentace skutečné provedení - druhé dílčí plnění |  |  | kpl |  | 0
38 | projektová dokumentace skutečné provedení ISŘ - druhé dílčí plnění |  |  | kpl | 9300
39 | VZT pozice 2 |  |  |  | 0
40 | demontáž stávajících VZT 45.51, 45.52, 45.41, 45.42 a 45.31 |  |  | kpl |  | 0
41 | dodávka a montáž VZT pozice č.2 |  |  | kpl |  | 0
42 | dodávka a montáž nových trubních rozvodů a propojů včetně potřebných izolací podle platných norem pro pozici č.2 |  |  | kpl |  | 0
43 | dodávka a montáž mechanických regulátorů průtoku pro pozici č.2 |  |  | kpl |  | 0
44 | Stavební úpravy pro dílčí plnění 2 |  |  |  | 0
45 | příprava transportních tras |  |  | kpl |  | 0
46 | stavební úpravy - podhledy, vstupy do strojoven, přístup do šachet |  |  | kpl |  | 0
47 | úprava pro montáž regulátorů průtoku |  |  | kpl |  | 0
48 | stavební přípomoce pro profese |  |  | kpl |  | 0
49 | realizace protipožárních opatření dle PBŘ (požární uspávky, izolace) |  |  | kpl |  | 0
50 | Zdravotechnické instalace pro dílčí plnění 2 |  |  |  | 0
51 | demontáž stávajících odvodů kondenzátu, zaslepení |  |  | kpl |  | 0
52 | napojení odvodu kondenzátu od nově instalovaných jednotek |  |  | kpl |  | 0
53 | Topení, chlazení pro dílčí plnění 2 |  |  |  | 0
54 | demontáž stávajících rozvodů teplé a chlazené vody ve strojovnách 5P, 4P, 3P |  |  | kpl |  | 0
55 | napojení nové jednotky ve strojovně 4P na stávající stupací vedení topné a chlazené vody |  |  | kpl |  | 0
56 | Elektroinstalace pro dílčí plnění 2 |  |  |  | 0
57 | demontáž silového připojení demontovaných zařízení |  |  | kpl |  | 0
58 | napojení nové jednotky ve strojovně 4P do stávajícího rozvaděče Rvzt5.8, úprava jištění |  |  | kpl |  | 0
59 | MaR pro dílčí plnění 2 |  |  |  | 65036
60 | osazení nově instalované VZT jednotky akčními prvky, ventily, čidly a snímači na ISŘ (polní instrumentace), kabeláž od všech těchto prvků nad rozvaděč CA4 s 3 metrovou rezervou včetně doplnění kabelových tras |  |  | kpl |  | 0
61 | úprava SW podstranic v rozvaděči CA4, zapojení kabeláže od nové VZT - provedeno určeným subdodavatelem JCBS |  |  | kpl | 44020
62 | spolupráce při napojení do rozvaděče, zkoušce MaR 1:1 a oživení systému MaR |  |  | kpl |  | 0
63 | Úprava SW síťových komunikačních jednotek ISŘ |  |  | kpl | 21016
64 | Ostatní náklady dílčího plnění 2 |  |  |  | 0
65 | Ekologická likvidace veškerého odpadu |  |  | kpl |  | 0
66 | Náklady na koordinaci se servisními firmamami JCBS, ENGIE Facility, Zenova services |  |  | kpl |  | 0
67 | Ostatní jinde neuvedené náklady |  |  | kpl |  | 0
68 | Zaškolení obsluhy |  |  | kpl |  | 0
| DÍLČÍ PLNĚNÍ 3 |  |  |  | 74336
69 | Projektová dokumentace |  |  |  | 9300
70 | projektová dokumentace pro provedení stavby - třetí dílčí plnění |  |  | kpl |  | 0
71 | projektová dokumentace skutečné provedení - třetí dílčí plnění |  |  | kpl |  | 0
72 | projektová dokumentace skutečné provedení ISŘ - třetíí dílčí plnění |  |  | kpl | 9300
73 | VZT pozice 3 |  |  |  | 0
74 | demontáž stávajících VZT 45.32, 41.2, 45.21 a 45.22 |  |  | kpl |  | 0
75 | dodávka a montáž VZT pozice č.3 |  |  | kpl |  | 0
76 | dodávka a montáž nových trubních rozvodů a propojů včetně potřebných izolací podle platných norem pro pozici č.3 |  |  | kpl |  | 0
77 | dodávka a montáž mechanických regulátorů průtoku pro pozici č.3 |  |  | kpl |  | 0
78 | Stavební úpravy pro dílčí plnění 3 |  |  |  | 0
79 | příprava transportních tras |  |  | kpl |  | 0
80 | stavební úpravy - podhledy, vstupy do strojoven, přístup do šachet |  |  | kpl |  | 0
81 | úprava pro montáž regulátorů průtoku |  |  | kpl |  | 0
82 | stavební přípomoce pro profese |  |  | kpl |  | 0
83 | realizace protipožárních opatření dle PBŘ (požární uspávky, izolace) |  |  | kpl |  | 0
84 | Zdravotechnické instalace pro dílčí plnění 3 |  |  |  | 0
85 | demontáž stávajících odvodů kondenzátu, zaslepení |  |  | kpl |  | 0
86 | napojení odvodu kondenzátu od nově instalovaných jednotek |  |  | kpl |  | 0
87 | Topení, chlazení pro dílčí plnění 3 |  |  |  | 0
88 | demontáž stávajících rozvodů teplé a chlazené vody ve strojovnách 3P a 2P |  |  | kpl |  | 0
89 | napojení nové jednotky ve strojovně 3P na stávající stupací vedení topné a chlazené vody |  |  | kpl |  | 0
90 | Elektroinstalace pro dílčí plnění 3 |  |  |  | 0
91 | demontáž silového připojení demontovaných zařízení |  |  | kpl |  | 0
92 | napojení nové jednotky ve strojovně 4P do stávajícího rozvaděče Rvzt5.7, úprava jištění |  |  | kpl |  | 0
93 | MaR pro dílčí plnění 3 |  |  |  | 65036
94 | osazení nově instalované VZT jednotky akčními prvky, ventily, čidly a snímači na ISŘ (polní instrumentace), kabeláž od všech těchto prvků nad rozvaděč CA3 s 3 metrovou rezervou včetně doplnění kabelových tras |  |  | kpl |  | 0
95 | úprava SW podstranic v rozvaděči CA3, zapojení kabeláže od nové VZT - provedeno určeným subdodavatelem JCBS |  |  | kpl | 44020
96 | spolupráce při napojení do rozvaděče, zkoušce MaR 1:1 a oživení systému MaR |  |  | kpl |  | 0
97 | Úprava SW síťových komunikačních jednotek ISŘ |  |  | kpl | 21016
98 | Ostatní náklady dílčího plnění 3 |  |  |  | 0
99 | Ekologická likvidace veškerého odpadu |  |  | kpl |  | 0
100 | Náklady na koordinaci se servisními firmamami JCBS, ENGIE Facility, Zenova services |  |  | kpl |  | 0
101 | Ostatní jinde neuvedené náklady |  |  | kpl |  | 0
102 | Zaškolení obsluhy |  |  | kpl |  | 0
103 | investiční cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 211412
104 | Z položky č.103 - zaškolení obsluhy celkem |  |  |  | 0
| Mimozáruční opravy*) | Předpokládaný počet za 3 roky | jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za předpokládaný počet v Kč bez DPH
105 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 40 | hod |  | 0 | 0
106 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod.následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den) | 6 | hod |  | 0 | 0
107 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 4 | výjezd |  | 0 | 0
108 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den) | 1 | výjezd |  | 0 | 0
109 | náklady na mimozáruční opravy celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
110 | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 211412 | 0
*) Předpokládaný počet hodin a výjezdů mimozáručních oprav je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání výše uvedených jednotek zadavatelem (v souladu se ZZVZ po dobu záruky). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, skutečné počty se tak mohou od předpokládaného počtu lišit.
Ceny do cenové tabulky dodavatel uvede v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa.
Pokud dodavatel ve své nabídce některé ze žlutě podbarvených polí v této příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka vůbec nevyplní, s výjimkou polí předvyplněných zadavatelem s nabídkou určeného poddodavatele, může být nabídka tohoto dodavatele ze zadávacího řízení vyloučena.