## Rekapitulace doplňku
Revitalizace bankovní haly ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
CELKOVÝ PŘEHLED – VÝKAZ VÝMĚR DOPLNĚK - KRYCÍ LIST
Položka | Cena bez PDH | Cena s DPH
VÝKAZ VÝMĚR - DOPLNĚK INTAR | 524292.56 | 634394
VÝKAZ VÝMĚR - DOPLNĚK SGL | 2476000 | 2995960
Celkem | 3000292.56 | 3630354

## INTAR
VÝKAZ VÝMĚR - DOPLNĚK INTAR
Označení | Odkaz na umístění v dokumentaci | Název výrobku / Práce a dodávky | Popis | MJ | Množství | cena za J | cena celkem
[6 empty] | bez DPH | bez DPH
DI.1 | VRN1, 9101 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Manipulace a přesun demontovaného materiálu | kpl | 1 | 22000 | 22000
DI.2 | VRN3, 030001000 | Zařízení staveniště | Pronájem prostor mimo objekt budovy ČNB pro potřeby stavby (napr. Kancelář, šatny, hygienické zázemí atd.) | kpl | 1 | 11000 | 11000
DI.3 | VRN3, 030001001 | Zařízení staveniště | Náklady na instalaci a provoz provizorního vytápění staveniště | kpl | 1 | 110000 | 110000
DI.4 | VRN3, 030001001 | Zařízení staveniště | Při provádění díla provést účinnou ochranu zdvojené podlahy v prostoru NC odsouhlasenou objednatelem, která bude funkční i při následném provádění instalace vybavení NC | kpl | 1 | 55000 | 55000
DI.5 | VRN4, 043103000 | Inženýrská činnost | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 33000 | 33000
DI.6 | VRN4, 043103001 | Inženýrská činnost | Vyhotovení revize realizačních projektů pro AV TECHNIKU, EL.SILNO, EL.SLABO* | kpl | 1 | 38500 | 38500
DI.7 | VRN9, 763131771x00 | Ostatní náklady | Příplatek k SDK za kvalitu tmelení Q4 | m2 | 80.708 | 330 | 26633.64
DI.8 | VRN9, 771151011x01 | Ostatní náklady | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20Mpa min. tl 3mm - pro vyrovnání podkladu dle tabulky podlah, skladba podlahy P2 | m2 | 592.68 | 319 | 189064.92
DI.9 | VRN9, 043103 x01 | Ostatní náklady | Mosazné číslování na pokladny, montáž lepením, dle stávajícího číslování, rozměr číslovky výška 115mm; šířka 60mm. | ks | 7 | 2442 | 17094
DI.10 | VRN9, 043103 x02 | Ostatní náklady | Montáž acces pointů wifi v rozsahu dle projektové dokumentace (dodávku acces pointů zajišťuje zadavatel) | ks | 5 | 2200 | 11000
DI.11 | VRN9, 043103 x03 | Ostatní náklady | Dodávka a montáž bočnice zdvojené podlahy v místnosti číslo PP301A. Zdvojená podlaha bude stavebně uzavřena směrem do šachet (m.č.PPUCI1; PPUCP1; PPUCP2; PPUCN1) | kpl | 1 | 11000 | 11000
Cena celkem | [6 empty] | 524292.56
* Podrobně v souborech: "Doplněk Legenda značení vývody", "Doplněk vývody CNB-NC_D.1.4.6_102_2S", "Doplněk vývody CNB-NC_D.1.4.6_104_PR_R01"

## SGL
VÝKAZ VÝMĚR - DOPLNĚK SGL
Označení | Odkaz na umístění v dokumentaci | Název výrobku / Práce a dodávky | Popis | MJ | Množství | cena za J | cena celkem
[6 empty] | bez DPH | bez DPH
DS.1 | Není uvedeno | Tiráž | Definice umístění a následná realizace tiráže. | Kpl | 1 | 6000 | 6000
DS.2 | Výkaz výměr SGL, položka č. AT 04 | Grafické řešení panelů za recepcí | Vytvoření návrhu grafického zpracování ve 3 variantách, následná realizace vybraného návrhu. | Kpl | 1 | 380000 | 380000
DS.3 | Není uvedeno | Film o vzniku NC - "Making of" | Po dobu výstavby projektu nainstaluje zadavatel trojici časosběrných kamer s rozlišením alespoň 720p a lepší. Snímání se předpokládá každých 5 minut snímek po dobu stavby (9 až 10 měsíců). Dále bude zadavatelem zajištěn pro projekt dokumentarista, který bude v průběhu stavby zaznamenávat významné pokroky a milníky stavby. Předpokládá se nejméně 40 dní natáčení hrubého materiálu v kvalitě alespoň FullHD (1080p) Z uvedených materiálů zpracovatel vytvoří video, tzv. „Making of“, které bude sestřihem celé výstavby, maximální stopáž 6min. Zdrojové materiály zpracovatel upraví tak, aby koncepčně i kvalitativně vzájemně navazovali (ořez, filtrace, střih) a výsledný film doplní hudbou. | Kpl | 1 | 260000 | 260000
DS.4 | Není uvedeno | Grafický návrh microsite NC a rezervačního systému | Vytvoření kompletního grafického návrhu pro microsite NC včetně grafického návrhu pro rezervační systém, a to dle požadvků uvedených v přílohách č. 5 a 6 smlouvy. | Kpl | 1 | 72000 | 72000
DS.7 | Není uvedeno | Provozní podpora AV/IT | Následná provozní podpora všech AV/IT prvků dle čl. I odst. 6 smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 7 smlouvy, kapitoly F. Částka bude hrazena jako měsíční paušál. |  | 48 | 3500 | 168000
DS.8 | Není uvedeno | Budoucí rozvoj AV/IT - programování, vypracování písemných analýz a návrhů řešení | Budoucí rozvoj dle čl. I odst. 6 smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 7 smlouvy, kapitoly G, odst. 1 písm. a) a b). Sazba za 1 hodinu programátorských prací a dále vypracování písemných analýz a návrhů řešení nových uživatelských požadavků objednatele na úpravy jednotlivých SW, nastavení prvků a jejich obsahů či vzájemných vazeb; odhadovaný počet hodin těchto prací je 200 člověkohodin za rok. * | Člověkohodina | 800 | 1250 | 1000000
DS.9 | Není uvedeno | Budoucí rozvoj AV/It - konzultace | Budoucí rozvoj dle čl. I odst. 6 smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 7 smlouvy, kapitoly G, odst. 1 písm. c). Sazba za 1 hodinu konzultačních prací, odhadovaný počet konzultačních hodin je 100 člověkohodin za rok. * | Člověkohodina | 400 | 1400 | 560000
DS.10 | Není uvedeno | Zaškolení osob (uživatelé a správci/administrátoři) ke všem AV technologiím projektu SGL | Zaškolení osob ke všem AV technologíím projektu SGL v předpokládaném počtu 10 osob. Školení proběhne na úrovni uživatelů a správců/administrátorů. | Kpl | 1 | 30000 | 30000
Cena celkem | [6 empty] | 2476000
* Předpokládané množství člověkohodin ve sloupci „F“ u položky DS.8 „Budoucí rozvoj AV/IT - programování, vypracování písemných analýz a návrhů řešení“ a dále u položky DS.9 „Budoucí rozvoj AV/IT – konzultace“, stejně jako i celkový počet (množství) měsíců ve sloupci „F“ u položky DS.7 „Provozní podpora AV/IT“ jsou stanoveny pouze modelově za účelem porovnání nabídek (toto období je stanoveno v souladu se zákonem z důvodu uzavírání smlouvy na dobu neurčitou); skutečné počty se tak od předpokládaných mohou se lišit.