## List2
Příloha č. 2 poptávky
CENOVÁ TABULKA - "Výměna osobního výtahu ČNB Plzeň" (účastník vyplní jen žlutá pole)
Dodavatel:
Položka | Popis činnosti | Počet | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
1 | Demontáž stávajícího trakčního výtahu v šachtě včetně šachetních dveří, demontáž technologie pohonu výtahu ve strojovně výtahu včetně zajištění ekologické likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin | 1 | kpl |  | 0
2 | Stavební úpravy strojovny výtahu včetně dodávky a montáže nových protipožárních dveří s odolností min. 15 min, začištění prostror po demontážích, vymalování, stavební příprava pro montáž nového trakčního výtahu, vymalování šachty, doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začištění šachetních dveří | 1 | kpl |  | 0
3 | Dodávka a montáž nového bezpřevodového trakčního výtahu včetně dveří s hnacím ústrojím ve strojovně, včetně ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků a splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. uvedení do provozu a nastavení všech provozních parametrů | 1 | kpl |  | 0
4 | Průběžný a závěrečný úklid, doprava a transport v místě instalace včetně zajištění BOZP na staveništi a ochrana stávajících konstrukcí proti poškození | 1 | kpl |  | 0
5 | Zaškolení k obsluze výtahu v rozsahu dozorce výtahu (zejména na případné vyproštění osob) max. 6 osob | 1 | kpl |  | 0
6 | Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI) | 1 | kpl |  | 0
7 | Dokumentace pro předání díla a dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
8 | Ostatní náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla | 1 | kpl |  | 0
| Investiční náklady celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 1 až 8) |  |  |  | 0
| Prohlídky a zkoušky výtahů po dobu záruky (60 měsíců) | Předpokládaný počet po dobu záruky | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
9 | Profylaktická prohlídka se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál, maziva a pod. a vč. nákladů na výjezd zhotovitele. | 15 | kpl /1 prohlídka |  | 0
10 | Odborná prohlídka dle platné legislativy (ČSN 274002 - 1x za 4 měsíce) vč. nákladů na výjezd zhotovitele. | 15 | kpl /1 prohlídka |  | 0
11 | Odborná zkouška výtahu dle dle platné legislativy (ČSN 274007 - 1x za 3 roky) vč. nákladů na výjezd zhotovitele. | 1 | kpl /1 prohlídka |  | 0
| náklady na prohlídky a zkoušky výtahů po dobu záruky Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 9 až 10) |  |  |  | 0
| Mimozáruční opravy (modelový příklad za účelem porovnání nabídek) | Předpokládaný počet* | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
12 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 7:30 do 16:30 hod. | 24 | hod |  | 0
13 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 16:30 do 7:30 hod následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den). | 24 | hod |  | 0
14 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 7:30 do 16:30 hod. | 6 | výjezd |  | 0
15 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 16:30 do 7:30 hod následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den). | 6 | výjezd |  | 0
| náklady na mimozáruční opravy celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 12 až 15) |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek č. 1 až 15) |  |  |  | 0
*) Předpokládaný počet mimozáručních oprav a výjezdů technika, profylaktických, a odborných prohlídek a zkoušek v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání (v souladu se ZZVZ po dobu trvání smlouvy). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých skutečných potřeb, tj. toto množství nedočerpat, i přečerpat či vůbec nečerpat, skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
Note on C20: 3 prohlídky ročně x 5 let
Note on C21: 3 prohlídky ročně x 5 let