| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kW |  | kW |
| 11.08.2020 0:00 | 342 | 11.08.2020 12:00 | 1266 |
| 11.08.2020 0:15 | 370 | 11.08.2020 12:15 | 1251 |
| 11.08.2020 0:30 | 387 | 11.08.2020 12:30 | 1255 |
| 11.08.2020 0:45 | 387 | 11.08.2020 12:45 | 1243 |
| 11.08.2020 1:00 | 386 | 11.08.2020 13:00 | 1227 |
| 11.08.2020 1:15 | 385 | 11.08.2020 13:15 | 1225 |
| 11.08.2020 1:30 | 407 | 11.08.2020 13:30 | 1187 |
| 11.08.2020 1:45 | 408 | 11.08.2020 13:45 | 1190 |
| 11.08.2020 2:00 | 412 | 11.08.2020 14:00 | 1153 |
| 11.08.2020 2:15 | 444 | 11.08.2020 14:15 | 1155 |
| 11.08.2020 2:30 | 438 | 11.08.2020 14:30 | 1132 |
| 11.08.2020 2:45 | 418 | 11.08.2020 14:45 | 1090 |
| 11.08.2020 3:00 | 426 | 11.08.2020 15:00 | 1075 |
| 11.08.2020 3:15 | 422 | 11.08.2020 15:15 | 1093 |
| 11.08.2020 3:30 | 428 | 11.08.2020 15:30 | 1098 |
| 11.08.2020 3:45 | 396 | 11.08.2020 15:45 | 1050 |
| 11.08.2020 4:00 | 435 | 11.08.2020 16:00 | 957 |
| 11.08.2020 4:15 | 459 | 11.08.2020 16:15 | 920 |
| 11.08.2020 4:30 | 467 | 11.08.2020 16:30 | 911 |
| 11.08.2020 4:45 | 497 | 11.08.2020 16:45 | 901 |
| 11.08.2020 5:00 | 530 | 11.08.2020 17:00 | 819 |
| 11.08.2020 5:15 | 532 | 11.08.2020 17:15 | 690 |
| 11.08.2020 5:30 | 583 | 11.08.2020 17:30 | 724 |
| 11.08.2020 5:45 | 667 | 11.08.2020 17:45 | 732 |
| 11.08.2020 6:00 | 866 | 11.08.2020 18:00 | 679 |
| 11.08.2020 6:15 | 901 | 11.08.2020 18:15 | 667 |
| 11.08.2020 6:30 | 912 | 11.08.2020 18:30 | 652 |
| 11.08.2020 6:45 | 982 | 11.08.2020 18:45 | 654 |
| 11.08.2020 7:00 | 912 | 11.08.2020 19:00 | 638 |
| 11.08.2020 7:15 | 915 | 11.08.2020 19:15 | 582 |
| 11.08.2020 7:30 | 930 | 11.08.2020 19:30 | 558 |
| 11.08.2020 7:45 | 968 | 11.08.2020 19:45 | 560 |
| 11.08.2020 8:00 | 975 | 11.08.2020 20:00 | 558 |
| 11.08.2020 8:15 | 970 | 11.08.2020 20:15 | 527 |
| 11.08.2020 8:30 | 986 | 11.08.2020 20:30 | 523 |
| 11.08.2020 8:45 | 993 | 11.08.2020 20:45 | 516 |
| 11.08.2020 9:00 | 979 | 11.08.2020 21:00 | 504 |
| 11.08.2020 9:15 | 994 | 11.08.2020 21:15 | 504 |
| 11.08.2020 9:30 | 968 | 11.08.2020 21:30 | 466 |
| 11.08.2020 9:45 | 987 | 11.08.2020 21:45 | 447 |
| 11.08.2020 10:00 | 1029 | 11.08.2020 22:00 | 379 |
| 11.08.2020 10:15 | 1001 | 11.08.2020 22:15 | 335 |
| 11.08.2020 10:30 | 1007 | 11.08.2020 22:30 | 341 |
| 11.08.2020 10:45 | 981 | 11.08.2020 22:45 | 370 |
| 11.08.2020 11:00 | 1019 | 11.08.2020 23:00 | 379 |
| 11.08.2020 11:15 | 1054 | 11.08.2020 23:15 | 344 |
| 11.08.2020 11:30 | 1115 | 11.08.2020 23:30 | 336 |
| 11.08.2020 11:45 | 1165 | 11.08.2020 23:45 | 376 |