## List1
| Cenová tabulka - ČNB Ústí nad Labem |  |  |  | Příloha č. 2D ZD
Účastník vyplní žlutě vyznačená pole
Ozn. položky | Popis | Jednotka | Počet jednotek celkem | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za počet jednotek v Kč bez DPH
1. | Dokumentace pro provedení stavby (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
2. | Modelování a ověření selektivity jistění a zkratových poměrů, výpočet nastavení ochran pro nové přístroje (ve vztahu k celému dílu) - dle čl. I, bod č.4 smlouvy | kpl | 1 |  | 0
3. | Jistič 16A/3 3VA11, In 16 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 11 ÷ 16 A, Ii (10 ÷ 20)x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1196-3EF36-0AA0) | ks | 4 |  | 0
4. | Jistič 25A/3 3VA11, In 25 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 18 ÷ 25 A, Ii (6,4 ÷ 12,8)x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1125-3EF36-0AA0) | ks | 23 |  | 0
5. | Jistič 40A/3 3VA11, In 40 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 28 ÷ 40 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1140-3EF36-0AA0) | ks | 3 |  | 0
6. | Jistič 63A/3 3VA11, In 63 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 44 ÷ 63 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1163-3EF36-0AA0) | ks | 12 |  | 0
7. | Jistič 80A/3 3VA11, In 80 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 56 ÷ 80 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1180-3EF36-0AA0) | ks | 1 |  | 0
8. | Jistič 160A/3 3VA11, In 160 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 112 ÷ 160 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1116-3EF32-0AA0) | ks | 1 |  | 0
9. | Jistič 160A/3 3VA11, In 160 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 112 ÷ 160 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, třmenové svorky (např. 3VA1116-3EF36-0AA0) | ks | 1 |  | 0
10. | Jistič 250A/3 3VA12, In 250 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 175 ÷ 250 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1225-4EF32-0AA0) | ks | 2 |  | 0
11. | Jistič 400A/3 3VA13, In 400 A, Icu 36 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 280 ÷ 400 A, Ii (5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA1340-4EF32-0AA0) | ks | 1 |  | 0
12. | Jistič 800A/3 3VA25, In 800 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť, Ir 360 ÷ 800 A, Ii (1,5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod (např. 3VA2580-5HL32-0AA0) | ks | 1 |  | 0
13. | Pomocný spínač 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, Ith 6 A, šířka 7 mm, (např. 3VA9988-0AA12) | ks | 49 |  | 0
14. | Připojovací sada přední přívody - prodloužené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 50 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 28 mm, kryt svorek, 3 ks (např. 3VA9603-0QB00) | ks | 2 |  | 0
15. | Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 35 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 10 mm, 3 ks (např. 3VA9253-0QC00) | ks | 4 |  | 0
16. | Připojovací sada přední přívody - rozšířené, Cu/Al pasy / kabelová oka / flexibary, max. šířka pasů a kabelových ok 60 mm, max. tloušťka pasů a kabelových ok 12,5 mm, 3 ks (např. 3VA9483-0QC00) | ks | 2 |  | 0
17. | Napěťová spoušť STL, Ue AC 208 ÷ 277 A V / DC 220 ÷ 250 V, šířka 21 mm (např. 3VA9988-0BL33) | ks | 1 |  | 0
18. | Stykač instalační 40A/4p. 4xNO (např. GC 4040M5) | ks | 1 |  | 0
19. | multifunkční měřicí přístroj TRMS, měření 4Q, montáž do dveří rozvaděče (např. DIRIS A30) | ks | 1 |  | 0
20. | měřící transformátor proudu násuvný s rozebíratelným jádrem (např. KBU 812) | ks | 3 |  | 0
21. | Časové relé 24-240VAC/DC (např. G2ZMF11 DPDT) | ks | 2 |  | 0
22. | Časové relé (např. CRM-93H/UNI) | ks | 1 |  | 0
23. | Multifunkční hlídací relé 3-fáz (např. G2PM400VSY20) | ks | 1 |  | 0
24. | Relé 4p (např. SREL-SL-4-UKE-M1-220G-06) | ks | 2 |  | 0
25. | Patice pro relé (např. PT 4P/6A, pro YM modul) | ks | 2 |  | 0
26. | pojistkový odpínač (např. OPVP10-3) | ks | 1 |  | 0
27. | pojistkový odpínač (např. OPVP10-3N) | ks | 1 |  | 0
28. | pojistkový odpínač (např. OPVP10-1) | ks | 2 |  | 0
29. | Vypnutí, odstavení a zajištění u všech rozvaděčů (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
30. | Demontáž stávajících výkonostních prvků, včetně demontáže krytů, dveří (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
31. | Montáž všech dodaných komponent včetně úprav přípojných vodičů a dveří rozvaděčů (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
32. | Nové krytovací díly do polí rozvaděčů - deskový materiál, výřezy dle skutečnosti (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
33. | Štítky a popisky všech nových prvků (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
34. | Nastavení spouští nových jistících prvků, oživování, uvádění do provozu včetně zkoušek (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
35. | Ostatní jinde nespecifikované náklady, např. stavební přípomoce, úložný a drobný materiál (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
36. | Zaškolení obsluhy (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
37. | Provedení revizí (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
38. | Dokumentace skutečného provedení (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
39. | Doprava (ve vztahu k celému dílu) | kpl | 1 |  | 0
40. | Celková cena za obměnu prvků v rozvaděčích v Kč bez DPH |  |  |  | 0
41. | Mimozáruční opravy a výjezdy | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek po dobu záruky | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za počet jednotek v Kč bez DPH
42. | Mimozáruční oprava - pracovní dny 6:00 – 22:00 * | hod | 20 |  | 0
43. | Mimozáruční oprava - pracovní dny 22:00 – 6:00 * | hod | 6 |  | 0
44. | Mimozáruční oprava - so,ne, svátek * | hod | 6 |  | 0
45. | Výjezd na mimozáruční opravu - pracovní dny 6:00 – 22:00 * | kpl | 6 |  | 0
46. | Výjezd na mimozáruční opravu - pracovní dny 22:00 – 6:00 * | kpl | 2 |  | 0
47. | Výjezd na mimozáruční opravu - so, ne, svátek * | kpl | 2 |  | 0
48. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* Předpokládané množství hodin nebo výjezdů je stanoveno po dobu záruky a je uvedeno pouze za účelem porovnání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
Ceny se uvádějí v Kč bez DPH zaokrouhledné na dvě desetinná místa.