## 3 Ústí nad Labem
Příloha č. 3 poptávky
Cenová tabulka
Popis | jednotka | počet jednotek celkem | jednotková cena v Kč bez DPH | cena v Kč bez DPH
První etapa - Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro provádění stavby | kpl | 1 |  | 0
Celkem za první etapu v kč bez DPH |  |  |  | 0
Druhá etapa - Výměníková stanice
Vyzbrojení rozvaděče - demontáž původní a montáž nové výzbroje, zapojení, zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
HW - polní regulátory, rozšířitelné moduly apod. | kpl | 1 |  | 0
Plnohodnotné připojení stávajícího chladící agregátu Galletti do nového systému MaR včetně vizualizace, natažení nové kabeláže a souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0
Aplikační (uživatelský) SW, vytvoření algoritmu pro nové regulátory, dynamických vazeb pro řídicí jednotky, vytvoření vizualizace, oživení a uvedení do provozu, vč. licence/licencí k SW a předání uživatelské dokumentace a licenčních podmínek k SW a zdrojových kódů | kpl | 1 |  | 0
Celkem za druhou etapu v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Třetí etapa - VZT pole 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Vyzbrojení rozvaděče - demontáž původní a montáž nové výzbroje, zapojení, zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
HW - polní regulátory, rozšířitelné moduly apod. | kpl | 1 |  | 0
Aplikační (uživatelský) SW, vytvoření algoritmu pro nové regulátory, dynamických vazeb pro řídicí jednotky, vytvoření vizualizace, oživení a uvedení do provozu, vč. licence/licencí k SW a předání uživatelské dokumentace a licenčních podmínek k SW a zdrojových kódů | kpl | 1 |  | 0
Celkem za třetí etapu v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Ostatní plnění v rámci provádění díla
Zapojení, zprovoznění, otestování spojení nového systému MaR do centrálního systému METASYS výrobce Johnson Controls na ADS server (tj. vytvoření a zprovoznění vizualizace, přenášení a správné zobrazování dat apod.) včetně odzkoušení všech naprogramovaných vazeb mezi řízenými technologie v rozsahu druhé vrstvy (řídících jednotek a centrály)** PLNĚNÍ PROVÁDĚNÉ URČENÝM PODDODAVATELEM - JCBS | hod. | 80 | 1340 | 107200
Výjezd technika/techniků JCBS do ČNB (Ústí n. Lab.) a zpět pro zapojení, zprovoznění a otestování spojení nového systému MaR do centrálního systému METASYS výrobce Johnson Controls na ADS server včetně oddzkoušení všech naprogramovaných vazeb mezi řízenými technologiemi v rozshu druhé vrstvy (včetně času technika/ků stráveného na cestě)** PLNĚNÍ PROVÁDĚNÉ URČENÝM PODDODAVATELEM - JCBS | kpl | 4 | 4320 | 17280
PC pro ovládání nového systému MaR vč. všech potřebných periférií, SW a licencí k SW (viz příloha č. 1 bod 8 návrhu smlouvy) | kpl | 1 |  | 0
Dodávka kompatibilního teplotního čidla, včetně výměny, zapojení a zprovoznění | ks* | 4 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení 6 odborných pracovníků objednatele, vč. dodání podkladů pro školení | kpl | 1 |  | 0
Vedení a řízení projektu, komplexní zkoušky (včetně testů 1:1), ověřovací provoz | kpl | 1 |  | 0
Ekologická likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0
Ostatní jinde neuvedené náklady | kpl | 1 |  | 0
Celkem za ostatní plnění v rámci provádění díla v Kč bez DPH |  |  |  | 124480
Celková cena díla v Kč bez DPH |  |  |  | 124480
Mimozáruční opravy, servisní prohlídky, SW úpravy (parametrizace) a HW práce, výjezdy | jednotka | předpokládaný počet jednotek | jednotková cena v Kč bez DPH | cena celkem za počet jednotek v Kč bez DPH
Mimozáruční SW oprava a SW úpravy dle čl. I odst. 5 návrhu smlouvy prováděné v době od 6.00 do 22:00 hod.** | hod. | 20 |  | 0
Mimozáruční SW oprava a SW úpravy dle čl. I odst. 5 návrhu smlouvyprováděné v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu** | hod. | 6 |  | 0
Mimozáruční HW oprava a HW práce dle čl. I odst. 5 návrhu smlouvy prováděné v době od 6:00 do 22:00 hod.** | hod. | 20 |  | 0
Mimozáruční HW oprava a HW práce dle čl. I odst. 5 návrhu smlouvy prováděné v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech prac.klidu** | hod. | 6 |  | 0
Výjezd technika/techniků do ČNB (Ústí n. Lab.) a zpět k provedení mimozáruční opravy, SW úpravy či HW prací v době od 6:00 do 22:00 hod. (včetně času technika/techniků stáveného na cestě)** | kpl | 6 |  | 0
Výjezd technika/techniků do ČNB (Ústí n. Lab.) a zpět k provedení mimozáruční opravy, SW úpravy či HW prací v době od 22:00 do 6:00 hod. nebo ve dnech prac.klidu (včetně času technika/techniků stáveného na cestě)** | kpl | 6 |  | 0
Parametrizaci stávajícího SW** PLNĚNÍ PROVÁDĚNÉ URČENÝM PODDODAVATELEM - JCBS | hod. | 20 | 1340 | 26800
Výjezd technika/techniků JCBS do ČNB (Ústí n. Lab.) a zpět k provedení parametrizace SW (včetně času technika/techniků stráveného na cestě)** PLNĚNÍ PROVÁDĚNÉ URČENÝM PODDODAVATELEM - JCBS | kpl | 4 | 4320 | 17280
Servisní prohlídka (zahrnující veškeré náklady související s provedením prohlídky, včetně dopravného a cestovného) | kpl | 3 |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 168560
Dodavatel vyplní veškerá žlutě podbarvená políčka!!!
Ceny uvádí dodavatel v Kč bez DPH, zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
*Uvedené množství je pouze zadavatelem předpokládaným (odhadovaným) množství, zhotovitel dodá takový počet ks teplotních čidel, kolik bude zapotřebí, cena bude účtována v souladu s čl. III odst. 3 návrhu smlouvy.
**Pro položky č. 22 a 23 je stanoveno přepokládané množství hodin a výjezdů po dobu provádění díla, pro položky 35 až 42 je stanoveno přepokládné množství hodin a výjezdů za 36 měsíců (délka trvání záruky - smlouvy) a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedená množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat. Skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu hodin a výjezdů lišit. V případě položek č. 22 a 23 nemůže dojít k překročení ceny subdodávky ve výši 124 480 Kč bez DPH.