## List1
Příloha č. 2 poptávky
CENOVÁ TABULKA - Obnova osvětlení v budově ČNB Brno
Obnova osvětlení v budově ČNB Brno - tabulka "A"
Položka | Počet | Měrná jednotka | Jednotková cena za měrnou jednotku | Cena v Kč bez DPH
Vypracování a předání veškerých potřebných projektových dokumentací a dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0 | 0
Demontáž stávajících svítídel včetně (NO) a zajištění ekologické likvidace | 1 | kpl |  | 0 | 0
Demontáž rozvodů, spínačů, el. krabic, jističů, pohybových čidel atd. včetně ekologické likvidace | 1 | kpl |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy pro prostor č. 1 a) až f), typ svítidla "A" |  | ks |  | 0 | 0 | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy pro prostor č. 1 a) až f), typ svítidla "B" |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy pro prostor č. 5 a) až h) - schodiště, typ svítidla "A" |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy pro prostor č. 6, 7, 8, 10, 12, typ svítidla "C" |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy pro prostor č. 5 a) až e) - chodby, typ svítidla "D" |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy pro prostor č. 9, typ svítidla "E" |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy pro prostor č. 5 h), typ svítidla "F" |  | bm |  | 0
Dodávka samostatných nouzových svítidel (NO) - svítidla LED, svítící při výpadku el. energie 1 hodina, s vlastní baterií, 1 x 3W, IP65 včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy | 28 | ks |  | 0 | 0 | 0
Dodávka a montáž potřebné kabeláže, spínacích prvků, jističů, lišt, el. krabic, pohybových čidel, časových relé a dalšího materiálu potřebného pro zapojení a zprovoznění systému osvětlení | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
Ostatní montáže (např. montáže v rozvaděči, výměna jističů, časových relé, výměna pohybových čidel, výměna vypínačů apod.) | 1 | kpl |  | 0 | 0
Pomocné lešení (doprava, montáž, demontáž, manipulace) | 1 | kpl |  | 0 | 0
Průběžný a závěrečný úklid | 1 | kpl |  | 0
Doprava a přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 a předání revizních zpráv | 1 | kpl |  | 0
Zaškolení 2 zaměstnanců v rozsahu obsluhy osvětlení | 1 | kpl |  | 0
Autorizované měření osvětlení | 1 | kpl |  | 0 | 0
Celkem za tabulku "A" - cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Mimozáruční opravy - tabulka "B"
Položka | Předpokládaný počet měrných jednotek po dobu záruky - 60 měsíců*) | Měrná jednotka | Jednotková cena za měrnou jednotku | Cena v Kč bez DPH
Práce v pracovní dny (Po - Pá 7:00 - 18:00 hod.) - mimozáruční opravy | 10 | hod. |  | 0
Výjezd k provedení mimozáruční opravy v prac. dny | 2 | výjezd |  | 0
Celkem za tabulku "B" - cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet celkem za tabulku "A" + tabulku "B") |  |  |  | 0
*) Předpokládané množství hodin a výjezdů v cenové tabulce je stanoveno po dobu záruky (60 měsíců) a je uvedeno pouze za účelem porovnání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
Poznámka: Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená políčka. Ceny uvádí dodavatel s přesností na dvě desetinná místa.