## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:
Stavba: |  |  |  | Stavební úpravy počítárny bankovek ČNB - pobočka Praha
Místo: |  |  |  | Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 |  | Datum: | 4/2014
Objednavatel: |  |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: | Ing. arch Michal Vondra |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód |  | Objekt |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
1) Náklady z rozpočtů |  |  |  |  | 835180 |  |  | 1010567.8 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | D | 0 |  | IMPORT | {12721C95-16FF-45E3-A535-8616DDB0688E} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 030 |  | Rozšíření počítárny bankovek |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {12721C95-16FF-45E3-A535-8616DDB0688E} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  |  | KMX BT Praha |  | 558630 |  |  | 675942.3
|  |  | SECURITY TECHNOLOGIES |  | 276550 |  |  | 334625.5
|  |  | koordinace určených subdodavatelů |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {12721C95-16FF-45E3-A535-8616DDB0688E} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  | 835180 |  |  | 1010567.8

## 030 - Rozšíření počítárny...
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy počítárny bankovek ČNB - pobočka Praha
Místo: |  |  | Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 |  | Datum: |  | 4/2014
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. arch Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 | [10 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 0
| 31 - Zdi podpěrné a volné | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [6 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [6 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [6 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [6 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [6 empty] | 0
| 741 - Elektromontáže | [6 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [6 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [6 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [6 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [6 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [6 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [6 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [6 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [6 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [6 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [6 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy počítárny bankovek ČNB - pobočka Praha
Místo: |  |  | Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 |  | Datum: |  | 4/2014
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. arch Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  | 10.7045 |  | 0.66667 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317944323 | D+M válcované nosníky L 160/100/10 délky 5500mm dodatečně osazované do připravených otvorů viz PD | t | 0.22 |  |  | 0 |  | základní | 36.9 | 8.118 | 1.09 | 0.2398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 31 - Zdi podpěrné a volné | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.5865 |  | 0.42687 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z porobetonu tl. do 300 mm | m3 | 0.05 |  |  | 0 |  | základní | 4.342 | 0.2171 | 1.0796 | 0.053983 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
3 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže | m3 | 0.16 |  |  | 0 |  | základní | 14.809 | 2.3694 | 2.3306 | 0.37289 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
4 | K | 612181101 | Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.218 | 2.18 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
5 | K | 612335223 | Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 0.866 | 5.196 | 0.0511 | 0.3066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
6 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 74 |  |  | 0 |  | základní | 0.04 | 2.96 | 0.00012 | 0.00888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
7 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 50 |  |  | 0 |  | základní | 0.08 | 4 | 0.00024 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
8 | K | 619991021 | Oblepení rámů a konstrukcí lepící páskou | m | 150 |  |  | 0 |  | základní | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
9 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.06 | #REF! | 0.00012 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [6 empty] | 0 |  |  |  | 483.861 |  | 0.3585 |  | 8.477 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 919726123 | D+M geotextilie pro ochranu a separaci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, položení na podlahu | m2 | 99.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.08 | 7.96 | 0.00069 | 0.068655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
11 | K | 919001 | Demontáž geotextilie pro ochranu a separaci pro opětovné použití | m2 | 51 |  |  | 0 |  | základní | 0.08 | 7.96 | 0.00069 | 0.068655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
12 | K | 919002 | Montáž geotextilie pro ochranu a separaci | m2 | 25.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.08 | 7.96 | 0.00069 | 0.068655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
13 | K | 944611111 | D+M ochranné plachty z textilie z umělých vláken, závěs pro předělení PP322 | m2 | 36 |  |  | 0 |  | základní | 0.061 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
14 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 36 |  |  | 0 |  | základní | 0.041 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
15 | K | 952901111 | Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - plocha staveniště+2x cesta | m2 | 440 |  |  | 0 |  | základní | 0.308 | 135.52 | 4e-05 | 0.0176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
16 | K | 962031132 | Bourání přizdívek bet.konstrukcí z cihel pálených na MVC tl. do 150 mm | m2 | 19 |  |  | 0 |  | základní | 0.245 | 4.655 | 0 | 0 | 0.131 | 2.489 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
17 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 2.3 |  |  | 0 |  | základní | 8.5 | 19.55 | 0 | 0 | 2.4 | 5.52 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
18 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní včetně dřevěných obložek špalety zdiva | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.939 | 0.939 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
19 | K | 975043121 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m | m | 5 |  |  | 0 |  | základní | 0.826 | 4.13 | 0.02362 | 0.1181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
20 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 2.8 |  |  | 0 |  | základní | 1.9 | 5.32 | 0.00122 | 0.003416 | 0.07 | 0.196 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
21 | K | 977001 | Průvrt Ø20mm výplní montované příčky z laminovaných DTD tl. 2x 20mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.9 | 5.32 | 0.00122 | 0.003416 | 0.07 | 0.196 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
22 | K | 977211112 | Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 62.5 |  |  | 0 |  | základní | 4.494 | 280.875 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 997 - Přesun sutě | [6 empty] | 0 |  |  |  | 119.4 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 20 |  |  | 0 |  | základní | 5.46 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
24 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 20 |  |  | 0 |  | základní | 0.255 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
25 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 580 |  |  | 0 |  | základní | 0.255 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
26 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6.5 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
27 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 3.5 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
28 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.1786 |  | 0 |  | 0.028116 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 14.2 |  |  | 0 |  | základní | 0.083 | 1.1786 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.028116 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.586 |  | 0.0381 |  | 0.03204 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 722 001 | Demontáž zvlhčovače vzduchu | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
31 | K | 722 002 | Zpětná montáž kondenzačního potrubí | m | 6.3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
32 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 13.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.052 | 0.702 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00378 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
33 | K | 722211813 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 0.02826 | 0.02826 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
34 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 50 |  |  | 0 |  | základní | 0.067 | 3.35 | 0.00019 | 0.0095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
35 | K | 743552311 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, typ Elektrovod s víkem, šířky do 170 mm | m | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.05 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
36 | M | 345751450 | žlab kabelový PVC 70 x170 žlab s víkem | m | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
37 | M | 345751460 | žlab kabelový PVC 70 x 170 spojka | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.0039 | 0.0156 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.718 |  | 0.00064 |  | 0.1063 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 733 001 | Zamražení potrubí | m | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
39 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 20 |  |  | 0 |  | základní | 0.053 | 1.06 | 2e-05 | 0.0004 | 0.0032 | 0.064 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
40 | K | 733140811 | Odřezání potrubí vč, zazátkování 2 ks | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 0.093 | 0.558 | 4e-05 | 0.00024 | 0.00705 | 0.0423 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
41 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 100 |  |  | 0 |  | základní | 0.021 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.68 |  | 0.0024 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 734292727 | D+M Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.34 | 0.68 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.164 |  | 0 |  | 0.02114 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.082 | 0.164 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.02114 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 741 - Elektromontáže | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
44 | K | 741 001 | D+M silnoproudé rozvody | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
45 | K | 741 002 | D+M slaboproudé rozvody EPS | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 751 - Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  | 8.003 |  | 0 |  | 0.10141 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 751510812 | Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2 | m | 1.65 |  |  | 0 |  | základní | 0.454 | 0.7491 | 0 | 0 | 0.00821 | 0.013546 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
47 | K | 751510814 | Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,28 m2 | m | 4.6 |  |  | 0 |  | základní | 1.044 | 4.8024 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.08786 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
48 | K | 751514415 | Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0.832 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
49 | M | 715 002 | dodávka přechodu potrubí | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
50 | K | 751537113 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 300 mm | m | 1.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.525 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
51 | M | 715 003 | dodávka potrubí ohebného vč. izolace | m | 1.5 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 762 - Konstrukce tesařské | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
52 | K | 762 001 | Demontáž zdvojené podlahy MERO vč. ocelových patek, předání celých desek a použitelných patek objednateli | m2 | 51.3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
53 | K | 762 002 | Demontáž rampy z desek OSB s gumovou rýkovanou krytinou | m2 | 8.3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
54 | K | 762112110 | Montáž tesařské konstrukce stěn na hladko z hranolů 80/80 (půřezové plochy do 120 cm2) | m | 13 |  |  | 0 |  | základní | 0.238 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
55 | M | 605121110 | řezivo jehličnaté hoblované hranol 80/80 jakost I-II délka 2 - 3,5 m, celková délka 13m | m3 | 0.085 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0.04675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
56 | K | 762003 | Obložení boku stěny zdvojené podlahy MERO z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných | m2 | 1.7 |  |  | 0 |  | základní | 0.256 | 5.12 | 0.00761 | 0.1522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
57 | K | 762421012 | D+M provizorní podhled z desek OSB tl 8 mm na sraz šroubovaných na latě s přelepenými spoji páskou | m2 | 12 |  |  | 0 |  | základní | 0.282 | 3.384 | 0.00757 | 0.09084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
58 | K | 762429001 | Montáž nosného rastru provizorního podhledu z latí kotvených do obv.stěny, provizorní příčky a vyvěšených ke stropu na drátěných závěsech | m | 30 |  |  | 0 |  | základní | 0.147 | 4.41 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
59 | M | 605110210 | řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m - latě 60/40 | m3 | 0.168 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0.0924 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
60 | K | 762431012 | D+M provizorní příčky z desek OSB tl 8 mm na sraz šroubovaných na latě s přelepenými spoji páskou | m2 | 20 |  |  | 0 |  | základní | 0.256 | 5.12 | 0.00761 | 0.1522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
61 | K | 762429001 | Montáž nosného rastru provizorní příčky z latí rozepřených mezi podlahou a stropem + lať na podlaze | m | 40 |  |  | 0 |  | základní | 0.147 | 4.41 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
62 | K | 762111811 | Demontáž provizorního podhledu z desek OSB vč. nosného rastru z latí | m2 | 12 |  |  | 0 |  | základní | 0.114 | 1.368 | 0 | 0 | 0.022 | 0.264 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
63 | K | 762431815 | Demontáž provizorní příčky z desek OSB vč. nosného rastru z latí | m2 | 40 |  |  | 0 |  | základní | 0.124 | 4.96 | 0 | 0 | 0.00948 | 0.3792 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
64 | K | 762511216 | D+M zakrytí podlahy proti mech.poškození z desek OSB tl 22 mm na sraz | m2 | 29.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.2 | 19.9 | 0.00783 | 0.77909 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
65 | K | 762526811 | Demontáž zakrytí podlahy proti mech.poškození z desek OSB tl 22 mm na sraz pro opětovné použití | m2 | 29.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.09 | #REF! | 0 | #REF! | 0.03 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
66 | K | 762511212 | D+M zakrytí podlahy proti mech.poškození z desek OSB tl 8 mm na sraz | m2 | 99.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.2 | 19.9 | 0.00783 | 0.77909 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
67 | K | 762526811 | Demontáž zakrytí podlahy proti mech.poškození z desek OSB tl 8 mm na sraz pro opětovné použití | m2 | 121 |  |  | 0 |  | základní | 0.09 | #REF! | 0 | #REF! | 0.03 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
68 | K | 762004 | Montáž zakrytí podlahy proti mech.poškození z desek OSB tl 8 mm na sraz pro opětovné použití | m2 | 21.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.09 | #REF! | 0 | #REF! | 0.03 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [6 empty] | 0 |  |  |  | 50.774 |  | 1.0366 |  | 0.078 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 763 001 | Dmtž a zpětná mtž rastrových výplní stáv. podhl., viditelný rastr (desky shora do rastru) | m2 | 103 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
70 | K | 763 002 | Dmtž a zpětná mtž nosné konstrukce stávajících rastr. podhledů, náhrada konstr. za nové do 10% | m2 | 50 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
71 | M | 763 003 | Akustické keramické desky SONIT rastrového podhledu 600/600 pro doplnění v PP322 | kus | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
72 | M | 763 004 | Minerální desky rastrového podhledu 600/600 pro doplnění v PP323 | kus | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
73 | K | 763121411 | D+M SDK stěna předsazená profil CW+UW 50 deska SDK 1x 12,5mm bez TI, bez pož.odolnosti | m2 | 15 |  |  | 0 |  | základní | 0.699 | 10.485 | 0.01202 | 0.1803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
74 | K | 763121450 | D+M SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xakustická 12,5mm, akust. izolace se středním činitelem zvuk. pohlt. min. α = 1,0 | m2 | 43 |  |  | 0 |  | základní | 0.809 | 34.787 | 0.01692 | 0.72756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
75 | K | 763005 | Demontáž SDK obkladu kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5mm bez pož.odolnosti v PP328 | m | 1.5 |  |  | 0 |  | základní | 1.124 | 1.686 | 0.01706 | 0.02559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
76 | K | 763164537 | D+M SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5mm bez pož. odolnosti v PP328/PP324A | m | 1.3 |  |  | 0 |  | základní | 1.124 | 1.686 | 0.01706 | 0.02559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
77 | K | 763164617 | D+M SDK obklad nadpraží na kovové konstrukci z CD profilů tvaru U rozv.š. 1250mm, deska 1x12,5mm bez pož. odolnosti v PP322/PP324 | m | 5.5 |  |  | 0 |  | základní | 1.124 | 1.686 | 0.01706 | 0.02559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
78 | K | 763221812 | Demontáž sádrovláknité předsazené stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
79 | K | 763006 | Oprava požární izolace stropu z miner.desek v 1.suterénu | m2 | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 766 - Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.597 |  | 0.02646 |  | 0.084 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 766682112 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 3.327 | 3.327 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
81 | M | 611822640 | zárubeň obložková atypická z bílého lamina tl.20mm, šířka obložek 120mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
82 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.09 | 0.27 | 0 | 0 | 0.028 | 0.084 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 767 - Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0 |  |  |  | 19.5546 |  | 0.00813 |  | 0.03 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 767 001 | Montáž Al. lamelový podhled | m2 | 5.2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
84 | K | 767 002 | Dmtž Al. Lamelový podhled | m2 | 5.2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
85 | K | 767131112 | Montáž stěn plechových svařovaných na místě z dílů, kotvení ocel.hmoždinkami | m2 | 8.8 |  |  | 0 |  | základní | 0.792 | 6.9696 | 0.0001 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
86 | M | 766 003 | Dodávka balistické příčky z ocel. L70/70/7mm a plechu tl. 7mm | kg | 805 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
87 | K | 767996701 | Demontáž stáv.nerezového svodidla řezáním kotev hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg pro zpětné použití k výrobě nových svodidel | kg | 30 |  |  | 0 |  | základní | 0.057 | 1.71 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
88 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 145 |  |  | 0 |  | základní | 0.075 | 10.875 | 5e-05 | 0.00725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
89 | M | 767 004 | Dodávka nerezového svodidla trubka Ø 70mm, shodného s demontovaným vč.kotev a kolen, tl. stěny 3mm | kg | 45 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
90 | M | 767 005 | Dodávka nerezových sloupků trubka Ø100mm, tl.stěny 4mm včetně atypických kotev pro vlepení do otvoru Ø150mm | kg | 20 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
91 | K | 767996701 | Dmtž zákrytu z plechu tl.7mm pod stopem 1.sut. šroubováním o hmot. jednotl. dílů do 50 kg pro zpětné použití a provedení atypické úpravy zákrytu | kg | 50 |  |  | 0 |  | základní | 0.057 | 1.71 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 776 - Podlahy povlakové | [6 empty] | 0 |  |  |  | 20.4475 |  | 1.9937 |  | 0.0225 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 776411000 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných výšky 50mm, vč. materiálu | m | 40 |  |  | 0 |  | základní | 0.058 | 2.32 | 2e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
93 | K | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených (Marmoleum + pryž) | m2 | 7.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.255 | 1.9125 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0225 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
94 | K | 776512000 | Lepení povlakových podlah pryžových | m2 | 70.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.23 | 16.215 | 8e-05 | 0.00564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
95 | M | 272451360 | Pryžová krytina čtverce 1,0 x 1,0m, odstín mořská zelená shodných technických parametrů se stávající v PP322 | m2 | 72.5 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.02741 | 1.9872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
96 | K | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 40 |  |  | 0 |  | základní | 0.23 | 16.215 | 8e-05 | 0.00564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
97 | M | 272451360 | Marmoleum shodné se stávajícím v PP823 na doplnění soklíku | m2 | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.02741 | 1.9872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 777 - Podlahy lité | [6 empty] | 0 |  |  |  | 40.5 |  | 2.3 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 777315152 | Podlahy z epoxidové polymermalty tl 20 mm pro středně namáhavé povrchy | m2 | 50 |  |  | 0 |  | základní | 0.81 | 40.5 | 0.046 | 2.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
99 | K | 777001 | Adhezní můstek pro epoxidovou polymermaltovou stěrku | m2 | 50 |  |  | 0 |  | základní | 0.81 | 40.5 | 0.046 | 2.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
100 | K | 777115031 | Podlahy lité epoxidové tl 3 mm | m2 | 67 |  |  | 0 |  | základní | 0.81 | 40.5 | 0.046 | 2.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.795 |  | 0 |  | 1.7689 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 781001 | Demontáž akust. obkladu stěn SONIT na ocelové konstr. vč. konstrukce, předání objednateli | m2 | 19 |  |  | 0 |  | základní | 0.305 | 5.795 | 0 | 0 | 0.0931 | 1.7689 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 784 - Malby a tapety | [6 empty] | 0 |  |  |  | 5.795 |  | 0 |  | 1.7689 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 784 001 | Malby v bílém odstínu ve standardu ČNB (Tollens) | m2 | 235 |  |  | 0 |  | základní | 0.06 | #REF! | 0.00012 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 032203000 | Pronájem ploch staveniště | Kč | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN6 - Územní vlivy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | Kč | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN7 - Provozní vlivy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | Kč | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | Kč | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
Poznámka: D+M znamená dodávka a montáž

## Silnoproud
ROZPOČET
Stavba: |  | Stavební úpravy počítárny bankovek ČNB - pobočka Praha
SILNOPROUD
Místo: |  | Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 |  | Datum: |  | 4/2014
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. arch Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| silnoproudé instalace | [5 empty] | 0
1. |  | Úpravy rozvaděče R počít | kpl | 1 |  |  | 0
dodávky a montáž
2. |  | Demontáž stávajícího napájecího sloupku TEHALIT pro stroje BPS vč.kabeláže do Rpočít | ks | 1 |  |  | 0
3. |  | Instalace stávajících napájecích sloupků Tehalit pro stroje BPS | ks | 2 |  |  | 0
4. |  | Demontáž a zpětná montáž stáv.zářivkové svítidlo 4x18W, IP20 do rastru 600/600 | ks | 22 |  |  | 0
5. |  | Demontáž a zpětná montáž stáv.zářivkové svítidlo 4x36W, IP20 do rastru 600/1200 | ks | 8 |  |  | 0
6. |  | Demontáž a zpětná montáž stáv.zářivkové svítidlo 2x36W, IP20 přisazené | ks | 3 |  |  | 0
7. |  | Nové zářivkové svítidlo 4x18W, IP20, zapuštěné do rastru | ks | 8 |  |  | 0
dodávky a montáž
8. |  | Naprogramování spínačů osvětlení | kpl | 1 | 0 |  | 0
provede pracovník objednatele
9. |  | Oceloplechová skříň pro napojení vývěv s 5 vývody | kpl | 1 |  |  | 0
dodávky a montáž
10. |  | Kabel CYKY 5Jx6mm2 | bm | 140 |  |  | 0
dodávky a montáž
11. |  | Kabel CYKY 5Jx2,5mm2 | bm | 180 |  |  | 0
dodávky a montáž
12. |  | Kabel CYKY 3Jx1,5mm2 | bm | 300 |  |  | 0
dodávky a montáž
13. |  | Kabel 1–CXKH–V180 3Jx1,5mm2 | bm | 70 |  |  | 0
dodávky a montáž
14. |  | Vodič CY zel.-žlutý 10mm2 | bm | 150 |  |  | 0
dodávky a montáž
15. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  |  | 0

## Slaboproud
ROZPOČET
Stavba: |  | Stavební úpravy počítárny bankovek ČNB - pobočka Praha
SLABOPROUD
Místo: |  | Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 |  | Datum: |  | 4/2014
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. arch Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| slaboproudé instalace - EPS | [5 empty] | 0
1. |  | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 | kpl | 70 |  |  | 0
dodávky a montáž
2. |  | Trubky elektroinstalační PVC průměr 23mm | ks | 20 |  |  | 0
3. |  | dodávky a montáž
4. |  | Demontáž a opětné osazení hlásičů požáru | ks | 8 |  |  | 0
5. |  | Zakrytí na dobu realizace a odkrytí hlásičů | ks | 7 |  |  | 0
krytky poskytne objednatel
6. |  | Oživení systému | kpl | 1 |  |  | 0
7. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  |  | 0