Technické zadání na

akci „Studie proveditelnosti a projekt pro opravu hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“

Cílem výše uvedené akce „Studie proveditelnosti a projekt pro opravu hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“ je dlouhodobé zajištění obvodových zdí pod úrovní okolního terénu proti pronikání vlhkosti a s tím související tvorbě vlhkostních poruch ve vnitřních prostorech budovy ČNB. Součástí realizace bude také návrh stavebního řešení soklové podezdívky obepínající budovu ze tří stran, ulice Rooseveltova, Dvořákova a Sukova, včetně finální povrchové úpravy a dále stavební zajištění anglických dvorků na ulici Dvořákova v souvislosti s provedenými hydroizolačními pracemi.

Požadavek na zpracování dokumentace:

1. Studie proveditelnosti v rozsahu:

    - Výčet všech dotčených orgánů se specifikací požadavků v rámci této akce, projednání požadavků, popř. následná technická opatření – uzavření komunikace, zajištění obslužnosti atd. (OPP MMB, NPÚ, stavební odbor Magistrátu města Brna, Správci dopravní a technické infrastruktury aj.), zapracování těchto připomínek do studie proveditelnosti.

    - Návrh opatření DIO (dopravně inženýrská opatření) a provozu ZS (zřízení stavby).

    - Zajištění žádosti o vyjádření souhlasu všech dotčených subjektů (strana ulice Rooseveltova, Dvořákova, Sukova, přilehlé k objektu ČNB) s provedením sond.

    - Provedení potřebných průzkumů – v rozsahu potřebném pro řádné ověření proveditelnosti (například sondy v komunikacích pro ověření skladeb, stavebně technický průzkum z hlediska vlhkosti a zasolení zdiva, identifikace zdroje vlhkosti), ověření napojení dešťové kanalizace na kanalizační řád kamerovou zkouškou.

        - Požadované množství a typy sond:

          - 3x kopané sondy 500 x 500 mm (d x h),

          - 40x vrtané sondy ve 3 až 4 výškových úrovních pro zjištění vlhkosti zdiva,

          - 4x vrtané sondy pro zjištění zasolení zdiva.

Všechny sondy budou po provedení průzkumných prací uvedeny do původního stavu, včetně stavebního začištění.

    - Geodetické zaměření řešeného území stavby:

        - Výškopis,

        - Polohopis,

        - Zakreslení všech inženýrských sítí,

        - Zakreslení kolektorové sítě na ulici Sukova a Dvořákova.

    - Zpracování výsledků průzkumů z provedených sond, návrh technického řešení 
a technologických postupů k provedení hydroizolace.

    - Návrh technického a stavebního řešení soklů, anglických dvorků a dále žulového chodníkového obkladu přiléhajícího k budově na straně ulic Rooseveltova 
a Dvořákova, včetně kovového zábradlí všech výkladců kolem budovy.

    - Předběžný harmonogram realizace stavebního záměru s důrazem na požadavky DOSS a jejich podmínky (např. etapové řešení stavby atd.).

    - Odhad investičních nákladů s rozdělením na položky:
1. přípravné práce (demontáž povrchů a jejich uskladnění, zařízení staveniště, zpětné položení povrchů), 
2. výkopové práce včetně odvozu a skládkování zeminy, 
3. hydroizolační práce,
4. inženýrské činnosti a ostatní (autorský dozor, DOSS, dokumentace atd.).

    - Předání studie proveditelnosti v tištěné podobě v počtu 2 paré a el. podobě ve formátu pdf.

    - Zpracování prezentace záměru studie pro interní potřeby objednatele (Stručné shrnutí rozsahu akce doplněné o fotografie současného stavu vně i uvnitř objektu s popisem návrhu technického provedení, vytyčení důležitých etap celé realizace, případné možnosti variantního technického řešení dílčích částí, závěr shrnující výsledek navržených opatření, popis hlavních rizik při neprovedení tohoto stavebního záměru atd.).

    - Předání dokumentace v elektronické formě objednateli k jeho připomínkování, po zapracování připomínek vydání čistopisu dokumentace.

2. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb:

    - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu:

        - Průvodní zpráva,

        - Souhrnná technická zpráva,

        - Situační výkresy,

        - Stavebně konstrukční řešení,

        - Požárně bezpečnostní řešení,

        - Další potřebné dokumenty dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, požadované a vyvolané výše uvedenou realizací, zejména vlastní konstrukční, prostorová a materiálová řešení stavby podle požadavků ČNB tak, aby byla v souladu s požadavky veřejných zájmů (např. dopravních, energetických nebo hygienických).

        - Na základě této projektové dokumentace dodavatel zajistí vyjádření všech účastníků stavebního řízení, což jsou především majitelé sousedních pozemků a správci dotčených sítí.

        - Podání žádostí na DOSS včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení k realizaci výše uvedeného záměru pod názvem „Oprava hydroizolace budovy ČNB, Rooseveltova 18, Brno“.

        - Agregovaný rozpočet (v detailu splňujícím zákonné podmínky pro výběr zhotovitele na tento rozsah prací, např. výpočtové vzorce apod.).

    - Dokumentace pro povedení stavby (DPS) v rozsahu:

        - Průvodní zpráva,

        - Souhrnná technická zpráva,

        - Technologický postup sanačních prací,

        - Situace stavby,

        - Situace širších vztahů,

        - Koordinační situace,

        - Výkresová část,

        - Zásady organizace výstavby,

        - Technická zpráva,

        - Vedení přípojek,

        - Další potřebné dokumenty dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, požadované a vyvolané výše uvedenou realizací.

        - Dokumentace bude obsahovat konkrétní technické řešení, technologický postup prací, položkový rozpočet stavby k jejímu vlastnímu provádění. Bude sloužit také jako podklad pro stavební dozor, který podle ní bude kontrolovat správnost provádění prací a bude rovněž podkladem pro výběr zhotovitele stavby. Dále bude obsahovat orientační rozpočet stavby a slepý výkaz výměr, včetně výpočtových vzorců – tedy splňující podmínky pro zadávání veřejné zakázky tohoto rozsahu.

    - Výkon inženýrské činnosti

        - Vypracování a předání dokumentace „DSP“ v tištěné podobě v počtu 2 paré a v digitální podobě zástupci ČNB. Výkresová dokumentace bude provedena v programu CAD, el. dokumentace bude předána v otevřené verzi s možností provádění změn.

        - Předání kopií žádostí podaných na DOSS zástupci ČNB,

        - Předání originálu závazného stanoviska DOSS zástupci ČNB,

        - Předání kopie žádosti na stavební odbor Magistrátu města Brna,

        - Předání stavebního povolení zástupci ČNB,

        - Předání dokumentace „DSP“ v tištěné podobě s razítkem,

        - Zpracování provozu zařízení staveniště,

        - Vypracování a předání dokumentace „DPS“ v tištěné podobě v počtu 3 paré a v digitální podobě zástupci ČNB. Výkresová dokumentace bude provedena v programu CAD, el. dokumentace bude předána v otevřené verzi s možností provádění změn.