| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kW |  | kW |
| 21.06.2021 0:00 | 366 | 21.06.2021 12:00 | 1141 |
| 21.06.2021 0:15 | 370 | 21.06.2021 12:15 | 1119 |
| 21.06.2021 0:30 | 415 | 21.06.2021 12:30 | 1114 |
| 21.06.2021 0:45 | 372 | 21.06.2021 12:45 | 1158 |
| 21.06.2021 1:00 | 382 | 21.06.2021 13:00 | 1108 |
| 21.06.2021 1:15 | 391 | 21.06.2021 13:15 | 1102 |
| 21.06.2021 1:30 | 387 | 21.06.2021 13:30 | 957 |
| 21.06.2021 1:45 | 367 | 21.06.2021 13:45 | 981 |
| 21.06.2021 2:00 | 381 | 21.06.2021 14:00 | 941 |
| 21.06.2021 2:15 | 374 | 21.06.2021 14:15 | 1023 |
| 21.06.2021 2:30 | 377 | 21.06.2021 14:30 | 898 |
| 21.06.2021 2:45 | 387 | 21.06.2021 14:45 | 991 |
| 21.06.2021 3:00 | 396 | 21.06.2021 15:00 | 1024 |
| 21.06.2021 3:15 | 411 | 21.06.2021 15:15 | 1052 |
| 21.06.2021 3:30 | 431 | 21.06.2021 15:30 | 1016 |
| 21.06.2021 3:45 | 432 | 21.06.2021 15:45 | 873 |
| 21.06.2021 4:00 | 417 | 21.06.2021 16:00 | 823 |
| 21.06.2021 4:15 | 429 | 21.06.2021 16:15 | 901 |
| 21.06.2021 4:30 | 454 | 21.06.2021 16:30 | 881 |
| 21.06.2021 4:45 | 458 | 21.06.2021 16:45 | 821 |
| 21.06.2021 5:00 | 470 | 21.06.2021 17:00 | 831 |
| 21.06.2021 5:15 | 544 | 21.06.2021 17:15 | 800 |
| 21.06.2021 5:30 | 605 | 21.06.2021 17:30 | 721 |
| 21.06.2021 5:45 | 564 | 21.06.2021 17:45 | 700 |
| 21.06.2021 6:00 | 765 | 21.06.2021 18:00 | 646 |
| 21.06.2021 6:15 | 897 | 21.06.2021 18:15 | 534 |
| 21.06.2021 6:30 | 931 | 21.06.2021 18:30 | 531 |
| 21.06.2021 6:45 | 947 | 21.06.2021 18:45 | 553 |
| 21.06.2021 7:00 | 953 | 21.06.2021 19:00 | 558 |
| 21.06.2021 7:15 | 970 | 21.06.2021 19:15 | 526 |
| 21.06.2021 7:30 | 961 | 21.06.2021 19:30 | 522 |
| 21.06.2021 7:45 | 959 | 21.06.2021 19:45 | 510 |
| 21.06.2021 8:00 | 968 | 21.06.2021 20:00 | 493 |
| 21.06.2021 8:15 | 949 | 21.06.2021 20:15 | 500 |
| 21.06.2021 8:30 | 990 | 21.06.2021 20:30 | 461 |
| 21.06.2021 8:45 | 999 | 21.06.2021 20:45 | 452 |
| 21.06.2021 9:00 | 977 | 21.06.2021 21:00 | 481 |
| 21.06.2021 9:15 | 984 | 21.06.2021 21:15 | 475 |
| 21.06.2021 9:30 | 1001 | 21.06.2021 21:30 | 448 |
| 21.06.2021 9:45 | 1012 | 21.06.2021 21:45 | 442 |
| 21.06.2021 10:00 | 1053 | 21.06.2021 22:00 | 384 |
| 21.06.2021 10:15 | 1070 | 21.06.2021 22:15 | 376 |
| 21.06.2021 10:30 | 1021 | 21.06.2021 22:30 | 380 |
| 21.06.2021 10:45 | 1031 | 21.06.2021 22:45 | 368 |
| 21.06.2021 11:00 | 1074 | 21.06.2021 23:00 | 368 |
| 21.06.2021 11:15 | 1030 | 21.06.2021 23:15 | 362 |
| 21.06.2021 11:30 | 1078 | 21.06.2021 23:30 | 345 |
| 21.06.2021 11:45 | 1156 | 21.06.2021 23:45 | 350 |