Specifikace odběrných míst pro dodávky elektřiny v roce 2023

(včetně informativních hodnot spotřeb)

Praha

- celkem	Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

- roční rezervovaná kapacita   	1 430 kW

- roční spotřeba		  		5 200 MWh

z toho:

velkoodběr:

- ústředí	Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (odběrné místo Senovážná 3)

č. odběrného místa (EAN) - 859182400300015754

- roční rezervovaná kapacita  	1 250 kW

- roční spotřeba			4550 MWh

- Zličín	Strojírenská 175, 150 00 Praha 5 – Zličín

č. odběrného místa (EAN) - 859182400300039408

- roční rezervovaná kapacita  	   180 kW

- spotřeba na dané období 		   640 MWh

- maloodběr - č.elměru: N011666	Senovážná 3/864, 110 00 Praha 1

č. odběrného místa (EAN) - 859182400303597011

- roční spotřeba			      1,0 MWh

- distribuční sazba:  C 02d

- hl. jistič – 3 x 25 A

- maloodběr - č.elměru: N011815	Senovážná 3/864, 110 00 Praha 1

č. odběrného místa (EAN) – 859182400303597004

- roční spotřeba			      5,5 MWh

- distribuční sazba:  C 02d

- hl. jistič – 3 x 25 A

- maloodběr - č.elměru: N013195	Senovážná 3/864, 110 00 Praha 1

č. odběrného místa (EAN) – 859182400303596991

- roční spotřeba			      1,5 MWh

- distribuční sazba:  C 02d

- hl. jistič – 3 x 25 A

- maloodběr - č.elměru: N013191	Senovážná 3/864, 110 00 Praha 1

č. odběrného místa (EAN) – 859182400303596984

- roční spotřeba			      3,0 MWh

- distribuční sazba:  C 02d

- hl. jistič – 3 x 25 A

- maloodběr - č.elměru: N011690	Senovážná 3/864, 110 00 Praha 1

č. odběrného místa (EAN) – 859182400303597028

- roční spotřeba			      5,0 MWh

- distribuční sazba:  C 02d

- hl. jistič – 3 x 25 A

- maloodběr - č.elměru: E025810	Senovážná 3/864, 110 00 Praha 1

č. odběrného místa (EAN) – 859182400303596953

- roční spotřeba			      0,5 MWh

- distribuční sazba:  C 02d

- hl. jistič – 3 x 25 A

- maloodběr - č.elměru: N011697	Senovážné nám. 29/866, 110 00 Praha 1

č. odběrného místa (EAN) – 859182400303597042

- roční spotřeba			      7,5 MWh

- distribuční sazba:  C 02d

- hl. jistič – 3 x 25 A

Plzeň

- celkem	Husova 10, 305 67  Plzeň

- roční rezervovaná kapacita  	100 kW

- roční spotřeba			   	340 MWh

z toho:

- velkoodběr -  územní pracoviště - Husova 10, 305 67  Plzeň

č. odběrného místa (EAN) - 859182400800016602

- roční rezervovaná kapacita	      100 kW

- roční spotřeba			      337 MWh

- maloodběr – bytová část – ubytovna, Husova 10, 305 67  Plzeň

č. odběrného místa (EAN) – 859182400894550297

- roční spotřeba			    0,1 MWh

- distribuční sazba:  C 01d

- hl. jistič – 1 x 25 A

- maloodběr – bytová část – ubytovna, Husova 10, 305 67  Plzeň

č. odběrného místa (EAN) – 859182400894550303

- roční spotřeba			    0,1 MWh

- distribuční sazba:  C 01d

- hl. jistič – 1 x 25 A

- maloodběr – bytová část – ubytovna, Husova 10, 305 67  Plzeň

č. odběrného místa (EAN) – 859182400894550327

- roční spotřeba			    0,1 MWh

- distribuční sazba:  C 01d

- hl. jistič – 1 x 25 A

- maloodběr – bytová část – chodba, Husova 10, 305 67  Plzeň

č. odběrného místa (EAN) – 859182400894550310

- roční spotřeba			    1,3 MWh

- distribuční sazba:  C 01d

- hl. jistič – 3 x 25 A

- maloodběr – bytová část – výtah, Husova 10, 305 67  Plzeň

č. odběrného místa (EAN) – 859182400894550334

- roční spotřeba			    1,4 MWh

- distribuční sazba:  C 01d

- hl. jistič – 3 x 50 A

Ústí nad Labem

- velkoodběr- územní pracoviště - Klášterní 3301/11, 401 22 Ústí nad Labem

č. odběrného místa (EAN) - 859182400407144319

- roční rezervovaná kapacita  	100 kW

- roční spotřeba			   	270 MWh

Hradec Králové

- velkoodběr – pobočka - Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové

č. odběrného místa (EAN) - 859182400708653138

- roční rezervovaná kapacita   	111 kW

- roční spotřeba			   	290 MWh

Brno

- velkoodběr – pobočka - Rooseveltova 18, 601 10 Brno

č. odběrného místa (EAN) – 859182400200002113

- roční rezervovaná kapacita   	180 kW

- roční spotřeba			   	490 MWh

České Budějovice

- maloodběr – územní pracoviště - Lannova třída 1, 371 35 České Budějovice

č. odběrného místa (EAN) – 859182400100557034

- rezervovaná kapacita výkonu(z přepočtu) max. 197 kW

- roční spotřeba			   	200 MWh

- distribuční sazba: C 03d

- hl. jistič 3 x 315 A

Ostrava

- maloodběr -  pobočka - Nádražní 4, 702 00 Ostrava

č. odběrného místa (EAN) – 859182400509285576 (po připojení FVE nový EAN 859182400512194735)

- rezervovaná kapacita výkonu (z přepočtu) max. 210 kW

- roční spotřeba			  	250 MWh

- distribuční sazba: C 26d

- hl. jistič 3 x 315 A