## Rekapitulace
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Rekapitulace
UCHAZEČ
| REKAPITULACE | bez DPH | s DPH 21%
| Etapa I | 0 | 0
| Etapa II. | 0 | 0
| Etapa III. | 0 | 0
| Inženýring | 0 | 0
| Mimozáruční opravy a údržba | 0 | 0
| CENA CELKEM | 0 | 0

## Etapa I.
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Etapa I. - bytová část R20
Název | Mj | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
Přípravné práce, odpojení, demontáž, dodání, montáž, připojení a zprovoznění nového rozvaděče dle DPS silnopoud, kontrola funkčnosti navazujících zařízení
Rozvaděč R3.1 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R4 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R5 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R6 | kpl | 1 |  | 0
Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U33E, EI30/DP1-S - zakrytí niky s rozvody silnoproudu a slaboproudu pro rozvaděče R3.1, R4, R5, R6 | kpl | 8 |  | 0
Prodlužování krátké kabeláže pro připojení do nového rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
Stavební přípomoce, bourací práce, zdící práce, práce s SDK, stavební zapravení včetně potřebného materiálu, výmalba a dále dle DPS, splnění podmínek PBŘ
Demontáž a vystavění nové stoupačky (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 4 |  | 0
Rozvaděč R3.1 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R4 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R5 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R6 | kpl | 1 |  | 0
Instalace zapustného rámu s dveřmi EKO 2U33E, EI30/DP1-S - zakrytí niky s rozvody silnoproudu a slaboproudu | kpl | 8 |  | 0
Provedení požárních ucpávek (součástí je materiál) R3.1, R4, R5 a R6 (příprava, dodání a montáž), sekce silnoproud | kpl | 1 |  | 0
Provedení požárních ucpávek rozebíratelným způsobem (součástí je materiál) R3.1, R4, R5 a R6, sekce slaboproud | kpl | 1 |  | 0
Ostatní požadované práce souvísející s realizací
Provedení prostupu a osazení chráničky průměr 50 mm mezi 3. 4. 5. a 6.NP (R3.1, R4, R5 a R6) rámci prostoru rozvaděčů, sekce slaboproud | kpl | 1 |  | 0
Provedení průrazů mezi 3. 4. 5. a 6.NP (R3.1, R4, R5 a R6) v rámci prostoru rozvaděčů, sekce silnoprud | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávajícího zakrytování prostoru nad rozvaděčem ve 3., 4., 5. a 6.NP | kpl | 1 |  | 0
Kontrolní měření izolačního odporu odvodů do jednotlivých bytů | kpl | 1 |  | 0
Příprava, dodání a instalace kabeláže Cyky-J 5x16 mezi patry – provizorní stoupací vedení (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Provizorní rozbočovací a připojovací boxy, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 4 |  | 0
Provizorní rozvodnice pro společnou spotřebu bytového prostoru, vč. výzbroje a montáže (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Demontáž veškeré el. výstroje a konstrukcí v rozvaděčích dotčené výměnou (sinoproud/slaboproud) | kpl | 1 |  | 0
Odpojování, zapojování, přepojování hlavního přívodu a provizorního napájení bytů do provizorních boxů a rozvodnic a zpět | kpl | 2 |  | 0
Zbudování nových el. rozvaděčů včetně zapojení na stávající stupačkové vedení | kpl | 4 |  | 0
Odskoušení funkčnosti všech bytových jednotek a společných prostor | kpl | 1 |  | 0
Osazení zabezpečovacích prvků EZS do rámů s dveřmi EKO 2U33E pro zakrytí nik s rozvody slaboproudu (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Kompletní demontáž provizorního vedení (kabely, boxy, rozvodnice, atd.) | kpl | 1 |  | 0
Dohledání a popis neoznačené kabeláže, kontrola funkčnosti zařízení | kpl | 1 |  | 0
Kontrola provozuschopnosti PBZ - požární rozvaděče, požární ucpávky, doložení dokladů | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
Práce jinde neuvedené specifikované technickou zprávou ZOV | kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál pro montáž | kpl | 1 |  | 0
Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
Průběžný a závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0
Provedení všech dílčích revizí a vytvoření revizních zpráv (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
Doprava a parkovné | kpl | 1 |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Etapa II.
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Etapa II. - peněžní provoz a ostatní části budovy
Název | Mj | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
Přípravné práce, odpojení, demontáž, dodání, montáž, připojení a zprovoznění nového rozvaděče dle DPS silnopoud, kontrola funkčnosti navazujících zařízení
Rozvaděč R7.1 (výzbroj viz DPS silnopoud), EI45/DP1-S | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R3.3.1 (výzbroj viz DPS silnopoud), bez požární odolnosti | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R3.3 (výzbroj viz DPS silnopoud), bez požární odolnosti | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R1.1 (výzbroj viz DPS silnopoud), EI30/DP1-S | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R1.2 (výzbroj viz DPS silnopoud), EI30/DP1-S | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R1.3 (výzbroj viz DPS silnopoud), bez požární odolnosti | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R02 (výzbroj viz DPS silnopoud), EI45/DP1-S | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R03.1 (výzbroj viz DPS silnopoud), EI45/DP1-S | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R04.1 (výzbroj viz DPS silnopoud), EI45/DP1-S | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč - zásuvková skříň RMS1.1 (výzbroj viz technická zpráva ZOV), bez požární odolnosti | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč - zásuvková skříň RMS1.2 (výzbroj viz technická zpráva ZOV), bez požární odolnosti | kpl | 1 |  | 0
Prodlužování krátké kabeláže pro připojení do nového rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
Stavební přípomoce, bourací práce, zdící práce, práce s SDK, stavenbí zapravení včetně potřebného materiálu, výmalba a dále dle DPS, splnění podmínek PBŘ
Rozvaděč R7.1 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R3.3.1 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R3.3 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R1.1 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R1.2 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R1.3 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R02 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R03.1 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč R04.1 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč - zásuvková skříň RMS1.1 (výzbroj viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč - zásuvková skříň RMS1.2 (výzbroj viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Vytvoření průrazů pro rezervní kabeláž z rozvaděče R1.1 do mezipatra (viz. technická zpráva ZOV) rezerva EZS a rezerva vrata | kpl | 1 |  | 0
Vytvoření průrazů pro novou kabeláž z rozvaděče R1.1 do mezipatra a dále k R1.3 (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Vytvoření průrazů pro prodlužovací přívod z rozvaděče R3.3.1 do chodby č. 401, včetně kotvení kabeláže | kpl | 1 |  | 0
Vytvoření průrazů pro novou kabeláž z rozvaděče R03.1 do R02 (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Provedení požárních ucpávek (příprava, dodání a montáž, včetně použitého materiálu) | kpl | 1 |  | 0
Ostatní požadované práce souvísející s realizací
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R1.1. a R1.2, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R03.1, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R04.1, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Připojení kabelu VDO BP (Prafladur 5x10) v hlavní rozvodně R18 (do části DA-UPS), vč. potřebného materiálu (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 2 |  | 0
Úprava v rozvaděči R2 (demontáž propoje z DO do VDO a připojení kabelů VDO BP) | kpl | 1 |  | 0
Příprava nové kabeláže pro zdroje EZS (EZS 35.1, EZS 35.2) – 2x kabel Prafladur-J 3x1,5 z rozvaděče R1.1 do rozvaděče R 1.3, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Příprava nové kabeláže pro EZS (EZS REZ1, EZS REZ2, EZS REZ3) – 3x kabel Prafladur-J 3x2,5 z rozvaděče R1.1 do mezipatra, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Příprava nové kabeláže pro technologii, vývod R-VRATA – 1x kabel Prafladur-J 5x2,5 z rozvaděče R1.1 do mezipatra, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Příprava nové kabeláže pro VDO BP (BP1-REZ, BP2-REZ, BP3-REZ) – 3x kabel Prafladur-J 3x2,5 z rozvaděče R03.1 nad rozvaděč R03.1, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Příprava nové kabeláže pro VDO BP (BP2-REZ, BP3-REZ, BP4-REZ) – 3x kabel Prafladur-J 3x2,5 z rozvaděče R04.1 nad rozvaděč R04.1, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Doplnění kabelového propoje (Prafladur 5x10) mezi rozvaděči R1.1 a R1.2, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Příprava nové kabeláže z rozvaděče R03.1 do R02, pro zdroje EZS (D11) kabel Prafladur 3x2,5, vč. dodávky a montáže (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Odpojení, zapojení, demontáž, montáž, přepojení rozvaděčů/zásuvková skříň RMS1.1 a RMS 1.2 | kpl | 1 |  | 0
Vypínání, zapínání hlavního přívodu a přepojování zálohovaných okruhů z rozvaděčů R1.1, R1.2, R1.3, R03.1, R04.1, R7.1, R02, R3.3, R3.3.1 do provizorních rozvodnic a zpět (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 2 |  | 0
Provedení zálohy okruhu M11 a V13 (datová síť pro R 20) z rozvaděče R3.3.1 prodlužovacím přívodem, vč. potřebného materiálu a přepojení zálohovaného okruhu (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Provedení přívodu pro stavební práce prodlužovacím přívodem k rozvaděči R3.3.1, vč. potřebného materiálu (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R7.1, vč.přívodního kabelu, výzbroje a montáže, zhotovení průrazu a připojení na zálohu (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Přepojování zálohovaných okruhů z rozvaděče R7.1 do provizorní rozvodnice a zpět (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 2 |  | 0
Zasekání stávající kabeláže vedoucí v PVC liště u rozvaděče R7.1 pod omítku, vč. potřebného materiálu | kpl | 1 |  | 0
Přepojení vývodu pro kamerový systém umístěný vedle rozvaděče KAM23 a KAM25, budou nově zapojeny do nového rozvaděče R7.1, provést stavební zapravení a dále viz. technická zpráva ZOV | kpl | 1 |  | 0
Provizorní rozvodnice, osazená u rozvaděče R02, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Přepojování zálohovaných okruhů z rozvaděče R02 do provizorní rozvodnice a zpět (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 2 |  | 0
Kontrola funkčnosti – včetně funkčního testu záložního zdroje (UPS a DA) všech navazujících prvků a zařízení | kpl | 1 |  | 0
Kompletní demontáž všech provizorních rozvodnic a kabeláže | kpl | 1 |  | 0
Dohledání a popis neoznačené kabeláže, kontrola funkčnosti zařízení | kpl | 1 |  | 0
Kontrola provozuschopnosti PBZ a doložení dokumentace PO - požární rozvaděče, požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
Práce jinde neuvedené specifikované technickou zprávou ZOV | kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál pro montáž | kpl | 1 |  | 0
Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
Průběžný a závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0
Provedení všech dílčích revizí a vytvoření revizních zpráv (viz. technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
Doprava a parkovné | kpl | 1 |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Etapa III.
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Etapa III. - hlavní rozvaděč HR - odpojení celé budovy, vč. rozvaděče R3.2 (VZT)
Název | Mj | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
Přípravné práce, odpojení, demontáž, dodání, montáž, připojení a zprovoznění nového rozvaděče dle DPS silnopoud, kontrola funkčnosti navazujících zařízení
Rozvaděč R3.2 (VZT), bez požární odolnosti | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč HR, EI45/DP1-S | kpl | 1 |  | 0
Prodlužování krátké kabeláže pro připojení do nového rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
Stavební přípomoce, zapravení včetně potřebného materiálu, výmalba a dále dle DPS, splnění podmínek PBŘ
Rozvaděč R3.2 (VZT), vč. demontáže rozvaděče R3.3.2 | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč HR, vč. demontáže rozvaděče HR-P | kpl | 1 |  | 0
Ocelová konstrukce pod nový rozvaděč HR - zámečnický výrobek, vč. montáže | kpl | 1 |  | 0
Provedení požárních ucpávek (příprava, dodání a montáž) | kpl | 1 |  | 0
Ostatní požadované práce souvísející s realizací
Záložní rozvaděč osazený před rozvaděčem HR, vč. výzbroje a montáže (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Provedení zálohy rozvaděče komerčního prostoru (R-Komerce), viz technická zpráva ZOV | kpl | 1 |  | 0
Provedení zálohy rozvaděče R-MBS (UPS), viz technická zpráva ZOV | kpl | 1 |  | 0
Provedení provizorního přepojení vývodů v rozvaděči R03.1, viz technická zpráva ZOV | kpl | 2 |  | 0
Provedení provizorního přepojení vývodů v rozvaděči R04.1, viz technická zpráva ZOV | kpl | 2 |  | 0
Provedení provizorního přepojení vývodů v rozvaděči R1.1, viz technická zpráva ZOV | kpl | 2 |  | 0
Provedení provizorního přepojení vývodů v rozvaděči R1.2, viz technická zpráva ZOV | kpl | 2 |  | 0
Provedení testu funkce výtahu 2,5t, viz. technická zpráva ZOV | kpl | 1 |  | 0
Odpojení přívodního zálohováného vývodu pro rozvaděč HR v rozvaděči RATS, viz technická zpráva ZOV | kpl | 2 |  | 0
Zpětné připojení přívodního zálohováného vývodu pro rozvaděč HR v rozvaděči RATS, viz technická zpráva ZOV | kpl | 2 |  | 0
Přepojování zálohovaných okruhů z rozvaděčů HR a HR-P do záložního rozvaděče a zpět (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 2 |  | 0
Vypnutí přívodního napájení MDO a DO do rozvaděče HR, v rozvodně HR18 a uvedení DA agregátu do nečinnosti po dobu přepojování kabelů do provizorního rozvaděče | kpl | 4 |  | 0
Zapojení a zprovoznění přívodu MDO a DO (pro rozvaděč HR), který se použije pro napájení záložního rozvaděče a zároveň uvedení DA agregátu do provozu, viz. technická zpráva ZOV | kpl | 4 |  | 0
Odpojení kabeláže a popis kabeláže z jednotlivých rozvaděčů HR, R3.2 | kpl | 1 |  | 0
Kompletní demontáž všech provizorních rozvaděčů a kabeláže | kpl | 1 |  | 0
Dohledání a popis neoznačené kabeláže, kontrola funkčnosti zařízení | kpl | 1 |  | 0
Kontrola funkčnosti – včetně funkčního testu záložního zdroje (UPS a DA) | kpl | 1 |  | 0
Kontrola provozuschopnosti PBZ a doložení dokumentace PO - požární rozvaděče, požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
Práce jinde neuvedené specifikované technickou zprávou ZOV | kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál pro montáž | kpl | 1 |  | 0
Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
Průběžný a závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0
Provedení všech dílčích revizí a vytvoření revizních zpráv (viz technická zpráva ZOV) | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
Doprava a parkovné | kpl | 1 |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Inženýring
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Inženýring
Název | Mj | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
Ostatní požadované práce souvysející e realizací
Zajištění BOZP ve všech prostorech realizace (bezpečnostní ohraničení prostoru, označení prostoru - tabulky, atd.) | 1 | kpl |  | 0
Práce jinde neuvedené | 1 | kpl |  | 0
Zkouška DA a UPS po ukončení relizace včetně měření zatížení DA a UPS | 1 | kpl |  | 0
Dvě kompletní paré dokumentace pro objednatele (jedno provedení s razítkem SU) + otevřená elektronická verze + licence | 1 | kpl |  | 0
Školení zaměstnanců v max. počtu 5 osob v rozsahu celkem 10 hod | 1 | kpl |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Mimozáruční opravy a údržba
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB – Rooseveltova 20, Brno - Mimozáruční opravy a údržba
| Mimozáruční opravy*) | Předpokládaný počet za 4 roky | jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za předpokládaný počet v Kč bez DPH
1 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 40 | hod |  | 0
2 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod.následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den) | 6 | hod |  | 0
3 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 4 | výjezd |  | 0
4 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den) | 1 | výjezd |  | 0
5 | Provedení pravidelné údržby (vizuální a teplotní kontrola všech komponentů, vyčištění rozvaděče, dotažení šroubových spojů) | 4 | kpl |  | 0
6 | Provedení el. revize po 5 letech dle ČSN 33 1500 | 1 | kpl |  | 0
Cena celkem za mimozáruční opravy a výjezdy, pravidelnou údržbu a provedení revize po 5 letech v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
*) Předpokládaný počet hodin a výjezdů mimozáručních oprav je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání výše uvedených jednotek zadavatelem v souladu se zákonem. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, skutečné počty se tak mohou od předpokládaného počtu lišit. Doba čerpání je stanovena na 48 měsíců.
Ceny se uvádějí v Kč na dvě desetinná místa.
Pokud dodavatel ve své nabídce některé ze žlutě podbarvených polí v této příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka vůbec nevyplní, s výjimkou polí předvyplněných zadavatelem s nabídkou určeného poddodavatele, může být nabídka tohoto dodavatele ze zadávacího řízení vyloučena.