## List1
Příloha č. 2 poptávky
Výměna systému EPS v budově ČNB Brno
CENOVÁ TABULKA
Cenová tabulka - ceny v Kč bez DPH
Položka | Počet | Měrná jednotka | Jednotková cena za měrnou jednotku | Cena v Kč bez DPH
Demontáž stávajícího systému EPS, analogové ústředny EPS Aritech FP2864, externích zobrazovacích panelů Aritech FR 2064 - 2x, všech adresných automatických hlásičů, tlačítek, sirén, pomocných napájecích zdrojů, izolátorů, magnetických přidržovačů, V/V jednotek a dalších komponentů, které jsou součástí systému EPS, viz zadávací dokumentace | 1 | kpl. |  | 0
*) Dodávka ústředny EPS včetně rozšiřujících karet a modulů a všech potřebných výstupních modulů dle tech. zadání | 1 | ks |  | 0
*) Dodávka systému pro monitorování objektu s grafickou nástavbou, viz zadávací dokumentace v provedení ALLin ONE | 1 | ks |  | 0
*) Dodávka externích zobrazovacích panelů EPS včetně všech komponentů | 2 | ks |  | 0
**)Adresný optický automatický hlásič | 287 | ks |  | 0
**)Adresný tepelný automatický hlásič | 17 | ks |  | 0
**)Tlačítkový hlásič adresný | 80 | ks |  | 0
Modul pro řízení sirén | 16 | ks |  | 0
Vícekanálová vstup/výstupní jednotka, včetně kovového krytu | 7 | ks |  | 0
Jednokanálová vstup/výstupní jednotka, včetně kovového krytu | 13 | ks |  | 0
Přídržné magnety pro dveře 24V | 4 | ks |  | 0
Signalizační zařízení (světelné semafory) | 2 | ks |  | 0
**)Siréna vnitřní | 80 | ks |  | 0
Dodávka akumulátorů pro ustřednu EPS a externí zobrazovací panely | 1 | kpl. |  | 0
Dodávka akumulátorů (12V/40Ah), sirény, včetně plechového boxu | 2 | ks |  | 0
Dodávka akumulátorů (12V/2,2Ah), pomocný zdroj I/O, včetně plechového boxu | 6 | ks |  | 0
Dodávka akumulátorů (12V/7Ah), pomocný zdoj, včetně plechového boxu | 2 | ks |  | 0
Pomocný napájecí zdroj STX 2405-E (světlíky), včetně plechového boxu | 1 | ks |  | 0
Pomocný napájecí zdroj RE0092 (sirény),včetně plechového boxu | 1 | ks |  | 0
Pomocný napájecí zdroj ALI 1320 (I/O moduly), včetně plechového boxu | 2 | ks |  | 0
Pomocný napájecí zdroj RE0092 STX 2403 (přídržný magnet 24V) | 4 | ks |  | 0
Kompletní montáž systému EPS včetně případné kabeláže nebo instalačích prvků pro dopojení systému EPS v rámci zadávací dokumentace | 1 | kpl. |  | 0
Ústředna EPS - prodloužení kabeláže o cca 4 bm + včetně potřebného materiálu | 1 | kpl. |  | 0
Zajištění a odpojení el. energie distributorem sítě z důvodu výměny čidla v prostoru trafostanice | 1 | ks |  | 0
Demontáž stávajících přídržných magnetů včetně kabeláže a ukončení v nejbližším přípojním bodě - dveře na plášti do ulice Sukova | 2 | ks |  | 0
Drobné stavební zapravení a lokální vámalba | 1 | kpl. |  | 0
Lešení, demontáž, montáž, manipulace | 1 | kpl. |  | 0
Naprogramování systému EPS (SW práce a oživení), včetně nastavení komunikace (centrála + 3 uživatelé v síti ČNB) a dále spojení s PZTS, včetně licence | 1 | kpl. |  | 0
Funkční zkoušky systému | 1 | kpl. |  | 0
Projektová dokumentace 2 x paré v papírové podobě a flasch disk s el. verzí dolumentace ve formátu DWG a Word, otevřená verze včetně licence | 1 | kpl. |  | 0
***)Zaškolení obsluhy - bude provedeno v prostorách ČNB Brno | 1 | kpl. |  | 0
Doklad o kontrole provozuschopnosti EPS včetně el. revizní zprávy | 1 | kpl. |  | 0
Doprava, parkování, režijní náklady, přesun hmot, koordinace | 1 | kpl. |  | 0
Cena díla celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Položka | Měrná jednotka | Jednotková cena za měrnou jednotku | Předpokládaný počet měrných jednotek po dobu záruky (tj. za 60 měsíců) | Celková cena za předpokládený počet měrných jednotek v Kč bez DPH
Půlroční zkouška činnosti samočinných hlásičů a zařízení, které EPS ovládá při provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů***** | půlroční zkouška |  | 5 | 0
Roční kontrola provozuschopnosti a el. revize EPS dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ***** | roční kontrola |  | 5 | 0
Měsíční kontrola provozuschopnosti EPS dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ****/***** | měsíční |  | 60 | 0
***) Opakované zaškolení obsluhy (max. 5 osob) - bude provedeno v prostorách ČNB Brno | školení |  | 1 | 0
Práce v pracovní dny (Po - Pá 6:00 - 18:00 hod.) - mimozáruční opravy**** | hod. |  | 30 | 0
Práce v pracovní dny (Po - Pá 18:00 do 6:00 hod.) - mimozáruční opravy**** | hod. |  | 15 | 0
Práce v sobotu, neděli a ve svátek - mimozáruční opravy**** | hod. |  | 5 | 0
Výjezd k provedení mimozáruční opravy **** | výjezd |  | 8 | 0
Celková cena za činnosti dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů za mimozáruční opravy v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka: Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Ceny uvádí dodavatel s přesností na dvě desetinná místa.
*) Do dodávky ústředny, externích zobrazovacích panelů a systému pro monitorování objektu je zahrnuta veškerá výbava potřebná pro provoz. Pokud pro požadovanou funkčnost systému jako celku bude dodáno další zařízení, jeho cena bude zahrnuta do ceny za dodávku ústředny, zobrazovacího panelu nebo monitorování objektu.
**) Do dodávky hlásičů a tlačítek jsou zahrnuty patice a veškerý další potřebný instalační materiál hlásičů.
***) Zaškolení obsluhy - cena je včetně dopravy a času stráveného na cestě.
****) Předpokládané množství hodin, úkonů nebo výjezdů je stanoveno po dobu záruky a je uvedeno pouze za účelem porovnání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
*****) Cena je včetně dopravy a času stráveného na cestě.