## pokyny
CENOVÁ TABULKA - příloha č. 3 poptávky
Pokyny k vyplnění
Zakázka: | Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB
Místo: | Na Příkopě 28, Praha 1
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku na stavební práce, dodávky a služby a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Ve všech listech tohoto souboru vyplňte veškeré buňky s modrým pozadím. Jedná se o jednotkové ceny v Kč bez DPH položek na dvě desetinná místa! Třetí a další desetinná místa za desetinou čárkou nevyplňovat
Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.
Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu. Dodavatel je povinen při podání cenové nabídky vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení stavby a specifikace dodávek a prací. Tyto doplňky a změny byl zhotovitel povinen uvést do nabídky zcela samostatně, včetně zcela samostatného ocenění. Nezahrnovat do nabídkové ceny. Na pozdější reklamace kvalitativních a kvantitavních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel.
Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Cenová soustava
Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Vyměry u pol. jsou uváděny bez prořezu pokud není uvedeno jinak.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „Vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tak cenové a technické podmínky jsou dány podmínkami uvedenými v příslušném oddílu cenové soustavy RTS, pokud je zatřídění u položky uvedeno.
Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.
Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.
Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.
Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatné části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
2. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v poptávce.

## Rekapitulace
#RTSROZP# | CENOVÁ TABULKA - REKAPITULACE soupisu prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB
| Místo: |  | Na Příkopě 28, Praha 1
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | vyplní dodavatel |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
VN | Zdravotnětechnické instalace | [6 empty] | 0
ON | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0
ON | Elektroinstalace | [6 empty] | 0
ON | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | [6 empty] | 0 | CZK
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV | 0
| 772 | Kamenné dlažby |  |  | PSV | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV | 0
|  | Zdravotnětechnické instalace |  |  | ZTI | 0
|  | Vzduchotechnika |  |  | VZT | 0
|  | Elektroinstalace |  |  | El | 0
|  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN+ON | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název firmy
Note on D12: Ulice
Note on D13: Město
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## ASŘ
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - architektonickostavební řešení ASŘ
S: |  | Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB
O: |  | Na Příkopě 28, Praha 1
R:
C: | [8 empty] | aa
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Cenová soustava
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.93746 |  | 0
1 | 342018522RS1 | S10-Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce,2x oplášť., desky impreg. Tl.12,5mm,viz Tabulka SDK příček | m2 | 6.0102 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05136 | 0.30868 | 0 | 0 | vlastní
2 | 342261212RS31 | S11-Příčka sádrok. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky impreg.tl.12,5 mm, minerál. Izolace, viz Tabulka SDK příček | m2 | 3.71 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04328 | 0.16057 | 0 | 0 | vlastní
3 | 342261211RS3 | S12-Příčka sádrok. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky impreg.tl.12,5 mm, minerál .izolace, viz Tabulka SDK příček | m2 | 9.46 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02542 | 0.24047 | 0 | 0 | RTS
4 | 347015216RS1 | Předstěna SDK,tl.75 mm,ocel. kce,2xdesky 12,5mm, minerál. Izolace, viz S13, Tabulka SDK | m2 | 5.972 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02919 | 0.17432 | 0 | 0 | vlastní
5 | 347015216RS2 | Předstěna SDK,tl.150 mm,ocel. kce, 2xdesky, minerál. izol. 12,5mm, viz S14, Tabulka SDK | m2 | 1.83 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02919 | 0.05342 | 0 | 0 | vlastní
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.04805 |  | 0.046
6 | 612100030RAA | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřizení ze 100 %, malba - oprava ve vazbě na bourání nových stavebních otvorů a úpravy rozvodů sítí, odhad výměry 1 m2 | m2 | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04805 | 0.04805 | 0.046 | 0.046 | RTS
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.09277 |  | 0
7 | 632411105RS1 | Samonivelační stěrka cementová, tl.4 mm | m2 | 10.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.09277 | 0 | 0 | vlastní
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.84174 |  | 0.9864
8 | 642200011RS1 | Rozšíření otvoru pro dveře D01, překlady, zárubeň, zeď tloušťky 15 cm, viz popis osazení překladů u pol. X21A a 21B v Tabulce ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35931 | 0.35931 | 0.4932 | 0.4932 | vlastní
9 | 642200011RS2 | Vybour. otvoru pro dveře D02, překlad, zárubeň, zeď tloušťky 15 cm, dveře D2, viz popis osazení překladu u pol. X22 v Tabulce ostatních výrobků | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35931 | 0.35931 | 0.4932 | 0.4932 | vlastní
10 | 553RS1 | Dveře ocelové plné 800x2150, viz výpis pol. D01, zárubeň a obklad mosazným plechem | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06156 | 0.06156 | 0 | 0 | vlastní
11 | 553RS2 | Dveře ocelové plné 700x2170, protipožární s požární odolností EI 30 DP1-C, viz výpis pol. D02, zárubeň a obklad mosazným plechem | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06156 | 0.06156 | 0 | 0 | vlastní
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.32442 |  | 5.861
12 | 962200011RAB | Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm, včetně obkladů, dveří, zárubní | m2 | 18.6359 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01249 | 0.204 | 3.8017 | RTS
|  | (2*2,515+0,905)*3,14 |  | 18.6359
13 | 962100014RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých, včetně obkladu | m3 | 1.7526 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.00193 | 1.175 | 2.0593 | RTS
|  | (1,29*0,210+1,336*0,215)*3,14 |  | 1.7526
14 | 96-RS1 | Manipulace s vybouranými dveřmi, zárubněmi a zbytky kamene a jejich uskladnění v objektu ČNB na Příkopě 28 | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | vlastní
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04019
15 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm, požární ucpávka - viz pol.v ZTI | m | 0.8 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.04019 | RTS
16 | 979100012RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m | t | 7.8414 |  | 0 | Vlastní | [5 empty] | RTS
17 | 979 081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 313.6572 |  | 0 | Vlastní | [5 empty] | RTS
18 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 7.8414 |  | 0 | Vlastní | [5 empty] | RTS
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2.2444 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.08658 |  | 0
20 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, viz Tabulka podlah a technická zpráva | m2 | 23.528 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.08658 | 0 | 0 | RTS
|  | podlaha:10,40 |  | 10.4
|  | pod obkladem:(9,55+10,40)*0,30-0,70*0,30-0,9*0,30+(1,50+0,93+0,63+0,63+0,60+1,75+1,50+0,93)*0,90 |  | 13.128
21 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01832 |  | 0.00086
22 | 725820802RS1 | Demontáž boxu, papírové ručníky | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00086 | vlastní
23 | 725017173RS1 | Deska umyvadlová s integrovaným umyvadlem, viz Tabulka ostatních materiálů, ozn. X25 a Přehled materiálů | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01551 | 0.01551 | 0 | 0 | vlastní
24 | 725292042R00 | Dávkovač tekutého mýdla, integrovaný v desce, viz Tabulka ostatních materiálů | soubor | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
25 | 725292061R00 | WC sada (štětka, držák na Wc papír), viz Tabulka ostatních materiálů | soubor | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
26 | 722-RS1 | Zrcadlo zapuštěné se zabroušenou hranou, 900x1000 , lepené do obkladu, ozn. X26, viz Tabulka ostatních materiálů | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
27 | 722-RS2 | Zrcadlo zapuštěné se zabroušenou hranou, 850x1250, lepené do obkladu, ozn. X27, viz Tabulka ostatních materiálů | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
28 | 55149032R | Koš odpadkový nerezový, viz Tabulka ostatních materiálů | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | vlastní
29 | 551RS1 | Zásobník na sáčky, viz Tabulka ostatních materiálů | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | vlastní
30 | 551RS1 | D-Osoušeč rukou ref.v. Dyson AIRBLADE V-HU02, ozn. X33, viz Tabulka ostatních materiálů | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | vlastní
31 | 551RS1 | Věšáky | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | vlastní
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02314 |  | 0
32 | 735191915RS1 | Demontáž a zpětná montáž radiátoru, renovace, vypuštění a napuštění systému | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02314 | 0.02314 | 0 | 0 | vlastní
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.008 |  | 0
33 | 766121210RS1 | Sanitární příčka, viz výpis X20b | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | vlastní
34 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.12635 |  | 0.05875
35 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 9.75 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.04875 | RTS
|  | 3,50+1,45+1,60+1,30+1,90 |  | 9.75
36 | 767 58-RS1 | Podhled demontovatelný rastrovaný s minerálními hladkými stropními deskami 600/600 mm s polozapuštěnými hranami, stropní kazeta v provedení s antibakteriální a fungicidní úpravou , odolnost proti vlhkosti až 95%. Systémová závěsná konstrukce(hlavní, příčné a obvodové profily) - ozn. SP0 | m2 | 9.95 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.12089 | 0 | 0 | vlastní
37 | 76758RS1 | Rozkrytí podhledu a zpětná montáž podhledu, v 1. suterénu pro kanalizaci, místnost 1S102 - podhled AMF Thermatex s minerálními deskami Feingelocht 600/600 mm (bílé RAL 9010) s polozapuštěnými hranami VTB 15 (bílé RAL 9010) Rp = 90 minut, Rw = 34 dB | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | vlastní
37A | 76758RS1 | Rozkrytí podhledu a zpětná montáž podhledu, v 1. suterénu pro kanalizaci, místnost 1S803 - podhled pevný Knauf z desek GKB na ocel. konstrukci. Materiálový systém - Knauf | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | vlastní
38 | 767990010RS1 | Montáž prvků X23-X24 a osoušeče rukou, včetně kotevního materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.00106 | 0 | 0 | vlastní
39 | 55440411RS1 | X23-Úchyt dvojitý sklopný min. 800 mm, kartáč. nerez | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | vlastní
40 | 55440411RS2 | X24-Úchyt dvojitý sklopný min. 900 mm, kartáč. nerez | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | vlastní
41 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.39754 |  | 0.84825
42 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 9.75 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.84825 | RTS
|  | 3,50+1,45+1,60+1,30+1,90 |  | 9.75
43 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 10.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00218 | 0 | 0 | RTS
44 | 771575118RW1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, spár.hmota | m2 | 10.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01152 | 0.11981 | 0 | 0 | RTS
45 | 59761005RS1 | Keramická dlažba neglazovaná, viz skladby P01 - místnost PP107 a PP107A : 4,40+6,00 m2, prořez 10% | m2 | 11.5482 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0238 | 0.27485 | 0 | 0 | vlastní
46 | 771577133RS1 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, tvaru L, ozn. X31, viz Tabulka ostatních materiálů | m | 1.6 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.0007 | 0 | 0 | vlastní
47 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 772 | Kamenné dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.05172 |  | 0
48 | 772511111RS1 | Dlažba z žuly,pravoúhlá,do tmele, viz Skladba P00 | m2 | 0.5 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00748 | 0.00374 | 0 | 0 | vlastní
|  | 0,10*0,90+0,20*0,70 |  | 0.23
|  | prořez:0,27 |  | 0.27
49 | 58382711R | Deska leštěná, žula , viz Skladba P00 | m2 | 0.5 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.0405 | 0 | 0 | RTS
50 | 772-RS1 | Repase žulové dlažby | m2 | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00748 | 0.00748 | 0 | 0 | vlastní
51 | 998772201R00 | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.325 |  | 2.2806
52 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních na nebouraných stěnách | m2 | 33.5381 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.2806 | RTS
|  | (0,55+0,55+0,92+1,290+1,320+0,905+1,405+1,43+1,270+1,325+0,73+0,25)*3,10-(3,10-1,835)*(1,325+1,435) |  | 33.5381
53 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 55.5333 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01166 | 0 | 0 | RTS
54 | 781230131R00 | Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300 | m2 | 55.5333 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
|  | obvod stěn x výška , odečet otvorů dveří, oken, přípočet nadpraží oken a dveří D01 (9,55+10,40)*3,10-0,70*2,170-0,9*2,125 +0,15*0,93-(2,090+1,435)*1,130*1,1+0,165*(2,135+2,035)*1,1+0,10*(2*2,25+1,00)*1,1 |  | 55.5333
55 | 781-RS1 | Úprava nároží keramických obkladů - kamenický roh (= jolly roh), rohy 270° | m | 22.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní
|  | svislé rohy , svislé špalety u dveří D01, vodorovné nadpraží D01, vodorovný průvlak, vodorovný za WC:3,1* 4+2,23*2+0,92+2,135+2,035+0,93 |  | 22.88
56 | 59782RS1 | RAKO OBJECT COLOR TWO 60x30, viz PD, Povrchy materiálů, prořez 10% | m2 | 38.717 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.83242 | 0 | 0 | vlastní
|  | 55,53328*1,1-22,3696 |  | 38.717
57 | 59782RS2 | RAKO BLOCK GREY 60x30 cm, viz PD, Povrchy materiálů, prořez 10% | m2 | 22.3696 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.48095 | 0 | 0 | vlastní
|  | (1,6+0,63*2+0,9+0,955+1,8)*3,1*1,1+0,15*0,93*1,1 | m2 | 22.3696 |  |  | 21 | 0
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00665 |  | 0
58 | 781-RS2 | Oprava a úprava mramorových obkladů, viz Technická zpráva | kpl | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00665 | 0.00665 | 0 | 0 | vlastní
59 | 998782201R00 | Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00288 |  | 0
60 | 784171101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Tollens, Tol - Fix, 1 x | m2 | 9.95 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.00149 | 0 | 0 | RTS
61 | 784155211RS1 | Malba Tollens, bílá, bez penetr. 1 x | m2 | 9.95 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00139 | 0 | 0 | vlastní
|  | Celkem |  |  |  | 0
| Poznámka: | KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU. DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE.

## ZTI
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - ZTI | [17 empty] | #TypZaznamu#
S: | Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB | [16 empty] | STA
O: | Na Příkopě 28, Praha 1 | [16 empty] | OBJ
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč bez DPH) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč bez DPH) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00246 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 713552151R00 | Protipožární trubní ucpávka, ve stropě, požární odolnost EI 120, průměr do D 108 mm |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00246 | 0.00246 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | 713
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.05701 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 721170955R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00894 | 0.00894 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00894 | 0 | 0 | 0 |  | 721
3 | 721170965R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, do D 110 mm |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0.0135 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 |  | 721
1x 50 1x 110
4 | 721171239R00 | Tvarovka k připojení závěsného, D 90/110 |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00186 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | 721
5 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm |  | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0126 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 |  | 721
6 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm |  | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00396 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 |  | 721
7 | 721177703R00 | Potrubí připojovací, D 50 x 2,1 mm |  | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0022 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 |  | 721
8 | 721177705R00 | Potrubí připojovací, D 110 x 3,6 mm |  | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00211 | 0.00422 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 |  | 721
9 | 721177735R00 | Potrubí ležaté zavěšené, D 110 x 3,6 mm |  | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00231 | 0.00924 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00924 | 0 | 0 | 0 |  | 721
10 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721
11 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721
12 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721
13 | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | 721
výměna hlavice v instalační šachtě
14 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm |  | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12711 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 722130801R00 | Demontáž potrubí, do DN 25 mm |  | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.0213 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0213 | 0 | 0 | 0 |  | 722
16 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | 722
17 | 722131913R00 | Oprava potrubí, vsazení odbočky d20-20-20 |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01032 | 0.01032 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01032 | 0 | 0 | 0 |  | 722
18 | 722131932R00 | Oprava a propojení dosavadního potrubí d 20 mm |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | 722
19 | 722170921R00 | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 20 x 1/2" |  | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00045 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | 722
20 | 722174912R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm |  | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00448 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00448 | 0 | 0 | 0 |  | 722
21 | 722172331R00 | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 |  | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.06416 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.06416 | 0 | 0 | 0 |  | 722
22 | 722181211RT7 | Izolace návleková ref. MIRELON PRO tl. stěny 6 mm |  | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00032 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | 722
vnitřní průměr 22 mm
23 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 mm |  | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00704 | 0.02112 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02112 | 0 | 0 | 0 |  | 722
oprava vodovodu, přechod materiálový na PP-R
24 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm |  | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722
25 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722
26 | 722191131R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 300 mm |  | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0018 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | 722
27 | 722202213R00 | Nástěnka ref. MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" |  | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00126 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 |  | 722
28 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm |  | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722
29 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí |  | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0002 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | 722
| 724 | Strojní vybavení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.004 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 7241 | konzola potrubí kanalizace |  | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 724_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 724
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12629 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 725014131RT1 | Klozet závěsný + sedátko, bílý |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01772 | 0.01772 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01772 | 0 | 0 | 0 |  | 725
včetně sedátka v bílé barvě
32 | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01889 | 0.01889 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01889 | 0 | 0 | 0 |  | 725
33 | 725016125R00 | Urinál odsávací ovládání autom, bílý |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02055 | 0.02055 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02055 | 0 | 0 | 0 |  | 725
včetně trafa připojení 230-50
34 | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01421 | 0.01421 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01421 | 0 | 0 | 0 |  | 725
35 | 725111622R00 | Splachovač WC automatický |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | 725
včetně trafa připojení 230-50
36 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích |  | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.03866 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03866 | 0 | 0 | 0 |  | 725
37 | 725210912R00 | Demontáž umyvadla s 1stoj.ventilem |  | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 9e-05 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 725
38 | 725814105R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 |  | soubor | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00168 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 |  | 725
39 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru |  | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00258 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00258 | 0 | 0 | 0 |  | 725
40 | 725860215R00 | Sifon umyvadlový nábytkový, D 40 mm |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00031 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | 725
41 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný |  | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725
42 | 725.004 | ovládací tlačítko WC splachovače dělené |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 725
43 | 725823671R00 | Baterie automat. umyvadlová termostat. stojánková |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0058 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 |  | 725
44 | 725860261R00 | Výpusť umyvadlová , stále otevřená |  | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.04797 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 726211313R00 | Modul-umyvadlo ref. Duofix, h 112 cm |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 726_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 726
46 | 726211321R00 | Modul-WC ref. Duofix, UP320, h 112 cm |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01297 | 0.01297 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 726_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01297 | 0 | 0 | 0 |  | 726
47 | 726211332R00 | Modul-WC ref. Duofix Special, UP320, ZTP, h 112 cm |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 726_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 726
včetně pro konzoly
48 | 726211345R00 | Modul-pisoár ref. Duofix Univ,h 112-130cm,skryté ovl. |  | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 726_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  | 726
| H713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  | t | 0.00246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H713_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.05701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H721_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 0.12711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H722_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |  | t | 0.12629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H725_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m |  | t | 0.04797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H726_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem: | [5 empty] | 0
| Poznámka: | KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU. DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE.

## VZT
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - VZT
Stavba | Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB
Místo | Na Příkopě 28, Praha 1
č.pol. | Specifikace | m.j. | množství | c.jed./Kč bez DPH | cena/Kč bez DPH | cenová soustava
| Dodávka a montáž |  |  |  | 0 | vlastní ve všech položkách
1. | Obdélníková vyústka komfortní jednořadá 400x140 R1 přesný rozměr vyústky ověřit po demontáži stávající | ks | 1 |  | 0
2. | Talířový ventil odtahový kovový Js 100 | ks | 4 |  | 0
3. | Talířový ventil přívodní kovový Js 125 | ks | 2 |  | 0
4. | Ohebné hliníkové potrubí Js 100 | m | 4 |  | 0
5. | Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 125 | m | 2 |  | 0
6. | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 100 | ks | 3 |  | 0
7. | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 3 |  | 0
8. | Závěsy | kg | 6 |  | 0
9. | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Uvedení do chodu |  |  |  | 0
10. | Komplexní vyzkoušení včetně provedení měření vzduchových výkonů | hod | 4 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Poznámka: KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU. DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE.

## El
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - elektroinstalace
Stavba | Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB
Místo | Na Příkopě 28, Praha 1
č.pol. | Specifikace - dodávka vč. montáže | MJ | množství | c.jed./Kč bez DPH | cena/Kč bez DPH | cenová soustava
| SVÍTIDLA |  |  |  | 0 | vlastní ve všech položkách
1. | ref. AURA 9 s nouzovým zdrojem (ref. výr.) | ks | 1 |  | 0
2. | ref. AURA 10 (ref. výr.) | ks | 1 |  | 0
3. | ref. AURA 10 s nouzovým zdrojem (ref. výr.) | ks | 1 |  | 0
4. | ref. SYLVIA 2 (ref. výr.) | ks | 2 |  | 0
5. | červené LED - pás 800 mm vč. zdroje | ks | 1 |  | 0
| PŘÍSTROJE |  |  |  | 0
6. | Vypínač (ref. výr. Berker Arsys, nerezová ocel, matný kov) | ks | 2 |  | 0
7. | Zásuvka (ref. výr. Berker Arsys, nerezová ocel, matný kov) | ks | 2 |  | 0
8. | Přístrojové krabice | ks | 8 |  | 0
9. | Rozdělovací krabice | ks | 11 |  | 0
| KABELY |  |  |  | 0
10. | CYKY C 3x1,5 | m | 30 |  | 0
11. | CYKY A 3x1,5 | m | 10 |  | 0
12. | CYKY C 3x2,5 | m | 50 |  | 0
13. | CYKY C 3x4 | m | 0 |  | 0
14. | CYKY C 4x1,5 | m | 0 |  | 0
15. | CYKY C 5x1,5 | m | 0 |  | 0
16. | CY10 | m | 20 |  | 0
17. | SHKFH-R 2x0,8 B2ca1d0 | m | 30 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
18. | Přichycení požárního kabelu v p. trase | ks | 30 |  | 0
19. | Chránička | m | 1 |  | 0
20. | Optickokouřové čidlo (repas) | ks | 3 |  | 0
21. | Optickokouřová čidla - instalace do ústředny | ks | 1 |  | 0
22. | Volací systém invalidů popsaný v technické zprávě | kpl | 1 |  | 0
23. | Relé pro volací systém invalidů | kpl | 1 |  | 0
24. | Podružný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
25. | Vstupní revize a úpravy | kpl | 1 |  | 0
26. | Úpravy stávajících elektroinstalací | kpl | 1 |  | 0
27. | Koordinace se správou budovy | kpl | 1 |  | 0
28. | Úvodní sondáž a revize | kpl | 1 |  | 0
29. | Demontáž a eko. likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
30. | Výstupní revize a předání vč. dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Poznámka: KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU. DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE.

## VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - VN + ON
S: |  | Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB
O: |  | Na Příkopě 28, Praha 1
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | cena / MJ v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH | celkem | Cen. soustava
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | POL |  |  |  | 21
2 |  | Provoz objednatele - vícenáklady za omezení spojené s prováděním prací za běžného provozu budovy (zejména provádění hlučných prací mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech, vliv bezpečnostních a provozních podmínek objednatele … atd.) | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | POL_NEZ | 99 |  |  | 21
3 |  | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  | DIL
4 |  | Parkování, případné zábory, množství určí zhotovitel a zajistí na své náklady | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
5 |  | Přípravné práce - vyklizení dotčených místností | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
6 |  | Denní úklid dotčených prostor a zařízení staveniště, čistý úklid po dokončení díla | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
7 |  | Ochrana transportních cest a ochrana stávajících konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
8 |  | Protiprašná opatření -zejména provozní SDK předstěna včetně zastropení, 2x provizorní dveře (nové, hladké, bílé) po vybourání otvorů | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
9 |  | Vzorkování: vzorky doplňovaných obkladů a dlažeb, povrchových úprav zámečnických výrobků a dveří, zařizovacích předmětů a koncových prvků elektroinstalace, VZT apod.. Doplněný kamenný obklad vybrat dle originálu. vzorky obkladu po obsouhlasení s objednatelem předložit zástupci MHMP OPP ke kvalifikovanému posouzení. | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
10 |  | Sonda kanalizace - před zahájením realizace nutné provést sondu za účelem možné úpravy profilu ležaté kanalizace nad podhledem 1.PP v 1S80 | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
11 |  | Sonda - provedení sondy upřesňující způsob připevnění mramorových obkladů u dveří D01 D02, počet 2ks | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
12 |  | Sonda - zjištění velikosti stávajícího překladu nad dveřmi D01 | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
13 |  | KZP - zhotovení kontrolního a zkušebního plánu pro materiály, výrobky i montážní práce dodávané či realizované v průběhu akce, předání KZP objednateli a odsouhlasení s objednatelem | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
14 |  | POV - zpacování vlastní ho plánu organizace výstavby s předpokládaným postupem realizace stavby, předpokládanými zábory, dopravními a zásobovacími toky, projednání s objednatelem | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
15 |  | Přípravné práce - vyklizení dotčených místností | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
16 |  | Odpojení od přívodu elektrické energie a ostatních technických sítí | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
17 |  | Zhotovení dílenské dokumentace pro atypické ocelové dveře s mosazným plechem D01 a D02 | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
18 |  | Zhotovení projektu skutečného provedení a předávací dokumentace pro objednatele | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
19 |  | Jednání s úřady, uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | Celkem: |  |  |  | 0