| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kW |  | kW |
| 20.07.2022 0:00 | 330 | 20.07.2022 12:00 | 1231 |
| 20.07.2022 0:15 | 337 | 20.07.2022 12:15 | 1245 |
| 20.07.2022 0:30 | 353 | 20.07.2022 12:30 | 1172 |
| 20.07.2022 0:45 | 376 | 20.07.2022 12:45 | 1146 |
| 20.07.2022 1:00 | 375 | 20.07.2022 13:00 | 1164 |
| 20.07.2022 1:15 | 340 | 20.07.2022 13:15 | 1128 |
| 20.07.2022 1:30 | 333 | 20.07.2022 13:30 | 1143 |
| 20.07.2022 1:45 | 355 | 20.07.2022 13:45 | 1069 |
| 20.07.2022 2:00 | 377 | 20.07.2022 14:00 | 1139 |
| 20.07.2022 2:15 | 379 | 20.07.2022 14:15 | 1084 |
| 20.07.2022 2:30 | 335 | 20.07.2022 14:30 | 1083 |
| 20.07.2022 2:45 | 335 | 20.07.2022 14:45 | 1087 |
| 20.07.2022 3:00 | 366 | 20.07.2022 15:00 | 1050 |
| 20.07.2022 3:15 | 377 | 20.07.2022 15:15 | 1055 |
| 20.07.2022 3:30 | 361 | 20.07.2022 15:30 | 1056 |
| 20.07.2022 3:45 | 344 | 20.07.2022 15:45 | 1059 |
| 20.07.2022 4:00 | 373 | 20.07.2022 16:00 | 1028 |
| 20.07.2022 4:15 | 407 | 20.07.2022 16:15 | 1012 |
| 20.07.2022 4:30 | 413 | 20.07.2022 16:30 | 924 |
| 20.07.2022 4:45 | 418 | 20.07.2022 16:45 | 899 |
| 20.07.2022 5:00 | 447 | 20.07.2022 17:00 | 901 |
| 20.07.2022 5:15 | 460 | 20.07.2022 17:15 | 955 |
| 20.07.2022 5:30 | 558 | 20.07.2022 17:30 | 900 |
| 20.07.2022 5:45 | 632 | 20.07.2022 17:45 | 879 |
| 20.07.2022 6:00 | 770 | 20.07.2022 18:00 | 789 |
| 20.07.2022 6:15 | 813 | 20.07.2022 18:15 | 643 |
| 20.07.2022 6:30 | 873 | 20.07.2022 18:30 | 534 |
| 20.07.2022 6:45 | 854 | 20.07.2022 18:45 | 542 |
| 20.07.2022 7:00 | 889 | 20.07.2022 19:00 | 563 |
| 20.07.2022 7:15 | 875 | 20.07.2022 19:15 | 595 |
| 20.07.2022 7:30 | 863 | 20.07.2022 19:30 | 618 |
| 20.07.2022 7:45 | 889 | 20.07.2022 19:45 | 616 |
| 20.07.2022 8:00 | 929 | 20.07.2022 20:00 | 546 |
| 20.07.2022 8:15 | 948 | 20.07.2022 20:15 | 463 |
| 20.07.2022 8:30 | 939 | 20.07.2022 20:30 | 444 |
| 20.07.2022 8:45 | 904 | 20.07.2022 20:45 | 408 |
| 20.07.2022 9:00 | 916 | 20.07.2022 21:00 | 401 |
| 20.07.2022 9:15 | 932 | 20.07.2022 21:15 | 402 |
| 20.07.2022 9:30 | 959 | 20.07.2022 21:30 | 405 |
| 20.07.2022 9:45 | 973 | 20.07.2022 21:45 | 398 |
| 20.07.2022 10:00 | 983 | 20.07.2022 22:00 | 363 |
| 20.07.2022 10:15 | 962 | 20.07.2022 22:15 | 362 |
| 20.07.2022 10:30 | 1092 | 20.07.2022 22:30 | 359 |
| 20.07.2022 10:45 | 1112 | 20.07.2022 22:45 | 360 |
| 20.07.2022 11:00 | 1104 | 20.07.2022 23:00 | 356 |
| 20.07.2022 11:15 | 1103 | 20.07.2022 23:15 | 321 |
| 20.07.2022 11:30 | 1094 | 20.07.2022 23:30 | 307 |
| 20.07.2022 11:45 | 1134 | 20.07.2022 23:45 | 339 |