## Rekapitulace
#RTSROZP# | CENOVÁ TABULKA - REKAPITULACE soupisu prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | ČNB - Bezbariérový vstup Na Příkopě 28
| Misto |  | Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Rozpočet:
| Objednatel: |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | vyplní dodavatel |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV |  |  | ASŘ |  |  |  | 0
PSV | PSV |  |  | ASŘ |  |  |  | 0
VN | Vzduchotechnika |  |  | VZT |  |  |  | 0
ON | Elektroinstalace - Silnoproud |  |  | Silno |  |  |  | 0
MON | Měření a regulace |  |  | MaR |  |  |  | 0
VN | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN+ON |  |  |  | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | CZK
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ČNB - bezbariérový vstup Na Příkopě 28 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 772 | Kamenné dlažby |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika |  |  | VZT |  |  | 0
|  | Elektroinstalace - Silnoproud |  |  | Silno |  |  | 0
|  | Měření a regulace |  |  | MaR |  |  | 0
|  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN+ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název firmy
Note on D12: Ulice
Note on D13: Město
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## ASŘ
Architektonickostavební řešení ASŘ - Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | ČNB - Bezbariérový vstup Na Příkopě 28
O: |  | Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ bez DPH | Celkem bez DPH | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4805 |  | 0.46
1 | 612100030RS1 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, ve vazbě na bourání-otvory,vedení sítí | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04805 | 0.4805 | 0.046 | 0.46 |  | vlastní
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42391 |  | 0.135
2 | 95394RS1 | Demontáž rohožky - exteriér | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03042 | 0.03042 | 0.03 | 0.03 |  | vlastní
3 | 95394RS1 | Demontáž rohožky - interiér (karusel) | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03042 | 0.10647 | 0.03 | 0.105 |  | vlastní
4 | 953941331RS1 | M-Osazení rohoží o ploše 3,5 m2, ozn. p1, obloukové dveře | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07301 | 0.07301 | 0 | 0 |  | vlastní
5 | 5538111RS1 | D-ozn.p1- čistící zóna kruhová, v obloukových dveřích s logem ČNB velikosti cca 1/3 vyřezávané vlepené | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | vlastní
nová čistící zóna v kruhu mezi obloukovými dveřmi ze 100% polypropylenu zataveného do měkčeného PVC včetně Al rámu 13 x 30 x 3mm, vhodná pro vstupní prostory bank, plocha cca 3,5m2, ref.v. GAPA CATWELL
6 | 953941331RS1 | M-Osazení rohože ozn. X01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07301 | 0.07301 | 0 | 0 |  | vlastní
7 | 5538111RS1 | D-ozn. X01- venkovní čistící zona v závětří | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | vlastní
nová venkovní čistící zona včetně rámečku 88x160cm, výška rohože 14 mm, výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásky, nerezový rámeček 15 x 30 x 3mm, vhodná pro vstupní prostory bank, vhodná pro větší zatížení a pojezd, ref.v. GAPA LAWELL
8 | 95-RS1 | M+D,ozn. X02 - OZDOBNÉ MŘÍŽKY VZT REPASE | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 |  | vlastní
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00133 |  | 0.32887
9 | 970051025R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 25 mm - sonda | m | 0.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
9A | 970051300R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm | m | 0.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.12187 |  | RTS
|  | 0,230*3 |  | 0.69
10 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel., tl.45cm, MVC, pl. do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.00133 | 0.207 | 0.207 |  | RTS
11 | 979100012RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m | t | 0.86817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
|  | 0,46+0,039+0,32887+0,0275+0,01280 |  | 0.86817
12 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.86817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
13 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 0.86814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 1.3002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
|  | 0,48050+0,31835+0,00133 |  | 1.3002
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01288 |  | 0
15 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak (uvnitř v kruhu obloukových dveří) - nátěr nebo stěrka, viz p1, Tabulka podlah | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.01288 | 0 | 0 |  | RTS
16 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 19.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00204 |  | 0
17 | 71355RS1 | Protipož. ucpávka pro prostup VZT, do místnosti VP102B | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.00204 | 0 | 0 |  | vlastní
18 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09784 |  | 0
19 | 766-RS21 | Zaslepení otvorů v konstrukci soklové části dřevěných stěy ve 4P vhodným materiálem po dohodě ze stavebníkem | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01223 | 0.09784 | 0 | 0 |  | vlastní
20 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3712 |  | 0.0275
21 | 767-RS1 | Vynesení železobetonové stropní desky oslabené průvrty ocelovými závitovými tyčemi zavěšenými na ocelovém nosníku - výměně, vč. stavebních úprav | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | vlastní
22 | 767-RS2 | Oblouk.autom.dveře včet. podhledu P1,viz výpis D01, tam popsáno,co je předmětem dodávky,vč. mosaz.obl. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |  | vlastní
23 | 76772RS2 | Demontáž karuselových otočných dveří, obloukových posuvných dveří,včetně horní kapotáže, uskladnění těchto dveří v suterénu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.018 | 0.018 |  | vlastní
24 | 767-RS3 | Demontáž, úprava a zpětná montáž podhledu XP3, mosazná kapotáž, interiér | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | vlastní
25 | 767-RS4 | Demontáž, úprava a zpětná montáž podhledu XP2, mosazná kapotáž, exteriér | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | vlastní
26 | 767996801RS1 | Demontáž okopových plechů ze dřevěné prosklené stěny s dveřmi mezi chodbou a schodištěm ve 4P o délce cca 18,2m | m2 | 4.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02375 | 0 | 0 |  | vlastní
27 | 767-RS1 | Úprava a montáž nových okopových plechů v 4P, viz. X06 | m2 | 4.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02375 | 0.001 | 0.00475 |  | vlastní
27A | 767-RS1 | D - nové lesklé, mosazné, okopové plechy v 4P | m2 | 4.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02375 | 0.001 | 0.00475 |  | vlastní
|  | 9,50*0,250*2 |  | 4.75
28 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00188 |  | 0
29 | 77157RS1 | M+D,ozn. L01-PODLAHOVÁ LIŠTA INTERIER, profil mosaz, lesklý, žlutý | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.0009 | 0 | 0 |  | vlastní
30 | 77157RS2 | M+D,ozn. L02-PODLAHOVÁ LIŠTA INTERIER, patinovaná, srnčí hnědá | m | 1.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.00098 | 0 | 0 |  | vlastní
31 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní
Díl: | 772 | Kamenné dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3721 |  | 0
32 | 772-RS1 | Zřízení rampy do stávajícího žulového schodu, včetně doplnění kamene, popis viz K01 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4751 | 0.4751 | 0 | 0 |  | vlastní
33 | 772-RS2 | Úprava žulového kamene v místě původní invalidní rampy, viz K02 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4751 | 0.4751 | 0 | 0 |  | vlastní
34 | 772-RS1 | REPASE, doplnění a úprava žulové dlažby, vnitřní, ozn. p2 | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12053 | 0.30133 | 0 | 0 |  | vlastní
35 | 772-RS1 | Úprava žulové dlažby vnější, včetně úpravy pro rohožku X01, podrobnější úpravy popsány v tabulce A - Podlahy a povrchy venkovních ploch, ozn. pv1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12053 | 0.12053 | 0 | 0 |  | vlastní
36 | 998772201R00 | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07993 |  | 0.03584
37 | 776551830RS1 | Sejmutí povlaků volně položených, viz X07 | m2 | 35.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03584 |  | RTS
38 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, pod čistící zónou-ozn. p1 (uvnitř v kruhu obloukových dveří) | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
39 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy, viz p1 a X07 | m2 | 39.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
|  | p1:3,50 |  | 3.5
|  | X07:35,84 |  | 35.84
40 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, viz p1 | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
41 | 776572110RT1 | Položení volné podlah z pásů textilních, položení vč. úpravy napojení , koberec ve specifikaci | m2 | 35.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 |  | RTS
42 | 69742412R | X07 - koberec, interiérová kobercová zátěžová čistící černá zóna v pruhu přes halu PP801, lichoběžníkový tvar o délce 12,8m a šířce 1,8m až 2,8m. Volně položeno na zem s gumovou lištou po obvodě lepeno včetně návaznosti detailu na podlahovou lištu L01. ref. v. ROBUST 135 / GAPA CLEANWELL ATRIUM | m2 | 35.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00221 | 0.07921 | 0 | 0 |  | vlastní
43 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02196 |  | 0
44 | 777-RS1 | ozn.p3 - Oprava lité stěrky, probarvené, světle šedé, v místnosti VP102B, kolem prostupů VZT, předpoklad cca 20% plochy místnosti (celková plocha 23,82 m2) | m2 | 4.764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.02196 | 0 | 0 |  | vlastní
45 | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem, pod čistící zónou | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
46 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35254 |  | 0
47 | 782-RS1 | ozn. X04 demontáž/zpětná montáž, doplnění žulového obkladu, detailní popis viz tabulka D - ostatní výrobky | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09793 | 0.17627 | 0 | 0 |  | vlastní
součástí práce je čištění, opravy a renovace, včetně nátěru ochranným roztokem, standard žula-replika-I. jakostní třída, materiál na doplnění: žula SLATINA
48 | 782-RS2 | ozn. X05 demontáž/zpětná montáž, doplnění mramorového obkladu, detailní popis viz Tabulka ostatních výrobků | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09793 | 0.17627 | 0 | 0 |  | vlastní
součástí práce je čištění, opravy a renovace, včetně nátěru ochranným roztokem
49 | 998782201R00 | Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01196 |  | 0
50 | 784171101R00 | Penetrace a malba ref. Tollens | m2 | 79.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01196 | 0 | 0 |  | RTS
|  | VP102B:29,00*2,75 |  | 79.75
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Poznámka: | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU,DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

## VZT
Vzduchotechnika VZT - Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba | ČNB - Bezbariérový vstup Na Příkopě 28
Místo | Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
č.pol | Specifikace | MJ | množství | cena/MJ bez DPH | celkem bez DPH | cenová soustava
Demontáže
1 | Vzt jednotky č.18,19 a dveřní clona | ks | 3 |  | 0 | vlastní ve všech položkách
2 | Izolace potrubí vzt včetně oplechování | kpl | 1 |  | 0
3 | Potrubí vzt | kpl | 1 |  | 0
4 | Odbočky z větve út 17 k vzt jednotkám č.18 a ke dveřní cloně, včetně izolace | kpl | 1 |  | 0
5 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
Vzt zařízení č.19N- Větrání schodiště
6 | Vzt jednotka v sestavě: uzavírací klapka s přípravou pro servopohon…2ks, směšovací komora, filtrační komora, komora vodního ohřívače, ventilátorová komora, EC motor, nožičky pod jednotku Vc=5000 m3/h, pext=380 Pa, Qt=69,8 kW | ks | 1 |  | 0
7 | Buňkový tluimič hluku G200x500-1000 | ks | 7 |  | 0
8 | Buňkový tluimič hluku G200x500-900 | ks | 4 |  | 0
9 | Požární klapka 630x400.40 (provedení se servopohonem 230 V) | ks | 1 |  | 0
10 | Požární ucpávka 630x400 | kpl | 2 |  | 0
11 | Mřížka tahokov 630x400 | ks | 1 |  | 0
12 | Oc. Hranaté potrubí, včetně tvarovek | m2 | 42 |  | 0
13 | Tepelná izolace tl. 40 mm s oplechováním | m2 | 50 |  | 0
14 | Zaregulování systému vzt | kpl | 1 |  | 0
Vzt zařízení č.18N- Vstup
15 | Vzt jednotka v sestavě: uzavírací klapka s přípravou pro servopohon, filtrační komora, komora vodního ohřívače, ventilátorová komora, EC motor, nožičky pod jednotku Vc=2800 m3/h, pext=370 Pa, Qt=19 kW | ks | 1 |  | 0
16 | Buňkový tluimič hluku G200x500-1000 | ks | 4 |  | 0
17 | Buňkový tluimič hluku G200x500-1500 | ks | 2 |  | 0
18 | Expanzní box 1850x530x800 s atypickou výfukovou štěrbinou 1750x50 | ks | 1 |  | 0
19 | Oc. Hranaté potrubí, včetně tvarovek | m2 | 40 |  | 0
20 | Oc. Kruhové SPIRO potrubí pr. 250 | m | 3 |  | 0
21 | Tepelná izolace K-flex Duct tl. 15 mm s Al polepem | m2 | 10 |  | 0
22 | Tepelná izolace tl. 60 mm s oplechováním | m2 | 35 |  | 0
23 | Zaregulování systému vzt včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0
24 | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
25 | Závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
26 | Těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
Rozvody tepla
27 | Zaslepení odboček pro dveřní clonu | ks | 2 |  | 0
28 | Nové odbočky pro zařízení 18N (zaslepení původních) | ks | 2 |  | 0
Připojení - vzt jednotky č.19- Větrání schodiště, dle schematu zapojení:
30 | Vyvažovací regulační ventil s měřícími nástavci (např. STAD DN 40) | ks | 1 |  | 0
31 | Vyvažovací regulační ventil s měřícími nástavci (např. STAD DN 15) | ks | 1 |  | 0
32 | Dvoucestný ventil včetně pohonu DN32 (např. TA MODULAR DN32+TA SLIDER 160,24V, 0-10V) | ks | 1 |  | 0
33 | Kulový kohout DN40 | ks | 1 |  | 0
34 | Vodní filtr FB DN40 | ks | 1 |  | 0
35 | Zpětná klpka DN40 | ks | 1 |  | 0
36 | Oběhové čerpadlo Q=2,97 m3, H=2,3 m (např. Grundfos Alpha2 32-80) | ks | 1 |  | 0
37 | Teploměr rozsah 0-120 °C | ks | 2 |  | 0
38 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2 |  | 0
39 | Odvzdušňovací ventil automatický DN15 | ks | 2 |  | 0
Připojení - vzt jednotky č.18- Vstup, dle schematu zapojení:
40 | Vyvažovací regulační ventil s měřícími nástavci (např. STAD DN 25) | ks | 1 |  | 0
41 | Dvoucestný ventil včetně pohonu DN20 (např. TA MODULAR DN20+TA SLIDER 160,24V, 0-10V) | ks | 1 |  | 0
42 | Kulový kohout DN25 | ks | 1 |  | 0
43 | Vodní filtr FB DN25 | ks | 1 |  | 0
44 | Zpětná klpka DN25 | ks | 1 |  | 0
45 | Oběhové čerpadlo Q=0,82 m3, H=1,2 m (např. Grundfos Alpha2 25-40) | ks | 1 |  | 0
46 | Teploměr rozsah 0-120 °C | ks | 2 |  | 0
47 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2 |  | 0
48 | Odvzdušňovací ventil automatický DN15 | ks | 2 |  | 0
49 | Ocelové potrubí DN 25 (ev. měděné lisované Cu 28), včetně tvarovek | m | 16 |  | 0
50 | Ocelové potrubí DN 40 (ev. měděné lisované Cu 42), včetně tvarovek | m | 16 |  | 0
51 | Armatury | kpl | 1 |  | 0
52 | Tepená izolace pouzdra z minerální vaty s Al povrchem pr. 25 mm, tl.=40 mm | m | 16 |  | 0
53 | Tepená izolace pouzdra z minerální vaty s Al povrchem pr. 40 mm, tl.=40 mm | m | 16 |  | 0
54 | 2 x základní nátěr oc. potrubí pod izolavci | m | 32 |  | 0
55 | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
56 | Závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
57 | Zaregulování systému út včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0
58 | Vypuštění/Napuštění/Odvzdušnění systému | kpl | 1 |  | 0
59 | Tlaková zkouška včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
60 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) VZT | kpl | 1 |  | 0
61 | Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
62 | Zaměření stavby | kpl | 1 |  | 0
63 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
64 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
65 | Identifikační štítky | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Poznámka: | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU,DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

## Silno
Elektroinstalace - Silnoproud - Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba | ČNB - Bezbariérový vstup Na Příkopě 28
Místo | Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
č.pol | ozn. pol. | Specifikace - dodávka vč. montáže | MJ | množství | cena/MJ bez DPH | celkem bez DPH | cenová soustava
|  | SVÍTIDLA |  |  |  |  | vlastní ve všech položkách
1 |  | Halla PURI průměr 42cm, 30 W (referenční výrobek) | ks | 1 |  | 0
PŘÍSTROJE
2 |  | Vypínač 3f servisní | ks | 2 |  | 0
3 |  | Přístrojové krabice | ks | 0 |  | 0
4 |  | Rozdělovací krabice | ks | 2 |  | 0
KABELY
5 |  | 1-CHKE-V C 3x1,5 B2ca-s1d1a1 | m | 5 |  | 0
6 |  | 1-CHKE-V C 3x2,5 B2ca-s1d1a1 | m | 5 |  | 0
7 |  | 1-CHKE-V C 5x1,5 B2ca-s1d1a2 | m | 5 |  | 0
8 |  | CY10 | m | 10 |  | 0
Úprava rozvaděče
9 |  | Úprava rozvaděče Rvzt5 | ks | 1 |  | 0
10 |  | Rozdělovací krabice 3f1 | ks | 5 |  | 0
Přidružené práce a dodávky
11 |  | Instalační lišta (vč. doplnění tras od stávajích rozvaděčů) | m | 20 |  | 0
12 |  | Podružný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady pro elektro
13 |  | Vstupní revize a úpravy (stávajících použitých zařízení) | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Úpravy stávajíchích elektroinstalací | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Koordinace se správou budovy | kpl | 1 |  | 0
16 |  | Úvodní sondáž, zjištění skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
17 |  | Demontáž a eko. likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
18 |  | Výstupní revize a předání vč. dokumentace skutečného provední stavby (DSPS) ELEKTRO | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
| Poznámka: | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

## MaR
Měření a regulace MaR - Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba | ČNB - Bezbariérový vstup Na Příkopě 28
Místo | Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
č.pol | Specifikace | MJ | množství | cena/MJ bez DPH | celkem bez DPH | cenová soustava
1. Úprava VZT18
| Periferie |  |  |  | 0
1 | diferenční snímač tlaku s displejem pro měření nízkých tlaků nebo jiných nezápalných a neagresivních plynů, rozsah 0 až 2 500 Pa. Doba odezvy 0,8/4 s (nastavitelná) volitelné pomocí „jumperu“,analogový výstup 0 – 10 V DC a 4 – 20 mA,volitelná doba odezvy, napájení 24 V AC/DC, ref. JCI DPT2500-R8-D | ks | 1 |  | 0 | Vlastní ve všech položkách
| Kabely a vodiče |  |  |  | 0
2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 40 |  | 0
3 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 50 |  | 0
4 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně | m | 20 |  | 0
5 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou, 50x50 mm, M2 galvanický zinek včetně víka a uchycení | m | 4 |  | 0
6 | Plastová trubka pevná d 20 mm včetně příchytek | m | 8 |  | 0
7 | Ohebná trubka d 20 mm | m | 6 |  | 0
8 | Ukončení kabelů v rozvaděči a v zařízení, vč. štítku s vyznačením okruhu a původem napájení | ks | 14 |  | 0
2. VZT19
| Periferie |  |  |  | 0
9 | diferenční snímač tlaku s displejem pro měření nízkých tlaků nebo jiných nezápalných a neagresivních plynů, rozsah 0 až 2 500 Pa. Doba odezvy 0,8/4 s (nastavitelná) volitelné pomocí „jumperu“,analogový výstup 0 – 10 V DC a 4 – 20 mA,volitelná doba odezvy, napájení 24 V AC/DC, např. JCI SDP2500-R8-D | ks | 1 |  | 0
10 | Rotační pohon pro VZT klapku, napájení 24VDC, řízení 0-10 V, 10 Nm s havarijní funkcí, IP54 | ks | 1 |  | 0
11 | např. JCI M9208-GGA-1 |  |  |  | 0
12 | Rotační pohon pro VZT klapku, napájení 24VDC, řízení 0-10 V, 10 Nm | ks | 1 |  | 0
13 | např. JCI M9108-GGA-1N |  |  |  | 0
14 | Kapilárový termostat / Protimrazová ochrana Rozsah -10 … +12°C, pevná spínací diference 3 K, délka kapiláry 3 m včetně příslušenství, ref. JCI 270XT-95078 + KIT012N600 | ks | 1 |  | 0
| Kabely a vodiče |  |  |  | 0
15 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , volně uložený | m | 105 |  | 0
16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , volně uložený | m | 50 |  | 0
17 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 , volně uložený | m | 20 |  | 0
18 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou, 50x125 mm, M2 galvanický zinek včetně víka a uchycení | m | 2 |  | 0
19 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou, 50x50 mm, M2 galvanický zinek včetně víka a uchycení | m | 2 |  | 0
20 | Plastová trubka pevná d 20 mm včetně příchytek | m | 14 |  | 0
21 | Ohebná trubka d 20 mm | m | 8 |  | 0
22 | Ukončení kabelů v rozvaděči a v zařízení, vč. štítku s vyznačením okruhu a původem napájení | ks | 24 |  | 0
3. Společné
5 | Rozvaděč CAV – úprava stávajícího rozvaděče |  |  |  | 0
23 | posun rozvaděče o cca 150 mm výše (úprava umístnění rozvaděče z důvodu uvolnění prostoru pro VZT rozvody); posunutí po stávající ocelové konstrukci | ks | 1 |  | 0
24 | vstupně/výstupní modul 8xDI / 8xDO, napájení 24VAC, SA Bus, FC Bus, rtef. JCI MS-IOM3733 | ks | 1 |  | 0
25 | Úprava zapojení rozvaděče CAV dle nové technologie | kpt | 1 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
26 | Montážní práce včetně dopravy | kpl | 1 |  | 0
27 | Úprava SW regulátorů DDC | kpl | 2 |  | 0
28 | Úprava vizualizace SW operátorské stanice na technologickém velínu | kpl | 1 |  | 0
29 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, test 1:1 | kpl | 1 |  | 0
30 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
31 | Podružný materiál (drobný elektroinstalační materiál) | kpl | 1 |  | 0
32 | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
33 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) MaR | kpl | 1 |  | 0
34 | Režijní náklady | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem: |  |  | 0
Poznámka: | 1. KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU,DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE
2. Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla
3. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není uvedeno jinak.

## VN+ON
Vedlejší a ostatní náklady VN+ON - Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | ČNB - Bezbariérový vstup Na Příkopě 28
O: |  | Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ bez DPH | celkem bez DPH | Cen. soustava
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | POL |  |  |  | 21
2 |  | Provoz objednatele | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | POL_NEZ | 99 |  |  | 21
3 |  | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  | DIL
4 |  | Parkování, případné zábory, množství určí zhotovitel a zajistí na své náklady | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
5 |  | Přípravné práce, zejména: | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
Zhotovitel stavby zpracuje vlastní plán organizace výstavby s předpokládaným postupem realizace stavby, předpokládanými zábory, dopravními a zásobovacími toky a projedná jej se stavebníkem.
Zhotovitel stavby zpracuje podklady pro plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, na vyzvání je předá koordinátoru bezpečnosti práce.
Zhotovitel zpracuje a předá stavebníkovi k odsouhlasení kontrolní a zkušební plán pro materiály, výrobky i montážní práce dodávané či realizované v průběhu akce. Rovněž zajistí předložení vzorků povrchových konstrukcí.
Návrh opatření - vybudována ochranná opatření.
Provádění stavební připravenosti, montáže, transportu sutě, stavebního materiálu a technologie bude probíhat v termínech dle podrobného HMG, který před zahájením stavby zpracuje zhotovitel a odsouhlasí stavebník. HMG bude koordinován s případnými přímými zhotoviteli stavebníka.
6 |  | Protiprašná a akustická opatření po dobu realizace (min. rozsah dle souhrnné zprávy, ZOV), zahrnuje zejména provizorní zakrytí staveniště opláštěním - svislé příčky SDK vč. zastropení + nové plné bílé dveře k prostřednímu vstupu č.2 v hale PP801 | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
7 |  | Odpojení od přívodu elektrické energie a ostatních technických sítí | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
8 |  | Průběžný a závěrečný úklid | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
9 |  | Zaškolení obsluhy a seznámení s údržbou kromě profese MaR, tam samostatná pol.u příslušné profese | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
10 |  | Zhotovení dílenské a výrobní dokumentace (kromě MaR, viz příslušná profese) | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
11 |  | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ASŘ, ostatní profese DSPS zahrnují | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
12 |  | Vzorkování, projednání s úřady, viz požadavky MHMP a Souhrnná technická zpráva | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
13 |  | Uložení demontovaných prvků, které jsou předmětem zájmu pam. ochrany, viz Souhrnná technická zpráva, do skladu MTZ v budově, mistnost č. 2S402D. | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
14 |  | Jednání s úřady, kolaudace, viz požadavky uvedené ve stavebním povolení | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
15 |  | Uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
|  | Celkem: |  |  |  | 0

## pokyny k vyplnění
Pokyny k vyplnění Cenové tabulky
Zakázka: | ČNB - Bezbariérový vstup Na Příkopě 28
Misto | Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tento Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku na stavební práce, dodávky a alužby a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým a žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - žluté buňky: údaje o zhotoviteli / dodavateli - modré buňky: jednotkové ceny položek v Kč bez DPH zadané na dvě desetinná místa! Třetí a další desetinná místa za desetinou čárkou nevyplňovat
Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.
Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu. Dodavatel je povinen při podání cenové nabídky vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení stavby a specifikace dodávek a prací. Tyto doplňky a změny byl zhotovitel povinen uvést do nabídky zcela samostatně, včetně zcela samostatného ocenění. Nezahrnovat do nabídkové ceny. Na pozdější reklamace kvalitativních a kvantitavních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel.
Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Cenová soustava
Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Vyměry u pol. jsou uváděny bez prořezu.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „Vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tak cenové a technické podmínky jsou dány podmínkami uvedenými v příslušném oddílu cenové soustavy RTS, pokud je zatřídění u položky uvedeno.
Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.
Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.
Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.
Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatné části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
2. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.