## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace
#RTSROZP# | REKAPITULACE - položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB
| Misto |  | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Česká národní banka |  |  |  | IČ: | 48136450
|  |  | Na Příkopě 864/28, Nové Město, 115 03 Praha 1 |  |  |  | DIČ: | CZ48136450
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | ZTI-UT | [6 empty] | 0
VN | Vzduchotenika | [6 empty] | 0
VN | Elektroinstalace | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Dokončovací kce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| ZTI, UT | Zdravotechnika a vytápění |  |  | ZTI-UT |  |  | 0
| VZT | Vzduchotechnika |  |  | VZT |  |  | 0
| ELEKTRO | Elektroinstalace |  |  | EL |  |  | 0
| VRN | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN+ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Stavba
STAVBA - položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB
O: |  | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem Kč | Cen. soustava
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 342261112SR1 | S2-Příčka sádrokarton. ocel.kce, tl.100 mm, deska GREEN a WHITE, viz S2 (tabulka výrobků) | m2 | 6.97 |  | 0 | RTS
2 | 342266111RU9 | S3-Předsazená SDK, polopříčka (sokl 12x14cm dl. 2,9m) , deska GREEN tl. 12,5 mm, bez izolace, viz S3 (tabulka výrobků) | m2 | 0.41 |  | 0 | RTS
3 | 342261112RS1 | S1-Příčka SDK, ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm, viz S1 (tabulka výrobků) | m2 | 5.63 |  | 0 | vlastní
4 | 342264051SR1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm,viz SP2 (tabulka výrobků) | m2 | 3.6 |  | 0 | vlastní
5 | 763172325 | M+D revizní dvířka do stropu SDK jednoplášťová jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
6 | 342263410R00 | M+D revizních dvířek na magnety, ozn. rd, viz (tabulka výrobků) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
7 |  | Podezdění sprchové vaničky z tvárnic Ytong | m | 4.2 |  | 0 | vlastní
Díl: | 95 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
8 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 80.7 |  | 0 | RTS
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0
9 | 97108SR1 | Zhotovení prostupů pro ZTI | kpl | 1 |  | 0 | RTS
10 | 97108SR2 | Zhotovení prostupů pro VZT | kpl | 1 |  | 0 | RTS
11 | 97108SR3 | Zhotovení prostupů pro kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 | RTS
12 | 97108SR4 | Stavební přípomoci pro elektro | kpl | 1 |  | 0 | RTS
13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.112 |  | 0 | RTS
14 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, cca 130m | t | 2.8 |  | 0 | RTS
15 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t | t | 0.112 |  | 0 | RTS
16 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.24 |  | 0 | RTS
17 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel | t | 0.112 |  | 0 | RTS
Díl: | 99 | Dokončovací kce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
18 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.32841 |  | 0 | RTS
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
19 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka vč. systémového koutového vyztužení v umývárně 1S407B | m2 | 20.65 |  | 0 | RTS
|  | 2,65*1,36+2,3*(2,65+1,36)*2-0,7*2 |  | 20.65
20 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | RTS
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
21 | 713552151R00 | Protipož.trubní ucpávky ref.v. HILTI | kus | 3 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
22 | 61160102R | D+M, dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé, včetně dodávky a osazení zárubně, ozn. D2 - viz tabulka výrobků | kus | 1 |  | 0 | vlastní
23 | 61160103R | D+M, dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé, včetně dodávky a osazení zárubně, ozn. D1 - viz tabulka výrobků | kus | 1 |  | 0 | vlastní
24 | 615SR1 | Skříňka koupelnová s umyvadlem š. 80cm nad soklem ozn. ds viz spárořez + tabulka výrobků Závěsná koupelnová skříňka s keramickým umyvadlem v bílé barvě o rozměru 80x43x62,2cm ref.v. Jika Cube 80x43x62,2 cm bílá H4537521763001 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | RTS
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
26 | 55711115RS1 | Šatní skříňky, vč. věšáku a trojsedačky, ve výkresu označeno zeleně čárkovaně - viz tabulka výrobků DODÁ OBJEDNATEL VLASTNÍ ZE SKLADU NEOCEŇOVAT POLOŽKU | kus | 10 |  | 0 | vlastní
27 | 615RS1 | Zrcadlo zapuštěné se zabroušenou hranou, 120x89cm, lepené do keramického obkladu, | kus | 1 |  | 0 | vlastní
28 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | RTS
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
29 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 3.604 |  | 0 | RTS
30 | 771212115R00 | Kladení dlažby keramické do TM v umývárně 1S407B | m2 | 2.38 |  | 0 | RTS
31 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel, hl.12cm v.14 cm | m | 2.9 |  | 0 | RTS
32 | 771577133R00 | Lišta nerezová ukončovací na hranu soklu M+D | m | 2.9 |  | 0 | RTS
33 | 771RS1 | Dlažba 295x590mm DODÁVKA OBJEDNATELE VLASTNÍ ZE SKLADU, NEOCEŇOVAT POLOŽKU | m2 | 3 |  | 0 | vlastní
34 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 0 |  | 0 | RTS
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
35 | 77652SR1 | Úprava povrchu před montáží PVC Vinylu | m2 | 10 |  | 0 | vlastní
36 | 776520130SR1 | D+M PVC / Vinyl antistatický tl.3 mm, zátěžový, na lepidlo v šatně 1S407A | m2 | 10 |  | 0 | vlastní
37 | 776520130SR1 | D+M sokl podél stěn šatny | m | 13.5 |  | 0 | vlastní
38 | 776520130SR1 | D+M přechodová lišta pod dveřmi | kus | 2 |  | 0 | vlastní
39 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | RTS
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
40 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm stáv. stěny mimo SDK | m2 | 12.351 |  | 0 | RTS
|  | 2,3*(1,36+1,36+2,65) |  | 12.351
41 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 17.046 |  | 0 | RTS
42 | 781230131R00 | Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele v umývárně 1S407B | m2 | 17.046 |  | 0 | RTS
43 | 59761002RS1 | Obkladačka keramická 295x590mm DODÁVKA OBJEDNATELE VLASTNÍ ZE SKLADU, NEOCEŇOVAT POLOŽKU | m2 | 18 |  | 0 | vlastní
44 |  | Tmelení spár silikonem sv. šedým | m | 22.2 |  | 0 | vlastní
45 | 998776201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | RTS
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
46 | 783802821R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením a oškrábáním linkrusty včetně vyspravení povrchu | m2 | 40 |  | 0 | RTS
47 | 767RS2 | Nátěr stěny olej. linkrusta sv. šedá dle stáv. barevnosti | m2 | 30 |  | 0 | vlastní
48 | 767RS2 | Nátěr zárubně syntetický sv. šedý | ks | 2 |  | 0 | vlastní
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0
49 | 784155211SR1 | Malba bílá vnitřní stěn a stropů ref.v. TOLLENS IDROTOP MAT | m2 | 230.104 |  | 0 | vlastní
50 | 784155211SR1 | Příplatek za ztížený přístup skrze rozvody | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
|  | umývárna 1S407B strop:1,36*2,65 |  | 3.604
|  | šatna 1S407A a sklad 1S407:121,50*(3-1,8)+80,7 |  | 226.5
|  |  |  | Celkem STAVBA: |  | 0
| Poznámka: | KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU, DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

## ZTI-UT
ZTI-UT - položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba | Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB
Místo | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00496 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 721140915R00 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí PE-HD DN100 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
2 |  | 721152303R00 | Nosný žlábek pro potrubí Geberit D 50 mm | m | 2 |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | P | 721
3 |  | 721153204R00 | Potrubí Geberit PE připojovací, D 40 x 3,0 mm výtlak ze sanitárního čerpače | m | 6 |  | 0 | 0.00034 | 0.00204 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00204 | 0 | 0 | 0 | P | 721
4 |  | 721170909R00 | Oprava potrubí PE vsazení odbočky D 110 | kus | 1 |  | 0 | 0.00074 | 0.00074 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | P | 721
5 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 | 0.00038 | 0.00152 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | P | 721
6 |  | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
7 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.08942 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 20 |  | 0 | 0.00401 | 0.0802 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0802 | 0 | 0 | 0 | P | 722
9 |  | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
10 |  | 722174912R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm | m | 20 |  | 0 | 0.00028 | 0.0056 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | P | 722
11 |  | 722181211RT7 | Izolace návleková ref.v. MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 20 |  | 0 | 2e-05 | 0.0004 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | P | 722
12 |  | 722181211RV9 | Izolace návleková ref.v. MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm výtlak + připoj.kan | m | 10 |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | P | 722
13 |  | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
14 |  | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
15 |  | 722191112R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m | soubor | 2 |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | P | 722
16 |  | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R ref.v. INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus | 4 |  | 0 | 0.00018 | 0.00072 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | P | 722
17 |  | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
18 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 20 |  | 0 | 1e-05 | 0.0002 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0.04 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | 724.003 | čerpadlo sanitární čerpání pro sprchu a umyvadlo nízký nátok sprchy - sání výtlak h=2,5m, l=4m (22m) | kpl | 1 |  | 0 | 0.04 | 0.04 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 724_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | P | 724
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 1.151 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | 725017172R00 | Umyvadlo na skříňku, bílé 50cm je integrované v desce viz TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE | soubor | 1 |  | 0 | 0.01351 | 0.01351 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01351 | 0 | 0 | 0 | P | 725
21 |  | 725018105R00 | Vanička sprchová litý mramor tl. 3cm odstín bílý 1200x900 nosič vany 120mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.04678 | 0.04678 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.04678 | 0 | 0 | 0 | P | 725
22 |  | 790RS1 | Polička rohová mýdelník nerez do rohu sprchy ref.v. Bemeta Cytro nerez 102308261 | kus | 1 |  | 0 | 0.00066 | 0.00066 | RTS
23 |  | 790RS1 | Nástěnný háček jednoduchý povrchová úprava chrom, ref.v. Sapho XR212 | kus | 6 |  | 0 | 0.00066 | 0.00396 | RTS
24 |  | 790RS1 | Kulatý odpadkový koš volně stojící ref.v. Multi 12 l nerez lesk KOS12NEW | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | RTS
25 |  | 790RS1 | Zásobník na papírové ručníky | kus | 1 |  | 0 | 1.0007 | 1.0007 | RTS
26 |  | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 1 |  | 0 | 0.00066 | 0.00066 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | P | 725
27 |  | 725814107R00 | Ventil rohový s filtrem ref.v. IVAR.ART.224 DN 15 x DN 10 | soubor | 2 |  | 0 | 0.00066 | 0.00132 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | P | 725
28 |  | 725823111RT2 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, senzorová, se směšovačem a s trafem; ref.v. Grohe EUROSMART Cosmopolitan, se senzorem chrom 36327001 | kus | 1 |  | 0 | 0.00066 | 0.00066 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | P | 725
29 |  | 725.001 | Dávkovač tekutého mýdla ref.v. Hansgrohe, 350ml, povrch chrom, integrovaný v desce s umyvadlem | kus | 1 |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | RTS
30 |  | 725845811RT1 | Baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím viz spárořez ref.v. Hansgrohe Crometta S 27269000 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00066 | 0.00066 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | P | 725
31 |  | 725860215R00 | Sifon umyvadlový nábytkový, D 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | P | 725
32 |  | 725860221R00 | Sifon sprchový PP/PE D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | P | 725
33 |  | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 725
34 |  | 725249125T00 | Montáž dvoukřídlých sprchových posuvných dveří | kus | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | RTS | [31 empty] | 0
35 |  | 725.003 | Sprchová zástěna dveře posuvné š.120cm (60+60cm) v.190-200cm sklo transparnet nestékavá úprava ANTIDROP/Easy Clean v lesklém chromu ref.v. SIKOTEXD120CRT | kpl | 1 |  | 0 | 0.08 | 0.08 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.07284 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
36 |  | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 10 |  | 0 | 0.00102 | 0.0102 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | P | 733
37 |  | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 8 |  | 0 | 0.00686 | 0.05488 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05488 | 0 | 0 | 0 | P | 733
38 |  | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
39 |  | 733123911R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého | kus | 4 |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | P | 733
40 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
41 |  | 733190801R00 | Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 | kus | 6 |  | 0 | 0.00072 | 0.00432 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00432 | 0 | 0 | 0 | P | 733
42 |  | 733191903R00 | Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 15 | m | 8 |  | 0 | 0.00031 | 0.00248 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0 | 0 | 0 | P | 733
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.0534 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
43 |  | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 735
44 |  | 735191902R00 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 735
45 |  | 735191904R00 | Propláchnutí otopných těles litinových | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 735
46 |  | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 735
47 |  | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 735
48 |  | 735191914R00 | Montáž otop.těles z použitých litinových článků | ks | 1 |  | 0 | 0.01625 | 0.01625 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | P | 735
49 |  | 735110911R00 | Oprava-přetěsnění radiátorové růžice | kus | 5 |  | 0 | 7e-05 | 0.00035 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | P | 735
50 |  | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | ks | 1 |  | 0 | 0.0238 | 0.0238 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 | P | 735
51 |  | 735117110R00 | Odpojení a připojení těles po nátěru | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 735
52 |  | 735R011 | D+M otop.těles kombinovaný topný žebřík 75x150cm i na el. patronu s termostatem bílý rovný ref.v. KLC-150075-00-10 viz spárořez a tabulka výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0.013 | 0.013 | vlastní | [31 empty] | 0
53 |  | 735118110R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 735
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0014 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
54 |  | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 20 |  | 0 | 7e-05 | 0.0014 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | P | 783
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.00158 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
55 |  | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 1 |  | 0 | 0.00158 | 0.00158 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.03816 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
56 |  | 953941721R00 | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém | kus | 8 |  | 0 | 0.00477 | 0.03816 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03816 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 |  | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H721_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H721
|  | H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
58 |  | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.0894 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H722_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H722
|  | H724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
59 |  | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H724_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H724
|  | H725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 |  | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.1472 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H725_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H725
|  | H733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
61 |  | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.0728 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H733_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H733
|  | H735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 |  | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.0404 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H735_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H735
|  | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
63 |  | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.0412 |  | 0 | 0 | 0 | RTS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | H99
[6 empty] | Celkem ZTI-UT | 0
Poznámka: |  | KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU,DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

## VZT
VZT - položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba | Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB
Místo | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
č.pol. | Specifikace | MJ | množství | cena/MJ | celkem Kč | cenová soustava
| Seznam strojů a zařízení a technická specifikace |  |  |  | 0
1 | Obdélníková vyústka komfortní dvouřadá 400x140 R1 | ks | 1 |  | 0 | VLASTNÍ VE VŠECH POLOŽKÁCH
2 | Talířový ventil odtahový Js 200 | ks | 1 |  | 0
3 | Tepelně izolované potrubi typu PP Js180 vč tvar kusů | m | 19 |  | 0
4 | Stávající potrubí přívodní - úprava (montáž vyústky pol č 1) | ks | 1 |  | 0
5 | Stávající potrubí odtahové - úprava pro připojení potrubí Js 180) | ks | 1 |  | 0
6 | Spojovací a těsnicí materiá | kg | 4 |  | 0
7 | Závěsy | kg | 8 |  | 0
8 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Uvedení do chodu |  |  |  | 0
9 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 | VLASTNÍ VE VŠECH POLOŽKÁCH
10 | Komplexní vyzkoušení | hod | 4 |  | 0
11 | Zkušební provoz | hod | 4 |  | 0
| Celkem VZT: |  |  |  | 0
Poznámka: | KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU,DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

## ELEKTRO
Elektroinstalace - položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba | Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB
Místo | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Pol.č |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to | Jednotková cena Unit price | Cena celkem Total price
Item no. |  | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodávka Kč | Kč
SVÍTIDLA
1 | A | Stropní svítidlo přisazené zapuštěné do hladkého sdk podhledu - LED stmívatelné 1xLED/15W/230V, denní bílá IP44, ref.v. OSMONT AURA10 | ks | 1 |  | 0
2 | B | Koupelnové svítidlo nad zrcadlo 60cm přisazené na stěně, LED zdroj, oválné, Bílé LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL SYLVIA1. IP44 ref.v. OSMONT SYLVIA1 | ks | 1 |  | 0
PŘÍSTROJE
3 |  | Vypínač s krytím IP44 ref.v. Berker Arsys - bílá | ks | 2 |  | 0
4 |  | Zásuvka s krytím IP44 ref.v. Berker Arsys - bílá | ks | 3 |  | 0
5 |  | Přístrojové krabice | ks | 5 |  | 0
6 |  | Rozdělovací krabice | ks | 10 |  | 0
7 |  | Fén ruční 230V připevněný napevno na stěnu s držákem barva bílá ref.v. Pistolový fén Valera Action Super Plus 1600W, bílý/chrom s napájecím nástěnným držákem, dvě rychlosti, 3 teploty, studený vzduch, tepelná pojistka | ks | 1 |  | 0
KABELY
8 |  | CYKY C 3x1,5 | m | 50 |  | 0
9 |  | CYKY A 3x1,5 | m | 10 |  | 0
10 |  | CYKY C 3x2,5 | m | 100 |  | 0
11 |  | CY10 | m | 80 |  | 0
12 |  | SHKFH-R 2x0,8 B2ca1d0 | m | 25 |  | 0
13 |  | Přichycení požárního kabelu v p. trase | ks | 75 |  | 0
14 |  | Instalační lišta | m | 100 |  | 0
15 |  | Optickokouřové čidlo ref.v. ESSER - OT 802371 Opticko kouřový hlásič IQ8Quad (dle ústředny) nové umístěno na strop umývárny 1S407B | ks | 1 |  | 0
16 |  | Optickokouřová čidla - instalace do ústředny | ks | 1 |  | 0
17 |  | Podružný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
18 |  | Požární ucpávky pro elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
19 |  | Vstupní revize a úpravy stávajících elektroinstalací | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Demontáž a eko. likvidace elektro odpadu | kpl | 1 |  | 0
21 |  | Výstupní revize elektroinstalace a předání vč. dokumentace | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | CELKEM ELEKTRO | 0
KONKRÉTNĚ PROVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD. LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU,DODAVATEL V TOMTO PŘÍPADĚ UVEDE KONKRÉTNÍ OCEŇOVANÝ TYP DO SAMOSTATNÉHO SOUPISU V PŘÍLOZE

## VRN = VN+ON
VN + ON - položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba |  | Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB
Místo |  | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem Kč
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL |  |  |  | 21
2 |  | Provoz objednatele - vícenáklady za omezení spojené s prováděním prací za běžného provozu budovy (zejména provádění hlučných prací mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech, vliv bezpečnostních a provozních podmínek objednatele … atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | POL_NEZ | 99 |  |  | 21
3 |  | Vyklizení dotčených částí objektu a odpojení od přívodu elektrické energie a souvisejících technických sítí. | soubor | 1 |  | 0
4 |  | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | POL_NEZ | 99 |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | DIL
5 |  | Parkování mimo garáž budovy, případné zábory, množství určí zhotovitel a zajistí na své náklady | soubor | 1 |  | 0
6 |  | Denní úklid dotčených prostor a zařízení staveniště, čistý úklid po dokončení díla | soubor | 1 |  | 0 | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
7 |  | Ochrana transportních cest, ochrana stávajících konstrukcí, protiprašná opatření | soubor | 1 |  | 0
8 |  | Vzorkování: lišty, dveře vč. kování, zařizovací předměty a vybavení hygienických zařízení, osvětlovací tělesa, koncové a ovládací prvky elektroinstalací a VZT apod. | soubor | 1 |  | 0
9 |  | Dodávka s připevněním na stěnu - hasicí přístroj přenosný s hasicí schopností 21 A | kus | 1 |  | 0 | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
10 |  | Vypracování všech potřebných zkoušek, revizí a měření | soubor | 1 |  | 0
11 |  | Zhotovení dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace pro objednatele | soubor | 1 |  | 0
12 |  | Zaškolení obsluhy zařízení a seznámení s údržbou | soubor | 1 |  | 0
13 |  | Inženýrská činnost, jednání s úřady, uvedení do provozu. Před započetím užívání stavby zhotovitel musí zajistit doklady a vyžádat závazná stanoviska k užívání stavby Hygieny hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru, které doloží SÚ. Před započetím užívání stavby musí být zhotovitelem HSHMP předložen doklad o funkčnosti a zregulování vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu v sanitárních zařízeních. | soubor | 1 |  | 0 | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
|  | Celkem VRN (VN+ON): |  |  |  | 0

## Dodavatel
Vyplňte následující údaje o dodavateli
Zakázka: | Hygienické zázemí autoprovozu v 1S407 ČNB
Misto | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Název zhotovitele
Ulice a č.p. sídla
Místo sídla
PSČ sídla
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku na stavební práce, dodávky a alužby a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o dodavateli - jednotkové ceny položek zadané na dvě desetinná místa! Třetí a další desetinná místa za desetinou čárkou nevyplňovat. Ceny se udávají v Kč.
Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.
Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu.
Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Cenová soustava
Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Vyměry u pol. jsou uváděny bez prořezu.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „Vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tak cenové a technické podmínky jsou dány podmínkami uvedenými v příslušném oddílu cenové soustavy RTS, pokud je zatřídění u položky uvedeno.
Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.
Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.
Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.
Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatné části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
2. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.