| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kW |  | kW |
| 22.06.2023 0:00 | 343 | 22.06.2023 12:00 | 1244 |
| 22.06.2023 0:15 | 325 | 22.06.2023 12:15 | 1237 |
| 22.06.2023 0:30 | 337 | 22.06.2023 12:30 | 1161 |
| 22.06.2023 0:45 | 342 | 22.06.2023 12:45 | 1193 |
| 22.06.2023 1:00 | 343 | 22.06.2023 13:00 | 1170 |
| 22.06.2023 1:15 | 345 | 22.06.2023 13:15 | 974 |
| 22.06.2023 1:30 | 347 | 22.06.2023 13:30 | 1042 |
| 22.06.2023 1:45 | 357 | 22.06.2023 13:45 | 1061 |
| 22.06.2023 2:00 | 348 | 22.06.2023 14:00 | 1091 |
| 22.06.2023 2:15 | 329 | 22.06.2023 14:15 | 999 |
| 22.06.2023 2:30 | 341 | 22.06.2023 14:30 | 982 |
| 22.06.2023 2:45 | 364 | 22.06.2023 14:45 | 943 |
| 22.06.2023 3:00 | 377 | 22.06.2023 15:00 | 936 |
| 22.06.2023 3:15 | 354 | 22.06.2023 15:15 | 1025 |
| 22.06.2023 3:30 | 365 | 22.06.2023 15:30 | 957 |
| 22.06.2023 3:45 | 392 | 22.06.2023 15:45 | 1003 |
| 22.06.2023 4:00 | 395 | 22.06.2023 16:00 | 942 |
| 22.06.2023 4:15 | 406 | 22.06.2023 16:15 | 918 |
| 22.06.2023 4:30 | 401 | 22.06.2023 16:30 | 922 |
| 22.06.2023 4:45 | 415 | 22.06.2023 16:45 | 910 |
| 22.06.2023 5:00 | 449 | 22.06.2023 17:00 | 887 |
| 22.06.2023 5:15 | 472 | 22.06.2023 17:15 | 867 |
| 22.06.2023 5:30 | 527 | 22.06.2023 17:30 | 800 |
| 22.06.2023 5:45 | 623 | 22.06.2023 17:45 | 770 |
| 22.06.2023 6:00 | 751 | 22.06.2023 18:00 | 723 |
| 22.06.2023 6:15 | 816 | 22.06.2023 18:15 | 607 |
| 22.06.2023 6:30 | 882 | 22.06.2023 18:30 | 603 |
| 22.06.2023 6:45 | 848 | 22.06.2023 18:45 | 558 |
| 22.06.2023 7:00 | 843 | 22.06.2023 19:00 | 565 |
| 22.06.2023 7:15 | 815 | 22.06.2023 19:15 | 594 |
| 22.06.2023 7:30 | 812 | 22.06.2023 19:30 | 579 |
| 22.06.2023 7:45 | 901 | 22.06.2023 19:45 | 529 |
| 22.06.2023 8:00 | 871 | 22.06.2023 20:00 | 470 |
| 22.06.2023 8:15 | 968 | 22.06.2023 20:15 | 484 |
| 22.06.2023 8:30 | 1024 | 22.06.2023 20:30 | 427 |
| 22.06.2023 8:45 | 1003 | 22.06.2023 20:45 | 393 |
| 22.06.2023 9:00 | 1025 | 22.06.2023 21:00 | 404 |
| 22.06.2023 9:15 | 1063 | 22.06.2023 21:15 | 399 |
| 22.06.2023 9:30 | 1019 | 22.06.2023 21:30 | 389 |
| 22.06.2023 9:45 | 993 | 22.06.2023 21:45 | 413 |
| 22.06.2023 10:00 | 1047 | 22.06.2023 22:00 | 367 |
| 22.06.2023 10:15 | 937 | 22.06.2023 22:15 | 359 |
| 22.06.2023 10:30 | 942 | 22.06.2023 22:30 | 356 |
| 22.06.2023 10:45 | 1066 | 22.06.2023 22:45 | 361 |
| 22.06.2023 11:00 | 1162 | 22.06.2023 23:00 | 378 |
| 22.06.2023 11:15 | 1157 | 22.06.2023 23:15 | 380 |
| 22.06.2023 11:30 | 1032 | 22.06.2023 23:30 | 378 |
| 22.06.2023 11:45 | 1175 | 22.06.2023 23:45 | 401 |