## List1
Příloha č. 2 Výzvy
Cenová tabulka Výroba, zapojení a instalace nového rozvaděče RWB-1 v garážích ústředí ČNB
Rozvaděč RWB-1
| Označení v PDPS | Název | ks/kpl | cena za ks/kpl v Kč bez DPH | celkem v Kč bez DPH
1. | -1QF1 | Jistič 3VA2510-5HL42-0AA0 - 1000A | 1 |  | 0
2. | -1F2-6 | Jistič LVN-125B-4 | 5 |  | 0
3. | -2F1-4 | Jistič LTN-32C/4N | 4 |  | 0
4. | -3F1-4 | Jistič LTN-32C/4N | 4 |  | 0
5. | -4F1-4 | Jistič LTN-32C/4N | 4 |  | 0
6. | -5F1-4 | Jistič LTN-32C/4N | 4 |  | 0
7. | -6F1-4 | Jistič LTN-32C/4N | 4 |  | 0
8. | -2F5 | Jistič LTN-6B/1N | 1 |  | 0
9. | -3F5 | Jistič LTN-6B/1N | 1 |  | 0
10. | -4F5 | Jistič LTN-6B/1N | 1 |  | 0
11. | -5F5 | Jistič LTN-6B/1N | 1 |  | 0
12. | -6F6 | Jistič LTN-6B/1N | 1 |  | 0
13. | -2Q1-4 | Proudový chránič 40A-4P-300mA, typB | 4 |  | 0
14. | -3Q1-4 | Proudový chránič 40A-4P-300mA, typB | 4 |  | 0
15. | -4Q1-4 | Proudový chránič 40A-4P-300mA, typB | 4 |  | 0
16. | -5Q1-4 | Proudový chránič 40A-4P-300mA, typB | 4 |  | 0
17. | -6Q1-4 | Proudový chránič 40A-4P-300mA, typB | 4 |  | 0
18. | -2P1-4 | Elektroměr 3F- 80A podružný na DIN 35 | 4 |  | 0
19. | -3P1-4 | Elektroměr 3F- 80A podružný na DIN 35 | 4 |  | 0
20. | -4P1-4 | Elektroměr 3F- 80A podružný na DIN 35 | 4 |  | 0
21. | -5P1-4 | Elektroměr 3F- 80A podružný na DIN 35 | 4 |  | 0
22. | -6P1-4 | Elektroměr 3F- 80A podružný na DIN 35 | 4 |  | 0
23. | -1X1-2 | Přípojnice UE31D6 Univers N-SD | 2 |  | 0
24. | -2X1-5 | Z-EK/25 Svorka na lištu | 20 |  | 0
25. | -3X1-3 | Svorka VIKING 37175/35/řadová žluto-zelená | 3 |  | 0
26. | -4X1-5 | Svorka na lištu 6mm2 - šedá - 57.506.0055.0 | 60 |  | 0
27. | mont.panel | Svorka na lištu 6mm2 - modrá - 57.506.0055.6 | 20 |  | 0
28. | mont.panel | Svorka zemnící WT 6PE - 58.506.9055.0 | 20 |  | 0
29. | CYA35 | Vodič H07V-K zeleno-žlutý | 11 |  | 0
30. | CYA25 | Vodič H07V-K - L/N | 110 |  | 0
31. | CYA6 | Vodič H07V-K - L/N | 320 |  | 0
32. | mont.panel | Rozváděčový kanál 80x80 | 20 |  | 0
33. | mont.panel | Rozváděčový kanál 120x80 | 7 |  | 0
34. | mont.panel | Lišta DIN35 | 18 |  | 0
35. | 3L+N | Lišta fázová propojovací vidlička, 4pól-100A | 5 |  | 0
36. | E-Cu | Přípojnice PE 40x10x2000 | 1 |  | 0
37. |  | Držák přípojnice UZ01S2-nosník PE | 4 |  | 0
38. | -1S1 | Pružná spojka přípojnice PS-Cu 40/10 | 1 |  | 0
39. | sekce1 | Řadový rozváděč. skříň jednokřídlá + montážní panel | 1 |  | 0
40. | sekce2 | Řadový rozváděč. skříň dvoukřídlá + montážní panel | 1 |  | 0
41. | sekce1 | Podstavec 800x400x100 | 1 |  | 0
42. | sekce2 | Podstavec 1200x400x100 | 1 |  | 0
43. | sekce 1+2 | Spojovací a spotřební materiál | 1 |  | 0
44. | sekce 1+2 | Montážní práce | 1 |  | 0
45. |  | SOUČET ZA ROZVADĚČ v Kč bez DPH |  |  | 0
PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ RWB-1 Z ROZVODNY RH
| Označení | Název | m/ks/kpl | cena za m/ks/kpl v Kč bez DPH | celkem v Kč bez DPH
46. | -1W1,2 | 2xKabel NHXCH E90 4x240 RM/120 | 72 |  | 0
47. | HL KBSCL | Kabelový žlab perforovaný 60.100.100.6 | 18 |  | 0
48. | HL B90 | Ohyb horizontální 90° pro kabelový žlab 60 | 4 |  | 0
49. | TOP servis | SONAP příchytka 55-74 Typ - C | 115 |  | 0
50. | KU | Kabelové oko lisovací 240x12 Cu | 20 |  | 0
51. |  | Spojovací a spotřební materiál | 1 |  | 0
52. |  | Montážní práce | 1 |  | 0
53. |  | SOUČET ZA PŘÍVOD v Kč bez DPH |  |  | 0
DOKUMENTACE, OSTATNÍ NÁKLADY
| Označení | Název | kpl | cena v Kč bez DPH za kpl | celkem v Kč bez DPH
54. |  | DSPS, revizní zprávy, prohlášení o shodě | 1 |  | 0
55. |  | ostatní náklady | 1 |  | 0
56. |  | SOUČET ZA DOKUMENTACI, OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0
57. |  | CENA ZA DÍLO CELKEM (POLOŽKY 45+53+56) v Kč bez DPH |  |  | 0
MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY
| Označení | Název | předpokládaný počet hodin oprav/výjezdů po dobu záruky* (48 měsíců) | cena v Kč bez DPH za hodinu/výjezd | celkem v Kč bez DPH
58. |  | hodinová sazba za mimozáruční opravy | 20 |  | 0
59. |  | výjezd na mimozáruční opravy | 4 |  | 0
60. |  | SOUČET ZA MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY v Kč bez DPH |  |  | 0
61. |  | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (POLOŽKY 57+60) v Kč bez DPH |  |  | 0
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Ceny se uvádí v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa.
Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 návrhu smlouvy - PDPS.
Veškeré práce budou probíhat o víkendech, pokud zadavatel neumožní jinak.
Položka "ostatní náklady" zahrnuje veškeré náklady dodavatele na dopravu, přípravu pracoviště, stavbu lešení, úklid, veškeré drobné stavební práce včetně materiálu a náklady jinde neuvedené.
Předpokládaný počet jednotek za provádění mimozáručních oprav a výjezdů po dobu záruky na dílo je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. za období 48 měsíců (doba záruky). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství přečerpat, nedočerpat, případně vůbec nečerpat, a to dle svých reálných potřeb, skutečné počty se tak mohou od předpokládaného počtu lišit.