## Rekapitulace
Příloha č. 2 - Cenová tabulka
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Alois Rašín a pilíře českého ekonomického myšlení
1 | Elektro příprava a stavební přípravenost | 0 | 1 | 0
2 | AV technika (odkazuje se na složku 4_PD_AV_Technika_Světelný_design) | 0 | 1 | 0
3 | Osvětlení - expoziční a provozní (odkazuje se na složku 4_PD_AV_Technika_Světelný_design) | 0 | 1 | 0
4 | Interiér expozice včetně povrchů, výroby fundusů, mobiliáře a vložených předmětů | 0 | 1 | 0
5 | Obsahy_Nasazení (Odkazuje se na 5_OBSAH_NASAZENÍ) | 0 | 1 | 0
6 | Servisní podpora a budoucí rozvoj | 0 | 1 | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Pozn.: V důsledku předchozích úprav při zpracování projektové dokumentace nemusí číslování položek vždy chronologicky odpovídat.

## ELEKTRO
Popis | Počet | MJ | Materiál | Montáž | Prodejní cena MJ | Prodejní cena celkem
Rozváděč 02Ras | [5 empty] | 0
Výroba a dodávka rozváděče dle specifikace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1x Nástěnný rám s dveřmi 2A-18,hloubka 250mm, IP54,otočná klika
1x Set pro upevnění na stěnu M2000 IP54
1x Příruba - 2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50
1x Konstrukce instalační 2-18, plastové panely Ve „Vašem košíku“ můžete ke konstrukci vložit komentář s vlastním požadavkem zákrytových panelů, např. 3x panel s výřezem, zbytek plný.
1x Instalační jistič 10 kA, B 20A, 3P
1x T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V
8x Jistič s prou. chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A Nulový vodič vpravo, Typ A, Typ Nezpožděný, Norma ČSN EN 61009-1,IEC 61009-1
12x Jistič s prou. chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A Nulový vodič vpravo, Typ A, Typ Nezpožděný, Norma ČSN EN 61009-1,IEC 61009-1
Doprava, nastěhování | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Doplnění stávajících rozváděčů | [5 empty] | 0
Rozváděč 02RF
1x Instalační jistič 10 kA, B 32A, 3P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Rozváděč 02Rav
1x Instalační jistič 10 kA, B 25A, 3P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
1x Instalační jistič 10 kA, B 20A, 3P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Kabely | [5 empty] | 0
1-CXKH-R (J) 3x2,5 (B2cas1d1) | 172 | m |  |  | 0 | 0
1-CXKH-R (J) 3x1,5 (B2cas1d1) | 141 | m |  |  | 0 | 0
1-CXKH-R (O) 2x1,5 (B2cas1d1) | 9 | m |  |  | 0 | 0
1-CXKH-R (J) 5x6 (B2cas1d1) | 4 | m |  |  | 0 | 0
Kabel F/FTP Cat.6a 500MHz AWG23/1 LS0H-3 Dca modrý Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master | 500 | m |  |  | 0 | 0
Instalační kabel CAT6 UTP PVC Eca | 31 | m |  |  | 0 | 0
LiYCY; 3x0,25mm2; PVC; šedá; 500V; nešíří plamen | 35 | m |  |  | 0 | 0
Reproduktorový kabel | 47 | m |  |  | 0 | 0
J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 24 | m |  |  | 0 | 0
OHEBNÁ TRUBKA SE STŘEDNÍ MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (EN) - pr. 25 mm | 200 | m |  |  | 0 | 0
OHEBNÁ TRUBKA SE STŘEDNÍ MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (EN) - pr. 50 mm (včetně pera pro následné zatažení kabelu) | 50 | m |  |  | 0 | 0
Zásuvky, kabelové žlaby | [5 empty] | 0
ABB 5598-2929B Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranou před přepětím, plast, IP44 25-Ipxx | 24 | ks |  |  | 0 | 0
Žlab 2 100/50 "GZ" | 40 | m |  |  | 0 | 0
Datové zásuvky (LAN) | [5 empty] | 0
Box na omítku pro zásuvky HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, RAL 9010 | 15 | ks |  |  | 0 | 0
Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°),prázdná,RAL9010 | 15 | ks |  |  | 0 | 0
Keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W | 15 | ks |  |  | 0 | 0
19" Patch Panel DE‑EMBEDDED LINE 24xRJ45 STP 10GB (třída Ea) | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
Měření | 30 | ks |  |  | 0 | 0
Montážní, stavební práce, demontáž | [5 empty] | 0
Vybudování kabelových tras (detail v technické zprávě) +výroba a montáž nosné konzole pod instalační krabici | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
utěsnění požárních prostupů | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Demontáž stávajících rozvodů dle TZ | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
Ostatní | [5 empty] | 0
Ostatní montážní materiál | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
Doprava | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0

## AVT
pořadové číslo | místnost/kód v projektu | název | popis - minimální parametry | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
AV technika (odkazuje se na složku 4_PD_AV_Technika_Světelný_design)
1 |  | 2S101 - AVE01 - stůl s 5 displeji na výšku | 0
2 | AVE01 | Profesionální LCD monitor | LCD profesionální displej 65", IPS s LED podsvícením, rozlišení 3840 x 2160, haze min. 28%, jas 500nit, kontrast 1000:1, odezva 8ms, provoz 24/7, orientace landscape/portrait, 3x HDMI, 1x DP, USB, LAN, RS232, media player, tloušťka max. 41mm | ks | 5 |  | 0
3 | AVE01 | Nástěnný náklopný držák displeje | Držák pro displej v orientaci na výšku kompatibilní s použitým displejem. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje. Možnost horizontálního posunu po instalaci doleva a doprava, možnost vysunutí displeje směrem nahoru a následně vyjmutí displeje vodorovným směrem. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci. Pozn. Držák bude připevněn na konstrukci stolu (součást interiéru - není dodávkou AV techniky) a musí spolu s konstrukcí stolu umožnit jednoduchý servis (vyjmutí) displeje po odejmutí rámečků stolu. | ks | 5 |  | 0
4 | AVE01 | Multimediální přehrávač | Přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora 4K@60Hz, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, možnost synchronizace, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo vnitřní úložiště min. 4GB, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet. Synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 5 |  | 0
5 | AVE01 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W / 8Ω, max. 70Hz– min. 15kHz, 130° pokrytí, ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg | ks | 2 |  | 0
6 | AVE01 | Reproduktorová soustava - krycí mřížka | Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy. | ks | 2 |  | 0
7 | AVE01 | Zesilovač | Řiditelný zesilovač s přepínáním vstupů, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 45W /4Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, 19" rack uchycení, řízení LAN nebo RS-232. | ks | 1 |  | 0
8 | AVE01 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
9 | AVE01 | Vestavný rack | Vestavný 19" rack -lehká hliníková otevřená konstrukce pro snadnou manipulaci při instalaci - výška 600 mm. Včetně napájecí lišty a montážních úchytů. | ks | 1 |  | 0
10 | AVE01 | Instalace displejů, přehrávačů a ozvučení | Instalace displejů a přehrávačů do sestavy stolů, základní signálové nastavení, přesné nastavení pozic na držácích, zakrytování. Instalace ozvučení, zprovoznění ozvučení. | ks | 1 |  | 0
11 |  | 2S101 - AVE02 - velkoplošná projekce na stěnu | 0
12 | AVE02 | Datový projektor | Datový projektor, technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 6000 lumenů, obrazové vstupy min. 1x HDMI, HDBaseT, projekční poměr max. od 1,1:1, barva černá. | ks | 1 |  | 0
13 | AVE02 | Držák projektoru | Klasický stropní držák projektoru včetně univarzálního adaptéru, s možností nastavení projektoru do správné polohy. Barva černá. | ks | 1 |  | 0
14 | AVE02 | Převodník HDMI | Převodník signálu HDMI na HDBase-T - vysílač | ks | 1 |  | 0
15 | AVE02 | Multimediální přehrávač | Přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora 4K@60Hz, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, možnost synchronizace, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo vnitřní úložiště min. 4GB, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet. Synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 1 |  | 0
16 | AVE02 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W / 8Ω, max. 70Hz– min. 15kHz, 130° pokrytí, ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg | ks | 1 |  | 0
17 | AVE02 | Reproduktorová soustava - krycí mřížka | Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy. | ks | 1 |  | 0
18 | AVE02 | Zesilovač | Řiditelný zesilovač s přepínáním vstupů, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 45W /4Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, 19" rack uchycení, řízení LAN nebo RS-232. | ks | 1 |  | 0
19 | AVE02 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
20 | AVE02 | Instalace projektoru a přehrávače | Instalace projektoru a přehrávače - kotvení držáku projektoru, instalace zákrytu projektoru, včetně instalace přehrávače, zapojení a nastavení signálů a geometrie obrazu. Instalace ozvučení, zprovoznění ozvučení. | ks | 1 |  | 0
21 |  | 2S101 - AVE03 - velkoplošná projekce na vstupní dveře | 0
22 | AVE03 | Datový projektor | Datový projektor, technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 7000 lumenů, obrazové vstupy min. 1x HDMI, HDBaseT, hmotnost max. 18 kg. Bez objektivu, barva černá. | ks | 1 |  | 0
23 | AVE03 | Objektiv projektoru | Objektiv k projektoru. Projekční vzdálenost max. 0,8 - min. 0,9:1. | ks | 1 |  | 0
24 | AVE03 | Držák projektoru | Klasický stropní držák projektoru včetně univarzálního adaptéru, s možností nastavení projektoru do správné polohy. Barva černá. | ks | 1 |  | 0
25 | AVE03 | Převodník HDMI | Převodník signálu HDMI na HDBase-T - vysílač | ks | 1 |  | 0
26 | AVE03 | Multimediální přehrávač | Přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora 4K@60Hz, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, možnost synchronizace, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo vnitřní úložiště min. 4GB, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet. Synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 1 |  | 0
27 | AVE03 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
28 | AVE03 | Instalace projektoru a přehrávače | Instalace projektoru a přehrávače - kotvení držáku projektoru, instalace zákrytu projektoru, včetně instalace přehrávače, zapojení a nastavení signálů a geometrie obrazu. | ks | 1 |  | 0
29 |  | 2S101 - AVE04 - postava | 0
30 | AVE04 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W / 8Ω, max. 70Hz– min. 15kHz, 130° pokrytí, ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg | ks | 1 |  | 0
31 | AVE04 | Reproduktorová soustava - krycí mřížka | Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy. | ks | 1 |  | 0
32 | AVE04 | Zesilovač - společný pro AVE05 | Řiditelný zesilovač s přepínáním vstupů, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 45W /4Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, 19" rack uchycení, řízení LAN nebo RS-232. | ks | 1 |  | 0
33 | AVE04 | Multimediální přehrávač | Audio přehráva čbez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora formátu WAV, AAC, TS, MP2, MP3, MP4, MOV, MP2TS, FastEthernet, synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 1 |  | 0
34 | AVE04 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
35 | AVE04 | Instalace techniky | Instalace a nastavení ozvučení. | ks | 1 |  | 0
36 |  | 2S101 - AVE05 - postava | 0
37 | AVE05 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W / 8Ω, max. 70Hz– min. 15kHz, 130° pokrytí, ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg | ks | 1 |  | 0
38 | AVE05 | Reproduktorová soustava - krycí mřížka | Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy. | ks | 1 |  | 0
39 | AVE05 | Multimediální přehrávač | Audio přehráva čbez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora formátu WAV, AAC, TS, MP2, MP3, MP4, MOV, MP2TS, FastEthernet, synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 1 |  | 0
40 | AVE05 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
41 | AVE05 | Instalace techniky | Instalace a nastavení ozvučení. | ks | 1 |  | 0
42 |  | 2S802 - AVE06 - sloup databáze | 0
43 | AVE06 | Dotykový LCD displej | Profesionální dotykový LCD displej určený pro provoz 24/7. Úhlopříčka 32", rozlišení 1920x1080, min. 10 současných dotyků. Jas min. 350 cd/m2, vstup HDMI, USB. Určený pro zabudování. | ks | 1 |  | 0
44 | AVE06 | Držák displeje pro zabudování | Atypický držák displeje a techniky pro zabudování do panelu. Velikost dle použitého displeje. Včetně kovového krycího rámečku displeje v černém provedení. Anti vandal provedení, zabraňující jakémukoliv nedbornému přístupu k technice. Kovové provedení s odolnou povrchovou úpravou. Systém vyjmutí displeje z čelní strany pro přístup k technice uchycené na držáku za displejem. Přichycení displeje na zadní část držáku šrouby. Zákryt (rámeček) displeje mosazným plechem je součástí rozpočtu interiéru. | ks | 1 |  | 0
45 | AVE06 | PC sestava | PC - case mini. Rozměry max. rozměrů 200x40x200 mm s min. 45W zdrojem, výkonem CPU min. 3800 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti min. 8GB DDR3, interní uložiště s kapacitou min. 128GB SSD, Gbit síťovou kartou, WiFi ac (2x2) + BT, obsahuje min. 1x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160@60Hz, min. 1xUSB 3.1, 1xUSB 2.0, včetně licence modulární verze operačního systému s podporou dotyků, AD (domény) a SW multimediálního obsahu. | ks | 1 |  | 0
46 | AVE06 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
47 | AVE06 | Instalace displeje a PC | Instalace displeje a PC do sloupu, základní signálové nastavení, přesné nastavení pozic na držácích, zakrytování. I | ks | 1 |  | 0
48 |  | 2S802 - AVE07 - směrové ozvučení osobností | 0
49 | AVE07 | Reproduktorová soustava | Aktivní směrový reproduktor pro zónově vymezené ozvučen, rozsah max. 350 Hz - min. 8 kHz, příkon min. 20W, směrová charakteristika méně než 15° (-10dB), velikost max. 180x80x50 mm, černý, včetně držáku pro vestavbu. | ks | 6 |  | 0
50 | AVE07 | Multimediální přehrávač | Audio přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora formátu WAV, AAC, TS, MP2, MP3, MP4, MOV, MP2TS, FastEthernet, synchronizace s ostatními přehrávači, GPIO pro připojení spínanačů a čidla. | ks | 6 |  | 0
51 | AVE07 | Anti-vandal spínač | Antivandal tlačítkový spínač s otvorem pro zabudování 19 mm, bez podsvětlení. | ks | 12 |  | 0
52 | AVE07 | Čidlo | Infra spínač pro detekci pohybu - provedení do vestavby, průměr max. 25 mm, včetně napájecího zdroje. | ks | 6 |  | 0
53 | AVE07 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 6 |  | 0
54 | AVE07 | Instalace techniky | Instalace a nastavení směrového ozvučení včetně přehrávačů. | ks | 6 |  | 0
55 |  | Řídicí systém expozice | 0
56 |  | Kontrolér řídicího systému expozice | Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: min. 256MB RAM, 1x LAN, slot pro SD kartu nebo vestavné úložiště (min. 4GB), vestavěný webový server, kapacita pro min. 30 TCP Client pro ovládání techniky po TCP IP. | ks | 1 |  | 0
57 |  | PoE adaptér | 802.3at PoE+ adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu - min. 30W, Gigabit Ethernet. | ks | 1 |  | 0
58 |  | Kontrolér DALI | DALI-2 řídící jednotka - minimální parametry: podpora 128 DALI adres na dvou sběrnicových kanálech. Maximální zatížení 2x250mA (2x240mA garantováno) napájení 2x20 VDC připojení do systému pomocí LAN (RJ45). instalace na DIN lištu. napájení: 240 VAC (nominal) | ks | 1 |  | 0
59 |  | Relé | Relé modul/DIN 8x 16A s minimálními parametry: s integrovaným LED displejem k monitorování, ruční konfiguraci a ovládání (8x jeden kanál = 8 adres DALI, 4 skupiny dvoukanálové = 4 adresy DALI, 2 skupiny čtyřkanálové = 2 adresy DALI). Maximální zatížení 16A odporové/žhavící 10A HID (cos φ=0,6) High inrush kontakty (800 A při 200 µs) spotřeba 1,1W vnitřní ztráty 2,1W + max 1,6W/kanál OVER-RIDE (OVR) S-DIM nebo DMX. Jednotka pro spínání osmi kanálů 8x 16 A v provedení do rozvaděče instalace na DIN lištu. napájení: 240 VAC (400 VAC mezi kanály) | ks | 2 |  | 0
60 | Informativní položka | Switch - dodávka a správa ČNB | 50 portový Gigabit řízený přepínač, 48x Gigabit metal + 2x Gigabit combo (metal/SFP), propustnost 100 Gbps, rychlost přesměrování až 74Mpps, IPv6, 802.3az (Green), L2 Multicast, 19" rackmount. Dodávka ČNB. Není součástí dodávky a správy AVT. | ks | 0
61 |  | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
62 |  | Programování a instalace | Instalace zařízení a programování řídicího systému expozice, včetně návrhu a odsouhlasneí GUI dotykového panelu s provozovatelem expozice. Programování ovládání silnoproudých jednotek pro spínání zásuvek a osvětlení vitrín, programování jednotek DALI pro osvětlení (12 svítidel). Provázání na řídicí systém stávající expozice NC ČNB v Praze. | hod | 40 |  | 0
63 |  | Operační systém expozice (OSE) | 0
64 | OSE | OSE client PC | Licence OSE client pro exponáty s PC pro OSE - jedna licence pro každé PC. OSE kompatibilní se systém využívaným v Návštěvnickém centru ČNB v Praze, využívající OSE-Core (jádro systému) v NC ČNB v Praze. V Praze je využíván operační systém V-Pass. | ks | 1 |  | 0
65 | OSE | OSE client MP | Licence OSE client pro exponáty s přehrávači pro OSE - jedna licence pro 4 multimediální přehrávače (MP). OSE kompatibilní se systém využívaným v Návštěvnickém centru ČNB v Praze, využívající OSE-Core (jádro systému) v NC ČNB v Praze. V Praze je využíván operační systém V-Pass. | ks | 3 |  | 0
66 | OSE | Instalace OSE a nastavení | Instalace OSE client na jednotlivá PC, přehrávače a nastavení OSE. | hod | 12 |  | 0
67 |  | Realizace a zprovoznění expozice | 0
68 |  | Zprovoznění | Zprovoznění a odzkoušení celého systému expozice. | ks | 1 |  | 0
69 |  | Zaškolení | Zaškolení a předvedení funkčnosti celého systému expozice, včetně jednotlivých exponátů s AVT. | ks | 1 |  | 0
70 |  | Vedlejší projektové náklady | Řízení projektu AVT, ostatní práce jinde neuvedené a potřebné k provádění | ks | 30 |  | 0
71 |  | Doprava | Doprava. | ks | 1 |  | 0
72 |  | Dokumentace skutečného provedení | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0

## SVĚTLA
pořadové číslo | kód v projektu | název | referenční výrobce | referenční typové označení | popis - minimální parametry | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | sleva % | cena celkem bez DPH
Osvětlení - expoziční a provozní (odkazuje se na složku 4_PD_AV_Technika_Světelný_design)
1 | S1 | Lištové svítidlo DALI |  |  | Lištové svítidlo s funkcí zoom, 4000K oval flood, DALI. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 5 |  | 0% | 0
2 | S1+ | Čočka pro svítidlo |  |  | optická čočka oval flood. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 5 |  | 0% | 0
3 | S2 | Lištové svítidlo DALI |  |  | Lištové svítidlo s funkcí zoom, 3000K, DIM. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 4 |  | 0% | 0
4 | S3 | Lištové svítidlo DALI |  |  | Lištové svítidla rámovací, 3000K, DALI. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 3 |  | 0% | 0
5 | LS | Lištový systém 4m |  |  | Lištový systém 4 m. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 3 |  | 0% | 0
6 | LS2 | Lištový systém 3m |  |  | Lištový systém 3 m. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 1 |  | 0% | 0
7 | R | Rozeta |  |  | Rozeta - úchyt svítidla na strop pro lištové svítidlo S2. | ks | 2 |  | 0% | 0
8 | LR | Rohová spojka k lištovému systému |  |  | Rohová spojka k lištovému systému | ks | 3 |  | 0% | 0
9 | LK | Koncovka k lištovému systému |  |  | Koncovka k lištovému systému | ks | 1 |  | 0% | 0
10 | LT | T - spojka k lištovému systému, levá |  |  | T - spojka k lištovému systému, levá | ks | 1 |  | 0% | 0
11 |  | Instalace |  |  | Instalace osvětlení | kpl | 1 |  | 0% | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [7 empty] | 0

## INTERIÉR
INTERIÉRY
p.č. | prvek | popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH
ČÁST R - RAŠÍNOVA PRACOVNA
1. | R1-a | Objekt - stůl, materiál HPL, konstrukce (kce), masivní nákližky, povrchová úprava, samet - ultramarín povrch desky , detail viz výkres 3_PD_INTERIÉRY\Technické_výkresy\Pracovna_Aloise_Rašína. Nutno dopracovat a předložit ke schválení výrobní dokumentaci před zahájením výroby, v rámci dopracování výrobní dokumentace je nutno navrhnout způsob servisního přístupu ke stěně s displeji - odsunutím hlavní části stolu směrem vpřed od zadní stěny. | kpl | 1 |  | 0
2. | R1-b | Objekt - stěna z HPL desky, kce, rámování s masiv. nákližky, otvory pro LCD, viz výkres. Nutno v rámci přípravy a chválení výrobní dokumentace dořešit spojení s odsuvnou hlavní částí stolu. | kpl | 1 |  | 0
3. | R1-c | vybavení stolu - exponáty/ artefakty (nákup, výroba). Pozn.:Veškeré exponáty budou kotveny napevno ke stolu.
4. |  | z toho: telefon historický 20. léta 20. století | ks | 1 |  | 0
5. |  | vitrínka zabudovaná pro zlatý dukát, výroba atyp (dukát dodá ČNB). Viz. výkres 3_PD_INTERIÉRY\Technické_výkresy\Pracovna_Aloise_Rašína | ks | 1 |  | 0
6. |  | obálky časopisů (tisk, podklady dodá ČNB) - zabezpečeno proti odcizení, pevně přiděláno ke stolu, obálky zalaminované - matné lamino. Grafická příprava je součástí kumulované položky č.33 | ks | 5 |  | 0
7. |  | obálky knih výroba( na staré knihy - nákup) , předlohy dodá ČNB. Zabezpečeno proti odcizení, pevně přiděláno ke stolu, obálky zalaminované - matné lamino. Grafická příprava je součástí kumulované položky č.33 | ks | 3 |  | 0
8. |  | masivní popelník + krabice dřevěná s doutníky ( případně humidor) - pevně kotveno ke stolu | kpl | 1 |  | 0
9. |  | štípač na doutníky dobový - pevně kotveno ke stolu | ks | 1 |  | 0
10. |  | psací potřeby - souprava dobová - plnící pero, krabička, nožík na dopisy, tužka. Nutno zajistit pevné spojení se stolem - zabezpečení proti odcizení/poškození | kpl | 1 |  | 0
12. |  | návrhy zákonů - 2 listiny, tisk s laminací - nutno zajistit pevné spojení se stolem - zabezpečení proti odcizení/poškození. Grafická příprava je součástí kumulované položky č. 33. | ks | 2 |  | 0
13. |  | Fotografické práce - pořízení 2x profesionální fotografie a výroba (9x13cm) bez laminace - dukáty | ks | 2 |  | 0
14. |  | lampa funkční dobová (prvorepubliková) - nutno zajistit pevné spojení se stolem - zabezpečení proti odcizení/poškození | ks | 1 |  | 0
15. | R2 | Figury postavy oboustranné, v dob. kostýmech ( zápůjčka), postavy osob 2D (plech), s polepem a laminací, která je taktéž součástí dodávky. Figury jsou naprojektované jako samostojné. Součástí dodávky je dále nafocení (výběr osob na fotografování na plechové postavy schvaluje zadavatel) včetně souvisejícíh prací s důrazem na profesionální akvizici materiálu (detailně popsáno v příloze 3_PD_INTERIÉRY\Popis_prvků\R2_3_PD_Interiery_Figury) Grafická příprava je součástí kumulované položky č.33 | ks | 5 |  | 0
16. | R6 | koberec zátěžový, černošedý, jednobarevný, vč. Pokládky (detail viz. 3_PD_Interiery_ostatni) | m2 | 52 |  | 0
17. | R3 | lavice "tramvajová", replika dřevěná, lakovaná, d. 3m (detail viz. R3_3_PD_Interiery_Tramvajova_lavice) | ks | 1 |  | 0
18. | R4 | lightbox, d 3 m, v 0,7 m, LED osvětlení, plexi stěny (pevná záda), v rámečku, obsah: fotky - pohlednice dobové /nákup/postprocesing/tisk. Velikost 3x0,7m. Grafická příprava je součástí kumulované položky č. 33. | ks | 1 |  | 0
19. |  | VÝMALBA zdí (2 x nátěr), omyvatelná a otěruvzdorná ( ultramarín) VČETNĚ ZAPRAVENÍ/OPRAV POVRCHŮ (detail viz. 3_PD_Interiery_ostatni) | m2 | 62 |  | 0
20. |  | VÝMALBA strop (2 x nátěr, černo-šedá) | m2 | 52 |  | 0
21.
22. |  | P-B PŘEDTREZOŘÍ
23. | B1 | PILÍŘ - sloup, vestavba, kce, plášť - SDK protipožární, viz. výkres 3_PD_INTERIÉRY\Technické_výkresy\Předtrezoří 2x lightbox vč. LED osvětlení (LED pásky + trafo). Veškeré tisky na sklo musí být realizovány nehořlavou barvou. Cena obsahuje veškeré související práce spojené s kotvením podlaha-strop, tedy včetně případné lokální úpravy SDK podhledu tak, aby nebyly narušeny technicko bezpečnostní parametry konstrukce včetně požadavku na nehořlavost. Grafická příprava je součástí kumulované položky č.33. Tisk na sklo je součástí položky č. 34. | kpl | 3 |  | 0
24. | B2a | Mosazné obložení stávajícího pilíře dle výkresu 3_PD_INTERIÉRY\Technické_výkresy\Předtrezoří, odnímatelný kryt LCD monitoru, viz. výkres 3_PD_INTERIÉRY\Technické_výkresy\Předtrezoří. Název expozice - text 32 ks čeština, 7 x diakritika, 31 ks angličtina na vedlejší zeď | kpl | 1 |  | 0
25. |  | Provedení ochrany žulové dlažby proti mechanickému poškození v prostoru "P-B" Dodávka, montáž a následná demontáž dočasné podlahy ve skladbě: geotextilie 150g/m2 + OSB deska tl:12mm | m2 | 34.72 |  | 0
26. |  | Dodávka, montáž a následná demontáž protiprašné, nehořlavé oddělující SDK konstrukce, včetně vstupních dveří v prostoru "P-B" Nosná konstrukce z CW a UW profilů, opláštění SDK deska PO impregnovaná např. RFI 12,5mm. Dveře plné, otevíravé, s kováním klika/klika + FAB zámek, včetně vložky a 3 klíčů | m2 | 26 |  | 0
27. |  | Vypracování dílenské a výrobní dokumentace pro výrobky uvedené v zadávací dokumentaci "3_PD_Interiery_sloupy_predtrezori" Dílenská a výrobní dokumentace vypracovaná zhotovitelem bude obsahovat rovněž statické posouzení těchto prvků. K prokázání zejména vhodnosti navrženého kotvení, stability a tuhosti celé konstrukce daného prvku = "sloupu". | kpl | 1 |  | 0
28. | B2b | podstavec pod busty dle výkresu 3_PD_INTERIÉRY\Technické_výkresy\Předtrezoří | ks | 2 |  | 0
29. |  | VÝMALBA ZDI (ultramarín), 2x nátěr, barva otěruvzdorná a omyvatelná VČETNĚ ZAPRAVENÍ/OPRAV POVRCHŮ | m2 | 93 |  | 0
30. |  | VÝMALBA STROP (černošedá) 2x nátěr, nátěry technologických prvků, jako jsou větrací mřížky, čidla atd. budou upřesněny v průběhu realizace. VČETNĚ ZAPRAVENÍ/OPRAV POVRCHŮ/PLOCH PO INSTALACI VEŠKERÝCH PRVKŮ | m2 | 36 |  | 0
31.
32. |  | OSTATNÍ
33. | B1 | Kumulovaná položka všech částí expozice. Grafická příprava veškerých grafických podkladů nutných pro tisk a výrobu. Součástí této položky je i nákup licencovaného písma Solpera. | hod | 20 |  | 0
34. | B1 | tisk na sklo grafika s popiskem k portrétům. Popisky celkem do 900 znaků velikosti písma 24bodů. Grafická příprava je součástí kumulované položky č.33 | m2 | 5 |  | 0
35. |  | Kumulovaná položka - stavební práce zahrnující veškeré nutné, jinde nedefinované stavební práce, související s lokálním přípravou a realizací slabo/silno proudých rozvodů/tras, případně dalších činností nutných pro zajištěšní realizace projektu dle projektové dokumentace (realizace lokálních kabelových tras, úpravy/průchody SDK podhledů, předstěn, revize, atp...). | kpl | 1 |  | 0
36. |  | výrobní dokumentace ke všem prvkům, které budou vyráběny | kpl | 1 |  | 0
37. |  | Vedlejší projektové náklady - Řízení projektu, ostatní práce jinde neuvedené a potřebné k provádění | hod | 35 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
Komentář: V položkách rozpočtu jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele na dopravu, režii, koordinační činnost . Všechny položky zahrnují ocenění: výroby / nákupu materiálů, zpracování, dodávku na místo, montáž či instalaci, povrchovou úpravu, montáž a instalaci prvků a odzkoušení.

## OBSAHY_NASAZENÍ
Název prostoru | Technika/Objekt | EXPOZICE ALOIS RAŠÍN "IMERSNÍ MÍSTNOST" | Počet | Množstevní jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
popis obsahů
IMERSNÍ MÍSTNOST | Nasazení obsahů | Nasazení cca 20 minutového filmu, který návštěvníkům představuje osobnost Aloise Rašína ve chvílích, kdy se rozhodovalo o osudech a budoucnosti československého státu a jeho měny a nasazení zvukových stop k figurám v prostoru sálu (5_OBSAH_NASAZENÍ). Nasazení obsahů se skládá primárně z: - Nahrání obdržených obsahů do zdrojů signálu, které jsou součástí dodávky - Naprogramování kompletní show, tedy časových sousledností a návazností jednotlivých obsahů v požadovaném rozsahu - V případě nutnosti úprava datového toku/rozlišení obsahů pro potřeby plynulého a správného fungování obsahů na jednotlivých zdrojích signálu - Sladění a synchronizace zvukového doprovodu (ambient/mluvené slovo) s videosložkou a celkovou dramaturgií prostoru včetně scénických světel Realizátor je povinen během realizace spolupracovat s týmem tvůrců obsahů a reagovat na požadavky na úpravy finální dramaturgie, a to v rozsahu maximálně 5 iterací. Nasazení obsahů je vnímáno jako dodávka funkčního celku. Správnou funkčnost potvrzuje v předávacím protokolu zadavatel. | 1 | kpl |  | 0
Název prostoru | Technika/Objekt | EXPOZICE ALOIS RAŠÍN "PŘEDTREZOŘÍ" | Počet | Množstevní jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
popis obsahů
PŘEDTREZOŘÍ | Nasazení obsahů | Nasazení obsahu projekce siluet pohybujících se dobových postav. Projekce je realizována na matném skle vstupních dveří a vytváří dojem dění na ulici situované za vstupními dveřmi. Velkoplošná projekce (1x projektor) ve smyčce zobrazuje pohyb mnimálně 6-ti siluet dobových postav, holubů, motocyklisty, psa, atd. pohybujících se za skleněnou výplní vstupních dveří na pomyslné ulici. Divák získáva pocit živé pulsující ulice. Součástí obsahu projekce je i časový odpočet zbývajícího času nadcházející prohlídky expozice. | 1 | kpl |  | 0
Název prostoru | Technika/Objekt | EXPOZICE ALOIS RAŠÍN "PILÍŘE EKONOMIKY" | Počet | Množstevní jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
popis obsahů
| Nasazení obsahů | Realizátor je povinen nasadit veškeré obsahy dodané zadavatelem. Jedná se o nasazení šesti zvukových nahrávek šesti známých osobností české ekonomiky. Každá z nich má stopáž 60 s. | 1 | kpl |  | 0
| -- | Databáze pro dotykový displej 32" | -- | -- |  | 0
| AVE06 | Tvorba databáze včetně naplnění. Podklady pro databázi dodá zadavatel. Realizátor tyto podklady zpracuje a nasadí. Viz. 5_OBSAH_NASAZENÍ | 1 | kpl
Název prostoru | Technika/Objekt | EXPOZICE ALOIS RAŠÍN ENG MUTACE | Počet | Množstevní jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
popis obsahů
IMERSNÍ MÍSTNOST | Nasazení obsahů | Nasazení obsahů v anglické mutaci. Anglickou mutaci předá realizátorovi zadavatel. | 1 | kpl |  | 0
PILÍŘE EKONOMIKY | -- | Nasazení obsahů v anglické mutaci (6 x 60s). Anglickou mutaci předá realizátorovi zadavatel. | 1 | kpl |  | 0
| -- | Nasazení - Anglická verze databáze pro dotykový displej 32" - překlad a finální text zajišťuje zadavatel. | 1 | kpl |  | 0
DŮLEŽITÉ! Bližší popis dramaturgie a technické specifikace obsahů je součástí dokumentu s názvem 5_OBSAH_NASAZENÍ |  |  | Cena bez DPH |  |  | 0

## Provozní podpora+budoucí rozvoj
Popis | MJ |  | Kč/jednotka bez DPH | Předpokládaný počet MJ za 1 rok | Předpokládaný počet MJ za 2 roky | Kč bez DPH za 1 rok | Kč celkem bez DPH za 2 roky
Následná provozní podpora všech prvků dle čl. I odst. 4 smlouvy v rozsahu dle článků XII - XIV smlouvy | 1 | rok |  | 1 | 2 | 0 | 0
Budoucí rozvoj dle čl. XV odst. 1 písm. a) a b) smlouvy - sazba za 1 hodinu programátorských prací a dále vypracování písemných analýz a návrhů řešení nových uživatelských požadavků objednatele na úpravy jednotlivých SW, nastavení prvků a jejich obsahů či vzájemných vazeb * | 1 | člověkohodina |  | 10 | 20 | 0 | 0
Budoucí rozvoj dle čl. XV odst. 1 písm. c) smlouvy - sazba za 1 hodinu konzultačních prací* | 1 | člověkohodina |  | 6 | 12 | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH ZA 2 ROKY: | [6 empty] | 0
*Smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Předpokládaný počet člověkohodin v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání za dobu 2 let od okamžiku předání díla. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené služby čerpat dle svých reálných potřeb, skutečné počty se tak mohou od předpokládaného počtu lišit.