## List1
Příloha č. 2 ZD
CENOVÁ TABULKA - Výměna akumulátorů UPS4-5 v ústředí ČNB
Položka číslo | Popis | Měrná jednotka | Cena za 1 jednotku | Celkový počet jednotek | Cena celkem
1 | Odborná demontáž a likvidace akumulátorů typu FIAM 12FLB450P 1) | ks |  | 160 | 0
2 | Odborná montáž nových akumulátorů 2) | ks |  | 160 | 0
3 | Výchozí zátěžová zkouška všech nových akumulátorů 3) | kpl |  | 1 | 0
4 | Nastavení a odzkoušení systému CellWatch 4) | kpl |  | 1 | 0
5 | Mimozáruční oprava 5) | hod. |  | 20 | 0
6 | Výjezd na mimozáruční opravu 5) | kpl |  | 2 | 0
7 | Celková nabídková cena v Kč bez DPH za položky 1 až 6 |  |  |  | 0
Vysvětlivky:
1) | Cena zahrnuje veškeré náklady (demontáž, likvidace, připrava pracoviště, doprava atd.) zhotovitele na 1 ks akumulátoru. Zde lze předpokládat i zápornou cenu vzhledem k ceně výkupu.
2) | Cena zahrnuje veškeré náklady (montáž, doprava, připrava pracoviště, úprava stojanů, případný nový spojovací materiál, el. zapojení, napojení na stávající systém CellWatch, úklid a předání protokolu) zhotovitele na 1 ks akumulátoru.
3) | Po instalaci všech baterií a jejich připojení bude provedena zátěžová zkouška a předán protokol o zkoušce.
4) | Po připojení všech baterií na systém CellWatch bude provedeno nastavení systému a kontrola jednotlivých baterií vůči měření CellWatch. Výsledkem bude protokol o provedeném nastavení a kontrole.
5) | Předpokládané množství hodin nebo výjezdů je stanoveno po dobu záruky a je uvedeno pouze za účelem porovnání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
Poznámka:
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Ceny uvádí s přesností na dvě desetinnná místa; více desetinných míst cenová tabulka automaticky zaokrouhlí.