## Dodavatel
Vyplňte následující údaje o dodavateli
Název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Tento Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku na stavební práce, dodávky a služby a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o dodavateli - jednotkové ceny položek zadané na dvě desetinná místa! Třetí a další desetinná místa za desetinou čárkou nevyplňovat
Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.
Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu.
Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Cenová soustava
Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Výměry u pol. jsou uváděny bez prořezu.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „Vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tak cenové a technické podmínky jsou dány podmínkami uvedenými v příslušném oddílu cenové soustavy RTS, pokud je zatřídění u položky uvedeno.
Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.
Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.
Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.
Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatné části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
2. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## Rekapitulace
#RTSROZP# | REKAPITULACE, Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
| Místo |  | Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
| HSV | [6 empty] | 0
| PSV | [6 empty] | 0
HSV | Zdravotně technické instalace | [6 empty] | 0
PSV | Vytápění | [6 empty] | 0
VN | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0
ON | Elektroinstalace | [6 empty] | 0
MON | Měření a regulace | [6 empty] | 225264
VN | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0
VN | Pravidelné kontroly, zár. opravy | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 225264
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 225264 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 47305.44 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 272569.44 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ČNB - bezbariérový vstup Na Příkopě 28 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 94 | Lešení |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Zdravotně technické instalace |  |  | ZTI |  |  | 0
|  | Vytápění |  |  | UT |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika |  |  | VZT |  |  | 0
|  | Elektroinstalace |  |  | Elektro |  |  | 0
|  | Měření a regulace |  |  | MaR |  |  | 225264
|  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN+ON |  |  | 0
|  | Pravidelné kontroly |  |  | PK |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 225264
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## ASŘ
ASŘ, Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Stavba: | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
| Místo | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava
Díl: | 94 | Lešení |  |  |  | 0 |  | 0.4852 |  | 0
1 | 941941051R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m a pomocného | m2 | 20 |  | 0 | 0.02426 | 0.4852 | 0 | 0 | RTS
2 | 998787201R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m a pomocného | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.4852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.11382 |  | 0
4 | 767581801R00 | Výměna poškozených kazet rastrového podhledu 600 x 600 mm, cca 20 kazet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0.01 | 0 | 0 | RTS
|  | 1S315 - 20 kazet |  | 9.75
5 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 158.355 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0.05191 |  | 0
6 | 777RS1 | Podlahy lité epoxidové - dvojnásobný epoxydový nátěr tl. 2,5 mm | m2 | 11.26 |  | 0 | 0.00461 | 0.05191 | 0 | 0 | vlastní
|  | 1S315 - oprava nátěru stávajícího soklu pod VZT jednotkou |  | 11.26
7 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy ze syntetických hmot, výšky do 6 m | % | 192.145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.011 |  | 0
8 | 784RS1 | Malba dle stávající, akrylátová, dvojnásobná, bílá Primalex-Polar - ref. výrobek | m2 | 50 |  | 0 | 0.00022 | 0.011 | 0 | 0 | vlastní
|  | 1S315 - oprava po demontovaných rozvodech |  | 50
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| Poznámka: | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNI,T ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU.

## ZTI
ZTI, Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba |  | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
Místo |  | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
č.pol | Pozice | Specifikace | Popis parametrů | MJ | množství | cena/MJ | celkem | cenová soustava
| 0 | VNITŘNÍ KANALIZACE
1 |  | Vsazení odbočky HTEA PP-HT D40/40 - montáž a dodávka | D40 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní ve všech položkách
2 |  | Kanalizační potrubí PP-HT odvodu kondenzátu. Vedeno ve spádu 1% nad podlahou. Montáž a dodávka | D40 | m | 9 |  | 0
3 |  | Kanalizační potrubí PP-HT odvodu kondenzátu. Vedeno ve spádu 1% nad podlahou. Montáž a dodávka | D32 | m | 2 |  | 0
4 |  | Vtok D32 se suchou zápachovou uzávěrkou. | referenční výrobek HL21 | ks | 1 |  | 0
|  | Sifony u VZT zařízení jsou součást dodávky VZT zařízení |  | kpl |  |  | 0
| 100 | VNITŘNÍ VODOVOD
5 |  | Vysazení odbočky na stávajícím potrubí PPr. T-kus 20/20. Montáž a dodávka | D20 | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Potrubí PP-RCT vč. tvarovek a uchycení (vedeno pod stropem) - montáž a dodávka | D20x2,3 | m | 32 |  | 0
7 |  | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, ø 20/13 (průměr 20mm, tl. Stěny 13 mm) - montáž a dodávka | ø 20/ tl.13 | m | 32 |  | 0
8 |  | Kulový kohout - montáž a dodávka | 1/2" | ks | 2 |  | 0
9 |  | Vypouštěcí kulový kohout 3/8" - montáž a dodávka | 3/8" | ks | 1 |  | 0
10 |  | Pancéřová hadice 1/2" x 1/2" 60cm, pro dopojení adiabatického zvlhčovače - montáž a dodávka | 1/2" | ks | 1 |  | 0
| 200 | DEMONTÁŽ ZTI
11 |  | Demontáž stávajícího svařovaného potrubí odvodu kondenzátu od VZT a parního zvlhčovače. Přesný rozsah bude stanoven zadavatelem a provozovatelem v kooperaci s dodavatelem. | D20-D25 | m | 7 |  | 0
12 |  | Demontáž stávajícího svislého potrubí odvodu kondenzátu pod parním zvlhčovačem. Přesný rozsah bude stanoven zadavatelem a provozovatelem v kooperaci s dodavatelem. | D50 | m | 1 |  | 0
13 |  | Demontáž stávajícího rozvodu studené vody z PPr pro demontovaný parní zvlhčovač. Přesný rozsah bude stanoven zadavatelem a provozovatelem v kooperaci s dodavatelem. |  | m | 21 |  | 0
14 |  | Demontáž stávajících armatur pod parním zvlhčovačem ( kulový kohout, zpětná klapka, filtr) | 3/4" | ks | 3 |  | 0
15 |  | Zaslepení vývodu kanalizace z podlahy. | D20-D25 | kpl | 2 |  | 0
16 |  | Zaslepení přívodu SV pro parní zvlhčovač |  | kpl | 1 |  | 0
| 999 | OSTATNÍ NÁKLADY
17 |  | Náklady na dopravu |  | ks | 1 |  | 0
18 |  | Vnitrostaveništní doprava |  | ks | 1 |  | 0
19 |  | Stavební přípomoce a koordinace profesí, kontrola před montáží |  | ks | 1 |  | 0
20 |  | Montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0
21 |  | Spojovací materiál |  | kpl | 1 |  | 0
22 |  | Montážní mechanismy, plošiny, lešení |  | ks | 1 |  | 0
23 |  | Tlaková zkouška vodovodu |  | kpl | 1 |  | 0
24 |  | Komplexní vyzkoušení systému |  | ks | 1 |  | 0
25 |  | Značení potrubí dle platných ČSN |  | ks | 1 |  | 0
26 |  | Předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu |  | ks | 1 |  | 0
27 |  | Závěrečný úklid a ekologická likvidace odpadu |  | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  |  | 0
Poznámka: |  | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU.
- již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.
- projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit.
- před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

## UT
VYTÁPĚNÍ, Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba |  | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
Místo |  | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
č.pol | Pozice | Specifikace | Popis parametrů | MJ | množství | cena/MJ | celkem | cenová soustava
| 0 | DEMONTÁŽE
1 |  | Prohlídka/zaměření rozsahu vodního okruhu pro stanovení postupu a harmonogramu demontáží |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní ve všech položkách
2 |  | Odpojení a vypuštění části systému UT |  | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Odpojení a vypuštění části systému CH |  | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Demontáž regulačního uzle UT vč. armatur a přípojného potrubí podle výkresové dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Demontáž regulačního uzle CH vč. armatur a přípojného potrubí podle výkresové dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Přesun hmot a ekologická likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
| 100 | ČERPADLA
Standardní dodávka čerpadla vč. drobného materiálu pro připojení, těsnění a snímatelné tepelné izolace.
7 |  | Mokroběžné oběhové čerpadlo s elektronickou regulací. Přímé provedení do potrubí, přírubové napojení vč. čidel teploty a dif. tlaku | Q= 2,1 m3/h H= 5m | ks | 1 |  | 0
8 |  | Nastavení a zprovoznění čerpadel |  | ks | 1 |  | 0
| 200 | ARMATURY
|  | Armatury dodány včetně potřebných protipřírub a protišroubení. Všechny přírubové spoje budou provedeny s použitím vějířovitých podložek. |  | kpl |  |  | 0
9 |  | Uzavírací kohout - z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, tmax. 120°C, tmin -10°C | DN 32 | ks | 4 |  | 0
10 |  | Filtr - z mosazi, závitový, s nerezovým sítem tmax. 100°C | DN 32 | ks | 1 |  | 0
11 |  | Zpětná klapka - z mosazi, závitová tmax. 110°C | DN 32 | ks | 1 |  | 0
12 |  | Závitový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM z pozinkované oceli, pro pružné připojení, závit | DN 32 | ks | 2 |  | 0
13 |  | Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním ze slitiny z mosazi, závit (kvs=5,7 m3/h) | DN 20 | ks | 1 |  | 0
14 |  | Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním ze slitiny z mosazi, závit (kvs=5,7 m3/h) | DN 20 | ks | 1 |  | 0
15 |  | Tlakově nezávislý, vyvažovací a regulační ventil ze slitiny z mosazi, závit (Qmax=3,6 m3/h) s pohonem 24V (řídící napětí 0-10V) | DN 32 | ks | 1 |  | 0
16 |  | Automatický odvzdušňovací ventil - z niklované mosazi, tmax. 100°C, tmin -10°C s možností uzavření | DN 15 | ks | 2 |  | 0
17 |  | Vypouštěcí kulový uzávěr - z niklované mosazi, tmax. 90°C, tmin -10°C | DN 15 | ks | 2 |  | 0
18 |  | Teploměr radiální 0 °C až +120 °C; spodní napojení |  | ks | 2 |  | 0
19 |  | Manometr radiální 0 až 6 bar; spodní napojení vč. kompenzační smyčky a jímky |  | ks | 2 |  | 0
| 300 | POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY
|  | Trubka ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně tvarovek, prořezu a všech návarků, pospojení a uzemnění potrubí. |  | kpl |  |  | 0
20 |  | Trubka ocelová, hladká | DN 32 | bm | 18 |  | 0
Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,033 W/mK.
21 |  | Tepelná izolace - pouzdra s Al polepem - tl.50 mm | DN 32 | bm | 22 |  | 0
22 |  | Tepelná izolace - role šíře 1,0 m s Al polepem - tl.50 mm (rozebíratelné provedení) |  | m2 | 10 |  | 0
23 |  | Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy, pod izolaci | do DN 50 | bm | 18 |  | 0
| 999 | OSTATNÍ NÁKLADY
24 |  | Náklady na dopravu |  | ks | 1 |  | 0
25 |  | Vnitrostaveništní doprava |  | ks | 1 |  | 0
26 |  | Stavební přípomoce a koordinace profesí, kontrola před montáží |  | ks | 1 |  | 0
27 |  | Montážní a spojovací materiál |  | ks | 1 |  | 0
28 |  | Montážní mechanismy, plošiny, lešení |  | ks | 1 |  | 0
29 |  | Proplach potrubí a zařízení |  | ks | 1 |  | 0
30 |  | Napuštění a odvzdušnění soustavy |  | ks | 1 |  | 0
31 |  | Zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování |  | ks | 1 |  | 0
32 |  | Tlaková, dilatační a topná zkouška vč. protokolu |  | ks | 1 |  | 0
33 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  | kpl | 1 |  | 0
34 |  | Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému |  | ks | 1 |  | 0
35 |  | Značení zařízení a potrubí dle platných ČSN |  | ks | 1 |  | 0
36 |  | Předávací a výrobní dokumentace |  | ks | 1 |  | 0
37 |  | Dokumentace skutečného stavu |  | ks | 1 |  | 0
38 |  | Závěrečný úklid a ekologická likvidace odpadu |  | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  |  | 0
Poznámka: |  | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU.
- již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.
- projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit.
- před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

## VZT
VZT, Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba |  | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
Místo |  | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
č.pol | Pozice | Specifikace | Popis parametrů | MJ | množství | cena/MJ | celkem | cenová soustava
DEMONTÁŽE
1 |  | Prohlídka/zaměření rozsahu strojovny pro stanovení postupu a harmonogramu demontáží |  | kpl | 1 |  | 0 | vlastní ve všech položkách
2 |  | Odpojení zařízení od médií, zde je potřeba součinnost všech profesí |  | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Odpojení zvlhčovače a vypuštění části systému |  | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Demontáž VZT jednotky vč. periferií podle výkresové dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Demontáž příslušenství potrubí vč. přípojného potrubí podle výkresové dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Demontáž zvlhčovací jednotky vč. armatur a potrubí podle výkresové dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Přesun hmot a ekologická likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
| AHU2 | VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ ARCHIVU
8 | AHU2.001 | Hlavní jednotka vč. tepelného čerpadla (TČ) a adiabatického zvlhčovače (DL) s řídící jednotkou. Složení dle technického listu a schématu vč. výkonnostních parametrů viz samostatná příloha TZ. Periferie dle požadavku MAR, namontována na zařízení nebo přiloženo. Dodávka a montáž po komorách. |  | kpl | 1 |  | 0
9 | AHU2.002 | Zprovoznění technikem výrobce, propojení TČ a DL vč. dopravy |  | ks | 1 |  | 0
10 | AHU2.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I- třída těsnosti C, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379 | rovné | m2 | 20 |  | 0
11 | AHU2.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I- třída těsnosti C, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | tvarovky | m2 | 65 |  | 0
12 | AHU2.901 | Minerální teplená a hluková izolace tl. 60 mm s oplechováním pozinkovaným plechem |  | m2 | 55 |  | 0
13 | AHU2.902 | Samolepící parotěsná izolace tl. 25 mm s Al polepem |  | m2 | 45 |  | 0
| AHU2a | KONDENZÁTOR PRO TČ
14 | AHU2a.001 | Kondenzátor pro tepelné čerpadlo vč. veškerého propojení s hlavní jednotkou. Složení dle technického listu a schématu vč. výkonnostních parametrů viz samostatná příloha TZ. Periferie dle požadavku MAR, namontována na zařízení nebo přiloženo. Dodávka a montáž po komorách. |  | kpl | 1 |  | 0
15 | AHU2a.002 | Zprovoznění technikem výrobce vč. dopravy |  | ks | 1 |  | 0
| 999 | OSTATNÍ NÁKLADY
16 |  | Náklady na dopravu |  | ks | 1 |  | 0
17 |  | Vnitrostaveništní doprava |  | ks | 1 |  | 0
18 |  | Stavební přípomoce a koordinace profesí, kontrola před montáží |  | ks | 1 |  | 0
19 |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál vč. rámu a nožiček pro uložení jednotky, rám výškově navazuje na stávající betonový základ |  | ks | 1 |  | 0
20 |  | Montážní mechanismy, plošiny, lešení |  | ks | 1 |  | 0
21 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  | kpl | 1 |  | 0
22 |  | Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému |  | ks | 1 |  | 0
23 |  | Provedení úspěšné ověřovací zkoušky v délce trvání 14 dní, s potřebným počtem opakování |  | ks | 1 |  | 0
24 |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN |  | ks | 1 |  | 0
25 |  | Předávací a výrobní dokumentace |  | ks | 1 |  | 0
26 |  | Dokumentace skutečného stavu |  | ks | 1 |  | 0
27 |  | Závěrečný úklid a ekologická likvidace odpadu |  | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  |  | 0
Poznámka: |  | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU.
- již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.
- projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit.
- před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

## Elektro
Elektroinstalace, Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
Místo | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
č.pol | ozn. pol. | Specifikace - dodávka vč. montáže | MJ | množství | cena/MJ | celkem | cenová soustava
|  | KABELY, VODIČE |  |  |  |  | vlastní ve všech položkách
1 |  | CYKY 3Jx1,5 | m | 70 |  | 0
2 |  | CYKY 5Jx1,5 | m | 100 |  | 0
3 |  | CYKY 5Jx6 | m | 35 |  | 0
4 |  | CY6 | m | 100 |  | 0
5 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 400 |  | 0
6 |  | J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 240 |  | 0
Úprava rozvaděče
7 |  | Úprava rozvaděče Rvzt1 - dle v.č. 04 | ks | 1 |  | 0
Přidružené práce a dodávky
8 |  | Podružný montážní materiál (vč. doplnění tras od stávajících rozvaděčů) | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady pro elektro
9 |  | Úvodní sondáž, zjištění skutečného stavu, vstupní revize a úpravy (stávajících použitých zařízení) | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Úpravy stávajících elektroinstalací | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Koordinace se správou budovy | kpl | 1 |  | 0
13 |  | Demontáž a eko. likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Výstupní revize a předání vč. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), komplexní vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
| Poznámka: | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU.
- již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.
- projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit.
- před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

## MaR
Měření a regulace, Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Stavba | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
Místo | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
č.pol | Specifikace | MJ | množství | cena/MJ | celkem | cenová soustava
| Periferie – VZT 2 |  |  |  |  | Vlastní ve všech položkách
1 | Snímač teploty do VZT kanálu, délka 200mm, rozsah -15 až 60°, čidlo Pt 1000 | ks | 2 |  | 0
2 | Snímač teploty s jímkou, Snímač teploty do potrubí Pt1000, rozsah 0 až 100°C, s mosaznou jímkou PN16, délka 50 mm | ks | 1 |  | 0
3 | Kombinovaný snímač relativní vlhkost / teplota do VZT kanálu, Kombinovaný elektronický převodník teploty a vlhkosti, výstup 2x 0-10 VDC, vlhkost 0-100% r.h., teplota 0-40°C, do VZT potrubí | ks | 5 |  | 0
4 | Snímač dif. tlaku pro nízké tlaky do vzduchotechnického kanálu, Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, rozsah měření od -50+50Pa až do 0-2500Pa, výstup 0-10V nebo 0-24mA, napájení 24VAC, IP54 | ks | 2 |  | 0
5 | Regulátor protimrazové ochrany,Termostat protizámrazový, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, 6ks příchytek, do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0
6 | Diferenční tlakový spínač pro VZT, Manostat diferenční na vzduch, rozsah 50-600Pa, krytí IP54, vč. příslušenství | ks | 4 |  | 0
7 | Hygrostat do VZT kanálu, Kanálový regulátor vlhkosti, reléový kontakt, do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0
8 | Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, řízení 0-10V, nap.24VAC, jmen.síla 8 Nm, krytí IP54 | ks | 2 |  | 0
9 | Servopohon pro VZT klapku, řízení 0-10V, nap.24VAC, jmen.síla 8 Nm, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
Periferie – VZT 2A
| Snímač teploty do VZT kanálu, délka 200mm, rozsah 0 až 40°C, čidlo Pt 1000 | ks | 1 |  | 0
| Snímač dif. tlaku pro nízké tlaky do vzduchotechnického kanálu, Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, rozsah měření od -50+50Pa až do 0-2500Pa, výstup 0-10V nebo 0-24mA, napájení 24VAC, IP54 | ks | 1 |  | 0
| Diferenční tlakový spínač pro VZT, Manostat diferenční na vzduch, rozsah 50-600Pa, krytí IP54, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
Kabely a vodiče
| J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 200 |  | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 340 |  | 0
| J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně | m | 180 |  | 0
| Kabelový žlab s integrovanou spojkou, 50x62 mm, M2 galvanický zinek včetně víka a uchycení | m | 30 |  | 0
| Plastová trubka pevná d 20 mm včetně příchytek | m | 30 |  | 0
| Ohebná trubka d 20 mm | m | 25 |  | 0
| Ukončení kabelů v rozvaděči a v zařízení, vč. štítku s vyznačením okruhu a původem napájení | ks | 32 |  | 0
Rozvaděč BB-3.pole (včetně řídícího systému)
| Skříňový rozváděč BB 3.pole MaR. Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x800x400, plechový, lakovaný, IP43, kompletně elektricky vyzbrojený | ks | 1 |  | 0
Řídící systém
| Volně programovatelná DDC podstanice, DDC podstanice pro řízení a ovládání vzduchotechnicky VZT2 a VZT2A, vybavená komunikačním rozhraním pro připojení k řídící síťové jednotce | ks | 1 | 39458 | 39458
JCI MS-FAC-3613
| vstupně/výstupní modul 8xUN / 2xAO, napájení 24VAC, SA Bus, FC Bus | ks | 2 | 14201 | 28402
JCI MS-IOM-2723
| vstupně/výstupní modul 8xDI / 8xDO, napájení 24VAC, SA Bus, FC Bus | ks | 1 | 18014 | 18014
JCI MS-IOM-3733
Ostatní
| Demontážní práce včetně dopravy (odpojení stávající jednotky VZT2, demontáž periferií) | kpl | 1 |  | 0
| Montážní práce včetně dopravy (Pouze v rozsahu rozvaděče + testy 1:1) | kpl | 1 | 33350 | 33350
| Uživatelský SW pro regulátor DDC | kpl | 1 | 31240 | 31240
| Úprava vizualizace SW operátorské stanice na technologickém velínu | kpl | 1 | 16120 | 16120
| Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, test 1:1 | kpl | 1 | 16120 | 16120
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 8060 | 8060
| Podružný materiál (drobný elektroinstalační materiál) | kpl | 1 | 2000 | 2000
| Výrobní dokumentace | kpl | 1 | 2000 | 2000
| Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 10500 | 10500
| Režijní náklady | kpl | 1 | 20000 | 20000
|  | Celkem: |  |  | 225264
Poznámka: | KONKRÉTNĚ UVEDENÉ SPECIFIKACE TYPU VÝROBKU JSOU UVÁDĚNY JAKO PŘÍKLAD, LZE ZAMĚNIT ZA JINÉ, ALE SE STEJNÝMI PARAMETRY A KVALITOU.
- již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.
- projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit.
- před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není uvedeno jinak.

## VN+ON
VN+ON, Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
O: |  | Na Příkopě 28, Praha 1
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | POL |  |  |  | 21
2 |  | Provoz objednatele | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  |  | POL_NEZ | 99 |  |  | 21
3 |  | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  | DIL
4 |  | Parkování, případné zábory, množství určí zhotovitel a zajistí na své náklady | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní | POL_NEZ | 1 |  |  | 21
5 |  | Přípravné práce, zejména: | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
Zhotovitel stavby zpracuje vlastní plán organizace výstavby s předpokládaným postupem realizace stavby, předpokládanými transportními cestami a zásobovacími toky a projedná jej se stavebníkem.
Zhotovitel stavby zpracuje podklady pro plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, na vyzvání je předá koordinátoru bezpečnosti práce.
6 |  | Odpojení od přívodu elektrické energie a ostatních technických sítí | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
7 |  | Průběžný a závěrečný úklid | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
8 |  | Zaškolení obsluhy a seznámení s údržbou v profesích VZT, ÚT, ZTI a Elektro | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
9 |  | Vypracování všech potřebných revizí a měření | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
10 |  | Uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
|  | Celkem: |  |  |  | 0

## Pravidelné kontroly, opravy
Pravidelná kontrola zařízení s obsahem chladiva a mimozáruční opravy
Stavba |  | Výměna jednotky VZT - archiv objektu ústředí ČNB
Místo |  | NA PŘÍKOPĚ 864/28, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
č.pol | Pozice | Specifikace | Popis parametrů | MJ | četnost za rok | cena/MJ | celkem | cenová soustava
1 |  | Pravidelná kontrola zařízení s obsahem chladiva (těsnost chladícího okruhu) po dobu záruky zařízení - dle platných zákonů a nařízení, prováděná certifikovaným revizním technikem. |  | kpl |  |  | 0 | vlastní ve všech položkách
2 |  | Hodinová sazba mimozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. |  | hod. | 12 |  | 0 | vlastní ve všech položkách
3 |  | Hodinová sazba mimozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu. |  | hod. | 6 |  | 0 | vlastní ve všech položkách
4 |  | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.). |  | kpl | 12 |  | 0 | vlastní ve všech položkách
5 |  | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne) a ve dnech pracovního klidu. |  | kpl | 6 |  | 0 | vlastní ve všech položkách
|  | Celkem: |  |  |  |  | 0