## Rekapitulace
Příloha č. 2 - Cenová tabulka
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Alois Rašín a pilíře českého ekonomického myšlení
1 | Elektro příprava a stavební přípravenost | 0 | 1 | 0
2 | AV technika (odkazuje se na složku 4_PD_AV_Technika_Světelný_design) | 0 | 1 | 0
3 | Osvětlení - expoziční a provozní (odkazuje se na složku 4_PD_AV_Technika_Světelný_design) | 0 | 1 | 0
4 | Interiér expozice včetně povrchů, výroby fundusů, mobiliáře a vložených předmětů | 0 | 1 | 0
5 | Obsahy_Nasazení (Odkazuje se na 5_OBSAH_NASAZENÍ) | 0 | 1 | 0
6 | Servisní podpora a budoucí rozvoj | 0 | 1 | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Pozn.: V důsledku předchozích úprav při zpracování projektové dokumentace nemusí číslování položek vždy chronologicky odpovídat.

## ELEKTRO
Popis | Počet | MJ | Materiál (cena za mj) | Montáž (cena za mj) | Prodejní cena MJ | Prodejní cena celkem
Rozváděč 02Ras | [5 empty] | 0
Výroba a dodávka rozváděče dle specifikace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
1x Nástěnný rám s dveřmi šxvxh 590x915x250mm, IP54,otočná klika
1x Set pro upevnění na stěnu IP54
1x Příruba - 2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50
1x Konstrukce instalační pro rozváděč, plastové panely
1x Instalační jistič 10 kA, B 20A, 3P
1x T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V
8x Jistič s prou. chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A Nulový vodič vpravo, Typ A, Typ Nezpožděný, Norma ČSN EN 61009-1,IEC 61009-1
12x Jistič s prou. chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A Nulový vodič vpravo, Typ A, Typ Nezpožděný, Norma ČSN EN 61009-1,IEC 61009-1
Doprava, nastěhování | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Doplnění stávajících rozváděčů | [5 empty] | 0
Rozváděč 02RF
1x Instalační jistič 10 kA, B 32A, 3P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Rozváděč 02Rav
1x Instalační jistič 10 kA, B 25A, 3P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
1x Instalační jistič 10 kA, B 20A, 3P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Kabely | [5 empty] | 0
1-CXKH-R (J) 3x2,5 (B2cas1d1) | 45 | m |  |  | 0 | 0
1-CXKH-R (J) 3x1,5 (B2cas1d1) | 22 | m |  |  | 0 | 0
1-CXKH-R (O) 2x1,5 (B2cas1d1) | 9 | m |  |  | 0 | 0
1-CXKH-R (J) 5x6 (B2cas1d1) | 4 | m |  |  | 0 | 0
Kabel F/FTP Cat.6a 500MHz, modrý, třída reakce na oheň: Dca | 220 | m |  |  | 0 | 0
Instalační kabel ethernet CAT6 UTP PVC Eca | 31 | m |  |  | 0 | 0
kabel LiYCY; 3x0,25mm2; PVC; šedá; 500V; nešíří plamen | 35 | m |  |  | 0 | 0
Reproduktorový kabel | 47 | m |  |  | 0 | 0
J-Y(St)Y 2x2x0.8 | 24 | m |  |  | 0 | 0
Ohebná trubka pro vnitřní instalace se střední mechanickou odolností (EN) - pr. 25 mm | 100 | m |  |  | 0 | 0
Ohebná trubka pro vnitřní instalace se střední mechanickou odolností (EN) - pr. 50 mm (včetně pera pro následné zatažení kabelu) | 50 | m |  |  | 0 | 0
Zásuvky, kabelové žlaby | [5 empty] | 0
Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranou před přepětím, plast, IP44 25-Ipxx | 13 | ks |  |  | 0 | 0
Drátěný kabelový žlab 100/50mm + uchycení na stěnu | 10 | m |  |  | 0 | 0
Datové zásuvky (LAN) | [5 empty] | 0
Box na omítku pro zásuvky 80x40x80mm, RAL 9010 | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°),prázdná,RAL9010 | 8 | ks |  |  | 0 | 0
Keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W | 8 | ks |  |  | 0 | 0
19" Patch panel pro zapojení datových síťových kabelů 24xRJ45 STP 10GB (třída Ea) | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
Měření | 22 | ks |  |  | 0 | 0
Montážní, stavební práce, demontáž | [5 empty] | 0
Vybudování kabelových tras (detail v technické zprávě) + výroba a montáž nosné konzole pod instalační krabici | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
Utěsnění požárních prostupů | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Demontáž stávajících rozvodů dle TZ | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
Ostatní | [5 empty] | 0
Ostatní montážní materiál | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
Doprava | 1 | kpl. |  |  | 0 | 0
Celkem vše bez DPH | [5 empty] | 0

## AVT
pořadové číslo | místnost/kód v projektu | název | popis - minimální parametry | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
AV technika (odkazuje se na složku 4_PD_AV_Technika_Světelný_design)
1 |  | 2S101 - AVE01 - stůl s 5 displeji na výšku | 0
2 | AVE01 | Profesionální LCD monitor | LCD profesionální displej 65", IPS s LED podsvícením, rozlišení 3840 x 2160, haze min. 28%, jas 500nit, kontrast 1000:1, odezva 8ms, provoz 24/7, orientace landscape/portrait, 3x HDMI, 1x DP, USB, LAN, RS232, media player, tloušťka max. 41mm | ks | 5 |  | 0
3 | AVE01 | Nástěnný náklopný držák displeje | Držák pro displej v orientaci na výšku kompatibilní s použitým displejem. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje. Možnost horizontálního posunu po instalaci doleva a doprava, možnost vysunutí displeje směrem nahoru a následně vyjmutí displeje vodorovným směrem. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci. Pozn. Držák bude připevněn na konstrukci stolu (součást interiéru - není dodávkou AV techniky) a musí spolu s konstrukcí stolu umožnit jednoduchý servis (vyjmutí) displeje po odejmutí rámečků stolu. | ks | 5 |  | 0
4 | AVE01 | Multimediální přehrávač | Přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora 4K@60Hz, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, možnost synchronizace, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo vnitřní úložiště min. 4GB, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet. Synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 5 |  | 0
5 | AVE01 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W / 8Ω, max. 70Hz– min. 15kHz, 130° pokrytí, ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg | ks | 2 |  | 0
6 | AVE01 | Reproduktorová soustava - krycí mřížka | Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy. | ks | 2 |  | 0
7 | AVE01 | Zesilovač | Řiditelný zesilovač s přepínáním vstupů, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 45W /4Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, 19" rack uchycení, řízení LAN nebo RS-232. | ks | 1 |  | 0
8 | AVE01 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
9 | AVE01 | Vestavný rack | Vestavný 19" rack -lehká hliníková otevřená konstrukce pro snadnou manipulaci při instalaci - výška 600 mm. Včetně napájecí lišty a montážních úchytů. | ks | 1 |  | 0
10 | AVE01 | Instalace displejů, přehrávačů a ozvučení | Instalace displejů a přehrávačů do sestavy stolů, základní signálové nastavení, přesné nastavení pozic na držácích, zakrytování. Instalace ozvučení, zprovoznění ozvučení. | ks | 1 |  | 0
11 |  | 2S101 - AVE02 - velkoplošná projekce na stěnu | 0
12 | AVE02 | Datový projektor | Datový projektor, technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 6000 lumenů, obrazové vstupy min. 1x HDMI, HDBaseT, projekční poměr max. od 1,1:1, barva černá. | ks | 1 |  | 0
13 | AVE02 | Držák projektoru | Klasický stropní držák projektoru včetně univarzálního adaptéru, s možností nastavení projektoru do správné polohy. Barva černá. | ks | 1 |  | 0
14 | AVE02 | Převodník HDMI | Převodník signálu HDMI na HDBase-T - vysílač | ks | 1 |  | 0
15 | AVE02 | Multimediální přehrávač | Přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora 4K@60Hz, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, možnost synchronizace, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo vnitřní úložiště min. 4GB, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet. Synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 1 |  | 0
16 | AVE02 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W / 8Ω, max. 70Hz– min. 15kHz, 130° pokrytí, ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg | ks | 1 |  | 0
17 | AVE02 | Reproduktorová soustava - krycí mřížka | Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy. | ks | 1 |  | 0
18 | AVE02 | Zesilovač | Řiditelný zesilovač s přepínáním vstupů, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 45W /4Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, 19" rack uchycení, řízení LAN nebo RS-232. | ks | 1 |  | 0
19 | AVE02 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
20 | AVE02 | Instalace projektoru a přehrávače | Instalace projektoru a přehrávače - kotvení držáku projektoru, instalace zákrytu projektoru, včetně instalace přehrávače, zapojení a nastavení signálů a geometrie obrazu. Instalace ozvučení, zprovoznění ozvučení. | ks | 1 |  | 0
21 |  | 2S101 - AVE03 - velkoplošná projekce na vstupní dveře | 0
22 | AVE03 | Datový projektor | Datový projektor, technologie laser + 3LCD, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 7000 lumenů, obrazové vstupy min. 1x HDMI, HDBaseT, hmotnost max. 18 kg. Bez objektivu, barva černá. | ks | 1 |  | 0
23 | AVE03 | Objektiv projektoru | Objektiv k projektoru. Projekční vzdálenost max. 0,8 - min. 0,9:1. | ks | 1 |  | 0
24 | AVE03 | Držák projektoru | Klasický stropní držák projektoru včetně univarzálního adaptéru, s možností nastavení projektoru do správné polohy. Barva černá. | ks | 1 |  | 0
25 | AVE03 | Převodník HDMI | Převodník signálu HDMI na HDBase-T - vysílač | ks | 1 |  | 0
26 | AVE03 | Multimediální přehrávač | Přehrávač bez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora 4K@60Hz, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, možnost synchronizace, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora HTML5, uložiště dat microSD karta nebo vnitřní úložiště min. 4GB, 3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet. Synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 1 |  | 0
27 | AVE03 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
28 | AVE03 | Instalace projektoru a přehrávače | Instalace projektoru a přehrávače - kotvení držáku projektoru, instalace zákrytu projektoru, včetně instalace přehrávače, zapojení a nastavení signálů a geometrie obrazu. | ks | 1 |  | 0
29 |  | 2S101 - AVE04 - postava | 0
30 | AVE04 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W / 8Ω, max. 70Hz– min. 15kHz, 130° pokrytí, ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg | ks | 1 |  | 0
31 | AVE04 | Reproduktorová soustava - krycí mřížka | Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy. | ks | 1 |  | 0
32 | AVE04 | Zesilovač - společný pro AVE05 | Řiditelný zesilovač s přepínáním vstupů, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 45W /4Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek a basů, 19" rack uchycení, řízení LAN nebo RS-232. | ks | 1 |  | 0
33 | AVE04 | Multimediální přehrávač | Audio přehráva čbez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora formátu WAV, AAC, TS, MP2, MP3, MP4, MOV, MP2TS, FastEthernet, synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 1 |  | 0
34 | AVE04 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
35 | AVE04 | Instalace techniky | Instalace a nastavení ozvučení. | ks | 1 |  | 0
36 |  | 2S101 - AVE05 - postava | 0
37 | AVE05 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry 30W / 8Ω, max. 70Hz– min. 15kHz, 130° pokrytí, ø max. 240mm. výška max. 100 mm, váha max. 2 kg | ks | 1 |  | 0
38 | AVE05 | Reproduktorová soustava - krycí mřížka | Černá krycí mřížka podhledové reprosoustavy. | ks | 1 |  | 0
39 | AVE05 | Multimediální přehrávač | Audio přehráva čbez otočných součásti a s pasivním chlazením. Minimální parametry: podpora formátu WAV, AAC, TS, MP2, MP3, MP4, MOV, MP2TS, FastEthernet, synchronizace s ostatními přehrávači. | ks | 1 |  | 0
40 | AVE05 | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
41 | AVE05 | Instalace techniky | Instalace a nastavení ozvučení. | ks | 1 |  | 0
55 |  | Řídicí systém expozice | 0
56 |  | Kontrolér řídicího systému expozice | Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: min. 256MB RAM, 1x LAN, slot pro SD kartu nebo vestavné úložiště (min. 4GB), vestavěný webový server, kapacita pro min. 30 TCP Client pro ovládání techniky po TCP IP. | ks | 1 |  | 0
57 |  | PoE adaptér | 802.3at PoE+ adaptér dodávající elektrickou energii po ethernetovém kabelu - min. 30W, Gigabit Ethernet. | ks | 1 |  | 0
58 |  | Kontrolér DALI | DALI-2 řídící jednotka - minimální parametry: podpora 128 DALI adres na dvou sběrnicových kanálech. Maximální zatížení 2x250mA (2x240mA garantováno) napájení 2x20 VDC připojení do systému pomocí LAN (RJ45). instalace na DIN lištu. napájení: 240 VAC (nominal) | ks | 1 |  | 0
59 |  | Relé | Relé modul/DIN 8x 16A s minimálními parametry: s integrovaným LED displejem k monitorování, ruční konfiguraci a ovládání (8x jeden kanál = 8 adres DALI, 4 skupiny dvoukanálové = 4 adresy DALI, 2 skupiny čtyřkanálové = 2 adresy DALI). Maximální zatížení 16A odporové/žhavící 10A HID (cos φ=0,6) High inrush kontakty (800 A při 200 µs) spotřeba 1,1W vnitřní ztráty 2,1W + max 1,6W/kanál OVER-RIDE (OVR) S-DIM nebo DMX. Jednotka pro spínání osmi kanálů 8x 16 A v provedení do rozvaděče instalace na DIN lištu. napájení: 240 VAC (400 VAC mezi kanály) | ks | 2 |  | 0
60 | Informativní položka | Switch - dodávka a správa ČNB | 50 portový Gigabit řízený přepínač, 48x Gigabit metal + 2x Gigabit combo (metal/SFP), propustnost 100 Gbps, rychlost přesměrování až 74Mpps, IPv6, 802.3az (Green), L2 Multicast, 19" rackmount. Dodávka ČNB. Není součástí dodávky a správy AVT. | ks | 0
61 |  | Kabeláž a montážní materiál | Propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
62 |  | Programování a instalace | Instalace zařízení a programování řídicího systému expozice, včetně návrhu a odsouhlasneí GUI dotykového panelu s provozovatelem expozice. Programování ovládání silnoproudých jednotek pro spínání zásuvek a osvětlení vitrín, programování jednotek DALI pro osvětlení (12 svítidel). Provázání na řídicí systém stávající expozice NC ČNB v Praze. | hod | 40 |  | 0
63 |  | Operační systém expozice (OSE) | 0
64 | OSE | OSE client PC | Licence OSE client pro exponáty s PC pro OSE - jedna licence pro každé PC. OSE kompatibilní se systém využívaným v Návštěvnickém centru ČNB v Praze, využívající OSE-Core (jádro systému) v NC ČNB v Praze. V Praze je využíván operační systém V-Pass. | ks | 1 |  | 0
65 | OSE | OSE client MP | Licence OSE client pro exponáty s přehrávači pro OSE - jedna licence pro 4 multimediální přehrávače (MP). OSE kompatibilní se systém využívaným v Návštěvnickém centru ČNB v Praze, využívající OSE-Core (jádro systému) v NC ČNB v Praze. V Praze je využíván operační systém V-Pass. | ks | 3 |  | 0
66 | OSE | Instalace OSE a nastavení | Instalace OSE client na jednotlivá PC, přehrávače a nastavení OSE. | hod | 12 |  | 0
67 |  | Realizace a zprovoznění expozice | 0
68 |  | Zprovoznění | Zprovoznění a odzkoušení celého systému expozice. | ks | 1 |  | 0
69 |  | Zaškolení | Zaškolení a předvedení funkčnosti celého systému expozice, včetně jednotlivých exponátů s AVT. | ks | 1 |  | 0
70 |  | Vedlejší projektové náklady | Řízení projektu AVT, ostatní práce jinde neuvedené a potřebné k provádění | ks | 30 |  | 0
71 |  | Doprava | Doprava. | ks | 1 |  | 0
72 |  | Dokumentace skutečného provedení | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0

## SVĚTLA
pořadové číslo | kód v projektu | název | referenční výrobce | referenční typové označení | popis - minimální parametry | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | sleva % | cena celkem bez DPH
Osvětlení - expoziční a provozní (odkazuje se na složku 4_PD_AV_Technika_Světelný_design)
1 | S1 | Lištové svítidlo DALI |  |  | Lištové svítidlo s funkcí zoom, 4000K oval flood, DALI. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 5 |  | 0% | 0
2 | S1+ | Čočka pro svítidlo |  |  | optická čočka oval flood. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 5 |  | 0% | 0
4 | S3 | Lištové svítidlo DALI |  |  | Lištové svítidla rámovací, 3000K, DALI. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 3 |  | 0% | 0
5 | LS | Lištový systém 4m |  |  | Lištový systém 4 m. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 3 |  | 0% | 0
6 | LS2 | Lištový systém 3m |  |  | Lištový systém 3 m. Podrobná specifikace dle knihy svítidel. | ks | 1 |  | 0% | 0
8 | LR | Rohová spojka k lištovému systému |  |  | Rohová spojka k lištovému systému | ks | 3 |  | 0% | 0
9 | LK | Koncovka k lištovému systému |  |  | Koncovka k lištovému systému | ks | 1 |  | 0% | 0
10 | LT | T - spojka k lištovému systému, levá |  |  | T - spojka k lištovému systému, levá | ks | 1 |  | 0% | 0
11 |  | Instalace |  |  | Instalace osvětlení | kpl | 1 |  | 0% | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [7 empty] | 0

## INTERIÉR
INTERIÉRY
p.č. | prvek | popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH
ČÁST R - RAŠÍNOVA PRACOVNA
1. | R1-a | Objekt - stůl, materiál HPL, konstrukce (kce), masivní nákližky, povrchová úprava, samet - ultramarín povrch desky , detail viz výkres 3_PD_INTERIÉRY\Technické_výkresy\Pracovna_Aloise_Rašína. Nutno dopracovat a předložit ke schválení výrobní dokumentaci před zahájením výroby, v rámci dopracování výrobní dokumentace je nutno navrhnout způsob servisního přístupu ke stěně s displeji - odsunutím hlavní části stolu směrem vpřed od zadní stěny. | kpl | 1 |  | 0
2. | R1-b | Objekt - stěna z HPL desky, kce, rámování s masiv. nákližky, otvory pro LCD, viz výkres. Nutno v rámci přípravy a chválení výrobní dokumentace dořešit spojení s odsuvnou hlavní částí stolu. | kpl | 1 |  | 0
3. | R1-c | vybavení stolu - exponáty/ artefakty (nákup, výroba). Pozn.:Veškeré exponáty budou kotveny napevno ke stolu.
4. |  | z toho: telefon historický 20. léta 20. století | ks | 1 |  | 0
5. |  | vitrínka zabudovaná pro zlatý dukát, výroba atyp (dukát dodá ČNB). Viz. výkres 3_PD_INTERIÉRY\Technické_výkresy\Pracovna_Aloise_Rašína | ks | 1 |  | 0
6. |  | obálky časopisů (tisk, podklady dodá ČNB) - zabezpečeno proti odcizení, pevně přiděláno ke stolu, obálky zalaminované - matné lamino. Grafická příprava je součástí kumulované položky č.33 | ks | 5 |  | 0
7. |  | obálky knih výroba( na staré knihy - nákup) , předlohy dodá ČNB. Zabezpečeno proti odcizení, pevně přiděláno ke stolu, obálky zalaminované - matné lamino. Grafická příprava je součástí kumulované položky č.33 | ks | 3 |  | 0
8. |  | masivní popelník + krabice dřevěná s doutníky ( případně humidor) - pevně kotveno ke stolu | kpl | 1 |  | 0
9. |  | štípač na doutníky dobový - pevně kotveno ke stolu | ks | 1 |  | 0
10. |  | psací potřeby - souprava dobová - plnící pero, krabička, nožík na dopisy, tužka. Nutno zajistit pevné spojení se stolem - zabezpečení proti odcizení/poškození | kpl | 1 |  | 0
12. |  | návrhy zákonů - 2 listiny, tisk s laminací - nutno zajistit pevné spojení se stolem - zabezpečení proti odcizení/poškození. Grafická příprava je součástí kumulované položky č. 33. | ks | 2 |  | 0
13. |  | Fotografické práce - pořízení 2x profesionální fotografie a výroba (9x13cm) bez laminace - dukáty | ks | 2 |  | 0
14. |  | lampa funkční dobová (prvorepubliková) - nutno zajistit pevné spojení se stolem - zabezpečení proti odcizení/poškození | ks | 1 |  | 0
15. | R2 | Figury postavy oboustranné, v dob. kostýmech ( zápůjčka), postavy osob 2D (plech), s polepem a laminací, která je taktéž součástí dodávky. Figury jsou naprojektované jako samostojné. Součástí dodávky je dále nafocení (výběr osob na fotografování na plechové postavy schvaluje zadavatel) včetně souvisejícíh prací s důrazem na profesionální akvizici materiálu (detailně popsáno v příloze 3_PD_INTERIÉRY\Popis_prvků\R2_3_PD_Interiery_Figury) Grafická příprava je součástí kumulované položky č.33 | ks | 5 |  | 0
16. | R6 | koberec zátěžový, černošedý, jednobarevný, vč. Pokládky (detail viz. 3_PD_Interiery_ostatni) | m2 | 52 |  | 0
17. | R3 | lavice "tramvajová", replika dřevěná, lakovaná, d. 3m (detail viz. R3_3_PD_Interiery_Tramvajova_lavice) | ks | 1 |  | 0
18. | R4 | lightbox, d 3 m, v 0,7 m, LED osvětlení, plexi stěny (pevná záda), v rámečku, obsah: fotky - pohlednice dobové /nákup/postprocesing/tisk. Velikost 3x0,7m. Grafická příprava je součástí kumulované položky č. 33. | ks | 1 |  | 0
19. |  | VÝMALBA zdí (2 x nátěr), omyvatelná a otěruvzdorná ( ultramarín) VČETNĚ ZAPRAVENÍ/OPRAV POVRCHŮ (detail viz. 3_PD_Interiery_ostatni) | m2 | 62 |  | 0
20. |  | VÝMALBA strop (2 x nátěr, černo-šedá) | m2 | 52 |  | 0
21.
31.
32. |  | OSTATNÍ
33. | B1 | Kumulovaná položka všech částí expozice. Grafická příprava veškerých grafických podkladů nutných pro tisk a výrobu. | hod | 20 |  | 0
35. |  | Kumulovaná položka - stavební práce zahrnující veškeré nutné, jinde nedefinované stavební práce, související s lokálním přípravou a realizací slabo/silno proudých rozvodů/tras, případně dalších činností nutných pro zajištěšní realizace projektu dle projektové dokumentace (realizace lokálních kabelových tras, úpravy/průchody SDK podhledů, předstěn, revize, atp...). | kpl | 1 |  | 0
36. |  | výrobní dokumentace ke všem prvkům, které budou vyráběny | kpl | 1 |  | 0
37. |  | Vedlejší projektové náklady - Řízení projektu, ostatní práce jinde neuvedené a potřebné k provádění | hod | 35 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
Komentář: V položkách rozpočtu jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele na dopravu, režii, koordinační činnost . Všechny položky zahrnují ocenění: výroby / nákupu materiálů, zpracování, dodávku na místo, montáž či instalaci, povrchovou úpravu, montáž a instalaci prvků a odzkoušení.

## OBSAHY_NASAZENÍ
Název prostoru | Technika/Objekt | EXPOZICE ALOIS RAŠÍN - Pracovna A. Rašína | Počet | Množstevní jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
popis obsahů
IMERSNÍ MÍSTNOST | Nasazení obsahů | Nasazení cca 20 minutového filmu, který návštěvníkům představuje osobnost Aloise Rašína ve chvílích, kdy se rozhodovalo o osudech a budoucnosti československého státu a jeho měny a nasazení zvukových stop k figurám v prostoru sálu (5_OBSAH_NASAZENÍ). Nasazení obsahů se skládá primárně z: - Nahrání obdržených obsahů do zdrojů signálu, které jsou součástí dodávky - Naprogramování kompletní show, tedy časových sousledností a návazností jednotlivých obsahů v požadovaném rozsahu - V případě nutnosti úprava datového toku/rozlišení obsahů pro potřeby plynulého a správného fungování obsahů na jednotlivých zdrojích signálu - Sladění a synchronizace zvukového doprovodu (ambient/mluvené slovo) s videosložkou a celkovou dramaturgií prostoru včetně scénických světel Realizátor je povinen během realizace spolupracovat s týmem tvůrců obsahů a reagovat na požadavky na úpravy finální dramaturgie, a to v rozsahu maximálně 5 iterací. Nasazení obsahů je vnímáno jako dodávka funkčního celku. Správnou funkčnost potvrzuje v předávacím protokolu zadavatel. | 1 | kpl |  | 0
Název prostoru | Technika/Objekt | EXPOZICE ALOIS RAŠÍN - Prostor před vstupem do pracovny A. Rašína | Počet | Množstevní jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
popis obsahů
PŘEDTREZOŘÍ A | Nasazení obsahů | Nasazení obsahu projekce siluet pohybujících se dobových postav. Projekce je realizována na matném skle vstupních dveří a vytváří dojem dění na ulici situované za vstupními dveřmi. Velkoplošná projekce (1x projektor) ve smyčce zobrazuje pohyb mnimálně 6-ti siluet dobových postav, holubů, motocyklisty, psa, atd. pohybujících se za skleněnou výplní vstupních dveří na pomyslné ulici. Divák získáva pocit živé pulsující ulice. Součástí obsahu projekce je i časový odpočet zbývajícího času nadcházející prohlídky expozice. | 1 | kpl |  | 0
Název prostoru | Technika/Objekt | EXPOZICE ALOIS RAŠÍN ENG MUTACE | Počet | Množstevní jednotka | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
popis obsahů
IMERSNÍ MÍSTNOST | Nasazení obsahů | Nasazení obsahů v anglické mutaci. Anglickou mutaci předá realizátorovi zadavatel. | 1 | kpl |  | 0
DŮLEŽITÉ! Bližší popis dramaturgie a technické specifikace obsahů je součástí dokumentu s názvem 5_OBSAH_NASAZENÍ |  |  | Cena bez DPH |  |  | 0

## Provozní podpora+budoucí rozvoj
Popis | MJ |  | Kč/jednotka bez DPH | Předpokládaný počet MJ za 1 rok | Předpokládaný počet MJ za 2 roky | Kč bez DPH za 1 rok | Kč celkem bez DPH za 2 roky
Následná provozní podpora všech prvků dle čl. I odst. 4 smlouvy v rozsahu dle článků XII - XIV smlouvy | 1 | rok |  | 1 | 2 | 0 | 0
Budoucí rozvoj dle čl. XV odst. 1 písm. a) a b) smlouvy - sazba za 1 hodinu programátorských prací a dále vypracování písemných analýz a návrhů řešení nových uživatelských požadavků objednatele na úpravy jednotlivých SW, nastavení prvků a jejich obsahů či vzájemných vazeb * | 1 | člověkohodina |  | 5 | 10 | 0 | 0
Budoucí rozvoj dle čl. XV odst. 1 písm. c) smlouvy - sazba za 1 hodinu konzultačních prací* | 1 | člověkohodina |  | 3 | 6 | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH ZA 2 ROKY: | [6 empty] | 0
*Smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Předpokládaný počet člověkohodin v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání za dobu 2 let od okamžiku předání díla. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené služby čerpat dle svých reálných potřeb, skutečné počty se tak mohou od předpokládaného počtu lišit.