## ČNB - wallboxy
Příloha č. 2 poptávky
CENOVÁ TABULKA
"Dodávka a instalace wallboxů pro nabíjení elektromobilů v garáži ústředí ČNB"
Pol. | Komentář položek | Název | Počet | MJ | Cena MJ materiál | Cena MJ práce | Celková cena | Upřesnění
Část 1. Cena za dílo dle čl. I odst. 1 a 2 smlouvy (instalace nových kabelových tras, systému nouzového vypnutí napájení, dodávka a zapojení 5 ks wallboxů)
1 |  | Vrtání otvor v betonu nebo zdivu d=10 až 25mm (včetně inst. materiálu) | 600 | ks |  |  | 0 | Nové kabelové trasy a žlaby, vrtání a těsnění
|  | Vrtání otvor v betonu nebo zdivu d=63 až 100mm (včetně inst. materiálu) | 210 | ks |  |  | 0
2 |  | Protipožární ucpávka do 100mm x 100mm, 60 minut | 3 | ks |  |  | 0
|  | Protipožární ucpávka do 250mm x 250mm, 60 minut | 2 | ks |  |  | 0
3 |  | Žlab kabelový plný perforovaný - 60x60mm, včetně spojek, závěsů, výložníků | 100 | m |  |  | 0
|  | Žlab kabelový plný perforovaný - 100x60mm, včetně spojek, závěsů, výložníků | 130 | m |  |  | 0
|  | Žlab kabelový plný perforovaný - 200x60mm, včetně spojek, závěsů, výložníků | 160 | m |  |  | 0
|  | Žlab kabelový plný neperforovaný - protipožární, 60x60mm, včetně spojek, závěsů, výložníků | 420 | m |  |  | 0
|  | Víko univerzální pro kabelové žlaby - 60x60mm | 420 | m |  |  | 0
|  | Ohyb horizontální 90° pro kabelové žlaby - 60x60 mm | 24 | ks |  |  | 0
|  | Ohyb horizontální 90° pro kabelové žlaby - 100x60 mm | 10 | ks |  |  | 0
|  | Ohyb horizontální 90° pro kabelové žlaby - 200x60 mm | 4 | ks |  |  | 0
|  | Odbočení horizontální pro kabelové žlaby - 60x60 mm | 16 | ks |  |  | 0
|  | Odbočení horizontální pro kabelové žlaby - 100x60 mm | 2 | ks |  |  | 0
|  | Odbočení horizontální pro kabelové žlaby - 200x60 mm | 2 | ks |  |  | 0
|  | Ohyb vnější vertikální 90° pro žlaby - 60x60 mm | 9 | ks |  |  | 0
|  | Ohyb vnější vertikální 90° pro žlaby - 100x60 mm | 0 | ks |  |  | 0
|  | Ohyb vnější vertikální 90° pro žlaby - 200x60 mm | 1 | ks |  |  | 0
|  | Ohyb vnitřní vertikální 90° pro žlaby - 60x60 mm | 9 | ks |  |  | 0
|  | Ohyb vnitřní vertikální 90° pro žlaby - 100x60 mm | 0 | ks |  |  | 0
|  | Ohyb vnitřní vertikální 90° pro žlaby - 200x60 mm | 1 | ks |  |  | 0
|  | Podružný montážní materiál, kabelová oka, zemnící svorky, označovací štítky na kabely, vázací pásky … | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA NOVÝCH KABELOVÝCH TRAS |  |  |  |  | 0
4 |  | Nouzové požární tlačítko s rozpínacím kontaktem | 7 | ks |  |  | 0 | Systém nouzového vypnutí (tlačítka)
|  | Instalační materiál pro nouzová tlačítka | 7 | kpl |  |  | 0
|  | Zapojení a odzkoušení nouzových tlačítek | 7 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 1 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Kabel CXKH-V-O 2x1,5 | 450 | m |  |  | 0
|  | Tabulka značení - nouzové vypnutí | 12 | ks |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA NOUZOVÉHO VYPNUTÍ |  |  |  |  | 0
5 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 7
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 35 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 35 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
6 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 8
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 40 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 40 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
7 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 9
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 44 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 44 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
8 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 10
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 48 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 48 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
9 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 11
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 52 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 52 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
10 |  | Zaškolení obsluhy (v počtu až 5 osob ve 2 termínech) | 2 | kpl |  |  | 0 | Zaškolení obsluhy
|  | CELKOVÁ CENA ZA ŠKOLENÍ | - | - |  |  | 0
11 | Cena celkem za dílo v Kč bez DPH (položky 1 až 10) | [5 empty] | 0
Část 2. Ceny wallboxů na výzvu dle čl. I odst. 3 smlouvy, mimozáruční opravy
12 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 1
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 60 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 60 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
13 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 2
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 62 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 62 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
14 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 3
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 52 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 52 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
15 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 4
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 56 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 56 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
16 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 5
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 52 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 52 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
17 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 6
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 56 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 56 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
18 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 12
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 56 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 56 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
19 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 13
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 60 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 60 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
20 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 14
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 64 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 64 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
21 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 15
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 70 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 70 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
22 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 16
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 66 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 66 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
23 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 17
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 62 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 62 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
24 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 18
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 56 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 56 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
25 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 19
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 92 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 92 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
26 |  | Wallbox (22kW) | 1 | ks |  |  | 0 | Wallbox 20
|  | Kabel CYKY-J 5x6 | 100 | m |  |  | 0
|  | Kabel UTP cat6 (MODBUS TCP) | 100 | m |  |  | 0
|  | Konektor RJ45 | 2 | ks |  |  | 0
|  | Zapojení silových a komunikačních kabelů mezi RWB-1 a WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Chránička - husí krk + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Chránička - trubka + instalační materiál | 3 | m |  |  | 0
|  | Instalace wallboxů na určené místo a nastavení wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Montážní materiál k instalaci wallboxu | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Provedení zkoušky funkčnosti wallboxu (rozsah max. 8 hodin) (pozn.1) | 8 | hod |  |  | 0
|  | Revizní zpráva pro daný wallbox | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení pro WB | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště, doprava, přesun, třídění odpadů, odvoz demontovaného materiálu do sběrného dvora nebo na skládku | 1 | kpl |  |  | 0
|  | CELKOVÁ CENA ZA WALLBOX | - | - |  |  | 0
27 |  | Hodinová sazba za mimozáruční opravy | 40 | hod |  |  | 0 | MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA
|  | Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) k provedení mimozáruční opravy | 4 | kpl |  |  | 0
|  | Celková cena za mimozáruční opravy v době záruky | - | - |  |  | 0
0
28 | Cena celkem za wallboxy na výzvu a mimozáruční opravy v Kč bez DPH (položky 12 až 27) | [5 empty] | 0
29 | Celková nabídková cena v Kč bez DPH (položka 11 + položka 28) | [5 empty] | 0
Poznámky:
Dodavatel vyplní veškerá žlutě podbarvená pole, ostatní náležitosti není oprávněn jakkoliv měnit.
Uvedené ceny zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním dle smlouvy.
Ceny dodavatel uvede v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa.
Vysvětlivky:
| pozn.1 | Provedení zkoušky součinnosti dle čl. IV odst. 2 smlouvy.