| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| 11.6.2014 0:00 | 610 | 11.6.2014 12:00 | 1690 |
| 11.6.2014 0:15 | 620 | 11.6.2014 12:15 | 1680 |
| 11.6.2014 0:30 | 610 | 11.6.2014 12:30 | 1690 |
| 11.6.2014 0:45 | 620 | 11.6.2014 12:45 | 1690 |
| 11.6.2014 1:00 | 620 | 11.6.2014 13:00 | 1660 |
| 11.6.2014 1:15 | 630 | 11.6.2014 13:15 | 1610 |
| 11.6.2014 1:30 | 620 | 11.6.2014 13:30 | 1620 |
| 11.6.2014 1:45 | 620 | 11.6.2014 13:45 | 1610 |
| 11.6.2014 2:00 | 630 | 11.6.2014 14:00 | 1580 |
| 11.6.2014 2:15 | 600 | 11.6.2014 14:15 | 1530 |
| 11.6.2014 2:30 | 580 | 11.6.2014 14:30 | 1520 |
| 11.6.2014 2:45 | 580 | 11.6.2014 14:45 | 1510 |
| 11.6.2014 3:00 | 560 | 11.6.2014 15:00 | 1490 |
| 11.6.2014 3:15 | 570 | 11.6.2014 15:15 | 1490 |
| 11.6.2014 3:30 | 550 | 11.6.2014 15:30 | 1490 |
| 11.6.2014 3:45 | 560 | 11.6.2014 15:45 | 1440 |
| 11.6.2014 4:00 | 580 | 11.6.2014 16:00 | 1410 |
| 11.6.2014 4:15 | 610 | 11.6.2014 16:15 | 1370 |
| 11.6.2014 4:30 | 600 | 11.6.2014 16:30 | 1300 |
| 11.6.2014 4:45 | 620 | 11.6.2014 16:45 | 1240 |
| 11.6.2014 5:00 | 640 | 11.6.2014 17:00 | 1070 |
| 11.6.2014 5:15 | 660 | 11.6.2014 17:15 | 980 |
| 11.6.2014 5:30 | 720 | 11.6.2014 17:30 | 1000 |
| 11.6.2014 5:45 | 800 | 11.6.2014 17:45 | 1000 |
| 11.6.2014 6:00 | 950 | 11.6.2014 18:00 | 950 |
| 11.6.2014 6:15 | 1090 | 11.6.2014 18:15 | 870 |
| 11.6.2014 6:30 | 1130 | 11.6.2014 18:30 | 820 |
| 11.6.2014 6:45 | 1110 | 11.6.2014 18:45 | 810 |
| 11.6.2014 7:00 | 1120 | 11.6.2014 19:00 | 760 |
| 11.6.2014 7:15 | 1140 | 11.6.2014 19:15 | 730 |
| 11.6.2014 7:30 | 1200 | 11.6.2014 19:30 | 730 |
| 11.6.2014 7:45 | 1270 | 11.6.2014 19:45 | 730 |
| 11.6.2014 8:00 | 1410 | 11.6.2014 20:00 | 700 |
| 11.6.2014 8:15 | 1330 | 11.6.2014 20:15 | 690 |
| 11.6.2014 8:30 | 1340 | 11.6.2014 20:30 | 670 |
| 11.6.2014 8:45 | 1300 | 11.6.2014 20:45 | 660 |
| 11.6.2014 9:00 | 1390 | 11.6.2014 21:00 | 660 |
| 11.6.2014 9:15 | 1570 | 11.6.2014 21:15 | 640 |
| 11.6.2014 9:30 | 1640 | 11.6.2014 21:30 | 650 |
| 11.6.2014 9:45 | 1540 | 11.6.2014 21:45 | 640 |
| 11.6.2014 10:00 | 1510 | 11.6.2014 22:00 | 620 |
| 11.6.2014 10:15 | 1500 | 11.6.2014 22:15 | 580 |
| 11.6.2014 10:30 | 1580 | 11.6.2014 22:30 | 590 |
| 11.6.2014 10:45 | 1580 | 11.6.2014 22:45 | 590 |
| 11.6.2014 11:00 | 1620 | 11.6.2014 23:00 | 570 |
| 11.6.2014 11:15 | 1600 | 11.6.2014 23:15 | 580 |
| 11.6.2014 11:30 | 1670 | 11.6.2014 23:30 | 570 |
| 11.6.2014 11:45 | 1690 | 11.6.2014 23:45 | 560 |