## List1
Náhrada regulačních směšovacích za škrtící ventily fan-coilů je prováděna při zachování stávajících elektrických pohonů a KVS ventilů. V následující tabulce je uveden výčet kanceláří s počtem fan-coilů a povoleným časem výměny s ohledem na provoz objednatele.
|  | č. m. | ks | typ ventilu JCI |  | montáž lze provádět
SO01 - hlavní budova | 2.patro | 115 | 2 | VB5540 | S1069 | denně od pá 17:00 do po 6:00 nebo o víkendu
|  | 116A | 2
|  | 117 | 2
|  | 118A | 2
|  | 119 | 2
|  | 120A | 2
|  | 121 | 2
|  | 122A | 2
|  | 123 | 2
|  | 124A | 2
|  | 101A | 2
|  | 102 | 2
|  | 103 | 3
|  | 103E | 2
|  | 104 | 2
|  | 105 | 4
|  | 106 | 2
|  | 107 | 2
|  | 108 | 2
|  | 109 | 2
|  | 111 | 2
|  | 112 | 1
|  | 210 | 2
|  | 211 | 2
|  | 213 | 1
|  | 214 | 3
|  | 203 | 1
|  | 204 | 1
|  | 205 | 1
|  | 206 | 1
|  | 212 | 2
| 5.patro | 110 | 2 |  |  | bez omezení
|  | 111 | 2
|  | 112 | 1
|  | 113 | 1
|  | 114 | 1
|  | 115 | 2
|  | 116 | 2
|  | 117 | 1
|  | 118 | 1
|  | 119 | 2
|  | 120 | 1
|  | 121 | 1
|  | 123 | 4
|  | 126 | 1
|  | 127 | 1
|  | 128 | 2
|  | 129 | 2
|  | 130 | 1
|  | 131 | 2
|  | 132 | 2
|  | 133 | 2
|  | 101 | 2
|  | 102 | 2
|  | 103 | 2
|  | 105 | 1
|  | 106 | 1
|  | 107 | 1
|  | 210 | 1
|  | 205 | 1
|  | 204 | 2
|  | 203 | 1
|  | 218 | 1
|  | 217 | 1
|  | 216 | 2
|  | 215 | 1
|  | 214 | 1
|  | 213 | 1
|  | 212 | 1
|  | 315 | 1
|  | 314 | 1
|  | 313 | 1
|  | 320 | 2
|  | 319 | 1
|  | 318 | 2
|  | 403 | 1
|  | 404 | 1
|  | 405 | 1
|  | 406 | 1
|  | 407 | 1
|  | 408 | 1
|  | 409 | 1
|  | 414 | 1
|  | 415 | 1
|  | 416 | 1
|  | 417 | 1
|  | 418 | 2
|  | 335 | 2
|  | 336 | 2
|  | 337 | 2
|  | 338 | 1
|  | 301 | 2
|  | 302 | 2
|  | 303 | 2
|  | 304 | 2
|  | 309 | 2
|  | 324 | 1
|  | 310 | 2
|  | 322 | 1
|  | 323 | 2
|  | 325 | 1
|  | 326 | 2
| přízemí | 104 | 9 | VB5540 | S1079 | denně od 17:00 do 7:00 nebo o víkendu
SO02 - Plodinová burza | přízemí | 609 | 1 | VB5540 | S1069 | denně od 18:00 do 7:00 nebo o víkendu
|  | 608 | 2
|  | 601 | 4
|  | 611 | 7 |  |  | denně od 14:00 do 10:00 nebo o víkendu
| mezanin | 614 | 3 |  |  | denně od 18:00 do 6:00 nebo o víkendu
|  | 615 | 3
|  | 616 | 1
| 1. patro | 602 | 2 | VB5540 | S1079 | na výzvu
|  | 605 | 9 |  |  | denně od 14:00 do 10:00 nebo o víkendu
| celkem |  | 204
| z toho |  | 20 | VB5540 | S1079 | KVS 2,5 | DN 3/4" | pohon řady VA7450 bude použit stávající
|  |  | 184 | VB5540 | S1069 | KVS 1,6 | DN 1/2"
max zdvih 5mm
matka M28*1,5