## Rekapitulace
Cenová tabulka | Příloha č. 2 ZD
Rekapitulace
Část 1 | 13622628.096
Část 2 | 144000
Část 3 | 12000
Část 4 | 667400
Část 5 | 860000
Část 6a) | 1895201.4508
Část 6b) | 9195.114
Část 7 | 179250
Cena pro hodnocení v Kč bez DPH | 17389674.6608

## 1.údržba
Ćást 1. Pravidelné údržba a opravy v oblasti elektro – silnoproudu i slaboproudu
Ceny v Kč bez DPH
Tab. 1.1. Náklady na zaměstnance
V této tabulce je uvažována kalkulace na rok s 252 pracovními dny a výsledná hodinová sazba je platná pro i roky s více resp. méně pracovními dny (veškeré náklady uveďte na 1 zaměstnance)
položka |  |  |  |  | měsíční | roční | poznámka
základní hrubá mzda (uveďte výši hrubé měsíční mzdy) |  |  |  |  | 25200 | 302400 | zde záleží na organizaci
zákonné odvody zaměstnavatele (nevyplňujte - aut. výpočet) |  |  |  |  | 8709.12 | 104509.44 | 34,56% ze základní mzdy
doplnění stavu při pracovní neschopnosti (nevyplňujte - aut. výpočet) | [5 empty] | 9072 | odhadovaná nemocnost cca 3%
odměny (uveďte výši ročních odměn) | [5 empty] | 2000 | zde záleží na organizaci, zda odměny přiznává
stravování (uveďte měsíční částku, pokud poskytujete) |  |  |  |  | 1000 | 12000 | příspěvek na stravování není povinný
Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (uveďte částku na poskytnutí za rok) | [5 empty] | 200 | ze zákona musí zaměstnavatel za určitých podmínek zajišťovat
zisk (uveďte plánovaný zisk za měsíc) |  |  |  |  | 0 | 0 | zde záleží na organizaci
školení (uveďte částku na školení za rok) | [5 empty] | 200 | minimálně školení BOZP
ostatní náklady na zaměstnance (obsahuje i cenu za materiál do 10Kč/ks,dopravného, viz. čl. IV odst.4, uveďte částku za rok) | [5 empty] | 2400
celkem | [5 empty] | 432781.44
hodinová sazba Kč/hod. v době od 6.00 do 22.00 | [5 empty] | 208.068
procentní navýšení pro práci v době v době od 22.00 do 6.00 (uveďte procento navýšení) | [5 empty] | 0 | %
hodinová sazba Kč/hod. v době od 22.00 do 6.00 | [5 empty] | 208.068
procentní navýšení pro práci v SO, NE a svátcích | [5 empty] | 0 | %
hodinová sazba Kč/hod v SO, NE a svátcích | [5 empty] | 208.068
Pokračování na další straně
Tab. 1.2 | Modelová tabulka pro vyhodnocení nabídky
pro vzorový rok, který má 252 pracovních dnů
pracovní doba |  | limitní počet hodin za rok | modelový počet hodin za rok | hodinová sazba pro 1pracovníka v Kč/hod. | hodinová sazba celkem/rok
v době od 6.00 do 22.00 |  | 18144 | 16128 | 208.068 | 3355720.704
v době od 22.00 do 6.00 |  | 200 | 40 | 208.068 | 8322.72
v SO, NE a svátcích |  | 400 | 200 | 208.068 | 41613.6
Cena za 4 roky *) |  |  |  |  | 13622628.096
*)čtyřnásobek jednoho roku
!!V hodinových sazbách je již naceněno provádění podpůrných činností podle požadavků objednatele např. bezpečné vrtání děr do zdí apod. dle čl. I odst. 1 písm. j) návrhu smlouvy.

## 2.vybíjecí zkouška
Ćást 2. Vybíjecí zkoušky UPS
Ceny v Kč bez DPH
Zkoušky v období 4 let
Ústředí
Popis UPS | Limitní počet baterií | Modelový počet baterií | Jednotková cena za jednu zkoušku jedné baterie | Počet zkoušek za 4 roky | Cena celkem v Kč za 4 roky
640 ks baterií CaD Dynasty UPS6-620MR( 6V), 384 ks CaD Dynasty UPS12-490MR 12V | 1024 | 600 | 10 | 24 | 144000
Aktuální počet baterií je 1024 ks, předpokládáme snížení počtu v průběhu roku 2013 na cca polovinu.
Vybíjecí zkoušky se provádějí 6x ročně

## 3.DA
Část 3. Doplňování paliva pro DA (dieselagregáty)
Ceny v Kč bez DPH
Doplňování paliva
Cena za dovoz nafty | Modelový počet jízd za 4 roky | Jednotková cena za 1 jízdu | Cena celkem v Kč za 4 roky
Převoz paliva ze ZP Zličín | 8 | 1500 | 12000
Převozem paliva se rozumí přesun sudů s palivem ze ZP Zličín do ústředí. Paušální cena za převoz paliva zahrnuje jen cenu za použití vozidla, protože za vlastní činnost spočívající v nakládce a vykládce sudů a doplnění pohonné hmoty bude účtována cena podle čl. IV odst. 1 smlouvy.

## 4.pohotovost
Část 4. Pohotovost
Ceny v Kč bez DPH
Tab. 4.1 Modelová tabulka pro vyhodnocení nabídky
(počet hodin pro pohotovostní zásah - odhad)
pohotovostní zásah | limitní počet hodin za rok | modelový počet hodin za rok | hodinová sazba pro 1pracovníka v Kč/hod. | Kč celkem
po – pá, 22,00 - 06,00 hod. | 300 | 150 | 220 | 33000
so + ne + svátek, 0,00 - 24,00 hod. | 300 | 150 | 230 | 34500
Pohotovost celkem za 1 rok |  |  |  | 67500
Pohotovost celkem za 4 roky*) |  |  |  | 270000
Tab. 4.2 Modelová tabulka pro vyhodnocení nabídky
držení pohotovosti |  | počet měsíců | měsíční paušál | Kč celkem
držení pohotovosti v Kč / měsíc |  | 12 | 8000 | 96000
Držení pohotovosti celkem za 1 rok |  |  |  | 96000
Držení pohotovosti za 4 roky*) |  |  |  | 384000
Tab. 4.3 Modelová tabulka pro vyhodnocení nabídky
(počet výjezdů - odhad)
dopravné |  | modelový počet výjezdů | cena za 1 výjezd | Kč celkem
dopravné při výjezdu do ústředí a Náprstkovy |  | 10 | 220 | 2200
dopravné při výjezdu na Zličín |  | 5 | 230 | 1150
Pohotovost celkem za 1 rok |  |  |  | 3350
Pohotovost celkem za 4 roky*) |  |  |  | 13400
*)čtyřnásobek jednoho roku
Cena celkem |  |  |  | 667400

## 5.technické zhodnocení
Část 5. Elektroinstalační práce nad rámec údržby a oprav na základě smluv a objednávek
Ceny v Kč bez DPH
Modelová tabulka pro hodnocení nabídky
pracovní doba | sazba (Kč/hod) | limitní počet hodin/rok | modelový počet hodin/rok | celkem Kč
Kč/hod. v době od 6.00 do 22.00 | 210 | 2000 | 500 | 105000
Kč/hod. v době od 22.00 do 6.00 | 220 | 1000 | 250 | 55000
Kč/hod v sobotu, neděli a svátek | 220 | 1000 | 250 | 55000
Celkem za rok |  |  |  | 215000
Celkem za 4 roky |  |  |  | 860000

## 6a) ceník rev. vč. mod.tab.
Část 6a) - ceník revizí el. zařízení + ve sloupci Množství je uváděna modelově četnost za 4 roky.
Ceny v Kč bez DPH
úkon | Měr. jedn. | Množstí za 4 roky | Jedn.cena v Kč | Celkem Kč
A. Zjišťování stavů:
- přípojkové skříně | ks | 1 | 67.68 | 67.68
- rozvaděče rám., panel. skříň., pult.:
do 10-ti přístrojů v poli | pole | 661 | 92 | 60812
nad 10 do 30 přístrojů v poli | pole | 541 | 150.5 | 81420.5
nad 30 přístrojů v poli | pole | 330 | 217.4 | 71742
- na zap. rozvaděči | ks | 1 | 150.5 | 150.5
- desk. nebo OCEP rozvodnice | ks | 1 | 83.6 | 83.6
- v rozvodně do 2 výzbroj. jedn. | ks | 1 | 175.6 | 175.6
dtto do 3 výzbroj. jedn. | ks | 1 | 359.5 | 359.5
- el. okr. vč.inst.ovl. a jist.prvků /bez spotř./
prostor bezpečný:
okruh do 5-ti vývodů | okr. | 17653 | 10 | 176530
okruh 5-10 vývodů | okr. | 132 | 45.18 | 5963.76
okruh nad 10 vývodů | okr. | 12 | 67.68 | 812.16
prostor nebezpečný:
okruh do 5-ti vývodů | okr. | 142 | 37.62 | 5342.04
okruh 5-10 vývodů | okr. | 1 | 60.21 | 60.21
okruh nad 10 vývodů | okr. | 1 | 90.27 | 90.27
prostor zvl. nebezpečný:
okruh do 5-ti vývodů | okr. | 66 | 37.62 | 2482.92
okruh 5-10 vývodů | okr. | 1 | 52.65 | 52.65
okruh nad 10 vývodů | okr. | 1 | 67.68 | 67.68
prostor s neb. požáru:
okruh do 5-ti vývodů | okr. | 1 | 52.65 | 52.65
okruh 5-10 vývodů | okr. | 1 | 67.68 | 67.68
okruh nad 10 vývodů | okr. | 1 | 90.27 | 90.27
prostor s neb. výbuchu:
okruh do 5-ti vývodů | okr. | 1 | 67.68 | 67.68
okruh 5-10 vývodů | okr. | 1 | 90.27 | 90.27
okruh nad 10 vývodů | okr. | 1 | 112.86 | 112.86
- pevně připoj. světel. spotř.:
v prostoru bezpečném | ks | 16217 | 10 | 162170
v prostoru nebezpečném | ks | 45 | 37.62 | 1692.9
v prostoru zvl. nebezpečném | ks | 1 | 60.21 | 60.21
v prostředí s nebezpečím požáru | ks | 1 | 82.8 | 82.8
v prostředí s nebezp. výbuchu | ks | 1 | 105.3 | 105.3
- pev. připoj. přímotop. tepel. spotř. do 10 kW:
v prostoru bezpečném | ks | 853 | 37.62 | 32089.86
v prostoru nebezpečném | ks | 1 | 45.18 | 45.18
v prostoru zvl. nebezpečném | ks | 1 | 52.65 | 52.65
- pev. připoj. přímotop. tepel. spotř. nad 10 kW:
v prostoru bezpečném | ks | 65 | 52.47 | 3410.55
v prostoru nebezpečném | ks | 1 | 60.21 | 60.21
v prostoru zvl. nebezpečném | ks | 1 | 75.24 | 75.24
- AKU tepel. spotřebič do 10 kW
v prostoru bezpečném | ks | 85 | 37.62 | 3197.7
v prostoru nebezpečném | ks | 1 | 45.18 | 45.18
v prostoru zvl. nebezpečném | ks | 1 | 60.21 | 60.21
- indukční motor do 5 kW pevně připoj.:
v prostoru bezpečném | ks | 1961 | 37.62 | 73772.82
v prostoru nebezpečném | ks | 1 | 45.18 | 45.18
v prostoru zvl. nebezpečném | ks | 1 | 60.21 | 60.21
v prostř. s nebezp. požáru | ks | 1 | 75.24 | 75.24
B. Měření:
- izol. odp. na přívodu rozv. skříně | měř. | 873 | 11.25 | 9821.25
- izol. odp. okr. celého rozvaděče | měř. | 1413 | 15.03 | 21237.39
- izol. odp. vnitř. zapoj. rozvaděče | měř. | 87 | 11.25 | 978.75
- izol. odp. v říd. ovl. okr. z trafa | měř. | 1 | 63.9 | 63.9
- izol. odp. 1.f. nebo 3.f. okr. rozv.:
na okr. do 5-ti vývodů | měř. | 25631 | 7.5 | 192232.5
na okr. 5-10 vývodů | měř. | 132 | 11.25 | 1485
na okr. nad 10 vývodů | měř. | 12 | 15.03 | 180.36
- izol. odp. spotřebiče | měř. | 1 | 11.25 | 11.25
- imp. sm. vyp. na rozv. zař. , spotř. | měř. | 34894 | 7.5 | 261705
- celk. zem. přech. odp. ochr. vodiče | měř. | 50 | 82.8 | 4140
- přech. odp. ochr. pospojení | měř. | 1950 | 15.03 | 29308.5
- zjištění sledu fází | měř. | 1878 | 18.81 | 35325.18
- zákl. el. veličin (U, I, P, A, cos) | měř. | 2978 | 35.6 | 106016.8
- ochr. proud. nebo napěť. chráničem | měř. | 389 | 39.51 | 15369.39
- krok., dotyk. napětí | měř. | 1 | 55.35 | 55.35
- izol. odp. podlahy | měř. | 1 | 52.65 | 52.65
C. Pomocné práce při revizích:
- vyp. ved. přezk. , zajišt., zapnutí | ks | 983 | 24.03 | 23621.49
- zjišť. cíle a ozn. okruhu | ks | 12467 | 10.2 | 127163.4
- demont., mont., krytu příp. skříně | ks | 1 | 24.03 | 24.03
- demont., mont. víka zapouzdř. rozv. | ks | 1 | 36.81 | 36.81
- demont., mont. krytu rozv. | ks | 1413 | 31.59 | 44636.67
- demont., mont., krytu rozv. v SNV | ks | 1 | 45.18 | 45.18
- demont., mont. desk. rozvodnice | ks | 41 | 54.18 | 2221.38
- demont., mont. krytu spotř., krab. | ks | 5463 | 14.22 | 77683.86
- dtto v prostř. SNV | ks | 1 | 51.84 | 51.84
- nastavení ochr.jističe dle spotř. | ks | 1 | 25.02 | 25.02
- zjišť. zkrat. poměrů v rozv. | ks | 1413 | 24.03 | 33954.39
- kontr. dim. ved. na otepl. při zkratu | ks | 598 | 55.71 | 33314.58
- stanovení výpočt. zatíž. rozvaděče | ks | 1 | 75.24 | 75.24
D. Revize kompenzačního rozvaděče:
- počet stupňů kompenzace | ks | 70 | 840 | 58800
E. Revize trafostanice
- trafo 400 kVA | ks | 2 | 14886 | 29772
- trafo 1000 kVA | ks | 2 | 17226 | 34452
- trafo 3x 1600 kVA | ks | 2 | 24390 | 48780
Ceny zahrnují i náklady na součinnost PREdi a.s.
Mezisoučet: |  |  |  | 1876437.08
E. Zjišť. zákl. údajů a vypracování zprávy
o revizi:
při ceně revize do 2000,-- Kč (5 % z mezisoučtu) | % | 1 |  | 938.2185
při ceně revize nad 2000,-- Kč (95 % z mezisoučtu) | % | 1 |  | 17826.1523
Celkem: |  |  |  | 1895201.4508

## 6b) ceník_rev_hrom_vč_mod_tab
Část 6b) - ceník revizí hromosvodu + ve sloupci Množství je uváděna modelově četnost za 4 roky.
Ceny v Kč bez DPH
úkon | Měr. jednotka | Množství za 4 roky | Jedn.cena | Celkem Kč
Měření měr. odporu půdy | měř. | 3 | 121.2 | 363.6
Měř. zem. přech. odporu ochran. nebo prac. Uzemnění | měř. | 48 | 79.4 | 3811.2
Zjištění stavu před bleskem | měř. | 48 | 44.4 | 2131.2
Demontáž a montáž zkušební svorky uzemnění | ks | 48 | 27.6 | 1324.8
Mezisoučet: |  |  |  | 7630.8
Zjišť. zákl. údajů a vypracování zprávy
o revizi:
při ceně revize do 1000,-- Kč (5 % z mezisoučtu) | % | 30 |  | 114.462
při ceně revize nad 1000,- Kč (95 % z mezisoučtu) | % | 20 |  | 1449.852
Celkem: |  |  |  | 9195.114
Vysvětlivky:
V modelové tabulce je uvažováno v průběhu 4 let s měřením u 3 objektů a na 48 svodech u těchto objektů

## 7.projekce
Část 7. Projekční činnost
Ceny v Kč bez DPH
Modelové tabulky pro výhodnocení nabídky
Tab. 7.1.
Výpočet ceny za projektovou dokumentaci typu:
koncepce úprav silnoproudu a slaboprudu s ohledem na minimální zásahy do provozu stávajících objektů, návrh záložních zdrojů s ohledem na provoz objektů, stanovení optimálního způsobu napájení a jištění el. zařízení, analýza vazeb na řídicí systém apod.
Dle čl. I odst. 1 h) návrhu smlouvy
Výkon (popis výkonů viz níže) | modelový počet hodin/4 roky | limitní počet hodin/4roky | Kč/hod. | celkem
A-odborné výkony vysoce kvalifikované | 65 |  | 270 | 17550
B-odborné výkony středně kvalifikované | 100 |  | 240 | 24000
C-pomocné práce málo kvalifikované | 45 |  | 220 | 9900
D-Inženýrská činnost | 20 |  | 270 | 5400
E-Vypracování výkazu výměr a rozpočtu | 40 |  | 220 | 8800
Celkem cena za 4 roky | 270 | 1080 |  | 65650
Tab. 7.2.
Výpočet ceny za projektovou dokumentaci typu:
úpravy a rozšíření stávajících el. vedení včetně návrhů a výkresů rozvaděčů,
Dle čl. I odst. 1 h) návrhu smlouvy
Výkon (popis výkonů viz níže) | modelový počet hodin/4 roky | limitní počet hodin/4roky | Kč/hod. | celkem
B-odborné výkony středně kvalifikované | 200 |  | 240 | 48000
C-pomocné práce málo kvalifikované | 40 |  | 220 | 8800
E-Vypracování výkazu výměr a rozpočtu | 40 |  | 220 | 8800
Celkem cena za 4 roky | 280 | 1120 |  | 65600
Tab. 7.3.
Výpočet ceny za aktualizaci dokumetace v digitální podobě:
Dle čl. I, odst. i) návrhu smlouvy
| modelový počet hodin/4 roky | limitní počet hodin/4roky | Kč/hod. | celkem
Celkem cena za 4 roky | 200 | 400 | 240 | 48000
Cena celkem (součet cen v tabulkách 7.1. - 7.3.) |  |  |  | 179250
Popis výkonů v kategoriích A-E:
A-odborné výkony velmi vysoce kvalifikované koncepční a koordinační
připadající v úvahu při projekčních pracech na akce jako např.:
koncepce úprav silnoproudu a slaboprudu s ohledem na minimální zásahy do provozu stávajících objektů,
návrh záložních zdrojů s ohledem na provoz objektů,
stanovení optimálního způsobu napájení a jištění el. zařízení, analýza vazeb na řídicí systém apod.
Do kategorie A budou zařazeny výkony pro výše jmenované práce:
stanovení koncepce,
vedení zakázky, koordinace řešení,
sestavení harmonogramu prací
apod.
B-odborné výkony středně kvalifikované
připadající v úvahu při projekčních pracech na akce jako např.:
a) úpravy a rozšíření stávajících el. vedení, návrh a výkresy rozvaděčů,
topných střešních kabelů.
do kategorie B budou zařazeny výkony u akcí uvedených pod a):
vedení zakázky, řešení dílčích problémů, koordinace zakázky, práce na výkresové části dokumentace (kromě kresličských prací),
b) vypracování dokumentace skutečného provedení,
c) výkony nevyjmenované v A , C, D ,E
C-odborné výkony málo kvalifikované:
kresličské práce pod vedením odpovědného projektanta (i na PC),
písařské, reprografické práce, práce při vyskladnění dokumentace
apod.
D-inženýrská činnost:
konzultační a poradenská činnost, zajištění vyjádření dotčených orgánů veřejné spravy, účast na výběrových řízeních jako poradce,
zajištění stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, autorský dozor apod.
E-vypracování výkazu výměr a rozpočtu
v papírové i digitátní formě
(Excel 2003 nebo na základě dohody jiný otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty)