| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| 24.8.2011 0:15 | 720 | 12:15 | 1 760 |
| 0:30 | 720 | 12:30 | 1 780 |
| 0:45 | 720 | 12:45 | 1 760 |
| 1:00 | 720 | 13:00 | 1 730 |
| 1:15 | 710 | 13:15 | 1 650 |
| 1:30 | 700 | 13:30 | 1 650 |
| 1:45 | 710 | 13:45 | 1 770 |
| 2:00 | 690 | 14:00 | 1 700 |
| 2:15 | 670 | 14:15 | 1 650 |
| 2:30 | 680 | 14:30 | 1 660 |
| 2:45 | 670 | 14:45 | 1 620 |
| 3:00 | 670 | 15:00 | 1 600 |
| 3:15 | 680 | 15:15 | 1 570 |
| 3:30 | 680 | 15:30 | 1 550 |
| 3:45 | 680 | 15:45 | 1 530 |
| 4:00 | 690 | 16:00 | 1 500 |
| 4:15 | 710 | 16:15 | 1 470 |
| 4:30 | 740 | 16:30 | 1 420 |
| 4:45 | 760 | 16:45 | 1 330 |
| 5:00 | 780 | 17:00 | 1 230 |
| 5:15 | 790 | 17:15 | 1 030 |
| 5:30 | 870 | 17:30 | 1 050 |
| 5:45 | 940 | 17:45 | 1 060 |
| 6:00 | 930 | 18:00 | 1 060 |
| 6:15 | 1 000 | 18:15 | 1 010 |
| 6:30 | 1 160 | 18:30 | 970 |
| 6:45 | 1 260 | 18:45 | 950 |
| 7:00 | 1 300 | 19:00 | 950 |
| 7:15 | 1 340 | 19:15 | 930 |
| 7:30 | 1 490 | 19:30 | 910 |
| 7:45 | 1 390 | 19:45 | 920 |
| 8:00 | 1 340 | 20:00 | 910 |
| 8:15 | 1 340 | 20:15 | 920 |
| 8:30 | 1 410 | 20:30 | 880 |
| 8:45 | 1 450 | 20:45 | 850 |
| 9:00 | 1 620 | 21:00 | 830 |
| 9:15 | 1 490 | 21:15 | 820 |
| 9:30 | 1 440 | 21:30 | 820 |
| 9:45 | 1 400 | 21:45 | 810 |
| 10:00 | 1 430 | 22:00 | 790 |
| 10:15 | 1 420 | 22:15 | 770 |
| 10:30 | 1 590 | 22:30 | 740 |
| 10:45 | 1 580 | 22:45 | 740 |
| 11:00 | 1 480 | 23:00 | 740 |
| 11:15 | 1 480 | 23:15 | 730 |
| 11:30 | 1 400 | 23:30 | 720 |
| 11:45 | 1 430 | 23:45 | 720 |
| 12:00 | 1 560 | 24:00:00 | 720 |