| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| 2.5.2012 0:00 | 570 | 2.5.2012 12:00 | 1720 |
| 2.5.2012 0:15 | 590 | 2.5.2012 12:15 | 1540 |
| 2.5.2012 0:30 | 580 | 2.5.2012 12:30 | 1690 |
| 2.5.2012 0:45 | 580 | 2.5.2012 12:45 | 1630 |
| 2.5.2012 1:00 | 570 | 2.5.2012 13:00 | 1510 |
| 2.5.2012 1:15 | 600 | 2.5.2012 13:15 | 1510 |
| 2.5.2012 1:30 | 610 | 2.5.2012 13:30 | 1480 |
| 2.5.2012 1:45 | 620 | 2.5.2012 13:45 | 1460 |
| 2.5.2012 2:00 | 600 | 2.5.2012 14:00 | 1440 |
| 2.5.2012 2:15 | 610 | 2.5.2012 14:15 | 1400 |
| 2.5.2012 2:30 | 620 | 2.5.2012 14:30 | 1390 |
| 2.5.2012 2:45 | 610 | 2.5.2012 14:45 | 1370 |
| 2.5.2012 3:00 | 620 | 2.5.2012 15:00 | 1360 |
| 2.5.2012 3:15 | 610 | 2.5.2012 15:15 | 1290 |
| 2.5.2012 3:30 | 610 | 2.5.2012 15:30 | 1250 |
| 2.5.2012 3:45 | 600 | 2.5.2012 15:45 | 1170 |
| 2.5.2012 4:00 | 650 | 2.5.2012 16:00 | 1160 |
| 2.5.2012 4:15 | 630 | 2.5.2012 16:15 | 1040 |
| 2.5.2012 4:30 | 630 | 2.5.2012 16:30 | 980 |
| 2.5.2012 4:45 | 640 | 2.5.2012 16:45 | 980 |
| 2.5.2012 5:00 | 660 | 2.5.2012 17:00 | 1100 |
| 2.5.2012 5:15 | 660 | 2.5.2012 17:15 | 1070 |
| 2.5.2012 5:30 | 640 | 2.5.2012 17:30 | 1060 |
| 2.5.2012 5:45 | 700 | 2.5.2012 17:45 | 1010 |
| 2.5.2012 6:00 | 890 | 2.5.2012 18:00 | 910 |
| 2.5.2012 6:15 | 900 | 2.5.2012 18:15 | 860 |
| 2.5.2012 6:30 | 990 | 2.5.2012 18:30 | 860 |
| 2.5.2012 6:45 | 1070 | 2.5.2012 18:45 | 960 |
| 2.5.2012 7:00 | 1120 | 2.5.2012 19:00 | 930 |
| 2.5.2012 7:15 | 1070 | 2.5.2012 19:15 | 870 |
| 2.5.2012 7:30 | 1080 | 2.5.2012 19:30 | 760 |
| 2.5.2012 7:45 | 1150 | 2.5.2012 19:45 | 750 |
| 2.5.2012 8:00 | 1270 | 2.5.2012 20:00 | 760 |
| 2.5.2012 8:15 | 1400 | 2.5.2012 20:15 | 770 |
| 2.5.2012 8:30 | 1170 | 2.5.2012 20:30 | 800 |
| 2.5.2012 8:45 | 1400 | 2.5.2012 20:45 | 750 |
| 2.5.2012 9:00 | 1250 | 2.5.2012 21:00 | 690 |
| 2.5.2012 9:15 | 1310 | 2.5.2012 21:15 | 670 |
| 2.5.2012 9:30 | 1260 | 2.5.2012 21:30 | 660 |
| 2.5.2012 9:45 | 1200 | 2.5.2012 21:45 | 670 |
| 2.5.2012 10:00 | 1170 | 2.5.2012 22:00 | 680 |
| 2.5.2012 10:15 | 1160 | 2.5.2012 22:15 | 680 |
| 2.5.2012 10:30 | 1170 | 2.5.2012 22:30 | 660 |
| 2.5.2012 10:45 | 1380 | 2.5.2012 22:45 | 610 |
| 2.5.2012 11:00 | 1680 | 2.5.2012 23:00 | 610 |
| 2.5.2012 11:15 | 1670 | 2.5.2012 23:15 | 600 |
| 2.5.2012 11:30 | 1720 | 2.5.2012 23:30 | 600 |
| 2.5.2012 11:45 | 1730 | 2.5.2012 23:45 | 610 |