## Souhrnná nabídková cena
Celková nabídková cena za místo plnění Plzeň
PS1 | 0 | !uchazeč tento list nevyplňuje; ceny se přenášejí automaticky z ostatních listů tabulky!
PS2 | 0
PS3 | 0
PS4 | 0
PS5 | 0
PS6 | 0
PS7 | 0
PS8 | 0
PS9 | 0
PS10 | x
PS11 | x
PS12 | 0
PS13 | 0
PS14 | 0
PS15 | 0
PS16 | 0
Tab. 17a | 0
Tab. 17b | 0
Tab. 17c | 0
Tab. 18 | 0
Tab. 19 | 0
Tab. 20 | 0
Tab. 21 | 0
Tab. 22 | 0
Tab. 23 | 0
Tab. 24 | 0
Tab. 25 | 0
Tab. 26 | 0
Tab. 28 | 0
Tab. 29 | x
Tab. 30 | 0
Celkem v Kč bez DPH | 0

## PS1
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 1
PS1 Otopná soustava
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba při odstávce tepla - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Obsluha tlakových nádob - měsíční paušál* | soubor | 12 |  | 0
Provozní revize TNS* | soubor | 1 |  | 0
Vnitřní revize TNS* | soubor | 0.25 |  | 0
Tlaková zkouška TNS* | soubor | 0.25 |  | 0
Provedení odečtu měřidel tepla - na výzvu* | byt | 1 |  | 0
Provedení rozúčtování tepla - na výzvu* | byt | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS2
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 2
PS2 Příprava TV, servis sanitární techniky a odpadů
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba při odstávce tepla - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Čištění deskových výměníků* | soubor | 0.5 |  | 0
Provedení rozboru vody - na výzvu dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Čištění geigerů* | soubor | 6 |  | 0
Provedení odečtu měřidel TV - na výzvu* | byt | 1 |  | 0
Provedení rozúčtování TV - na výzvu* | byt | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS3
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 3
PS3 Vzduchotechnika a větrání
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS4
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 4
PS4 Chlazení
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS5
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 5
PS5 Elektro silnoproud
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba vyhřívání okapů a svodů* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS6
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 6
PS6 Záložní zdroj DA
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná měsíční kontrola včetně startu DA bez zátěže* | soubor | 11 |  | 0
Roční kontrola včetně startu DA se zátěží - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Malá profylaxe DA* | soubor | 1 |  | 0
Střední profylaxe DA* | soubor | 1 |  | 0
Velká profylaxe DA* | soubor | 0.5 |  | 0
Kontrola spalinové cesty* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 5 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 1 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS7
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 7
PS7 Elektro slaboproud
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS8
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 8
PS8 Výtahy a zdvihové plošiny
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Vyproštění osob* | výjezd | 5 |  | 0
Odborné prohlídky výtahů dle ČSN včetně provádění pravidelné údržby - popis dle přílohy č.3 smlouvy* | soubor | 3 |  | 0
Provádění odborných zkoušek výtahů dle ČSN* | soubor | 0.25 |  | 0
Zajištění a provedení inspekčních prohlídek výtahů dle ČSN* | soubor | 0.25 |  | 0
Kontrola výtahů každé 2 týdny a agenda dozorce výtahu * | soubor | 26 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 50 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 15 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 15 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS9
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 9
PS9 ISŘ technologií budovy
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS10
Plzeň | Tabulka č. 10
PS10 Potrubní pošta
Neobsazeno

## PS11
Plzeň | Tabulka č. 11
PS11 Centrální vysavač
Neobsazeno

## PS12
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 12
PS12 Manipulační technika
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS13
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 13
PS13 Servis archivní techniky
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod* | hod. | 30 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS14
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 14
PS14 Servis a opravy oken, dveří a žaluzií
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS15
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 15
PS15 Věcné prostředky požární ochrany
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Kontrola a periodická zkouška přenosných a mobilních hasících přístrojů - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provozní kontrola požárních hydrantů - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola a seřízení požárních uzávěrů - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Měsíční zkouška nouzového osvětlení - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 12 |  | 0
Roční zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro nouzové osvětlení - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární ucpávky - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární klapky - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární ventilátory - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Půlroční zkouška činnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Měsíční zkouška činnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 12 |  | 0
Preventivní prohlídka objektu - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 2 |  | 0
Cvičný požární poplach - rozsah dle popisu přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Odborné školení preventivní požární hlídky a komplexní školení na ovládání EPS v budově* | hod. | 10 |  | 0
Zajištění prvotního školení o PO zaměstnanců nájemců* | hod. | 10 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS16
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 16
PS16 Servis gastrovybavení a stravovacích technologií
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.17a
Plzeň |  |  |  |  | Tabulka č. 17a
Pravidelný úklid*
Cenová tabulka
Členění ploch pravidelného úklidu včetně jednotkových cen a četnosti úklidu
Specifikace prostor a povrchů | Množství, výměra [jedn.] | Jednotky | Četnost [dnů/měs.] | Jednotková cena [Kč bez DPH/jedn.] | Měsíční náklad [Kč bez DPH]
1) Kanceláře, bankovní hala | 565 | m2 | 21 |  | 0
2) Kuchyňky | 32 | m2 | 21 |  | 0
3) Chodby | 481.5 | m2 | 21 |  | 0
4) Výtahy | 8.3 | m2 | 21 |  | 0
5) Sociální zařízení | 49.6 | m2 | 21 |  | 0
6) Šatny | 18 | m2 | 21 |  | 0
7) Schodiště | 292 | m2 | 21 |  | 0
8) Sklady a archivy | 392 | m2 | 0 |  | 0
9) Technické a provozní místnosti, kryt CO | 456.7 | m2 | 0 |  | 0
10) Venkovní plochy
-chodník LÉTO/ZIMA | 430 | m2 | 4 |  | 0
11) Ploché střechy | 1300 | m2 | 0.042 |  | 0
12) Učebna | 133.19 | m2 | 1 |  | 0
13) Trezor, předtrezoří | 152.92 | m2 | 1 |  | 0
Měsíční náklady |  |  |  |  | 0
Pravidelný úklid celkem - roční náklady |  |  |  |  | 0
Pravidelný úklid celkem - náklady za 4 roky |  |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.17b
Plzeň |  |  |  |  | Tabulka č. 17b
Práce na výzvu nad rámec pravidelného úklidu (model)*
Cenová tabulka
Rozpis prací prováděných nad rámec pravidelného úklidu včetně jednotkových cen
Specifikace prostor a povrchů | Množství, výměra [jedn.] | Jednotky | Četnost [úkon/rok] | Jednotková cena [Kč bez DPH/jedn.] | Roční náklad [Kč bez DPH]
1) Čištění koberců | 700 | m2 | 2 |  | 0
2) Mytí oken vč. rámů a parapetů - celková výměra umývaných okenních ploch
- okna zdvojená (vakuová) | 650 | m2 | 2 |  | 0
- prosklené stěny (fasáda-horolez.tech) | 280 | m2 | 2 |  | 0
3) Vchodové dveře - kov+ sklo | 2 | ks | 2 |  | 0
4) Čištění čalounění | 80 | ks | 1 |  | 0
6) Mytí lustrů | 12 | ks | 2 |  | 0
7) Čištění žaluzií
- vertikální (šíře 9 cm) | 90 | m2 | 1 |  | 0
8) Úklid po malířích | 45 | hod. | 1 |  | 0
9) Ostatní práce účtované podle počtu skutečně odpracovaných hodin (např. čištění vnitřků lednic, odklízení objemného odpadu z chodeb, kontrola chodníku, "havarijní úklid" včetně úklidu po řemeslnících, …) | 50 | hod. | 1 |  | 0
10) Práce výškové (horolez.technika)-např. čištění okapů apod. | 50 | hod. | 1 |  | 0
15) Údržba chodbových dlažeb - polym. vosky | 805.8 | m2 | 2 |  | 0
16) Údržba kamenné fasády (horolez. technika) | 112 | m2 | 2 |  | 0
17) Zajištění schůdnosti chodníku | 1 | servisní den | 10 |  | 0
Práce nad rámec prav. úklidu celkem - roční náklady |  |  |  |  | 0
Práce nad rámec prav. úklidu celkem - náklady za 4 roky |  |  |  |  | 0
Poznámky:
Pro údržbu specifických povrchů jsou jejich výrobci doporučeny následující přípravky:
parkety - přípravky zn. BONA nebo LOBA (polish),
linoleum, zdvoj podlaha - výrobky fy. Henkel, Johnson, Tana (vosky),
U položek "voskování a polish" jednotková cena zahrnuje odmytí starého a položení nového.
bod 17) jedná se o zimní období v době od 6:00 do 17:00 v případě spadu sněhu a zniku náledí
Položky uvedené v této příloze jsou stanoveny modelově, fakturace probíhá dle skutečnosti.
* cena všech činností včetně dopravy

## Tab.17c
Plzeň |  |  |  |  | Tabulka č. 17c
Spotřební materiál *
Cenová tabulka
Položka | Modelově stanovené měsíční množství [jedn.] | Jednotky | Jednotková cena [Kč bez DPH/jedn.] | Měsíční náklad [Kč bez DPH] | Roční náklad [Kč bez DPH]
Toaletní papír Jumbo role 230mm (recykl. Standard šíře 90mm, dvouvrstvý, 30g/m2) | 20 | ks |  | 0 | 0
Ručník papírový skládaný ZZ (recykl. jednovrstvý zelený 230x250mm, 33-40g/m2) balení 250 listů | 30 | ks |  | 0 | 0
Mýdlo tekuté dolévané - ( l) | 15 | l |  | 0 | 0
Náplň do hygbagů - ks | 30 | ks |  | 0 | 0
WC gel osvěžovač vzduchu - ks | 15 | ks |  | 0 | 0
Desinfekční přípravek na ruce Spirigel, vč. dávkovače | 1 | ks |  | 0 | 0
Spotřební materiál celkem - měsíční náklady |  |  |  | 0
Spotřební materiál celkem - roční náklady |  |  |  |  | 0
Spotřební materiál celkem - náklady za 4 roky |  |  |  |  | 0
Pozn.:
Uvedené počty kusů jsou stanoveny modelově, fakturace probíhá dle skutečné spotřeby.
* cena spotřebního materiálu včetně dopravy

## Tab.18
Plzeň |  |  | Tabulka č. 18
Odvoz, třídění a likvidace odpadu*
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelný odvoz komunálního odpadu - popis dle přílohy č. 3 smlouvy (1 x nádoba 1100 l - 1x týdně) | vývoz | 52 |  | 0
Pravidelný odvoz plastových obalů (nádoba 1100 l - 1x týdně) | vývoz | 52 |  | 0
Pravidelný odvoz separovaného papíru a lepenkových obalů (nádoba 1100 l) | vývoz | 13 |  | 0
Mimořádný odvoz a likvidace vyřazeného majetku | kg | 100 |  | 0
Mimořádný odvoz a likvidace nebezpečného odpadu - popis dle přílohy č. 3 smlouvy | kg | 6 |  | 0
Odvoz a likvidace odpadu skartací (2x ročně) | kg | 250 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena všech činností včetně dopravy

## Tab.19
Plzeň | [6 empty] | Tabulka č. 19
Revize elektrických rozvodů, zařízení a spotřebičů*
Cenová tabulka
Položky** | lhůty | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Celková revize el.zařízení budovy | 5 let | x | x | x |  | x
Vstupní hala | 2 roky |  | x |  | x
Bytová část | 5 let | x | x | x |  | x
Trezor podvozky | 5 let |  | x | x | x | x
Dieselagregát | 5 let | x |  | x | x | x
Zařízení MaR | 5 let | x | x | x |  | x
Hromosvody | 5 let | x | x | x |  | x
Spotřebiče | 1 ks
Spotřebiče (revize 1x za 2 roky) | 200 | 0 |  | 0 |  | 0
Spotřebiče (revize 1x za rok) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem za 4 roky bez DPH (2017 až 2020) | [6 empty] | 0
Ceny pro elektrické spotřebiče a nářadí jsou včetně vydání karty spotřebiče.
* cena všech činností včetně dopravy
** kopie revizních zpráv k nacenění jsou v příloze

## Tab.20
Plzeň |  |  | Tabulka č. 20
Servis a opravy nábytku
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 3 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.21
Plzeň |  |  | Tabulka č. 21
Malířské a lakýrnické práce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Malba stěn a stropů (JUPOL) | m2 | 1000 |  | 0
Penetrace | m2 | 10 |  | 0
Škrabání | m2 | 10 |  | 0
Tmelení akrylovým tmelem v tubě | bm | 20 |  | 0
Tmelení akrylovátovou stěrkou | m2 | 5 |  | 0
Bandážování | bm | 5 |  | 0
Protiplísňový přípravek | m2 | 15 |  | 0
Opravy poškozených sádrokartonů | m2 | 5 |  | 0
Nátěry ocelových konstrukcí - barva syntetická* | m2 | 50 |  | 0
Nátěry ocelových konstrukcí - barva akrylátová* | m2 | 10 |  | 0
Nátěry truhlářských výrobků - barva syntetická* | m2 | 50 |  | 0
Nátěry truhlářských výrobků - barva akrylátová* | m2 | 10 |  | 0
Nátěry truhlářských výrobků dýhovaných - moření/lazura** | m2 | 10 |  | 0
Příplatek za práci v noci, víkendech a svátcích | m2 | 250 |  | 0
Manipulace s nábytkem | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 10 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
*kvalitní nátěrová hmota (např. Düfa)
**kvalitní lazurovací hmota (např. SADOLIN extra)

## Tab.22
Plzeň |  |  | Tabulka č. 22
Stavební přípomoci
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti (bez materiálu)
Práce zednické a drobné betonářské | hod. | 20 |  | 0
Práce betonářské většího rozsahu | hod. | 10 |  | 0
Pomocné zednické práce | hod. | 10 |  | 0
Práce na fasádě - kontroly a opravy obkladu | hod. | 10 |  | 0
Práce při opravách keramických obkladů a dlažeb | hod. | 20 |  | 0
Práce podlahářské | hod. | 20 |  | 0
Kamenické práce | hod. | 10 |  | 0
Práce při montáži a opravách zavěšených podhledů | hod. | 10 |  | 0
Práce štukatérské | hod. | 20 |  | 0
Práce tesařské | hod. | 10 |  | 0
Práce izolatérské (akustické, proti vodě) | hod. | 10 |  | 0
Sklenářské práce | hod. | 10 |  | 0
Práce při opravách sklobetonů | hod. | 10 |  | 0
Práce truhlářské | hod. | 10 |  | 0
Práce při zhotovení a doplňování požárních ucpávek | hod. | 10 |  | 0
Sádrokartonářské práce | hod. | 20 |  | 0
Práce klempířské na střeše a fasádě | hod. | 20 |  | 0
Přípomoce výše nespecifikované | hod. | 20 |  | 0
Pronájem vysokozdvižné plošiny | hod. | 10 |  | 0
Odstraňování zatékání plochých střech* | m2 | 30 |  | 0
Oprava plochých střech - izolace* | m2 | 12 |  | 0
Oprava parapetů souvisejících s fasádou* | m2 | 2 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 30 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.23
Plzeň |  |  | Tabulka č. 23
Zámečnické práce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Zámečnické práce | hod. | 10 |  | 0
Drobné svářečské práce, broušení, řezání atd. | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) | výjezd | 3 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.24
Plzeň |  |  | Tabulka č. 24
Stěhování
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Stěhování nábytku | hod. | 10 |  | 0
Stěhování těžkých břemen | hod. | 4 |  | 0
Přesun hmot | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) | výjezd | 3 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.25
Plzeň |  |  | Tabulka č. 25
Péče o zeleň, zahradnické služby
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Vnější zeleň - odborná údržba 1x ročně (vypletí, zastřižení, doplnění mulčovací kůry, chemické ošetření, eventuelně výměna/doplnění, apod.) dle přílohy č. 3 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Zalévání a rosení rostlin* | soubor | 1 |  | 0
Další práce na údržbě zeleně* | hod | 5 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.26
Plzeň |  |  | Tabulka č. 26
Deratizace, desinsekce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pokládka požerových nástrah na hlodavce v jedových staničkách* | soubor | 2 |  | 0
Postřik vnitřních prostor proti hmyzu (včetně materiálu)* | litr | 100 |  | 0
Postřik spár na fasádě proti hmyzu * | litr | 50 |  | 0
Vyčištění a kontrola odpadních šachet* | soubor | 1 |  | 0
Dolep zábran proti dosedání holubů | bm | 15 |  | 0
Odstranění hnízd a nánosů na parapetech a fasádních prvcích | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) | výjezd | 6 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.28
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 28
Zajištění vlajkové výzdoby
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Vlajková výzdoba* | soubor | 7 |  | 0
Ćištění vlajek* | soubor | 2 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.30
Plzeň |  |  |  | Tabulka č. 30
Činnosti technika správy objektu (TSO)
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Činnosti technika dle přílohy smlouvy č.3, bod m, odst.1* | hod. | 508 |  | 0
Práce technika dle přílohy smlouvy č.1, bod l, odst.2 v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00 hod. | hod. | 20 |  | 0
Práce technika dle přílohy smlouvy č.1, bod l, odst.2 v pracovních dnech v době od 18.00 do 6.00 a ve dnech pracovního volna | hod. | 20 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 20 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 10 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy