## Celková nabídková cena -Ostrava
Celková nabídková cena za místo plnění Ostrava
PS1 | 0
PS2 | 0
PS3 | 0
PS4 | 0
PS5 | 0
PS6 | 0
PS7 | 0
PS8 | 0
PS9 | 0
PS10 | 0
PS11 | 0
PS12 | 0
PS13 | 0
PS14 | 0
PS15 | 0
PS16 | 0
Tab. 17a | 0
Tab. 17b | 0
Tab. 17c | 0
Tab. 18 | 0
Tab. 19 | 0
Tab. 20 | 0
Tab. 21 | 0
Tab. 22 | 0
Tab. 23 | 0
Tab. 24 | 0
Tab. 25 | 0
Tab. 26 | 0
Tab. 27 | 0
Tab. 28 | 0
Tab. 29 | 0
Tab. 30 | 0
Celkem v Kč bez DPH | 0
!uchazeč tento list nevyplňuje; ceny se přenášejí automaticky z ostatních listů tabulky!

## PS1
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 1
PS1 Otopná soustava
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba při odstávce tepla - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kalibrace 12 ks tlakoměrů* | soubor | 0.5 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS2
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 2
PS2 Příprava TV, servis sanitární techniky a odpadů
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba před a při odstávce tepla - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kalibrace 1 ks tlakoměru* | soubor | 0.5 |  | 0
Chemické čištění deskových výměníků* | soubor | 0.5 |  | 0
Provedení rozboru vody - na výzvu dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Čištění geigerů* | soubor | 6 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS3
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 3
PS3 Vzduchotechnika a větrání
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Výměna filtrů dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 4 |  | 0
Provádění oprav v v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS4
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 4
PS4 Chlazení
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy bod A) zařízení DAIKIN (duben - záruka do 06/2018)* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy bod A) zařízení DAIKIN (říjen - záruka do 06/2018)* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy bod B) zařízení AERMEC (duben)* | soubor | 1 |  | 0
Mimořádné vyčištění venkovních jednotek (na výzvu)* | soubor | 2 |  | 0
Mimořádné vyčištění vnitřních jednotek (na výzvu)* | soubor | 4 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS5
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 5
PS5 Elektro silnoproud
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba vyhřívání okapů a svodů - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 100 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 20 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 15 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS6
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 6
PS6 Záložní zdroj DA
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba DA - popis dle přílohy č. 1 smlouvy, bod c1)* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná měsíční kontrola a start DA* | soubor | 12 |  | 0
Kontrola a čištění spalinové cesty* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba UPS - popis dle přílohy č. 1 smlouvy, bod c2) UPS 15 kVA* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba UPS - popis dle přílohy č. 1 smlouvy, bod c3) UPS 10 kVA (záruka do 04/2019)* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 5 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 4 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 1 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS7
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 7
PS7 Elektro slaboproud
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy bod A) Místní rozhlas* | soubor | 1 |  | 0
Údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy bod B) Jednotný čas* | soubor | 1 |  | 0
Údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy bod C) Rozvod STA* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod | 20 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Dopravné
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 4 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS8
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 8
PS8 Výtahy a zdvihové plošiny
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Vyproštění osob* | výjezd | 5 |  | 0
Údržba výtahů dle návodu výrobce - mazací plán* | soubor | 9 |  | 0
Odborné prohlídky výtahů dle ČSN včetně provádění pravidelné údržby - popis dle přílohy č.1 smlouvy* | soubor | 3 |  | 0
Provádění odborných zkoušek výtahů dle ČSN* | soubor | 0.25 |  | 0
Zajištění a provedení inspekčních prohlídek výtahů dle ČSN* | soubor | 0.17 |  | 0
Údržba zdvihových plošin-popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Údržba zdvihových plošin dle návodu výrobce - mazací plán* | soubor | 10 |  | 0
Kontrola zdvihových plošin + revize* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola každé 2 týdny a agenda dozorce výtahu * | soubor | 26 |  | 0
Školení obsluhy plošin* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 50 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 15 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 15 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS9
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 9
PS9 ISŘ technologií budovy
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy (záruka do 10/2017)* | soubor | 1 |  | 0
Servisní údržba tiskárny ISŘ dle návodu, vč. spotř. Materiálu* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS10
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 10
PS10 Potrubní pošta
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 2 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS11
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 11
PS11 Centrální vysavač
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS12
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 12
PS12 Manipulační technika
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Roční školení řidičů VZV* | kpl | 1 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS13
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 13
PS13 Servis archivní techniky
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy bod c1) regálová technika* | soubor | 1 |  | 0
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy bod c2) rotační zásobník* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS14
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 14
PS14 Servis a opravy oken, dveří a žaluzií
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 bod A) smlouvy (radarové dveře a teplovzdušné opony)* | soubor | 2 |  | 0
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 bod B) smlouvy (okna a dveře 1/3 budovy)* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 1 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS15
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 15
PS15 Věcné prostředky požární ochrany
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Kontrola přenosných hasících přístrojů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola mobilních hasících přístrojů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Periodická zkouška přenosných hasících přístrojů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Periodická zkouška mobilních hasících přístrojů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provozní kontrola požárních hydrantů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola a seřízení požárních uzávěrů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Měsíční zkouška nouzového osvětlení - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 12 |  | 0
Roční zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro nouzové osvětlení - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární ucpávky - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární klapky - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární ventilátory - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 2 |  | 0
Kontrola provozuschopnosti zhášecího zařízení FIRESTOP* | soubor | 2 |  | 0
Kontrola protipožárních nástřiků a nátěrů - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Kontrola provozuschopnosti skrápěcího zařízení - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Roční zkouška provozuschopnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Půlroční zkouška provozuschopnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Měsíční zkouška provozuschopnosti EPS - rozsah dle popisu přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 12 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 3 |  | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 1 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## PS16
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 16
PS16 Servis gastrovybavení a stravovacích technologií
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 2 |  | 0
Dodávka filtrů do sodobaru Asset * | ks | 6 |  | 0
Dodávka a výměna náplně do tlakové lahve do sodobaru * | ks | 3 |  | 0
Dodávka pramenité vody v barelech - 18,9 lit.* | ks | 270 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.17a
Ostrava |  |  |  |  | Tabulka č. 17a
PRAVIDELNÝ ÚKLID - pobočka Ostrava*
Členění ploch pravidelného úklidu včetně jednotkových cen a četnosti úklidu
Specifikace prostor a povrchů | Množství, výměra [jedn.] | Jednotky | Četnost [dnů/měs.] | Jednotková cena [Kč bez DPH/jedn.] | Měsíční náklad [Kč bez DPH]
Provozní budova ČNB Ostrava
1) Kanceláře
- koberec | 1053.53 | m2 | 21 |  | 0
- linoleum | 17.4 | m2 | 21 |  | 0
2) Čajové kuchyňky
- keramická dlažba | 78.49 | m2 | 21 |  | 0
3) Chodby
- koberec | 351.27 | m2 | 21 |  | 0
- linoleum | 128.05 | m2 | 21 |  | 0
- keramická dlažba | 47.98 | m2 | 21 |  | 0
- umělý kámen | 100.9 | m2 | 21 |  | 0
4) Schodiště
- umělý kámen | 179.88 | m2 | 21 |  | 0
- keramická dlažba | 59.54 | m2 | 21 |  | 0
5) Výtahy
- koberec | 3.64 | m2 | 21 |  | 0
- linoleum | 8.84 | m2 | 21 |  | 0
6) Sociální zařízení
- keramická dlažba | 146.67 | m2 | 21 |  | 0
7) Šatny
- linoleum | 110.87 | m2 | 21 |  | 0
8) Zasedací místnosti
- koberec | 143.62 | m2 | 21 |  | 0
9) Bankovní hala
- koberec | 75.64 | m2 | 21 |  | 0
- umělý kámen | 77 | m2 | 21 |  | 0
10) Archívy, spisovny
- syntetická stěrka | 246.1 | m2 | 1 |  | 0
11) Trezory
- syntetická stěrka | 335.78 | m2 | 1 |  | 0
- keramická dlažba | 18.06 | m2 | 1 |  | 0
12) Peněžní provoz
- linoleum | 377.2 | m2 | 21 |  | 0
- koberec | 19.27 | m2 | 21 |  | 0
- syntetická stěrka | 110.14 | m2 | 21 |  | 0
13) Dotační boxy
- syntetická stěrka | 108.72 | m2 | 8 |  | 0
14) Sklady
- linoleum | 214.11 | m2 | 1 |  | 0
- koberec | 17.6 | m2 | 1 |  | 0
15) Technické místnosti
- linoleum | 43.6 | m2 | 4 |  | 0
- koberec | 14.11 | m2 | 4 |  | 0
16) Provozní místnosti
- syntetická stěrka | 253.45 | m2 | 1 |  | 0
- linoleum | 12.09 | m2 | 1 |  | 0
- keramická dlažba | 74.78 | m2 | 1 |  | 0
17) Inspekční pokoje
- koberec | 87.31 | m2 | 2.1 |  | 0
- keramická dlažba | 25.62 | m2 | 2.1 |  | 0
18) Garáž
- syntetická stěrka | 25.66 | m2 | 8 |  | 0
19) Terasy
- betonová dlažba | 237.47 | m2 | 1 |  | 0
20) Venkovní plochy
- dvůr LÉTO | 450 | m2 | 21 |  | 0
- dvůr ZIMA (vč.odvozu sněhu) | 450 | m2 | 21 |  | 0
Provozní budova - měsíční náklady LÉTO (duben-říjen) |  |  |  |  | 0
Provozní budova - měsíční náklady ZIMA (listopad-březen) |  |  |  |  | 0
Pravidelný úklid cena celkem za 1 rok |  |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky |  |  |  |  | 0
Pozn.: Provozní budovou je myšlen souhrn objektu stará budova pobočky a přístavba, včetně inspekčních pokojů.
Budova pobočky je vybavena centrálním vysavačem (kromě prostor 1.PP a 1.NP přístavby)
* všechny činnosti včetně dopravy

## Tab.17b
Tabulka č. 17b
Ostrava
PRÁCE NAD RÁMEC PRAVIDELNÉHO ÚKLIDU (model)*
Rozpis prací prováděných nad rámec pravidelného úklidu včetně jednotkových cen
Specifikace prostor a povrchů | Množství, výměra [jedn.] | Jednotky | Četnost [úkon/rok] | Jednotková cena [Kč bez DPH/jedn.] | Roční náklad [Kč bez DPH]
Budova ČNB Ostrava
1) Čištění koberců
- extrakční čištění (na zdvojených podlahách) | 1765.99 | m2 | 2 |  | 0
2) Mytí oken vč. rámů a parapetů - celková výměra umývaných okenních ploch
- okna zdvojená (vakuová), eurookna, plastová a kovová | 1512.84 | m2 | 2 |  | 0
- okenní mříže | 9 | ks | 2 |  | 0
- světlík | 6.5 | m2 | 2 |  | 0
3) Mytí a ošetření vrat a dveří vč.rámů - celková výměra umývaných ploch
- vrata a dveře nerezová | 62.32 | m2 | 2 |  | 0
4) Čištění čalounění | 338 | m2 | 1 |  | 0
5) Mytí světel | 2137 | ks | 2 |  | 0
6) Čistění žaluzií
- vertikální (šíře 12,7 cm) | 812 | m2 | 1 |  | 0
- horizontální | 184.8 | m2 | 1 |  | 0
7) Chemické čištění a pastování podlah
- zdvojené podlahy Marazzi, Wappex | 771.89 | m2 | 1 |  | 0
- zátěžové DLW linoleum (přírodní) | 154.39 | m2 | 1 |  | 0
8) Úklid po malířích | 24 | hod. | 3 |  | 0
9) Ostatní práce účtované podle počtu skutečně odpracovaných hodin (např. čištění technolog.zařízení, odklízení objemného odpadu, čištění vnitřků lednic, kuch.linek, mytí nádobí, umělá zeleň apod.) | 16 | hod. | 12 |  | 0
10) Práce výškové (horolezecká technika) | 8 | hod. | 3 |  | 0
11) Práce neměřitelné | 8 | hod. | 10 |  | 0
12) Úklid pokoje po odjezdu hosta | 1 | ks | 120 |  | 0
13) Převlečení postele | 1 | ks | 120 |  | 0
4) Praní prádla
- prostěradlo froté | 1 | ks | 120 |  | 0
- prostěradlo obyč. | 1 | ks | 120 |  | 0
- cícha | 1 | ks | 120 |  | 0
- polštář | 1 | ks | 120 |  | 0
- ručník froté | 1 | ks | 120 |  | 0
- osuška froté | 1 | ks | 120 |  | 0
- ubrus malý | 1 | ks | 120 |  | 0
- ubrousek | 1 | ks | 120 |  | 0
- utěrka | 20 | ks | 52 |  | 0
- vlajky | 2 | ks | 6 |  | 0
Práce nad rámec prav. úklidu cena celkem za 1 rok |  |  |  |  | 0
Práce nad rámec prav. úklidu cena celkem za 4 roky |  |  |  |  | 0
Poznámky :
Položky uvedené v této příloze jsou stanoveny modelově, fakturace probíhá dle skutečnosti.
Pro čištění kobercových čtverců DESSO nutno dodržet technologický předpis a doporučené přípravky od výrobce.
Pro čištění a pastování zdvojených podlah a zátěžového přírodního lina nutno dodržet technologický předpis a doporučené přípravky od výrobce. (Upozornění na zatečení do spár zdvojené podlahy!!)
U položek "chemické čištění a pastování" jednotková cena zahrnuje odmytí starého a položení nového.
Položky uvedené v této příloze jsou fakturovány dle rozsahu skutečně provedených prací.
Zde uvedené položky jsou fakturovány dle skutečně vypraných kusů. Cena za praní prádla je konečná,
v jednotkových cenách jsou tedy zahrnuty všechny doplňkové činnosti - tzn. praní, žehlení/mandlování, aviváž,
bělení, zesilovací přípravek, škrobení, desinfekce, detáš (ruční chemické dočišťování skvrn - zejména u
inspekčních pokojů). Dále je započteno balení prádla do fólie a zohledněna doprava. Měsíčně se jedná
cca o 4 svozy.
* cena všech činností včetně dopravy

## Tab.17c
Tabulka č. 17c
Ostrava
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL*
Položka | Modelově stanovené množství [jedn.] | Jednotky | Jednotková cena [Kč bez DPH/jedn.] | Měsíční náklad [Kč bez DPH] | Roční náklad [Kč bez DPH]
Budova pobočky ČNB Ostrava
toaletní papír KATRIN Lux, role prům. 23 cm (245m, bílý dvouvrstvý) - ks** | 45 | ks |  | 0 | 0
tekuté mýdlo LUX PALMY (á 5 lt.)** | 7 | ks |  | 0 | 0
papírové ručníky TORK skládané Z-Z (dvouvrstvé bílé, 23x25cm - karton po 3000 ks)** | 15 | karton |  | 0 | 0
hygienické sáčky HAGLIGTNER (á 25 ks)** | 20 | bal. |  | 0 | 0
WC závěsný deodorant - ks | 8 | ks |  | 0 | 0
WC gel - ks | 8 | ks |  | 0 | 0
pisoárové kameny (Newtral Lorito) (á 48ks)** | 1 | bal. |  | 0 | 0
saponát na nádobí (1 l.) JAR plus citron** | 4 | ks |  | 0 | 0
tekutý písek na nádobí (800 g) | 1 | ks |  | 0 | 0
houbičky na nádobí | 30 | ks |  | 0 | 0
náplň do el. osvěžovače vzduchu - ks | 2 | ks |  | 0 | 0
toaletní mýdlo tuhé | 8 | ks |  | 0 | 0
krém na ruce Indulona s měsíčkem** | 8 | ks |  | 0 | 0
solvina tekutá MIO** | 2 | ks |  | 0 | 0
desinfekční přípravek na ruce Spirigel, vč. Dávkovače** | 1 | ks |  | 0 | 0
pytle na tříděný odpad do počítáren, rozm. 50 x 110 - modré - ks (60 mikronů) | 80 | ks |  | 0 | 0
Spotřební materiál celkem - měsíční náklady |  |  |  | 0
Spotřební materiál cena celkem za 1 rok |  |  |  |  | 0
Spotřební materiál cena celkem za 4 roky |  |  |  |  | 0
Pozn.:
Uvedené počty kusů jsou stanoveny modelově, fakturace probíhá dle skutečné spotřeby.
V objektu pobočky ČNB jsou instalovány zásobníky zn. MERIDA a HAGLIGTNER
* dodávky materiálu včetně dopravy
**Zadavatel výslovně umožňuje, aby dodavatel nabídl rovnocenná řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

## Tab.18
Ostrava |  |  | Tabulka č. 18
Odvoz, třídění a likvidace odpadu vč. nebezpečného odpadu*
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelný odvoz komunálního odpadu - popis dle specifikace (nádoba 1100 l) | vývoz | 104 |  | 0
Pravidelný odvoz tříděného separovaného odpadu - popis dle specifikace (nádoba 1100 l) | vývoz | 104 |  | 0
Odvoz a likvidace bankovkové drti - popis dle specifikace odst 1)c | vývoz | 18 |  | 0
Mimořádný odvoz a likvidace odpadu skartací (příp.spalovna) - popis dle specifikace odst.2)a | kg | 11000 |  | 0
Mimořádný odvoz a likvidace vyřazeného majetku - popis dle specifikace odst.2)b | kg | 300 |  | 0
Mimořádný odvoz a likvidace nebezpečného odpadu - popis dle specifikace odst.2)c | kg | 80 |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena všech činností včetně dopravy

## Tab.19
Ostrava | [6 empty] | Tabulka č. 19
Revize elektrických rozvodů, zařízení a spotřebičů*
Cenová tabulka
Položka **) | lhůty | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Revize budovy celková | 5 let | x |  | x | x | x
revize - závodní jídelna | 3 roky | x | x |  | x | x
revize - vytápění okapů a žlabů | 4 roky | x |  | x | x | x
revize - vzduchotechniky | 5 let |  | x | x | x | x
revize - klimatizace | 5 let |  | x | x | x | x
revize - ISŘ a MaR | 5 let |  | x | x | x | x
revize - DA 150 kVA | 5 let | x | x | x | x
revize - UPS 15 kVA | 5 let | x | x | x | x
revize - UPS 10 kVA | 5 let | x | x | x | x |  | ( pořízení v r. 2016)
revize - rozhlas | 5 let | x | x | x | x
revize - jednotný čas | 5 let | x | x | x | x
revize - STA | 5 let | x | x | x | x
revize - zásobník drti EXEKO | 5 let | x | x | x |  | x
revize - rotomat | 5 let | x | x | x | x |  | (zařízení t.č. mimo provoz)
Hromosvody | 5 let | x | x | x |  | x
Nouzové osvětlení | 5 let | x |  | x | x | x
ks
spotřebiče | 1
Spotřebiče (revize 1x za 2 roky) | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
Spotřebiče (revize 1x za rok) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem za 4 roky bez DPH (2017 až 2020) | [6 empty] | 0
Ceny pro elektrické spotřebiče a nářadí jsou včetně vydání karty spotřebiče.
* cena všech činností včetně dopravy
**) kopie revizních zpráv k nacenění jsou v příloze

## Tab.20
Ostrava |  |  | Tabulka č. 20
Servis a opravy nábytku
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Provádění oprav v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Dopravné
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 3 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.21
Ostrava |  |  | Tabulka č. 21
Malířské a lakýrnické práce*
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Malba stěn a stropů (akrylátová barva typu "PRIMALEX") | m2 | 1400 |  | 0
penetrace | m2 | 20 |  | 0
škrabání | m2 | 20 |  | 0
tmelení akrylovým tmelem v tubě | bm | 10 |  | 0
tmelení akrylovátovou stěrkou | m2 | 10 |  | 0
bandážování | bm | 25 |  | 0
protiplísňový přípravek | m2 | 50 |  | 0
opravy poškozených sádrokartonů | m2 | 80 |  | 0
nátěry ocelových konstrukcí - barva akrylátová** | m2 | 10 |  | 0
nátěry ocelových konstrukcí - barva syntetická** | m2 | 50 |  | 0
nátěry truhlářských výrobků - barva syntetická** | m2 | 20 |  | 0
nátěry truhlářských výrobků - barva akrylátová** | m2 | 10 |  | 0
nátěry truhlářských výrobků dýhovaných - moření/lazura*** | m2 | 20 |  | 0
antireflexní nátěr živičné krytiny | m3 | 120 |  | 0
cena za pronájem lešení (do výšky 5m) *** | hod. | 50 |  | 0
manipulace s nábytkem | hod. | 25 |  | 0
příplatek za práce v noci, víkendech a svátcích | m2 | 100 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Dopravné
Cena za jeden výjezd | výjezd | 6 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
**kvalitní nátěrová hmota (např. Düfa)
**kvalitní lazurovací hmota (např. SADOLIN extra)
***cena je včetně montáže a demontáže

## Tab.22
Ostrava |  |  | Tabulka č. 22
Stavební přípomoci
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti (bez materiálu)
práce zednické a drobné betonářské | hod. | 20 |  | 0
práce betonářské většího rozsahu | hod. | 15 |  | 0
pomocné zednické práce | hod. | 40 |  | 0
práce na fasádě - kontroly a opravy obkladu | hod. | 15 |  | 0
práce při opravách keramických obkladů a dlažeb | hod. | 30 |  | 0
práce podlahářské | hod. | 10 |  | 0
kamenické práce | hod. | 20 |  | 0
práce při montáži a opravách zavěšených podhledů | hod. | 20 |  | 0
práce štukatérské | hod. | 15 |  | 0
práce tesařské | hod. | 10 |  | 0
práce izolatérské (akustické, proti vodě) | hod. | 15 |  | 0
sklenářské práce | hod. | 15 |  | 0
práce při opravách sklobetonů | hod. | 15 |  | 0
práce truhlářské | hod. | 15 |  | 0
práce při zhotovení a doplňování požárních ucpávek | hod. | 15 |  | 0
sádrokartonářské práce | hod. | 15 |  | 0
práce klempířské na střeše a fasádě | hod. | 15 |  | 0
přípomoce výše nespecifikované | hod. | 60 |  | 0
pronájem vysokozdvižné plošiny | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Dopravné
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 30 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.23
Ostrava |  |  | Tabulka č. 23
Zámečnické práce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Zámečnické práce | hod. | 20 |  | 0
Drobné svářečské práce, broušení, řezání atd. | hod. | 20 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Dopravné
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 10 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.24
Ostrava |  |  | Tabulka č. 24
Stěhování
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Stěhování nábytku | hod. | 80 |  | 0
Stěhování těžkých břemen | hod. | 10 |  | 0
Přesun hmot | hod. | 30 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Dopravné
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) | výjezd | 8 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Tab.25
Ostrava |  |  | Tabulka č. 25
Péče o zeleň, zahradnické služby
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Vnitřní zeleň - údržba 2x ročně (zastřižení, chemické ošetření, hnojivo, doplnění příp. výměna zeminy/subtrátu, apod.) spojená s její případnou výměnou* | soubor | 1 |  | 0
Vnější zeleň - odborná údržba 2x ročně (vypletí, zastřižení, doplnění mulčovací kůry, chemické ošetření, eventuelně výměna/doplnění, apod.)* | soubor | 1 |  | 0
Další práce na údržbě zeleně* | hod | 5 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.26
Ostrava |  |  | Tabulka č. 26
Deratizace, desinsekce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
pokládka požerových nástrah na hlodavce v jedových staničkách* | soubor | 2 |  | 0
pokládka venkovních požerových nástrah proti predátorům* | soubor | 1 |  | 0
postřik vnitřních prostor proti hmyzu (včetně materiálu)* | litr | 50 |  | 0
postřik spár na fasádě proti hmyzu (včetně materiálu)* | litr | 50 |  | 0
dolep zábran proti dosedání holubů | bm | 15 |  | 0
odstranění hnízd a nánosů na parapetech a fasádních prvcích | hod. | 10 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Dopravné
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) | výjezd | 6 |  | 0
Dopravné za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.27
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 27
Tlakové nádoby stabilní
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Provozní revize TNS* | soubor | 1 |  | 0
Vnitřní revize TNS* | soubor | 1 |  | 0
Tlaková zkouška TNS* | soubor | 1 |  | 0
Obsluha tlakových nádob - měsíční paušál - c)* | soubor | 12 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.28
Ostrava |  |  | Tabulka č. 28
Zajištění vlajkové výzdoby
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
vlajková výzdoba* | Soubor | 7 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.29
Ostrava |  |  | Tabulka č. 29
Zařízení pro expedici bankovkové drti
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy č. 1 smlouvy* | soubor | 1 |  | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 5 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy

## Tab.30
Ostrava |  |  |  | Tabulka č. 30
Činnosti technika správy objektu (TSO)
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 4 roky v Kč bez DPH
Činnosti
PráceTSO dle přílohy smlouvy č.1, bod m, odst.1* | hod. | 1008 |  | 0
Práce TSO dle přílohy smlouvy č.1, bod n, odst.2 v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00 hod. | hod. | 50 |  | 0
Práce TSO dle přílohy smlouvy č.1, bod n, odst.2 v pracovních dnech v době od 18.00 do 6.00 a ve dnech pracovního volna | hod. | 20 |  | 0
Celkem ceny prací a činností za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 25 |  | 0
Cena za jeden výjezd (činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 10 |  | 0
Cena za výjezdy za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem za 4 roky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy