## Kryci list (hidden)
Nabídkový rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky | 30218
Zakázka | Vytvoření přepážkové pokladny ČNB
Klasifikace
Fáze | Založená nabídka
Komentář
Verze
Popis | Výchozí
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno

## CENOVÁ TABULKA
Cenová tabulka
Modernizace kantýny v budově ústředí ČNB
Položka | Cena celkem v Kč
Stavební část | 0
Gastro zařízení | 0
Truhlářské výrobky | 0
Chlazení | 0
Osvětlení | 0
Silnoproud | 0
Slaboproud | 0
Jednorázové odborné zaškolení pověřených osob zadavatele v místě plnění dle čl. I odst. 2 písm. e) návrhu smlouvy
Dokumentace skutečného provedení
Celková nabídková cena bez DPH | 0
DPH (21 %)
Celková nabídková cena včetně DPH | 0
Poznámka: Pokud se v cenové tabulce vyskytuje označení některé položky konkrétním obchodním názvem, zadavatel připouští i jiné, avšak technicky a kvalitativně obdobné řešení.

## STAVEBNÍ
STAVEBNÍ ČÁST
| Popis položky | MJ | Množství MJ celkem | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
1 | Provedení ochran stávajících konstrukcí a zařízení na transportní cestě a staveništi | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontáž, odvoz a ekologická likvidace demontovaných truhlářských výrobků | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího gastro vybavení | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontáž 3 ks radiátorů, zaslepení přívodů k radiátorům včetně jejich případného zkrácení, odvoz a ekologická likvidace radiátorů topení v prodejním prostoru | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakrytí nik po 2 ks demontovaných radiátorů sádrokartonem GKB, tl. 15 mm | m2 | 4 |  | 0
6 | Demontáž, odvoz a ekologická likvidace marmolea v prodejním prostoru | m2 | 57 |  | 0
7 | Úprava podkladu v kvalitě pro položení marmolea | m2 | 57 |  | 0
8 | Dodávka marmolea včetně soklů, tl. 2,5 mm, oblast použití - třída 42, barva dle přílohy 1.5, typ 3131 Scarlet (bez započtení prořezu) | m2 | 59 |  | 0
9 | Pokládka marmolea včetně soklů | m2 | 59 |  | 0
10 | Provedení veškerých drážek v podlaze potřebných pro uložení potrubí a kabelů v podlaze prodejního prostoru a přípravny včetně chrániček a zapravení všech drážek a prostupů | kpl | 1 |  | 0
11 | Provedení veškerých drážek ve stěnách prodejního prostoru a přípravny pro potrubí a kabely, jejich zapravení, včetně provedení nových prostupů stropy nebo rozšíření stávajících prostupů | kpl | 1 |  | 0
12 | Veškerá potřebná protipožární utěsnění prostupů | kpl | 1 |  | 0
13 | Demontáž, odvoz a ekologická likvidace vybouraného obkladu v přípravně | kpl | 1 |  | 0
14 | Provedení nového keramického glazovaného obkladu na čelní stěně přípravny pod chladící jednotkou, včetně materiálu, rozměr stejný jako stávající obklad, v barvě stávajícího obkladu | m2 | 8.5 |  | 0
15 | Provedení nové dlažby v okolí prostupu podlahou v přípravně, dlažba černá protiskluzné provedení dle stávající dlažby | kpl | 1 |  | 0
16 | Nalepení sádrokartonových desek GKB, tl. 9,5 mm na omítku dle výkresové dokumentace | m2 | 30.5 |  | 0
17 | Provedení sádrokartonové předstěny bez akustické izolace, sádrokarton GKB, tl. 15 mm, v místě zakrytí stávajících dveří zadní stranu sádrokartonu vymalovat černou barvou, z jedné strany atypické ukončení "do ztracena" | m2 | 37.5 |  | 0
18 | Provedení fabionu u sádrokartonové předstěny | bm | 12 |  | 0
19 | Zavěšená sádrokartonová polopříčka nad prodejním pultem včetně vyztužení rohovými profily | m2 | 2.6 |  | 0
20 | Provedení veškerých potřebných vstupů do sádrokartonového podhledu pro protažení kabelů silnoproudu od rozvaděče ke koncovým zařízením včetně jejich zapravení | kpl | 1 |  | 0
21 | Malování stěn prodejního prostoru v barevnosti dle přílohy 1.5, barva Mistral Dekor Alabaster | m2 | 9.1 |  | 0
22 | Malování stropů prodejního prostoru a přípravny, bílá, barva Mistral Dekor Alabaster | m2 | 57 |  | 0
23 | Úprava omítky v kvalitě pro nalepení vliesové tapety (stěrkování, broušení) | m2 | 38 |  | 0
24 | Nalepení vliesové tapety š. 50 cm včetně dodávky materiálu, vzor dle přílohy 1.5, bez započtení prořezu, vzor musí navazovat | bm | 77 |  | 0
25 | Úprava sádrokartonového opláštění kolem stávajícího fan-coilu v prodejním prostoru včetně vyztužení rohovými profily, demontáže a zpětné montáže stávajících výdechových mřížek | kpl | 1 |  | 0
26 | Příprava pro napojení všech nově instalovaných zařízení na rozvody vody, kanalizace, silnoproudu a slaboproudu, prostup stropní konstrukcí do 1S pro napojení kanalizace od kávovaru | kpl | 1 |  | 0
27 | Ostatní jinde neuvedené náklady (doprava, přesun hmot, průběžný a závěrečný úklid aj.) | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH: |  |  |  |  | 0

## GASTRO
GASTRO
Položka ve výkresové dokumentaci | Popis položky | Rozměry v cm (š/h/v) | Typ (příklad) | Typ nabízeného zařízení | MJ | Množství MJ celkem | Cena jednotková v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Prodejní prostor - dodávky
1.1 | Chladnice vnitřní objem 340 l, prosklené dveře, osvětlení | 60/ 60/ 185 | stávající | stávající | ks | 3 |  | 0
2016-05-01 | Chladící vitrína celoprosklená obslužná určená pro prezentaci a prodej potravinářských výrobků v rozsahu teplot +4°C až +8°C, určena pro prodej zboží v rozsahu +4° až +8°C, přední sklo oblé výklopné s aretací pro snadné čištění, spodní výstavní plocha nerezové provedení, 3x výstavní police z tvrzeného skla, korpus vitríny v dezénu lamina RAL 9007, ze strany obsluhy posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem s tlumičem dojezdu v koncových polohách, typ chlazení dynamické s použitím kvalitních značkových ventilátorů, chladící jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpařováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladícího okruhu, osvětlení LED, digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny | 135/ 74/ 135 | Ramona |  | ks | 1 |  | 0
2016-06-01 | Chladící vitrína celoprosklená obslužná určená pro prezentaci a prodej potravinářských výrobků v rozsahu teplot +4°C až +8°C, určena pro prodej zboží v rozsahu +4° až +8°C, přední sklo oblé výklopné s aretací pro snadné čištění, spodní výstavní plocha nerezové provedení, 3x výstavní police z tvrzeného skla, korpus vitríny v dezénu lamina RAL 9007, ze strany obsluhy posuvná dvířka s dvojitým izolačním sklem s tlumičem dojezdu v koncových polohách, typ chlazení dynamické s použitím kvalitních značkových ventilátorů, chladící jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpařováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladícího okruhu, osvětlení LED, digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny | 135/ 74/ 135 | Ramona |  | ks | 1 |  | 0
2016-08-01 | Pokladna |  | stávající | stávající | ks | 2 | stávající | 0
2016-09-01 | Stolní váha elektronická |  | stávající | stávající | ks | 3 | stávající | 0
2016-10-01 | Mrazící truhla na zmrzlinu |  | stávající | stávající | ks | 1 | stávající | 0
2015-01-01 | Chladící vitrína samoobslužná pultová, statické chlazení, vestavěný agregát, chladivo R134a/R600a, digitální termostat, automatické odtávání, vrchní výklopné víko, objem 67l, 8 GN GN1/6, nerezové provedení, napětí 230V/50Hz-Příkon 110W, rozsah teplot +2až+12°C, čistý objem 67 l | 77/61/33 | NORDline RTW 67 L |  | ks | 1 |  | 0
2016-01-01 | Automatický lis na citrusy, zabudovaná sběrná nádoba na vylisované slupky, bezpečnostní detektory a elektronická ochrana motoru, ochrana proti vlhkosti, digitální ovládací displej v češtině, možnost nastavení způsobu ovládání Self-Service (spouštění lisu pomocí kohoutu) nebo Start/Stop, vybaven dynamickým nožem, který znemožňuje lisování kůry a tím není šťáva hořká, lisuje kalibrované citrusové plody s průměrem 50 až 78 mm, kulatým tvarem a tvrdou slupkou, kapacita zásobníku 5 - 6 ks plodů, standartně lisuje pomeranče a po přestavbě lisovacího soukolí typu S lisuje i citrony a limetky průměru 50-65 mm, produkce až 1 litr pomerančové šťávy za 1 minutu |  | Citrocasa REVOLUTION automatický |  | ks | 1 |  | 0
2014-01-01 | Vysokootáčkový mixér pro přípravu tekutých pokrmů, polévek i smoothies. Nádoba 2,5 l, až 28 tis otáček/minutu, objem hlavní nádoby 2.5 l, počet rychlostí min. 20, plynulá regulace, pulzní spínač, materiál nádoby plast, funkce: drcení ledu, mixování horkých surovin, mixování |  | ETA Vital Blend 1011 |  | kpl | 1 |  | 0
Zápultí - dodávky
2016-07-02 | Chladnička podstolová, nerez provedení | 60/ 60/ 85 | NORDline UR 200 S |  | ks | 2 |  | 0
Přípravna kantýny - dodávky
2016-06-02 | Mycí stroj podstolový profi, velikost koše 40 x 40 cm, odpadové čerpadlo, výkon 30 košů za hodinu, včetně připojení na stávající odpad a vodu | 47 x 55,5 x 65 | KRUPPS Cube line C432 |  | ks | 1 |  | 0
2016-02-03 | Chladící stůl se zásuvkami, chlazená pracovní plocha, nerezový plech tl.1mm, pracovní deska tl.40mm bez lemů, základní výška stolu 850 mm, výšková stavitelnost +60mm, 4x zásuvka GN1/2, plně automatické odtávání s automatickým odpařením, konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlace vypěněná polyuretanem bez FCKW, pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou, dno skříně vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena), zásuvky se pohybují na speciálních nerezových ložiskových výsuvech s možností 100% vysunutí s jištěním proti vypadnutí a aretací v krajních polohách, zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním, technické údaje: regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C, přívodní napětí 230V/50Hz, příkon max. 400 W, chladivo R 134a (404a), pohyblivý přívod s vidlicí, stupeň ochrany krytem IP22 | 145/ 70/ 90 | JIPA SCH203GN |  | ks | 1 |  | 0
2016-03-03 | Stůl pracovní s policí |  | stávající | stávající | ks | 1 | stávající | 0
2016-04-03 | Stůl pracovní s policí s úpravou spočívající v odřezání zásuvky a spodní police stolu včetně hladkého zabroušení v místech řezů a umístění mycího stroje 2.6 pod pracovní desku | 100/ 70/ 90 | úprava stávajícího stolu | úprava stávajícího stolu | ks | 1 |  | 0
2016-05-03 | Mycí dvoudřez s policí, stojánková baterie | 2050/ 70/ 90 | stávající | stávající | ks | 1 | stávající | 0
2016-06-03 | Skříňka nástěnná, zůstává v původním umístění |  | stávající | stávající | ks | 1 | stávající | 0
2016-07-03 | Nářezový stroj |  | stávající | stávající | ks | 1 | stávající | 0
2016-08-03 | Stolní váha elektronická |  | stávající | stávající | ks | 1 | stávající | 0
2016-09-03 | Police nástěnná jednoetážová | 160/ 30/ 3 | JIPA P1 |  | ks | 1 |  | 0
2016-10-03 | Police nástěnná jednoetážová | 145/ 30/ 3 | JIPA P1 |  | ks | 1 |  | 0
2016-11-03 | Police nástěnná jednoetážová | 145/ 30/ 3 | JIPA P1 |  | ks | 1 |  | 0
2016-12-03 | Mikrovlná trouba |  | stávající | stávající | ks | 1 | stávající | 0
| Doprava a montáž (montáž je včetně odborné demontáže a zpětné montáže stávajících prvků a dodávky a montáže připojovacích potrubí ke chladícím agregátům) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH: | [5 empty] | 0
Poznámka:
Pokud je v tabulce napsán určitý typ zařízení jako příklad vhodného výrobku, rozumí se tím, že dodané zařízení musí být v tomto minimálním technickém a estetickém standardu.
Rozměry zařízení jsou uvedeny orientačně, je však nutno dodržet celkovou navrženou dispozici v projektové dokumentaci.
Před zahájením výroby je nutné provést přesné zaměření prostoru do kterého budou zařízení umístěna.
Výrobce a typ doloží dodavatel předložením technického nebo katalogového listu k nabídce.

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - dodávky včetně montáže
Položka ve výkresové dokumentaci |  | Popis položky | MJ | Množství MJ celkem | Cena jednotková v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Prodejní prostor
1.3 | Regálová stěna | Regálová stěna prodejní v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, 3 prodejní police, ve spodním prostoru uzamykatelné skříňky, sokl nerez tl. 0,5 mm, povrchová úprava matný lesk, kování dle výkresu | ks | 1 |  | 0
2016-04-01 | Regálová stěna | Regálová stěna prodejní v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, 6 prodejních polic (3 horní police delší), ve spodním prostoru uzamykatelné skříňky, sokl nerez tl. 0,5 mm, povrchová úprava matný lesk, kování dle výkresu | ks | 1 |  | 0
1.5a | Interiérový obklad, sokl | Interiérový obklad, sokl chladící vitríny 1.5 nerez tl. 0,5 mm, povrchová úprava matný lesk | ks | 1 |  | 0
1.6a | Interiérový obklad, sokl | Interiérový obklad, sokl chladící vitríny 1.6 nerez tl. 0,5 mm, povrchová úprava matný lesk | ks | 1 |  | 0
2016-07-01 | Výdejní pokladní pult | Výdejní pokladní pult v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, ze strany obsluhy otevřený, 2 police, 2 zásuvky, interérový obklad, sokl, pod pultem umístěny datové zásuvky pro napojení pokladen, otvory pro silnoproudé a datové kabely | ks | 1 |  | 0
1.7a | Vstup do zápultí | Překládací deska lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, umístěna mezi prodejní pult a zeď | ks | 1 |  | 0
1.12 | Prodejní středový ostrůvek | Prodejní středový ostrůvek v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, pracovní deska Technistone, dezén GOBI BLACK (ESSENTIAL COLLECTION), povrchová úprava LESK (POLISH), manipulační otvory pro silnoproudá a slaboproudá napojení zařízení umístěných na pracovní desce, v neutrálních částech prodejní police, uzamykatelná dvířka, sokl nerez tl. 0,5 mm, povrchová úprava matný lesk, kování dle výkresu 1.2.4 | ks | 1 |  | 0
1.18 | Konzumační pult | Konzumační pult v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, atyp | ks | 1 |  | 0
1.19 | Barová stolička | Barová stolička, dřevěné podnoží, sedák buková překližka, typ MERANO fy TON | ks | 4 |  | 0
1.21 | Nabídkový koš | Dle výkresu č. 1.2.1 projektové dokumentace | ks | 14 |  | 0
1.22 | Regál | Regál pro koše na ovoce | ks | 1 |  | 0
Zápultí
2016-01-02 | Mycí stůl | Mycí stůl s nerez dřezem, provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, spodní prostor uzavřen uzamykatelnými dvířky, stojánková baterie, kování mechanismus KLIK - KLAK (např. TIP-ON BLUMOTION od fy Blum) | ks | 1 |  | 0
2016-02-02 | Stůl pracovní | Stůl pracovní v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, spodní prostor pro umístění podstolových spotřebičů | ks | 1 |  | 0
2016-03-02 | Stůl pracovní | Stůl pracovní v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, spodní prostor pro umístění podstolových spotřebičů | ks | 1 |  | 0
2016-04-02 | Stůl pracovní | Stůl pracovní v provedení lamino tl. a barva dle projektové dokumentace, spodní prostor uzavřen uzamykatelnými dvířky, atyp | ks | 1 |  | 0
2016-05-02 | Police | Nabídková police v provedení lamino, tl. a barva dle projektové dokumentace | ks | 3 |  | 0
|  | Výrobní dokumentace pro provedení truhlářských výrobků | kpl | 1 |  | 0
|  | Ostatní jinde neuvedené náklady (doprava, přesun hmot, průběžný a závěrečný úklid aj.) | kpl | 1 |  | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH: |  |  |  | 0

## CHLAZENÍ
Chlazení
| Popis položky | MJ | Množství MJ celkem | Cena jednotková v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Přípravna kantýny
1 | Chladící jednotka typu split pro chlazení PP623, vnitřní jednotka v podstropním závěsném provedení. Qch= 3,5 kW +/-0,25kW, (chladící výkon musí být garantovaný při délce potrubí 27m s převýšením do10m !!), v provedení pro chlazení, napájení 1F. Ovládání bezdrátovým ovladačem umístěným v držáku pro nástěnnou montáž. Výrobce a typ doloží dodavatel předložením technického nebo katalogového listu k nabídce. | kpl | 1 |  | 0
2 | Montážní materiál pro instalaci kondenzační jednotky v m.č. 2S606 | kpl | 1 |  | 0
3 | Chladivové Cu potrubí vč. chladiva, izolace, komunikačního a silového propojení kondenzační a výparníkové části,montážního materiálu (převýšení do 10m) | bm | 27 |  | 0
4 | Odvod kondenzátu od chladící jednotky(minimální světlost potrubí 25mm) vedený v drážce ve zdi za obkladem a zaústěný přes zápachovou uzávěrku (s kuličkou) do nejbližšího odpadu. | bm | 4 |  | 0
5 | Montáž chladící jednotky vč. připojení odvodu kondenzátu na stávající kanalizaci, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
6 | Silové napájení chladící jednotky (1f) vč. jištění z rezervních vývodů v rozvaděči 01Rvzt11 v 1S618 ), délka trasy max. 20 bm | kpl | 1 |  | 0
7 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
8 | Ostatní náklady výše neuvedené nutné pro instalaci a úspěšné uvedení do provozu (doprava, pomocný materiál, materiál na bezprašná opatření, územní vlivy, úklid po ukončení prací a pod.) | kpl | 1 |  | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH: |  |  |  | 0
Poznámka:
1. Vnitřní jednotka v podstropním provedení bude zavěšená před zadní stěnou přípravny, ovládání bude infraovladačem
2.Potrubí, komunikační (napájecí) kabely a svod kondenzátu budou vedeny v drážce ve stěně (viz. STAVEBNÍ), v 1S projde podhledem chodby do strojovny VZT1S618 a odtud do výfukového kanálu 2S606.
3.Kondenzační jednotka bude umístěná na stěně, nebo podlaze výfukového kanálu v 2S606
4.Svod kondenzátu bude ještě v přípravně zaveden do odpadu tak, aby nedocházelo k přenosu pachů z kanalizace do prostoru přípravny (osazení zápachové uzávěrky s kuličkou)
5.Napájení jednotky bude z rozvaděče 01Rvzt11 v 1S618, umístění viz vykr. 1.10

## OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ
Položka ve výkresové dokumentaci |  | Popis položky | MJ | Množství MJ celkem | Cena jednotková v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
SVÍTIDLA
A | Středový ostrůvek | Závěsné svítidlo Caravaggio P3, Ø400mm, matt white/white cord, 3 m cord, včetně zdroje LED E27 dle výpočtu osvětlení | ks | 1 |  | 0
|  | Závěsné svítidlo Caravaggio P3, Ø400mm, matt light grey/grey cord, 3 m cord, včetně zdroje LED E27 dle výpočtu osvětlení | ks | 1 |  | 0
|  | Závěsné svítidlo Caravaggio P3, Ø400mm, matt dark grey/grey cord, 3 m cord, včetně zdroje LED E27 dle výpočtu osvětlení | ks | 1 |  | 0
B | Stropní osvětlení | Přemístění stávajících světel do nového rozmístění, osazení nových zdrojů do stávajících svítidel dle výpočtu osvětlení, | ks | 13 |  | 0
C | Výdejní pult | Závěsné svítidlo LINA 03-A00H-1054E+ 03-0132 E, opálový difuzor, hliník, IP40, 1178mm x 79mm x 90mm | ks | 3 |  | 0
|  | Koncovky, stropní kalíšky, závěsy | kpl | 1 |  | 0
|  | Zdroj LED dle výpočtu osvětlení | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž nových svítidel | kpl | 1 |  | 0
|  | Autorizované měření osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady (doprava, přesun hmot, průběžný a závěrečný úklid aj.) |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH: |  |  |  | 0
Poznámka:
1. Rozmístění světel - viz výkres 1.3 projektové dokumentace
2. Stávající světelný okruh bude využit pro stropní svítidla
3. Dodávka a montáž elektroinstalace pro osvětlení včetně revize je součástí položky silnoproud

## SILNOPROUD
SILNOPROUD
| Popis položky | MJ | Množství MJ celkem | Cena jednotková v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
1 | Dodávka veškerého potřebného materiálu elektro (kabely, spínače, jištění, zásuvky a vypínače Tango atd.) | kpl | 1 |  | 0
2 | Montážní práce | kpl | 1 |  | 0
3 | Dokumentace pro provedení stavby včetně výpočtu osvětlení, dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
4 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
5 | Ostatní náklady (doprava, přesun hmot, průběžný a závěrečný úklid aj.) | kpl | 1 |  | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH: |  |  |  | 0
Poznámka:
Stávající světelný okruh bude využit pro stropní svítidla

## SLABOPROUD
SLABOPROUD
| Popis položky | MJ | Množství MJ celkem | Cena jednotková v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
1 | Posunutí požárního hlásiče | kpl | 1 |  | 0
2 | Posunutí koncového reproduktoru evakuačního rozhlasu | kpl | 1 |  | 0
3 | Instalace chrániček průměru 2,5 cm pro připojovací kabely ke středovému ostrůvku (silnoproud + slaboproud), jedna rezervní chránička navíc | kpl | 1 |  | 0
4 | Dodávka a instalace kabelů ukončených zásuvkami pro napojení kávovaru a pokladen | kpl | 1 |  | 0
5 | Ostatní náklady (doprava, přesun hmot, průběžný a závěrečný úklid aj.) | kpl | 1 |  | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH: |  |  | 0