Příloha č. 1.4

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ kontrol, ZKOUŠEK A MĚŘENÍ

Zhotovitel je povinen provádět nebo obstarat veškeré, platnými právními předpisy a platnými normami ČSN předepsané nebo v této smlouvě uvedené, kontrolní činnosti v souvislosti s plněním a průběžně odstraňovat nedostatky zjištěné při těchto kontrolách. Jedná se zejména o tyto činnosti:

- provádět průběžnou kontrolu jakosti stavebních prací, dodávek a činností prováděných vlastními pracovníky i svých podzhotovitelů,

- provádět kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, dokladů a ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných obstarávaných zhotovitelem nebo podzhotoviteli,

- provádět všechny zkoušky předepsané platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o těchto zkouškách předat objednateli následující pracovní den po vyhodnocení zkoušky a zapsat provedení zkoušky do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po provedení zkoušky,

- provádět veškerá měření předepsaná platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o těchto měřeních předat objednateli následující pracovní den po vyhodnocení měření a zapsat provedení měření do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po provedení měření,

- kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu stavby stanou nepřístupné, zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení a rozvodů a čistoty zakrývaného prostoru. Po prověření, že zakrývané konstrukce nebo prostory včetně veškerých zařízení a rozvodů v nich umístěných jsou správně provedené a čisté, vyzvat ke kontrolní prohlídce objednatele,

- při provádění stavby průběžně kontrolovat rovinatost a správnou výškovou úroveň  podkladních a finálních konstrukcí podlah, stěn a stropů,

- za účasti objednatele provést předepsané nebo dohodnuté zkoušky izolací proti vodě v prostorách se zvýšenou vlhkostí (umývárny, WC apod.) před jejich zakrytím dalšími konstrukcemi. O provedených zkouškách pořídit zápis do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly.

- při provádění stavby průběžně kontrolovat správné provedení všech konstrukcí, technologických zařízení a rozvodů včetně jejich prostupů hranicemi požárních úseků z hlediska požadavků požární ochrany.