## Dodavatel
Vyplňte následující údaje o dodavateli
Název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Celková nabídková cena
Celkem za stavbu bez DPH | 0
Cena činností dle čl. I odst. 4 smlouvy za 48 měsíců bez DPH | 0
Celková nabídková cena bez DPH | 0
DPH | 0
Celková nabídková cena s DPH | 0

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 1811/2016
Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
| Zadavatel : |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | IČO : | 48136450
|  |  | Na příkopě 864/28 |  |  | DIČ : | CZ48136450
|  | 11000 | Praha-Nové Město
| Projektant : |  | DES Praha, s.r.o. |  |  | IČO : | 27231151
|  |  | Terronská |  |  | DIČ : | CZ27231151
|  | 16000 | Praha 6
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
| PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [9 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, není sestaven dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. Jedná se o zadání na požadavky na výkon a funkci. | [9 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, není sestaven dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. Jedná se o zadání na požadavky na výkon a funkci.
| Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v části stavební SO 02 9. | [9 empty] | Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v části stavební SO 02 9.
| Použitá cenová soustava: | [9 empty] | Použitá cenová soustava:
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [9 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace nebo smlouvu. | [9 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace nebo smlouvu.
| Pokud není uvedeno jinak, oceňuje se v těchto položkách dodávka i montáž. | [9 empty] | Pokud není uvedeno jinak, oceňuje se v těchto položkách dodávka i montáž.
| Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : | [9 empty] | Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
| - údaje o firmě | [9 empty] | - údaje o firmě
| - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa | [9 empty] | - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 1 | depot | [5 empty] | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 0
| 2 | ZTI | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 3 | vzt | [5 empty] | 0
| 4 | slp | [5 empty] | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 | trubkování pro TBS | [5 empty] | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | [5 empty] | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| d2 | výtah | [5 empty] | 0
| m21 | ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 02
Stavba : | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
Objekt : | SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 02
Plodinová burza a Hypšmanova přístavba
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Stavební řešení - výtah |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Stavební řešení - depot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3a | elektroinstalace - výtah |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3b | elektroinstalace - depot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4a | TZB - výtah |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4b | TZB - depot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | VRN - depot + výtah (50% I. dílčí plnění, 50% II. dílčí plnění) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 02 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1 | Stavební řešení - výtah |  |  |  |  | Stavební řešení - výtah
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 2 | Stavební řešení - depot |  |  |  |  | Stavební řešení - depot
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 2 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 3a | elektroinstalace - výtah |  |  |  |  | elektroinstalace - výtah
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
m21 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 3a |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 3b | elektroinstalace - depot |  |  |  |  | elektroinstalace - depot
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
m21 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 3b |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 4a | TZB - výtah |  |  |  |  | TZB - výtah
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
2 | ZTI |  |  |  |  | 0
3 | vzt |  |  |  |  | 0
4 | slp |  |  |  |  | 0
5 | trubkování pro TBS |  |  |  |  | 0
d2 | výtah |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 4a |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 4b | TZB - depot |  |  |  |  | TZB - depot
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | depot |  |  |  |  | 0
3 | vzt |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 4b |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 9 | VRN |  |  |  |  | VRN
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 9 |  |  | 0

## SO 02 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
O: | SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba | [6 empty] | STA
R: | 1 | Stavební řešení - výtah
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 273 32 Beton základových desek železový | [7 empty] | 0
| bez dodávky a uložení výztuže | [8 empty] | SPX
1 | 273321411R00 | ...z betonu C 25/30 | m3 | 1.7715 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | XC1 : 2,43*2,43*0,3 |  | 1.7715
| 273 36 Výztuž základových desek | [7 empty] | 0
| rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, | [8 empty] | SPX
| 273 36-1 z betonářské oceli | [7 empty] | 1
2 | 273361821R00 | ...10 505(R) | t | 0.15 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených | [7 empty] | 0
| 311 23-8 akusticky tlumivé | [7 empty] | 1
3 | 311237372R00 | ...tloušťka 200 mm, akustický útlum Rw = 53 dB, | m2 | 20.4268 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (1,14+1,15)*(2,43+2,43+2,03+2,03) |  | 20.4268
| 317 14-1 Překlady porobetonové | [7 empty] | 0
| 317 14-13 nosné z tvarovek U, včetně výplně betonem | [7 empty] | 1
4 | 317121031R00 | ...délky 600 mm, šířky 250 mm, výšky 250 mm, | kus | 4 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 342 26-35 Revizní protipožární dvířka do SDK příček | [7 empty] | 0
5 | 342263513R00 | ...rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30 | kus | 3 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1P604 : 2 |  | 2
|  | MP619 : 1 |  | 1
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 0
| včetně pomocného lešení | [8 empty] | SPX
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 1
6 | 342255028RT1 | ...tloušťky 150 mm | m2 | 11.205 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 4,5*1,2 |  | 5.4
|  | 4,5*0,99 |  | 4.455
|  | 4,5*0,3 |  | 1.35
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 0
| včetně pomocného lešení | [8 empty] | SPX
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 1
7 | 342255032R00 | ...tloušťky 200 mm | m2 | 22.9365 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 4,5*(0,5+0,9+0,725) |  | 9.5625
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89
|  | 4,5*(0,361+0,9+0,727) |  | 8.946
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89
|  | 4,5*(0,568+0,9+0,776) |  | 10.098
|  | -0,9*2,1 |  | -1.89
8 | 342012134Ra1 | Příčka SDK tl. 80 mm,ocel.kce,1x oplášť., RFI 15mm, provizorní, vč, zednického začištění | m2 | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
9 | 342264051RTa1 | SDK doplňující konstrukce | m2 | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | viz. TZ stavební část, Výtah / úpravy povrchů : 20 |  | 20
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
10 | 416021128R00 | ...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná | m2 | 10 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 457 31 Vyrovnávací beton | [7 empty] | 0
| Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu | [8 empty] | SPX
11 | 457311116R00 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 | m3 | 4.6978 |  | 0 | 821-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | lehčený, výplňový pod šachtou : 1,14*2,03*2,03 |  | 4.6978
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 600r1 | Travertin obklad, D+M | m2 | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
13 | 600r2 | Mramorová dlažba tmavá, sokly, fabiony D+M | m2 | 1.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | 0,8+0,6 |  | 1.4
14 | 6r1 | Doplnění podlah, ostatní, různé materiály | m2 | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | viz stavební část př.č 101 a př.č. 102 : 12 |  | 12
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 0
15 | 612421637R00 | ...štukové | m2 | 68.283 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 16 : 68.28300 |  | 68.283
| 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 0
16 | 612481211RT2 | ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 68.283 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 6 : 11.20500*2 |  | 22.41
|  | Položka pořadí 7 : 22.93650*2 |  | 45.873
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [8 empty] | SPX
| 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm | [7 empty] | 1
17 | 631313511R00 | ...z betonu C -/12,5 | m3 | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 10*0,2 |  | 2
| 632 41-1 Potěr ze suchých směsí | [7 empty] | 0
| s rozprostřením a uhlazením | [8 empty] | SPX
18 | 632411104RT1 | ...stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, stěrka vyrovnávací cementová; plnivo mineální; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 3,0 až 10,0 mm; zrnitost do 0,70 mm | m2 | 10 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
19 | 900r1 | Demontáž travertinového obkladu, k uložení, včetně přemístění do skladu | m2 | 8.22 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | 1p : 4*0,685*3 |  | 8.22
20 | 900r2 | Obklad ocelových dvířek stávajícího rozvaděče NN ve foyer deskou z travertinu | m2 | 0.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
21 | 900r3 | Přesunutí instalací a instalačních lávek pro uvolnění místa na výtahovou šachtu v 2.S | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
22 | 952901114R00 | ...světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 200 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
23 | 962031133R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 45.992 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 2,042*4 |  | 8.168
|  | 2,819*4 |  | 11.276
|  | 2,637*4 |  | 10.548
|  | 16 |  | 16
| 963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových | [7 empty] | 0
| nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
24 | 963012520R00 | ...z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm | m3 | 4.8 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 4*0,3*2*2 |  | 4.8
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 0
25 | 965042241R00 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 10*0,3 |  | 3
26 | 300r1 | Příčřka z keram tvarovek, vč. povrchové úpravy | m2 | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
27 | 965042131RTa1 | Bourání mazanin betonových z ocelových podstupníc schodiště | m3 | 0.75 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [8 empty] | SPX
| 971 03-4 z dutých tvárnic nebo příčkovek | [7 empty] | 1
28 | 971038691R00 | ...plochy do 4 m2, tloušťky přes 150 mm | m3 | 2.385 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1,06*2,25 |  | 2.385
29 | 979081111Ra1 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, vč. poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 0
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
30 | 998011003R00 | ...výšky přes 12 do 24 m | t | 39.2788 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | 766662811Ra1 | Demontáž dveří 1křídlových, včetně zapsání a uložení do depozitu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | včetně zárubně (snaha o zachování, alespoň částečné) : 1 |  | 1
32 | 766r1 | Osazení stávaj. dvoukřídlých dveří a, nové obložkové zárubně - vzhled dle podobných okolních dřev. dveří, dodávka zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | Nové dveře, projednání výr. dok s pam. ústavem : 1 |  | 1
33 | 766r2 | D+M dveří do výtahu, vzhled dle závazného stanoviska OPP, dřevěná dýha na kartáčovaném mosazném plechu ze strany místnosti 1P823 (foye), směrem do šachty výtahu kartáčovaný mosazný plech | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu | [7 empty] | 0
| 767 13-84 příček sádrokartonových | [7 empty] | 1
34 | 767137801R00 | ...roštu | m2 | 4 |  | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 4 |  | 4
35 | 767996804ra1 | Demontáž atypických ocelových konstr - demontáž regálů v malém depotu včetně odpojení elektromotoru | kg | 600 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
36 | 767996805Ra1 | Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg, postupná demontáž ve stísněném prostoru | kg | 1870 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | demontáž schodiště dle Stavební části, příloha č. 115 : 1870 |  | 1870
37 | 998767203Ra1 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 775 51 Podlahy vlysové lepené | [7 empty] | 0
| do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou | [8 empty] | SPX
| 775 51-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
38 | 775511291R00 | ...z vlysů tloušťky 21 mm, širokých, dubových, třídy I - výběr | m2 | 10 |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 775 59 Ostatní práce | [7 empty] | 0
| 775 59-1 lak dřevěných podlah | [7 empty] | 1
39 | 775599146R00 | ...1x základní + 2x lak, přebroušení | m2 | 10 |  | 0 | 800-775 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
40 | 784151201R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 200 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
41 | 784155222R00 | ...otěruvzdorné, bíle, dvojnásobné, dle používáných v ČNB (Mistrál) pro zachování jednotnosti, malba ve výtahové šachtě libovolná | m2 | 200 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 08-2 suti, se složením a hrubým urovnáním | [7 empty] | 1
42 | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 339.9121 |  | 0 | 821-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
43 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 33.9912 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
44 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 33.9912 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## SO 02 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
O: | SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba | [6 empty] | STA
R: | 2 | Stavební řešení - depot
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 0
| včetně pomocného lešení | [8 empty] | SPX
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 1
1 | 342255028RT1 | ...tloušťky 150 mm | m2 | 18.252 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 4,5*(1,7+1+1,75) |  | 20.025
|  | -0,9*1,97 |  | -1.773
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
2 | 416021128R00 | ...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná | m2 | 25.4 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
3 | 612421421R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 | 72 |  | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 4,5*(6,5+4+5,5) |  | 72
| 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 0
4 | 612481211RT2 | ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 36.504 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 1 : 18.25200*2 |  | 36.504
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 0
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
| 642 94-211 včetně dodávky zárubní | [7 empty] | 2
5 | 642942111RU5 | ...90 x 197 x 16 cm | kus | 1 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | 900r1 | Demontáž laťových kójí, včetně odvozu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | viz stavební část PD, příloha č.130 : 1 |  | 1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
7 | 952901114R00 | ...světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 60 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
8 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 Odvozy suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
9 | 979100011RA0 | ...vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m, svislá doprava výtahem z 2.NP | kpl | 1 |  | 0 | AP-HSV | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 0
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
10 | 998011002R00 | ...výšky přes 6 do 12 m | t | 4.3348 |  | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 0
11 | 766661422R00 | ...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
12 | 55345553R | dveře speciální protipožární; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 45 min; DP1; otevíravé; počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
13 | 998766102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.08 |  | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové | [7 empty] | 0
14 | 783851223R00 | ...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 50.8 |  | 0 | 800-783 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 25,4*2 |  | 50.8
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
15 | 784151201R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 115.652 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 3 : 72.00000 |  | 72
|  | Položka pořadí 1 : 18.25200 |  | 18.252
|  | Položka pořadí 2 : 25.40000 |  | 25.4
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
16 | 784155212R00 | ...otěruvzdorné, bílé, dvojnásobné, dle používáných v ČNB (Mistrál) pro zachování jednotnosti | m2 | 115.652 |  | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Položka pořadí 15 : 115.65200 |  | 115.652
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 08-2 suti, se složením a hrubým urovnáním | [7 empty] | 1
17 | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 5 |  | 0 | 821-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
18 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 0.5 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
19 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 0.5 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## SO 02 3a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
O: | SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba | [6 empty] | STA
R: | 3a | elektroinstalace - výtah
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | m21 | ELEKTROINSTALACE |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | el2 | Jednopólový vypínač v provedení pod omítku, řazení 1, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
2 | el3 | ENU-Nouzové únikové svítidlo, 230V, 3. hodiny stejného typu jako stávající svítidla | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
3 | el4 | EJD -Zářivkové svítidlo 2x18W, IP 23, stejného typu jako stávající svítidla | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
4 | el6 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 85 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
5 | el7 | Kabel CYKY 3J x 2, 5 pevně uložený | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
6 | el8 | Kabel CYKY 5C x 2;,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
7 | el9 | Přístrojová a propojovací krabice | ks | 21 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
8 | el10 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
9 | el11 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 27 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
10 | el12 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
11 | el13 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
12 | el15 | Kabelový žlab 62x50 včetně podpěr, kolen a etáží | ks | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
13 | el21 | Montáž rozváděče 3RH.3, 3RH.2 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
14 | el22 | Demontáže svítidel EKA1212,EKB1125, EKB1212-3x,EKB1125-2x, EKB1125-2x, EKB1125, EDB1215,EDF1112, | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
15 | el23 | Demontáž jednopólové zásuvky EZJ1218,EZJ1218-2x, EZJ1117, | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
16 | el24 | Demontáž trojfázové zásuvky EZT1218 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
17 | el25 | Demontáž vypínačů EVJ1218-4a-4c, EVD1117-4e,EOJ1127,EVJ1117-10a,EVJ1117-103 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
18 | el26 | Demontáž EH43.101 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
19 | el27 | Demontáž kabelu 3x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
20 | el28 | Demontáž kabelu 3x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
21 | el29 | Demontáž kabelu 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
22 | el30 | Demontáž rozváděče 3RH.3, 3RH.2 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
23 | el32 | Revize včetně revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
24 | el33 | Chránička elektroinstalační dělená D160 | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
25 | el34 | Kabelový žlab 500x100 včetně podpěr, kolen a etáží,vík a pod., D+M | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
26 | el35 | Demontáž kabelového roštu, těžký, šíře 500 | m | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
27 | el36 | Vyvěšení kabelů v ochraných PE trubkách, a jejich zpětné uložení do žlabů | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
28 | el37 | Stavební přípomoce / množství určí zhotovitel | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## SO 02 3b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
O: | SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba | [6 empty] | STA
R: | 3b | elektroinstalace - depot
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | m21 | ELEKTROINSTALACE |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | el12 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
2 | el13 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
3 | el15 | Kabelový žlab 62x50 včetně podpěr, kolen a etáží | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
4 | el18 | Vodič CYA 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
5 | el19 | Vodič CYA 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
6 | el21 | Montáž rozváděče 3RH.3, 3RH.2 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
7 | el25 | Demontáž vypínačů EVJ1218-4a-4c, EVD1117-4e,EOJ1127,EVJ1117-10a,EVJ1117-103 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
8 | el27 | Demontáž kabelu 3x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
9 | el32 | Revize včetně revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
10 | el37 | Stavební přípomoce / množství určí zhotovitel | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
11 | el1 | Jednonásobná zásuvka, v provedení pod omítku, 250V,16A | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
12 | el10 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
13 | el11 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
14 | el16 | Jednopólový jistič B10/1, 230V, 10 A | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
15 | el17 | Jednopólový jistič B60/1, 230V, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
16 | el2 | Jednopólový vypínač v provedení pod omítku, řazení 1, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
17 | el20 | Svorka řadová 2,5 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
18 | el22 | Demontáže svítidel EKA1212,EKB1125, EKB1212-3x,EKB1125-2x, EKB1125-2x, EKB1125, EDB1215,EDF1112, | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
19 | el5 | EBE1118 - Zářivkové svítidlo 2x36 W přisazené, IP23 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
20 | el6 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
21 | el7 | Kabel CYKY 3J x 2, 5 pevně uložený | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
22 | el9 | Přístrojová a propojovací krabice | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## SO 02 4a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
O: | SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba | [6 empty] | STA
R: | 4a | TZB - výtah
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 2 | ZTI |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | tzb8 | Demontáž stáv. ocel. potrubí 2", vč. zaslepení v napojení | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
2 | tzb9 | Potrubí ocelové 2" (požární voda) vč. napojení na stáv. stoupací vedení a napojení u hydrantu D+M | m | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
3 | tzb10 | Vrtání prostupu žlb. stropem tl. 200 mm pro oc. potrubí 2" | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
4 | tzb11 | Požární manžeta pro potrubí ocelové 2" D+M | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
5 | tzb12 | Nátěr potrubí | m | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
6 | tzb13 | Stavební přípomoce | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
7 | tzb14 | Tlaková zkouška, revize (požár. voda) | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
8 | tzbx14 | Demontáž a obnovení stoupacího vedení tlak kanalizace D110 a D160 dle Projektu část D1.4 - ZTI | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 3 | vzt |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | tzb15 | Ventilátor odtahový radiální do potrubí, "silent" - 800m3/h/d50Pa, včetně čidla teploty v šachtě a, časovače nad podhledem, D+M | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
10 | tzb16 | Potrubí ocelové spiro D160, D+M, včetně tvarovek 20% | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
11 | tzb17 | Klapka zpětná těsná do potrubí vč. instalačního kusu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
12 | tzb18 | Napojení na stávající spiro potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
13 | tzb19 | Větrací mřížka AL, do 0,039 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
14 | tzb20 | Stavební přípomoce | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
15 | tzb21 | Zkoušky, revize | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 4 | slp |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | tzb22 | Přeložení stávajícího reprodukturu domácího rozhlasu s nuceným poslechem v MP619, cca 2,5 metru,, revize | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
17 | tzb23 | Napájecí zdroje EPS ve výtahové šachtě - přeložení o cca 2 metry vč.kabeláže | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 5 | trubkování pro TBS |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | tzb24 | Truka elektroinstalační s protah drátem D25, nad podhled | m | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
19 | tzb25 | Truka elektroinstalační s protah drátem D22, pod omítku | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
20 | tzb26 | Truka elektroinstalační pevná na povrch, odolná, bezhalogen | m | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
21 | tzb27 | Stavební přípomoce | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
22 | tzb28 | Lešení | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | d2 | výtah |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | tzb29 | Osobní výtah nosnost 630 kg dle specifikace v projektové dokumentaci část D. včetně šachetních dveří kromě dveří do místnosti 1P823 oceněných v SO 02 1 (pol. 33) - dodávka | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
24 | tzb30 | Osobní výtah nosnost 630 kg dle specifikace v projektové dokumentaci část D. včetně šachetních dveří kromě dveří do místnosti 1P823 oceněných v SO 02 1 (pol. 33) - montáž | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
25 | tzb91 | Napojení na ISŘ BacNET/IP- Ethernet (dle projektvé dokumentace, část D.2 - výtah, Technická zpráva,, kapitoly Technická specifikace a ostatní požadavky) | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
26 | tzb92 | Obousměrné dorozumívací zařízení přes infrastrukturu investora, dodávka analogového telefonního komunikátoru - D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
27 | tzb92a1 | Obousměrné dorozumívací zařízení – dodávka a připojení GSM, komunikátoru pro volání na předvolená tel. čísla včetně možnosti zasílání SMS zpráv | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
28 | tzb31 | Ocelová konstrukce pro technologii výtahu "Šachta" - Dodávka | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
|  | viz PD část D.2 - požadavky a část D.1.2. – Stavebně konstrukční řešení : 1 |  | 1
29 | tzb32 | Ocelová konstrukce pro technologii výtahu "Šachta" - Montáž | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | viz PD část D.2 - požadavky a část D.1.2. – Stavebně konstrukční řešení : 1 |  | 1
30 | tzb33 | Lešení pro montáž výtahové šachty a výtahu | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
31 | tzb34 | Osvětlení šachty D+M | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
32 | tzb35 | Žebřík do prohlubně výtahové šachty D+M | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
33 | tzb36 | Měření osvětlení nástupiště | KS | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
34 | tzb37 | Měření hluku | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
35 | tzb38 | Seřízení, odborné zkoušky, revize | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## SO 02 4b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
O: | SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba | [6 empty] | STA
R: | 4b | TZB - depot
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | depot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | tzb1 | Přeložení stávajícího plynoměru Plynoměru ELSTER G10 na potrubí NTL DN40 | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
2 | tzb2 | Přeložení Tlakoměru 0-6 kPa, plyn na NTL D40 | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
3 | tzb3 | Přeložení stávajícího zařízení dálkového odečtu (k plynoměru) vč. kabeláže | KS | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
4 | tzb4 | Nátěr potrubí lokální žlutý | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
5 | tzb5 | Ocel. chránička prostup stěnou | m | 0.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
6 | tzb6 | Stavební přípomoce | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
7 | tzb7 | Tlak. Zk., revize, uvedení do provozu | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
Díl: | 3 | vzt |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | tzb19 | Větrací mřížka AL, do 0,039 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
9 | tzb20 | Stavební přípomoce | KPL | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## SO 02 9 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 1811/2016 | Vybudování výtahu v prostoru schodiště JC
O: | SO 02 | Plodinová burza a Hypšmanova přístavba | [6 empty] | STA
R: | 9 | VRN - výtah a depot
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
2 | vn2 | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
|  | Provoz objednatele - práce v bytovém domě, přístup na staveniště přes prostory užívané objednatelem : 1 |  | 1
3 | vn2 | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
|  | dle ustanovení ve smlouvě o dílo (např. provádění hlučných prací v určené době, dodržení požadavků na vstupy dle přílohy smlouvy Bezpečnostní požadavky objednatele atd.) : 1 |  | 1
4 | vn3 | Postupná kolaudace vč. zajištění kolaudačního souhlasu dle ustanovení ve smlouvě o dílo | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
5 | vn4 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | vn7 | Zábory, množství určí zhotovitel | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
7 | vn5 | Vypracování projektové dokumentace, dílenská dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
8 | vn6 | Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, DPS | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
9 | vn8 | Vypracování projektové dokumentace, pro projednání s MHMP OPP dle vydaného závazného staviska | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
10 | vn9 | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## Provoz
Cena činností dle čl. I odst. 4 smlouvy
Položky | Jednotky | Modelový počet kpl/hodin/výjezdů za 48 měsíců* |  | Jednotková cena (v Kč bez DPH) | Cena za 48 měsíců (v Kč bez DPH)
Pravidelná údržba včetně čištění a mazání výtahu dle čl. I odst. 4 písm. a) smlouvy | kpl | 24 |  |  | 0
Odborné prohlídky dle čl. I odst. 4 písm. b) smlouvy | kpl | 12 |  |  | 0
Odborné zkoušky dle čl. I odst. 4 písm. c) smlouvy | kpl | 1 |  |  | 0
Hodinová sazba pro provádění mimozáručních a pozáručních oprav výtahu v pracovní době od 06:00 hod. do 18:00 hod. | hod | 100 | 125 |  | 0
Hodinová sazba pro provádění mimozáručních a pozáručních oprav výtahu mimo pracovní dobu od 18:00 hod. do 06:00 hod. | hod | 28 | 35 |  | 0
Hodinová sazba pro provádění mimozáručních a pozáručních oprav výtahu ve dnech pracovního klidu od 00:00 hod. do 24:00 hod. | hod | 20 | 25 |  | 0
Hodinová sazba pro zaškolení | hod | 4 |  |  | 0
Cena za výjezd | 1 výjezd | 24 |  |  | 0
Cena činností dle čl. I odst. 4 smlouvy za 48 měsíců |  |  |  |  | 0
* Předpokládaný počet pravidelných údržeb, odborných prohlídek a zkoušek, zaškolování, hodin mimozáručních a pozáručních oprav a výjezdů v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání pravidelných údržeb, odborných prohlídek a zkoušek, zaškolování, hodin mimozáručních a pozáručních oprav a výjezdů zadavatelem (v souladu se ZVZ po dobu 48 měsíců trvání smlouvy). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých skutečných potřeb, tj. toto množství nedočerpat, i přečerpat či vůbec nečerpat, skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.