| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| 1.9.2015 0:00 | 550 | 1.9.2015 12:00 | 1270 |
| 1.9.2015 0:15 | 570 | 1.9.2015 12:15 | 1300 |
| 1.9.2015 0:30 | 580 | 1.9.2015 12:30 | 1340 |
| 1.9.2015 0:45 | 620 | 1.9.2015 12:45 | 1320 |
| 1.9.2015 1:00 | 630 | 1.9.2015 13:00 | 1270 |
| 1.9.2015 1:15 | 640 | 1.9.2015 13:15 | 1250 |
| 1.9.2015 1:30 | 640 | 1.9.2015 13:30 | 1240 |
| 1.9.2015 1:45 | 740 | 1.9.2015 13:45 | 1220 |
| 1.9.2015 2:00 | 730 | 1.9.2015 14:00 | 1210 |
| 1.9.2015 2:15 | 700 | 1.9.2015 14:15 | 1190 |
| 1.9.2015 2:30 | 620 | 1.9.2015 14:30 | 1170 |
| 1.9.2015 2:45 | 560 | 1.9.2015 14:45 | 1140 |
| 1.9.2015 3:00 | 580 | 1.9.2015 15:00 | 1100 |
| 1.9.2015 3:15 | 610 | 1.9.2015 15:15 | 1100 |
| 1.9.2015 3:30 | 610 | 1.9.2015 15:30 | 1090 |
| 1.9.2015 3:45 | 610 | 1.9.2015 15:45 | 1070 |
| 1.9.2015 4:00 | 640 | 1.9.2015 16:00 | 1050 |
| 1.9.2015 4:15 | 640 | 1.9.2015 16:15 | 1040 |
| 1.9.2015 4:30 | 650 | 1.9.2015 16:30 | 1010 |
| 1.9.2015 4:45 | 660 | 1.9.2015 16:45 | 1000 |
| 1.9.2015 5:00 | 670 | 1.9.2015 17:00 | 950 |
| 1.9.2015 5:15 | 680 | 1.9.2015 17:15 | 940 |
| 1.9.2015 5:30 | 710 | 1.9.2015 17:30 | 860 |
| 1.9.2015 5:45 | 770 | 1.9.2015 17:45 | 910 |
| 1.9.2015 6:00 | 970 | 1.9.2015 18:00 | 890 |
| 1.9.2015 6:15 | 1050 | 1.9.2015 18:15 | 870 |
| 1.9.2015 6:30 | 1080 | 1.9.2015 18:30 | 870 |
| 1.9.2015 6:45 | 1090 | 1.9.2015 18:45 | 880 |
| 1.9.2015 7:00 | 1220 | 1.9.2015 19:00 | 840 |
| 1.9.2015 7:15 | 1220 | 1.9.2015 19:15 | 750 |
| 1.9.2015 7:30 | 1260 | 1.9.2015 19:30 | 670 |
| 1.9.2015 7:45 | 1240 | 1.9.2015 19:45 | 640 |
| 1.9.2015 8:00 | 1280 | 1.9.2015 20:00 | 670 |
| 1.9.2015 8:15 | 1320 | 1.9.2015 20:15 | 650 |
| 1.9.2015 8:30 | 1320 | 1.9.2015 20:30 | 640 |
| 1.9.2015 8:45 | 1350 | 1.9.2015 20:45 | 610 |
| 1.9.2015 9:00 | 1330 | 1.9.2015 21:00 | 590 |
| 1.9.2015 9:15 | 1240 | 1.9.2015 21:15 | 580 |
| 1.9.2015 9:30 | 1260 | 1.9.2015 21:30 | 570 |
| 1.9.2015 9:45 | 1220 | 1.9.2015 21:45 | 560 |
| 1.9.2015 10:00 | 1240 | 1.9.2015 22:00 | 520 |
| 1.9.2015 10:15 | 1170 | 1.9.2015 22:15 | 500 |
| 1.9.2015 10:30 | 1170 | 1.9.2015 22:30 | 500 |
| 1.9.2015 10:45 | 1200 | 1.9.2015 22:45 | 500 |
| 1.9.2015 11:00 | 1240 | 1.9.2015 23:00 | 500 |
| 1.9.2015 11:15 | 1200 | 1.9.2015 23:15 | 480 |
| 1.9.2015 11:30 | 1310 | 1.9.2015 23:30 | 480 |
| 1.9.2015 11:45 | 1380 | 1.9.2015 23:45 | 480 |