| JIŘÍ DUŠEK Projektové a inženýrské služby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### OPRAVA PROSKLENÉ STŘECHY ATRIA NAD 3. NP V BUDOVĚ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY – POBOČKY BRNO |  |  |  |  |
| ### PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| místo: | ČNB Brno - Rooseveltova 18,Brno |  |  | paré: |
| investor: | Česká národní banka Na příkopě 28, Praha 1 |  |  |  |
| stupeň: | DZS |  |  | A |
| datum: | 08.2016 | zak.číslo: | 0616 |  |

Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a)	Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní  firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných  ve  výstavbě  s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel...............................3

b)	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích...........................................................................................................4

c)	Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu...............................................................................................................................4

d)	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů.....................................................4

e)	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu...........................................4

f)	Údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1 stavebního zákona..............4

g)	Věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.......................................................................................................................4

h)	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby..............................4

i)	Statistické  údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.....................................5

# A.  Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Název stavby: 	OPRAVA PROSKLENÉ STŘECHY ATRIA NAD

3. NP V BUDOVĚ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY – 					POBOČKY BRNO

Místo stavby: 	ČNB Pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno

Katastrální území:	parc. č. 100, k. ú. Město Brno

Stavebník:  		Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1, 				IČ: 48136450, DIČ: CZ48136450

Majitel objektu:  	Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1, 				IČ: 48136450, DIČ: CZ48136450

Vypracoval:  		Jiří Dušek, mob: 607 880 378, e-mail: finis@iol.cz

autorizace ČKAIT: 0008137

Stupeň PD:  		dokumentace pro stavební řízení a

dokumentace pro výběr zhotovitele

Způsob výstavby:	dodavatelsky

Dodavatel:		dle výběrového řízení

Základní charakteristika stavby a její účel:

- Předmětem dokumentace je výměna zasklení zastřešení atria nad 3. 		NP v prostoru ČNB - pobočka Brno. Záměrem investora je zajištění 		funkčnosti a životnosti střešního pláště atria.

Tento projekt řeší stavební opravy. Stavební práce budou prováděny za 			běžného chodu budovy v nezbytném rozsahu nutném pro zajištění chodu 		zbývajících prostor. V rámci stavebních prací nebude zasahováno do 			nosných konstrukcí.

- Atrium je samostatným požárním úsekem (podrobněji řešeno v samostatné části dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení stavby).

Tato část projektu řeší drobné stavební úpravy. Stavební práce budou prováděny za běžného chodu budovy v nezbytném rozsahu nutném pro zajištění chodu zbývajících prostor. V rámci stavebních prací nebude zasahováno do nosných konstrukcí a obvodového pláště budovy. .

- Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

- Jedná se o stávající objekt v majetku stavebníka. Vlastníkem stavby je  Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1.

- Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává beze změn.

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy.

- f)     Údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě     		   územně  plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

- Je dodržen, nebylo předmětem.

- g)    Věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 		   dotčeném území

Jedná se o minimální stavební úpravy, vazby na další stavby 			nejsou.

h)	   Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby.

Předpokládané zahájení stavby:      05/2018

Předpokládané ukončení stavby:      06/2018

i)    Statistické  údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 		  prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v 	   	  m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Předmětem je stavba nebytová. Plocha prosklení je 110 m2.

Vypracoval:						Jiří Dušek, srpen 2016