## List2
Příloha č. 3 poptávky
CENOVÁ TABULKA - "Obnova osobního výtahu ČNB Brno" (dodavatel vyplní jen žlutá pole)
Dodavatel:
Položka | Popis činnosti | Počet | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
1 | Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby, včetně vypracování potřebné dokumentace včetně úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Demontáž stávajícího hydraulického výtahu v šachtě a ve strojovně výtahu včetně likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin. | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Stavební začištění prostror po demontážích, vymalování, stavební příprava pro montáž nového trakčního výtahu. | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Dodávka a montáž nového bezpřevodového trakčního výtahu v provedení bez strojovny s hnacím ústrojím v šachtě včetně dveří, ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků a splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. uvedení do provozu a nastavení všech provozních parametrů. | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Průběžný a závěrečný úklid, doprava a transport v místě instalace včetně případného zajištění BOZP na staveništi a ochrana stávajících konstrukcí proti poškození. | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Zaškolení první obsluhy objednatele v počtu maximálně pěti osob. | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI). | 1 | kpl | 0 | 0
8 | Dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace a doklady dle čl. I odst. 2 písm. f) a h) smlouvy. | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Zajištění souhlasných stanovisek pro kolaudační řízení nebo pro ukončení udržovacích prací na stavebním úřadě požadované stavebním úřadem a předání originálů objednateli.* | 1 | kpl | 0 | 0
10 | Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli.* | 1 | kpl | 0 | 0
11 | Ostatní náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla. | 1 | kpl | 0 | 0
| Investiční náklady celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 1 až 11) |  |  |  | 0
| Prohlídky a zkoušky výtahů po dobu záruky (60 měsíců) | Předpokládaný počet po dobu záruky | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
12 | Profylaktická prohlídka se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál, maziva a pod. a vč. nákladůna výjezd zhotovitele. | 15 | kpl /1 prohlídka | 0 | 0
13 | Odborná prohlídka dle platné legislativy (ČSN 274002 - 1x za 4 měsíce) vč. nákladů na výjezd zhotovitele. | 15 | kpl /1 prohlídka | 0 | 0
14 | Odborná zkouška výtahu dle dle platné legislativy (ČSN 274007 - 1x za 3 roky) vč. nákladů na výjezd zhotovitele. | 1 | kpl /1 prohlídka | 0 | 0
| náklady na prohlídky a zkoušky výtahů po dobu záruky Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 12 až 14) |  |  |  | 0
| Mimozáruční opravy (modelový příklad za účelem porovnání nabídek) | Předpokládaný počet** | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
15 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 15:00 do 22:00 hod. | 24 | hod | 0 | 0
16 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den). | 24 | hod | 0 | 0
17 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 15:00 do 22:00 hod. | 6 | výjezd | 0 | 0
18 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den). | 6 | výjezd | 0 | 0
| náklady na mimozáruční opravy celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 15 až 18) |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek č. 1 až 18) |  |  |  | 0
*)Dodavatel vyplní všechny ceny včetně cen uvedených v položkách č. 1, 9 a 10. V případě, že inženýrská činnost uvedená v těchto položkách nebude prováděna, nebude jejich cena účtována.
**) Předpokládaný počet mimozáručních oprav a výjezdů technika v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání mimozáručních oprav a výjezdů technika zadavatelem (v souladu se ZZVZ po dobu trvání smlouvy). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých skutečných potřeb, tj. toto množství nedočerpat, i přečerpat či vůbec nečerpat, skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.
Note on C23: 3 prohlídky ročně x 5 let
Note on C24: 3 prohlídky ročně x 5 let