| CNB Senovazna 3 vstup 1 - kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] |  | [kW] |
| 11.7.2016 0:00 | 460 | 11.7.2016 12:00 | 1360 |
| 11.7.2016 0:15 | 460 | 11.7.2016 12:15 | 1280 |
| 11.7.2016 0:30 | 450 | 11.7.2016 12:30 | 1350 |
| 11.7.2016 0:45 | 440 | 11.7.2016 12:45 | 1330 |
| 11.7.2016 1:00 | 470 | 11.7.2016 13:00 | 1240 |
| 11.7.2016 1:15 | 460 | 11.7.2016 13:15 | 1280 |
| 11.7.2016 1:30 | 460 | 11.7.2016 13:30 | 1200 |
| 11.7.2016 1:45 | 470 | 11.7.2016 13:45 | 1270 |
| 11.7.2016 2:00 | 450 | 11.7.2016 14:00 | 1130 |
| 11.7.2016 2:15 | 450 | 11.7.2016 14:15 | 1220 |
| 11.7.2016 2:30 | 460 | 11.7.2016 14:30 | 1210 |
| 11.7.2016 2:45 | 480 | 11.7.2016 14:45 | 1130 |
| 11.7.2016 3:00 | 490 | 11.7.2016 15:00 | 1150 |
| 11.7.2016 3:15 | 480 | 11.7.2016 15:15 | 1060 |
| 11.7.2016 3:30 | 440 | 11.7.2016 15:30 | 1070 |
| 11.7.2016 3:45 | 440 | 11.7.2016 15:45 | 970 |
| 11.7.2016 4:00 | 460 | 11.7.2016 16:00 | 1060 |
| 11.7.2016 4:15 | 510 | 11.7.2016 16:15 | 940 |
| 11.7.2016 4:30 | 490 | 11.7.2016 16:30 | 960 |
| 11.7.2016 4:45 | 490 | 11.7.2016 16:45 | 920 |
| 11.7.2016 5:00 | 550 | 11.7.2016 17:00 | 930 |
| 11.7.2016 5:15 | 560 | 11.7.2016 17:15 | 930 |
| 11.7.2016 5:30 | 560 | 11.7.2016 17:30 | 920 |
| 11.7.2016 5:45 | 690 | 11.7.2016 17:45 | 860 |
| 11.7.2016 6:00 | 790 | 11.7.2016 18:00 | 760 |
| 11.7.2016 6:15 | 840 | 11.7.2016 18:15 | 760 |
| 11.7.2016 6:30 | 890 | 11.7.2016 18:30 | 690 |
| 11.7.2016 6:45 | 930 | 11.7.2016 18:45 | 640 |
| 11.7.2016 7:00 | 1000 | 11.7.2016 19:00 | 610 |
| 11.7.2016 7:15 | 1040 | 11.7.2016 19:15 | 580 |
| 11.7.2016 7:30 | 1030 | 11.7.2016 19:30 | 550 |
| 11.7.2016 7:45 | 1010 | 11.7.2016 19:45 | 560 |
| 11.7.2016 8:00 | 990 | 11.7.2016 20:00 | 520 |
| 11.7.2016 8:15 | 1040 | 11.7.2016 20:15 | 500 |
| 11.7.2016 8:30 | 1090 | 11.7.2016 20:30 | 510 |
| 11.7.2016 8:45 | 1110 | 11.7.2016 20:45 | 490 |
| 11.7.2016 9:00 | 1110 | 11.7.2016 21:00 | 470 |
| 11.7.2016 9:15 | 1120 | 11.7.2016 21:15 | 470 |
| 11.7.2016 9:30 | 1180 | 11.7.2016 21:30 | 470 |
| 11.7.2016 9:45 | 1190 | 11.7.2016 21:45 | 440 |
| 11.7.2016 10:00 | 1200 | 11.7.2016 22:00 | 410 |
| 11.7.2016 10:15 | 1190 | 11.7.2016 22:15 | 390 |
| 11.7.2016 10:30 | 1020 | 11.7.2016 22:30 | 420 |
| 11.7.2016 10:45 | 1090 | 11.7.2016 22:45 | 420 |
| 11.7.2016 11:00 | 1130 | 11.7.2016 23:00 | 390 |
| 11.7.2016 11:15 | 1180 | 11.7.2016 23:15 | 420 |
| 11.7.2016 11:30 | 1330 | 11.7.2016 23:30 | 430 |
| 11.7.2016 11:45 | 1230 | 11.7.2016 23:45 | 450 |