Výběr materiálu pro ČNB – Plzeň

Zátěžový koberec

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinylová podlaha

https://www.podlahy-brased.cz/zbozi/121606/sarlon-canyon-compact-5-db-43c2205-yellow/

nebo

https://objektove.tarkett.cz/produkty/kompaktni-homogenni-vinyl/plus/standard-plus-2-mm#firstsku=3409330o.tktp - GOLD

Přechodová podlahová lišta

EPS 5 – 15 mm z hliníku, stříbrný matný

Dveře a kování

Dveře budou shodné s dveřmi horních pater v šedém odstínu. CPL šedá.

Kování rovněž. https://www.hornbach.cz/shop/Rozetove-dverni-kovani-Vision-Plus-R-BB-nerez/5156464/artikl.html

Obklady a dlažba

https://www.rako.cz/lb-object/produkty/color-one/leskly-povrch/waa1n201.html - obklad barva žlutá

Color One Katalogové číslo: WAA1N201, barva tmavě žlutá, plocha 7 m2

https://www.rako.cz/lb-object/produkty/color-one/leskly-povrch/waa1n000.html - obklad barva bílá

Color One Katalogové číslo: WAA1N000, barva bílá, plocha 42 m2

https://www.rako.cz/lb-object/produkty/color-two/matny-povrch/gaa1k108.html - dlažba barva béžová

Color Two Katalogové číslo: GAA1K108, barva béžová, plocha 17 m2

Obklad za kuchyňskou linkou:

- obklad barva bílá

Color One Katalogové číslo: WAA1N000, barva bílá,  + plocha 2 m2

Umyvadlo

60cm

Klozet

Style klozet kombinační, 3/6l odpad univerzální, s hlubokým splachováním, Rimfree

Výlevka

- Mira 851046 - Stojící výlevka s plastovou mřížkou

- http://www.jika.cz/katalog/serie/mira/stojici-vylevka-s-plastovou-mrizkou-851046