## Cenová tabulka
Příloha č. 2
CENOVÁ TABULKA "Výměna VZT jednotky v budově ČNB v Českých Budějovicích"
Dodavatel:
| Popis | Cena v Kč bez DPH
Z1 | VZT, elektro, stavba | 0
ZRN | Základní náklady celkem | 0
V1 | Provoz objednatele
V2 | Územní vlivy
VRN | Vedlejší náklady | 0
Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) |  | 0
Pozn. Dodavatel vyplní veškerá žlutě podbarvená políčka!!!

## Z1 VZT, elektro, stavba
Příloha č. 2 - CENOVÁ TABULKA
Pozice | Popis | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky a montáže (v Kč bez DPH) | Celková cena dodávky a montáže (v Kč bez DPH)
1 | vybourání otvoru ve stěně nad podhledem pro průchod potrubí VZT o průměru 315 mm | kpl | 1 |  | 0
2 | demontáž a opětovná montáž kazetového podhledu včetně vestavěných prvků (světla apod.) v rozsahu nezbytném pro výměnu větrací jednotky | kpl | 1 |  | 0
3 | demontáž stávající větrací jednotky Atrea včetně příslušenství (ohřívač, nástěnný ovladač) zahrnující i ekologickou likvidaci | kpl | 1 |  | 0
4 | dodávka a montáž nové větrací jednotky včetně el. ohřívače P=6KW (s kompletní spínací částí) a nového nástěnného ovladače s propojením do jednotky a nezbytných teplotních případně jiných externích čidel, technické parametry jednotky: Vp=1700m3/h,Vo=1700m3/h Pext=250 Pa (např: Atrea Duplex 1600 Flexi2 vč.el. ohřívač EPO-V a regulace RD5), seznámení zaměstnanců objednatele s obsluhou zařízení, vypracování a předání dokladů dle čl. I odst. 2 písm. k) a l) smlouvy | kpl | 1 |  | 0
5 | napojení větrací jednotky na stávající VZT rozvody a svod kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
6 | napojení větrací jednotky na silnoproudé rozvody včetně potřebné úpravy jištění v rozvaděči silnoproudu | kpl | 1 |  | 0
7 | stavební práce (zejména začištění prostupu VZT, drážka pro kabel ovladače a její začištění, opravy výmalby v nezbytném rozsahu) | kpl | 1 |  | 0
8 | uvedení do provozu a zaregulování včetně provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí vč. elektrorevize dle čl. I odst. 2 písm. i) smlouvy | kpl | 1 |  | 0
| Cena celkem (v Kč bez DPH) |  |  |  | 0
Pozn. Dodavatel vyplní veškerá žlutě podbarvená políčka!!!