## List1
Příloha č. 2 poptávky - Cenová tabulka
Dodavatel vyplní pouze žlutá pole, cenu uvede v Kč bez DPH. Dodavatel uvede jednotlivé ceny s přesností na dvě desetinná místa!
SKUPINA 1 |  |  |  |  | 0
SKUPINA 2 |  |  |  |  | 0
Celková nabídková cena (součet řádků SKUPINA 1 a 2) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
SKUPINA 1
č.pol. | Popis položky | jednotka | počet jednotek | jednotková cena v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
1 | Demontáž a odvoz demontovaných částí rozvodů a zařízení | kpl | 1 |  | 0
2 | Dodávka nových rozvodů, včetně armatur a izolace | kpl | 1 |  | 0
3 | Dodávka nového výměníku tepla | ks | 1 |  | 0
4 | Doprava a umístění nových prvků na místo montáže. Cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dopravou a přemístěním nových prvků na místo. | kpl | 1 |  | 0
5 | Montáž nového výměníku tepla, rozvodů, armatur a čerpadla. Dodávka a montáž ostatních komponentů, úprava napojení nových prvků včetně veškerého materiálu pro montáž, usazení a ostatních nákladů pro úspěšnou kompletní montáž. | kpl | 1 |  | 0
6 | Veškeré nutné revize a zkoušky vyžadované v souladu s právními předpisy ČR a EU, platnými ČSN, EN a výrobcem (např.tlak. Zkouška, dodání certifikátů) potřebné pro zprovoznění díla. | kpl | 1 |  | 0
7 | Školení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
8 | Ostatní jinde neuvedené činnosti potřebné k řádnému plnění (úklid, koordinace a poskytnutí součinnosti servisním firmám aj.) | kpl | 1 |  | 0
Celkem za SKUPINU 1 (součet položek 1 až 7) |  |  |  |  | 0
SKUPINA 2
č.pol. | Popis položky | jednotka | počet jednotek | jednotková cena v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
9 | Mimozáruční oprava prováděná v době od 6.00 do 22:00 hod. | hodina | 2 |  | 0
10 | Mimozáruční oprava prováděná v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech pracovního klidu | hodina | 2 |  | 0
11 | Výjezd technika/ků do ústředí ČNB k provedení mimozáruční opravy v době od 6:00 do 22:00 hod* | 1 výjezd | 2 |  | 0
12 | Výjezd technika/ků do ústředí ČNB k provedení mimozáruční opravy v době od 22:00 do 6:00 hod.nebo ve dnech prac.klidu.* | 1 výjezd | 2 |  | 0
Cena celkem za SKUPINU 2 (součet položek 9 až 12) |  |  |  |  | 0
* Výjezd obsahuje veškeré náklady tzn. náklady na dopravu a čas strávený na ceště
Pro položky 9 až 12 je stanoveno předpokládané množství hodin a výjezdů za období 36 měsíců (délka trvání záruky) a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedená množství čerpat dle svých relných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu hodin a výjezdů lišit.