## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [7 empty] | 2.0 | False | True
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
|  | Kód: |  |  |  |  | 16-021-CNB
|  | Stavba: |  |  |  |  | ČNB - Úprava zapojení přípravy teplé vody I. tlakového pásma
|  | JKSO: |  |  |  |  | 801 6 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 1220
|  | Místo: |  |  |  |  | Na Příkopě 864/28, Praha 1 - Nové Město | [8 empty] | Datum: |  | 2017-03-08
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 48136450
|  |  | Česká národní banka, Praha 1 | [12 empty] | DIČ:
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 69523321
|  |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8 | [12 empty] | DIČ:
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 69523321
|  |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8 | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  |  | Ostatní náklady | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 16-021-CNB
| Stavba: | [6 empty] | ČNB - Úprava zapojení přípravy teplé vody I. tlakového pásma
| Místo: | [6 empty] | Na Příkopě 864/28, Praha 1 - Nové Město | [6 empty] | Datum: |  | 2017-03-08
| Objednavatel: | [6 empty] | Česká národní banka, Praha 1 | [6 empty] | Projektant: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK]
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  | 16-021-CNB-01 |  |  |  | DEM - Demontáže | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  | 16-021-CNB-02 |  |  |  | ZT - Zdravotní technika | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 16-021-CNB-01 - DEM - Dem...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [15 empty] | {CE342A45-584E-479D-BA63-6980E19791AB}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [15 empty] | False
| Stavba: |  | ČNB - Úprava zapojení přípravy teplé vody I. tlakového pásma
| Objekt: |  | 16-021-CNB-01 - DEM - Demontáže
| JKSO: |  | 801 6 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 1220
| Místo: |  | Na Příkopě 864/28, Praha 1 - Nové Město | [5 empty] | Datum: |  | 2017-03-08
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ: |  | 48136450
|  | Česká národní banka, Praha 1 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 69523321
|  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8 | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 69523321
|  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8 | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | ČNB - Úprava zapojení přípravy teplé vody I. tlakového pásma
Objekt: |  |  | 16-021-CNB-01 - DEM - Demontáže
Místo: |  |  | Na Příkopě 864/28, Praha 1 - Nové Město |  |  |  | Datum: |  | 2017-03-08
Objednavatel: |  |  | Česká národní banka, Praha 1 |  |  |  | Projektant: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0
| Zařízení staveniště | [7 empty] | 0
| Projektové práce | [7 empty] | 0
| Územní vlivy | [7 empty] | 0
| Provozní vlivy | [7 empty] | 0
| Jiné VRN | [7 empty] | 0
| Kompletační činnost | [7 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | ČNB - Úprava zapojení přípravy teplé vody I. tlakového pásma
Objekt: |  |  | 16-021-CNB-01 - DEM - Demontáže
Místo: |  |  | Na Příkopě 864/28, Praha 1 - Nové Město |  |  |  | Datum: |  | 2017-03-08
Objednavatel: |  |  | Česká národní banka, Praha 1 |  |  |  | Projektant: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00
| 713 - Izolace tepelné | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | K | 713460811 | Odstanění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel tl do 50 mm |  |  | m | 99.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | K | 713490821 | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm |  |  | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | K | 998713103 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.545 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
4 | K | 722160803 | Demontáž potrubí vodovodního měděného D 54x2 |  |  | m | 11.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | K | 722160805 | Demontáž potrubí vodovodního měděného D 76x2 |  |  | m | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | K | 722160806 | Demontáž potrubí vodovodního měděného D 133x3 |  |  | m | 82.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | K | 733292913 | Zaslepení potrubí měděného D 133x3,0 mm |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | K | 722211813 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 50 vyvažovací ventil |  |  | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | K | 722211815a | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 125 uzavírací šoupě |  |  | kus | 33 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | K | 722211815b | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 125 zpětný ventil |  |  | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | K | 722211815c | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 125 filtr |  |  | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | K | 722211815d | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 125 vyvažovací ventil |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | K | 722211815e | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 125 ventil s el. pohonem |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | K | 722211826 | Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami DN 125 směšovací ventil |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | K | 722220863 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 pojistný ventil |  |  | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | K | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 pojistný ventil |  |  | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | K | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 5.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
18 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového DN 50 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového DN 65 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | K | 732221809R | Demontáž deskového výměníku tepla |  |  | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | K | 724590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m |  |  | t | 0.949 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
22 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého DN 125 |  |  | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | K | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m |  |  | t | 0.069 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 16-021-CNB-02 - ZT - Zdra...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | ČNB - Úprava zapojení přípravy teplé vody I. tlakového pásma
| Objekt: |  | 16-021-CNB-02 - ZT - Zdravotní technika
| JKSO: |  | 801 6 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 1220
| Místo: |  | Na Příkopě 864/28, Praha 1 - Nové Město | [5 empty] | Datum: |  | 2017-03-08
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ: |  | 48136450
|  | Česká národní banka, Praha 1 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 69523321
|  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8 | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 69523321
|  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8 | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | ČNB - Úprava zapojení přípravy teplé vody I. tlakového pásma
Objekt: |  |  | 16-021-CNB-02 - ZT - Zdravotní technika
Místo: |  |  | Na Příkopě 864/28, Praha 1 - Nové Město |  |  |  | Datum: |  | 2017-03-08
Objednavatel: |  |  | Česká národní banka, Praha 1 |  |  |  | Projektant: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 713 - Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 999 - Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0
| Zařízení staveniště | [7 empty] | 0
| Projektové práce | [7 empty] | 0
| Územní vlivy | [7 empty] | 0
| Provozní vlivy | [7 empty] | 0
| Jiné VRN | [7 empty] | 0
| Kompletační činnost | [7 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | ČNB - Úprava zapojení přípravy teplé vody I. tlakového pásma
Objekt: |  |  | 16-021-CNB-02 - ZT - Zdravotní technika
Místo: |  |  | Na Příkopě 864/28, Praha 1 - Nové Město |  |  |  | Datum: |  | 2017-03-08
Objednavatel: |  |  | Česká národní banka, Praha 1 |  |  |  | Projektant: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Projekční kancelář Černý a Ferst, Praha 8
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
1 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | K | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití |  |  | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | K | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
| 713 - Izolace tepelné | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00
4 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm |  |  | m | 20.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | M | 283771230 | izolace potrubí z pěnového polyethylenu laminované ochrannou PE tkaninou 54 x 13 mm |  |  | m | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | M | 283770780R | izolace potrubí z pěnového polyethylenu laminované ochrannou PE tkaninou 133 x 13 mm |  |  | m | 4.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm |  |  | m | 72.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | M | 631547110 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken opatřenou hliníkovou folií 76/60 mm |  |  | m | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | M | 631547312 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken opatřenou hliníkovou folií 108/100 mm |  |  | m | 33.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | M | 631547314 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken opatřenou hliníkovou folií 133/100 mm |  |  | m | 33.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.422 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
12 | K | 722160158 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm |  |  | m | 13.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | K | 722160160 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 76,1x2 mm |  |  | m | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | K | 722160162 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 108x2,5 mm |  |  | m | 28.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | K | 722160163 | Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 133x3,0 mm |  |  | m | 28.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | K | 722219103 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní typ |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | M | 551280880 | klapka uzavírací mezipřírubová disk nerez, DN 65 |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | K | 722219105 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ |  |  | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | M | 551280900 | klapka uzavírací mezipřírubová disk nerez, DN 100 |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | M | 551D6021100 | mezipřírubová zpětná klapka nerez ocel DN 100 PN16 |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | M | 422657790 | filtr přírubový DN 100 PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | K | 722219106 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 125 ostatní typ |  |  | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | M | 551280910 | klapka uzavírací mezipřírubová disk nerez, DN 125 |  |  | kus | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | M | 551D6021125 | mezipřírubová zpětná klapka nerez ocel DN 125 PN16 |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | M | 422657800 | filtr přírubový DN 125 PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem |  |  | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | M | 55121R215 | ventil pojistný DN 1/2" x 3/4" 10 bar |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | K | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | M | 55121R517 | ventil pojistný DN 1" x 1 1/4" 10 bar |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | K | 722239106 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | M | 55121R817 | ventil pojistný DN 2" x 2 1/2" 10 bar |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | K | 734494213R | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 |  |  | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | K | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 |  |  | m | 31.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | K | 722290218 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 200 |  |  | m | 28.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 13.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 17.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | K | 722290237 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 |  |  | m | 56.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
42 | K | 732429225 | Montáž stávajícího čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | K | 732429227 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | M | 42697924365 | Elektronické nabíjecí čerpadlo DN65 PN 6/10 pro teplou vodu s plynulou regulací otáček; Q = 7,2-34,9 m3/h; H = 0,5-3,5 m; 17-769 W; 0,18-3,38 A; 1x230V/50Hz; vč. komunikačního rozhraní BACnet |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | K | 724R001 | Montáž deskového výměníku tepla |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | M | 724R002 | Rozebíratelný deskový výměník tepla pro přípravu teplé vody; tepelný výkon 350,0 kW; prim.: 55°C/49°C, 50,0 m3/h, 37,0 kPa; sek.: 10°C/52°C, 7,2 m3/h, 1,1 kPa; vč. tepelné izolace |  |  | soubor | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | K | 724R003 | Dopojení stávajícího deskového výměníku tepla |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | K | 724231128 | Tlakoměr radiální, průměr 100 mm, vč. tlak. přípojky, třícestného kohoutu, těsnění, 0-10 bar |  |  | soubor | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
49 | K | 998724103 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.382 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
50 | K | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5 |  |  | m | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
51 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 |  |  | m | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
52 | K | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.072 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
53 | K | 783425628 | nátěr potrubí přes DN100 do DN150 základní antikorozní 2x |  |  | m | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 999 - Ostatní | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 | 0
54 | K | 99901 | Stavební přípomoce |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
55 | K | 99902 | Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
56 | K | 99903 | Zkoušky funkčnosti systému |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
57 | K | 99904 | Čištění, proplachy po montáži, vypouštění a napoštění rozvodů |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0