SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:		Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO:	48136450

DIČ:	CZ 48136450

(dále jen „objednatel“)

a

…………………….. (doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Článek I

### Předmět smlouvy a místo plnění

- Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v doplnění chlazení do pokladen velkých výplat v budově ústředí ČNB dle technického zadání, které tvoří přílohou č. 3 a 4 této smlouvy, a v souladu s přílohou č. 5 (dále jen „dílo“).

- Součástí díla je zejména:

- dodávka a montáž nového rozvodu chladu (upravená voda) napojeného na stávající rozvod v místnosti č. 1S329 ke  kazetovým chladícím jednotkám v místnosti č.1S307 a 1S308, včetně regulačních a uzavíracích armatur,

- dodávka a montáž nového rozvodu chladu (propylenglykol) napojeného na stávající rozvod v místnosti č. 1S310 ke  kazetové chladící jednotce v místnosti č. 1S309, včetně regulačních a uzavíracích armatur,

- dodávka a montáž kazetových chladících jednotek (dále jen „FCU“) v místnosti č.1S307, 1S308 a 1S309, včetně napojení na silové rozvody elektro a napojení svodu kondenzátu na rozvody ZTI,

- dodávka a montáž kabelového propojení mezi FCU a regulátorem ISŘ, který není dodávkou zhotovitele (dodávka Johnson Control International s.r.o.), dodávka a montáž servopohonu ventilu FCU,

- demontáž a opětovná montáž upravených kazetových podhledů v pokladnách velkých výplat, veškeré stavební přípomoce (prostupy stěnami a následné začištění) a instalace protipožárních ucpávek,

- demontáž, vyčištění a opětovná montáž zónového výměníku chlazení vsazeného do potrubí VZT v podhledu místnosti č. 1S309 včetně opětovného připojení na rozvody,

- demontáž dvou stropních výustí v místnosti č. 1S307 a 1S309 a napojení stávajícího flexibilního přívodu VZT na kazetovou jednotku,

- dodávka a montáž veškerých pomocných konstrukcí, úchytů apod., které jsou potřebné pro zhotovení a správnou funkci díla,

- dodávka a montáž tepelných izolací všech komponentů (potrubí, armatury aj.),

- zhotovení všech dočasných pomocných a ochranných konstrukcí potřebných pro provedení díla a jejich odstranění po dokončení prací,

- provedení všech zkoušek a revizí požadovaných platnými právními předpisy a příslušnými ČSN a EN,

- uvedení do provozu a hydraulické zaregulování,

- předání všech dokladů potřebných pro řádné převzetí díla v českém jazyce ve třech listinných vyhotoveních (netýká se stavebního deníku), zejména:

- originál stavebního deníku,

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,

- technická dokumentace použitých materiálů, komponentů a zařízení,

- montážní předpisy,

- revizní zprávy,

- návody na obsluhu a údržbu včetně četnosti provádění,

- protokol o zahájení ověřovacího provozu,

- protokol o úspěšném provedení ověřovacího provozu,

- protokoly o zaškolení obsluhy,

- seznam subzhotovitelů.

- vypracování dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě na DVD (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg; Word, Excel max. verze 2010) a 3x v listinné podobě,

- zaškolení maximálně 10 odborných pracovníků objednatele, včetně předání písemných podkladů v českém jazyce, v rozsahu potřebném pro provoz a údržbu nového cirkulačního chlazení, a to 5 pracovních dnů před zahájením ověřovacího provozu,

- provedení všech úkonů (např. změna hydraulického zaregulování), jejichž potřeba se ukáže v průběhu ověřovacího provozu.

- Dále je povinností zhotovitele provádět po dobu sjednané záruky na výzvu objednatele mimozáruční opravy díla za podmínek uvedených v čl. VII.

- Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a uhradit za něj cenu podle čl. III.

- Místem plnění je budova ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Článek II

Lhůty plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje předat dílo po úspěšném 30denním ověřovacím provozu do 100 kalendářních dnů od podpisu smlouvy s tím, že zhotovitel převezme pracoviště a zahájí práce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

2.	Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předat objednateli e-mailem k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Lhůty musí být stanoveny tak, aby společnosti dle čl. IV odst. 8 až 10 měly dostatečně dlouhou lhůtu pro činnosti, které mají provést v rámci součinnosti při provádění díla. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli do 5 kalendářních dnů od doručení připomínek objednatele. Lhůty v odsouhlaseném harmonogramu jsou závazné. Čistopis harmonogramu bude tvořit přílohu č. 6 této smlouvy.

3.	Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením.

4.	Zhotovitel odstraní drobné vady a nedodělky nebránící užívání zjištěné při předání díla do ověřovacího provozu nejpozději do 7 kalendářních dní od předání díla do ověřovacího provozu.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje, bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem …… Kč bez DPH. Cena je podrobně specifikována v příloze č. 1.

- Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí. Cena plnění bude uhrazena následovně:

  - po předání díla do ověřovacího provozu je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zálohu ve výši 80 % ceny díla,

  - daňový doklad na cenu díla, v němž bude vyúčtována poskytnutá záloha, je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Cena za provedení mimozáruční opravy bude stanovena jako součin hodinové sazby dle odst. 4 tohoto článku a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně za provedení opravy bude připočítána cena za výjezd dle odstavce 5 nebo 6 tohoto článku, a cena náhradních dílů a materiálu, jež bude účtována v souladu s odstavcem 7 tohoto článku.

- Hodinová sazba za opravy díla činí:

a) v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 15:00 do 22:00 hod: …… Kč bez DPH,

b) v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu (celý den): …… Kč bez DPH.

- Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 15:00 do 22:00 hod.) činí …… Kč bez DPH.

- Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 20:00 do 06:00 hod. následujícího dne) a ve dnech pracovního klidu činí …… Kč bez DPH.

- Případné potřebné náhradní díly nebo materiál na opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů nebo materiálu, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů nebo materiálu, zajistí tyto náhradní díly nebo materiál objednatel sám a zhotovitel je povinen tyto díly k opravě použít. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

- Cena za provedení mimozáruční opravy bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve v den jejího provedení. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených činností včetně použitých náhradních dílů a materiálu.

- U plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňové doklady na úhradu ceny plnění s režimem podle § 92e zákona nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž je uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.

- Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Podmínky provádění díla

Zhotovitel je povinen:

- respektovat provozní podmínky peněžního provozu objednatele a práce v peněžním provozu provádět výlučně v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 20:00 do 6:00 hod. následujícího dne a o víkendech bez omezení,

- práce v ostatních prostorách provádět v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 15:00 do 6:00 hod následujícího dne a o víkendech bez omezení,

- provádět práce v souladu s harmonogramem,

- převzít protokolárně před zahájením provádění díla pracoviště a při předání díla do ověřovacího provozu je protokolárně vrátit objednateli,

- zajistit řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele proti možnému poškození nebo znečištění před zahájením prací a v jejich průběhu s důrazem na účinnou ochranu mozaikové dlažby,

- postupovat při provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla neohrozil nebo neomezil dodávku chladu do zařízení objednatele,

- koordinovat provádění díla s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho odpovědných zaměstnanců. Jména a kontaktní údaje těchto zaměstnanců zapíše objednatel do stavebního deníku při předání pracoviště,

- zajistit koordinaci a součinnost se společností ENGIE Facility s.r.o., zajišťující pro objednatele servis rozvodů elektro silnoproud, která provede instalaci jištění pro FCU v rozvaděči 01RPeněz.

- zajistit koordinaci a součinnost se společností AB Facility a.s., zajišťující pro objednatele servis rozvodů tepla a technologického vybavení pro chlazení a VZT,

- zajistit koordinaci a součinnost se společností Johnson Control International s.r.o., zajišťující pro objednatele servis Integrovaný systém řízení objektu, která provede zapojení a úpravy části systému ISŘ pro cirkulační chlazení,

- realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy a technickými listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením,

- zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřeným pracovníkem ČNB. Odpovědný pracovník bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací, apod. V případě nepřítomnosti musí být odpovědný pracovník po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky,

- provést všechny požadované zkoušky a revize dle platné legislativy,

- úspěšně provést zkoušky a doložit je zkušebním protokolem, který bude odsouhlasen a podepsán alespoň jednou z pověřených osob za každou smluvní stranu,

- provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám,

- hlučné práce, tj. jakékoliv bourání, řezání nebo vrtání, provádět v pracovní dny od 17:00 hod. do 6:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního klidu po celý den; tyto práce musí být nahlášeny odpovědnému zaměstnanci objednatele a nesmí být zahájeny do vydání souhlasu s jejich provedením; zhotovitel je oprávněn tyto práce provádět pouze v souladu s organizačními pokyny objednatele,

- vést stavební deník v souladu s příslušnými předpisy. Deník bude po dobu provádění prací uložen u určeného pracovníka objednatele,

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem určené osobě objednatele zahájení a ukončení prací,

- veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky,

- hotové rozvody označit a popsat, včetně směru proudění, cedulkou případně jiným zřejmým způsobem tak, aby byly viditelné,

- zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy,

- dodržovat předpisy požární ochrany (dále jen „PO“). Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

- v případě porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele a provést okamžitou nápravu,

- provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti,

- v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla, provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli,

- v průběhu provádění díla vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je znečistil v souvislosti s poskytováním plnění, a to vždy po ukončení prací v pracovní dny nejpozději do 6:00 hod. Po dokončení díla je zhotovitel povinen na svoje náklady vyklidit staveniště (pracoviště) tak, aby v prostorech dotčených prováděním díla nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty,

- provést finální čistý úklid celého staveniště (pracoviště) a prostor dotčených činností zhotovitele před předáním díla,

- veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy jako původce tohoto odpadu na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s tímto zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel předá protokolárně pracoviště do 7 kalendářních dní od doručení výzvy zhotovitele k předání pracoviště pověřené osobě objednatele.

- Při předání pracoviště objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty.

- Před započetím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP.

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 2 smlouvy.

Článek VI

Předání a převzetí díla

- Za účelem ověření provozuschopnosti díla, bude po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací zahájen 30 denní ověřovací provoz.

- Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zajistit účast odborných pracovníků zhotovitele během ověřovacího provozu, a to na dobu nezbytně nutnou.

- Ověřovací provoz může být zahájen, bude-li  dílo bez vad a nedodělků bránících užívání a budou-li provedeny veškeré zkoušky.

- O zahájení ověřovacího provozu bude sepsán objednatelem protokol podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI za každou smluvní stranu.

- Ukončení ověřovacího provozu bude potvrzeno podpisem „Protokolu o úspěšném provedení ověřovacího provozu“, který připraví objednatel. Protokol musí být podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI za každou smluvní stranu. Ověřovací provoz je považován za úspěšný, pokud v průběhu ověřovacího provozu nedošlo k žádnému výpadku nebo narušení provozu objednatele v důsledku vady nebo chybné funkce zařízení instalovaných zhotovitelem.

- Objednatel protokolárně převezme dílo po úspěšném ukončení ověřovacího provozu a po předání dokladů dle čl. I odst. 2 písm. m) a n). Případné drobné vady a nedodělky nebránící správné funkci díla budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit je do 7 kalendářních dnů.

- Pokud bude ověřovací provoz neúspěšný, rozhodne objednatel, zda se bude opakovat v celém rozsahu. Opakováním ověřovacího provozu se neprodlužuje lhůta pro předání díla stanovená v čl. II odst. 1.

Článek VII

Záruka, odstranění záručních a mimozáručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Záruka se prodlužuje o tolik dní, o kolik bude zařízení nefunkční z důvodu záruční vady.

- Případné záruční nebo mimozáruční vady v průběhu záruční doby ohlásí určení pracovníci objednatele zhotoviteli na telefonním čísle: ……. (doplní dodavatel) a následně potvrdí mailem na adresu ………….. (doplní dodavatel).

- Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční nebo mimozáruční vady nejpozději následující den od ohlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Opravy budou prováděny v prostorách mimo peněžní provoz v pracovní dny v době od 15:00 hod. do 06:00 hod. následujícího dne nebo kdykoliv ve dnech pracovního klidu. V peněžním provozu budou opravy prováděny v době od 20:00 do 06:00 hod. nebo kdykoliv ve dnech pracovního klidu. V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady.

- Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 5 kalendářních dnů od jejího ohlášení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku smlouvy má objednatel právo provést její odstranění třetí osobou s tím, že u záruční vady budou všechny náklady zhotoviteli přeúčtovány. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční vady až do doby jejího odstranění.

- Zhotovitel při převzetí díla předá objednateli v předávacím protokolu seznam subzhotovitelů včetně kontaktů, které budou obsahovat jméno, tel. číslo a e-mailovou adresu a současně uvede specifikaci subdodávky.

- Zhotovitel se dále zavazuje při opravách používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení, apod.

- Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na stejném FCU a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na chlazení, zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně vyměnit FCU za nový, splňující požadavky dle přílohy č. 3 smlouvy.

- Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na různých FCU a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na chlazení, zhotovitel je povinen provést systémové opatření na všech FCU. Pokud bude příčinou poruch stejný komponent (ventilátor, čerpadlo kondenzátu apod.) zařízení, je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně tento komponent u všech jednotek vyměnit, aby předešel dalším poruchám. Veškeré úkony s tím spojené je povinen zhotovitel projednat a mít schválené objednatelem.

Článek VIII

Nebezpečí škody

- Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro předání díla dle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv jiné lhůtě dle čl. II než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, včetně lhůt dle odsouhlaseného harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

3.	Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP a PO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ porušení.

4.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k nastoupení na odstraňování vady stanovené podle čl. VII odst. 3 nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

5.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady stanovené podle čl. VII odst. 4 nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

6.	V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele nebo jím zmocněného zástupce.

7.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 9 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500,- Kč celkem.

8.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dle čl. VI odst. 6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

9.	V případě prodlení objednatele s úhradou dokladů je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

10.	Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

11.	Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v její plné výši.

Článek X

Pojištění

1.	Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %.

2.	Zhotovitel prohlašuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a ke dni podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat. Zhotovitel se zavazuje vždy na výzvu objednatele prokázat skutečnost uvedenou v předchozí větě, a to do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.

Článek XI

Pověřené osoby

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

  - za objednatele:

Ing. Michal Marhoul, tel: 224 414 341, e-mail: michal.marhoul@cnb.cz

Petr Matějka, tel.: 224 412 249, e-mail: petr.matejka@cnb.cz

Ing. Luděk Erban, tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz

- Osoba zodpovědná za oblast bezpečnosti práce a požární ochrany:

Ing. Jakub Milion, tel: 224 414 281, e-mail: jakub.milion@cnb.cz,

  - za zhotovitele:

……………., tel.: ………….., e-mail:………..(doplní dodavatel)

- V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení.

- Článek XII

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XIII

Ochrana osobních údajů

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- Zpracování veškerých osobních údajů odběratelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů.

- Toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců dodavatele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU.

- Objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XIV

- Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:

a) ze strany zhotovitele:

- neúspěšné opakování ověřovacího provozu,

- prodlení ve lhůtě pro předání díla o více než 15 kalendářních dnů,

b) ze strany objednatele:

- neposkytnutí součinnosti nezbytné pro provádění díla.

- Objednatel může dále odstoupit od smlouvy, jestliže:

a) 	zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „insolvenční zákon“),

b) 	insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na zhotovitele do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení,

c) 	insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu § 136 insolvenčního zákona,

d) 	insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele,

e) 	insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek zhotovitele nebo

f) 	zhotovitel vstoupil do likvidace.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace ceny díla (bude doplněna z nabídky vybraného dodavatele při uzavření smlouvy)

Příloha č. 2:	Bezpečnostní požadavky objednatele

Příloha č. 3:	Technické zadání objednatele - text

Příloha č. 4:	Technické zadání objednatele – půdorys rozmístění technologie a tras (volně připojená příloha)

Příloha č. 5:	Specifikace zařízení - technický list jednotky FCU (doplní dodavatel)

Příloha č. 6: 	Harmonogram prací (volně připojená příloha) (bude vypracován vybraným dodavatelem až po podpisu smlouvy).

V Praze dne: ……………… 2017			V ………......dne: ……… 2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………                                 ……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

Specifikace ceny díla

(bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele při uzavření smlouvy)

#### Příloha č. 2

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením (,,logem“) zhotovitele.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 3

Technické zadání objednatele - Chlazení pokladen velkých výplat

Stávající stav

V současnosti je větrání pokladen zajišťováno zařízením VZT 16, které je čerstvovzdušné.  VZT jednotka je vybavena deskovým výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu dvoustupňovou filtrací a teplovodním ohřívačem. Na větvi, která přivádí čerstvý vzduch do pokladen 1S307, 1S308 a 1S309 a přilehlých předávacích boxů je instalovaný zónový chladič s výkonem 10,74kW při parametrech chladícího média 8/14°C. Do pokladen je celkem přiváděno 1800 m3/h. Odvod vzduchu je řešený odsávaným podhledem a přefukem do prostoru garáží.

Za současného stavu dochází ke zvýšené tepelné zátěži v místnostech pokladen. Je nutné tuto zátěž eliminovat a zajistit odpovídající mikroklimatické podmínky pro osoby, které se v těchto prostorách pohybují a pracují.

V zimním období jsou místnosti pokladen dotápěny otopnými tělesy vybavenými ventily s elektrotermickým pohonem. Ovládání ventilů je nástěnným ovladačem s možností korekce teploty +/- 3°C od teploty přednastavené v systému ISŘ.

Nový stav

Vzduchotechnika:

V prostoru pokladen velkých výplat budou provedeny drobné úpravy rozvodu VZT. Koncové elementy (anemostaty) v 1S307 a 1S309, které jsou nad pracovištěm pokladníka, budou nahrazeny kazetovými cirkulačními chladícími jednotkami (dále jen FCU) vybavenými vstupem pro externí přívod vzduchu (100m3/h), na které budou napojeny stávající přívody od demontovaných anemostatů. V m.č.1S308 bude distribuce čerstvého vzduchu zachovaná ve stávajícím stavu a nad pracovištěm pokladníka bude umístěna  FCU jednotka bez napojení na přívod vzduchu.

Technické požadavky na FCU: kazetová cirkulační jednotka v  provedení do podhledu s možností připojení externího přívodu vzduchu (100m3/h),  chladící výkon Qchmin=2,9kW vybavená pro 3 stupně otáček, přičemž uvedený požadovaný minimální chladící výkon platí pro střední otáčky ventilátoru při parametrech chladícího média* (upravená voda) 7/12°C. Hladina akustického tlaku LwAmax= 39dB(A) při středních otáčkách. Regulační ventil bude pro dvoucestný osazený servopohonem (ovládání 0-10V, napájení 24V) pro plynulou regulaci výkonu. FCU bude vybavena čerpadlem kondenzátu a kontakty pro signalizaci naplnění kondenzátní vany při poruše tohoto čerpadla.

Součástí úprav VZT je demontáž zónového výměníku, kontrola průchodnosti (na straně vzduchu i chladícího média – propylenglykol 33%), proplach glykolové strany a vyčištění teplosměnných ploch na straně vzduchu. Po kontrole a vyčištění bude výměník instalován zpět do rozvodu VZT, včetně napojení na kanalizaci a rozvody chladu (RCH). Tepelná izolace na VZT a parotěsná izolace na rozvodu chladu sejmutá a poškozená při demontáži bude po opětovné montáži nahrazena novou izolací.

Chlazení:

Chlazení bude napojeno ze dvou okruhů rozvodu chladu (dále jen RCH):

- Pro 1S307 a 1S308 bude chladicí médium přivedeno z rozvodu zelené zóny (upravená voda 8/14°C)*. Napojení na RCH na stávající rozvod bude v m.č. 1S329.

- Pro m.č. 1S309 bude FCU napojená z RCH (propylenglykol 33%, 8/14°C)*  v podhledu m.č. 1S310, před odbočkou pro zónový výměník VZT v  1S310.

* Návrhové parametry chladícího média (upravená voda, T=7/12°C) pro FCU se neshodují s provozními parametry

Nové rozvody budou provedeny z ocelového lisovaného potrubí nebo z lepeného tvrzeného PVC. RCH budou zaizolovány kaučukovou parotěsnou izolací. Každá větev bude u napojení vybavena uzavírací armaturou a armaturou pro zaregulování na provozní parametry. Každá FCU bude vybavena uzavíracími armaturami a regulačním ventilem se servopohonem (ovládání 0-10V, napájení 24V) pro plynulou regulaci výkonu.

Silnoproud:

Jednotky budou silově napájené z rozvaděče „01Rpeněz“ umístěného v 1. suterénu na přilehlé chodbě. Jednotky budou napájené z jednoho okruhu a budou vzájemně prosmyčkované. Zhotovitel určí parametry jištění pro okruh FCU.

Dodávka a montáž jištění v rozvaděči „01RPeněz“ není předmětem dodávky zhotovitele.

MaR (vyjma kabeláže není dodávkou zhotovitele):

Původní jednotky TC sloužící pro ovládání hlavic otopných těles budou nahrazeny novými jednotkami, umožňujícími komunikaci s dálkovým dohledem po stávající sběrnici N2. Nástěnné ovladače TM budou nahrazeny novými prvky umožňujícími ovládání a měření (prostorová teplota, korekce teploty +/-3K, signalizací útlum/komfort, přepínačem útlum/komfort, ovládání režimu ventilátoru FC auto – vyp. – 1ot.-2ot.-3ot.). Stávající ventily a termické pohony ventilů otopných těles zůstanou zachovány. Doplněny budou pohony pro regulační ventily chladícího média FCU (dodávka zhotovitele) a havarijní signál (DI) přeplnění nádržky kondenzátu (havarijní signál musí způsobit vypnutí FC). Stávající kabeláž pro nástěnný ovladač a termické pohony otopných těles zůstane zachována a podle požadavků výrobce FCU bude doplněna kabeláž (dodávka zhotovitele) mezi jednotkou MaR (náhradou TC) a FCU.

Dodávka MaR, vyjma výše uvedené kabeláže a servopohonů ventilů chlazení pro FCU, není předmětem dodávky a montáže zhotovitele a má samostatné zadání s podrobnou specifikací požadavků.

ZTI:

Jednotky FCU budou napojené na stávající rozvody kanalizace, resp. svody kondenzátu od FCU a od zónového chladiče ve VZT.

Příloha č. 4

Technické zadání objednatele – půdorys rozmístění technologie a tras

(volně připojená příloha)

Příloha č. 5

Specifikace zařízení - technický list jednotky FCU

(doplní dodavatel)

Příloha č. 6

Harmonogram prací

(volně připojená příloha)