## List1
Příloha č. 2 poptávky
CENOVÁ TABULKA - Obnova osvětlení v trezorech pobočky ČNB Brno II
Obnova osvětlení v trezorech pobočky ČNB Brno II - tabulka "A"
Položka | Počet | Měrná jednotka | Cena v Kč bez DPH
Vypracování a předání veškerých potřebných projektových dokumentací a dokumentace skutečného provedení (čl. I. odst. 2 písm. b) návrhu smlouvy) | 1 | kpl |  | 0 | 0
Demontáž stávajících svítídel včetně ekologické likvidace | 1 | kpl |  | 0 | 0
Demontáž rozvodů, spínačů, el. krabic, jističů atd. včetně ekologické likvidace | 1 | kpl |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, typ 1: |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, typ 2: |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, typ 3: |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, typ 4: |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, typ 5: |  | ks |  | 0
Dodávka svítidel včetně montáže, potřebných prací a recyklačního poplatku, typ 6: |  | ks |  | 0 | 0 | 0
Dodávka svítidel N1 (NO) - svítidla LED, svítící při výpadku el. energie 1 hodina, s vlastní baterií a autotestem, 1 x 8W, IP65 včetně montáže, potřebných prací a recyklačního polatku |  | ks |  | 0 | 0 | 0
Dodávka a montáž potřebné kabeláže, spínacích prvků, jističů, lišt, el. krabic a dalšího materiálu potřebného pro zapojení a zprovoznění systému osvětlení | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
Ostatní montáže (např. montáže v rozvaděči, výměna jističů, apod.) | 1 | kpl |  | 0 | 0
Lešení ( doprava, montáž, demontáž, manipulace) | 1 | kpl |  | 0 | 0
Malba (směsi tekuté disperzní bílé, omyvatelné, dvojnásobný nátěr, včetně vyspravení podkladu, přetmelení spár a děr po demontáži stáv. svítidel, součástí prací je přikrytí všech zařízení v prostoru a úklid) | 350 | m2 |  | 0
Průběžný a závěrečný úklid | 1 | kpl |  | 0
Doprava a přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 a předání revizních zpráv | 1 | kpl |  | 0
Autorizované měření osvětlení (čl. I odst. 2 písm f) smlouvy) | 1 | kpl |  | 0 | 0
Ostatní práce výše neuvedené související s realizací akce | 1 | kpl |  | 0 | 0
Celkem za tabulku "A" - cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY - tabulka "B"
Položka | Předpokládaný počet měrných jednotek za 60 měsíců*) | Měrná jednotka | Jednotková cena za měrnou jednotku | Cena v Kč bez DPH
Práce v pracovní dny (Po - Pá 7:00 - 18:00 hod.) - mimozáruční opravy | 4 | hod. |  | 0
Výjezd k provedení mimozáruční opravy v prac. dny | 2 | výjezd |  | 0
Celkem za tabulku "B"- cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet celkem za tabulku "A" + tabulku "B") |  |  |  | 0
Poznámky:
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená políčka. Ceny uvádí dodavatel v Kč bez DPH s přesností na dvě desetinná místa.
Pro řádky typ 1 - typ 6 dodavatel uvede nabízené typy svítidel. Vyplní příslušný počet řádků dle typů, které nabízí, tzn. nemusí využít všechny řádky.
Pokud nabídka dodavatele bude obsahovat menší počet typů svítidel než 6, do nevyužitých řádků napíše: “neobsazeno“.
*) Předpokládaný počet měrných jednotek za 60 měsíců vychází z předpokládaného počtu čerpání zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.