| JIŘÍ DUŠEK Projektové a inženýrské služby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### OPRAVA PROSKLENÉ STŘECHY ATRIA NAD 3. NP V BUDOVĚ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY – POBOČKY BRNO |  |  |  |  |
| ### ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY |  |  |  |  |
| místo: | ČNB Brno - Rooseveltova 18, Brno |  |  | paré: |
| investor: | Česká národní banka Na příkopě 28, Praha 1 |  |  |  |
| stupeň: | DZS |  |  | E |
| datum: | 08.2016 | zak.číslo: | 0616 |  |

Obsah:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1. Informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště......................3

2.  Významné sítě technické infrastruktury.......................................................................3

3.  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. ..............3

4.  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace...................................................3

5.  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.................3

6.  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů......................3

7.  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení..............................................3

8.  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci................................................4

9.  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě..............................................6

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.............................6

1. Informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveništěm je  stávající objekt č.p. 18 na parcele č. 100, k. ú. Město 			Brno. Stavební úpravy budou probíhat v 4. NP a na střeše. ČNB

poskytne možnost užívat určené hygienické zařízení a poskytne prostory

pro uskladnění materiálu a nářadí v nezbytném rozsahu po dohodě s

dodavatelem.

Oplocení není nutné.

Rozsah staveniště nevyžaduje dočasné zábory okolních pozemků s			výjimkou záboru pro dočasné stání autojeřábu pro přesun materiálu ze 			střechy a následně nový materiál na střechu.

Příjezd k objektu bude zajištěn z ulice Sukova a Rooseveltova.

2. Významné sítě technické infrastruktury

Významné sítě technické infrastruktury se v bezprostřední blízkosti 			staveniště nenacházejí.

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Zajištění přívodu vody a elektrické energie bude ze stávající sítě umístěné 		v strojovně 4. NP a na střeše budovy.

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, 		opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným 				osobám. Dočasná dopravní opatření pod dobu výstavby nejsou 				požadována.

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště bude ve 4. NP a na střeše.

Dodavatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně 			kontroly jeho dodržování během celé doby výstavby.

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

ČNB poskytne možnost užívat určené hygienické zařízení a poskytne

prostory pro uskladnění materiálu a nářadí v nezbytném rozsahu po

dohodě s dodavatelem. Blíže bude specifikováno v protokolu o předání a

převzetí staveniště

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Součástí projektu nejsou žádné stavby zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí příslušné povolení a souhlasy dotčených orgánů pro vjezd autojeřábu vč. příslušných záborů.

8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dodavatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně 			kontroly jeho dodržování během celé doby výstavby.

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování platných právních 			předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění.

Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi 				vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 			ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje příloha č. 5 			NV 591/2006 Sb. (viz níže), stejně jako v případech podle odstavce 1 (viz 		bod 2.3. „Oznámení o zahájení prací“), zadavatel stavby zajistí, 				aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 		ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") podle druhu a 		velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 			zdraví neohrožující práce. Plán řeší především koordinaci bezpečnosti a 			ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří 		spolupracují na staveništi.

Dle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plán 		BOZP vzniká při provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu 			zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, §§ 132 až 137)

2. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 			ochrany zdraví při práci.

3. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 				předpisů.

1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 		zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 			324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 			192/2005 Sb.)

2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 			elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

3. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 			tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 		ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády 		č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky č. 393/2003 Sb.

4. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 			zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 				bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 				352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb.

5. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 			elektrická a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve 			znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky 		č. 159/2002 Sb.

6. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 			plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 		ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a 			vyhlášky č. 395/2003 Sb.

7. Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v 				nízkotlakých kotelnách.

1. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 			účinky hluku a vibrací.

2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 		bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 		ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 		do hloubky.

Nařízení vlády s omezenou platností dle ustanovení § 23 zákona č. 			309/2006 Sb.

1. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 			zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 		441/2004 Sb.

2. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 		bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 			nářadí

3. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 			bezpečnostních značek a zavedení signálů v souladu s nařízením vlády č. 		405/2004 Sb.

Související technické normy

Přehled základních bezpečnostních požárních norem :

· ČSN 73 0810 - PBS - Společná ustanovení

· ČSN 73 0818 - PBS - Obsazení objektů osobami

· ČSN 73 0821 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

· ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování

Přehled základních bezpečnostních norem pro svařování:

· ČSN 05 0600 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů.

Projektování a příprava pracovišť.

· ČSN 05 0601 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. 		Provoz +(Změna 1 až 3)

· ČSN 05 06010 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro plamenové 			svařování kovů a řezání kovů (+ Změna 1)

· ČSN 05 06030 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové 			svařování kovů (+ Změna 1)

· ČSN 05 06050 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro odporové 			svařování kovů.

· ČSN 05 06061 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro třecí 				svařování kovů.

· ČSN 05 06071 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro laserové 			svařování kovů.

· ČSN 05 06072 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro elektronové 			svařování kovů.

Další související normy, jako například:

· ČSN 34 1090 – Elektronické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní 			elektrická zařízení

· ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a 				připojování spotřebičů paliv.

· ČSN 73 8101 – Lešení. Společná ustanovení

· ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.

· ČSN EN 365 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky

Poznámka:

Předpisy Evropských společenství pro BOZ, jako např. Směrnice Rady 			89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/655/EHS, 90/269/EHS, 92/57/EHS, 				92/58/EHS apod. jsou zapracovány do zákona č. 309/2006 Sb. (viz text 			pod čarou na úvodní straně zákona)

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Mezi základní principy ochrany životního prostředí patří především 			ochrana proti hluku a vibracím z výstavby, ochrana proti nadměrné 			prašnosti a znečištění komunikací, ochrana proti znečišťování ovzduší 			výfukovými plyny, ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 		a kanalizace a ochrana stávající zeleně.

Hluk ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 			zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (od 1.11.2011 nové znění 		272/2011).

V souvislosti s uvedeným nařízením bude stavební činnost probíhat:

a) v pracovní dny v době 7 do 17 hodin s uvedenými hlukovými limity 			stavebních prací: LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 		dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,

Stavební práce a bourací práce splňující hlukový limit.

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin s uvedenými hlukovými 			limity stavebních prací: LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,

Odpovídá méně hlučným nástrojům nezasahujícím hrubě do dělicích stěn, 		stropů a podlah.

Opracování volných dílů uvnitř prostor, produktivní opracování stěn a dílů - 		např. pomocné ochranné, malířské a lakýrnické práce.

Na probíhající práce upozorní vlastník včas nájemníky bytů v domě a 			dohodne s nimi časový průběh prací.

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpokládané zahájení stavby:      05/2018

Předpokládané ukončení stavby:      06/2018

Vypracoval:						Jiří Dušek, prosinec 2016